- 三维步态分析仪   数量：1台

- 技术参数需求：

- 可测量膝关节外展/内收、前伸/后屈、内旋/外旋角度数据和前后移动、内外侧移动和轴向移动位移数据，评估关节的运动功能，为诊疗提供支持。

- 测试数据可导出。

- 具备实时报告打印功能。

- 具备USB接口及标准网络接口。

- 配备移动台车。

- 配备双向跑台。

- 配置需求：

- 关节三维运动测量系统主机1台

- 红外立体定位镜头1套

- 高速摄像头1套

- 双向跑台1台

- 佩戴式标定组件1套

- ≥19英寸显示器2台

- 蓝牙无线键盘、鼠标1套

- 系统工作站1套

- 中文操作手册1本

- 售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

- 血液透析管理系统   数量：1套

- 技术参数需求：

- 1、系统支持SQL SERVER、Oracle等大型数据库系统。

- 2、要保证系统的稳定性，实用性、兼容性，易扩展性。

- 3、系统采用C\S或B\S架构。

- 4、系统支持windows、andriod等运行环境。

- 5、支持移动终端（平板电脑、一体机、PDA、手机）等无线设备。

- 6、投标方需保证所投产品能够连接国内市场的主流品牌血透机（金宝、费森、贝朗、贝尔克、日机装、东利、尼普洛等）、CRRT、水处理机等硬件设备并进行相关数据的监测和显示。

- 7、实时接收血透机的治疗、报警、设备运行等数据并且进行分析、统计、储存，并可把相关信息实时反映给医务人员。

- 8、系统可根据医护人员的实际业务需要进行功能界面调整。

- 9、系统需包含血液净化中心管理所需的全部功能模块如：病人基本资料管理模块、治疗资料管理模块、床位管理模块、设备管理模块、耗材管理模块、医护排班模块、人员绩效考核模块等。

- 10、可与医院信息系统（HIS、LIS等）的无缝对接，可进行质控数据的上报。

- 11、可进行水处理设备实时监控与记录，并可分析统计，自动提醒复查时间。

- 12、所有血透机的数据输出能满足临床需求且不能存在侵权问题，若血透机软件版本升级或改动则必须保证连线血透机不受影响；联机数据必须是动态实时联机即所见及所得，透析机上显示的数据，血透系统同步看到。

- 13、具备独立的监测系统用于实时监测血透机的数据，保证医护人员随时查看机器的数据。

- 14、系统为为全自动传输模式，连线血透机所使用的设备,硬件,通讯协议以及其它配套的软、硬件等均必须由供应商提供,必须保证不能存在侵权问题。

- 配置需求：

- 服务器1个：配置不低于E5-2650 2.8GHz / 2*16G ，四口千兆网卡/5*500GB 10K rpm Simple-Swap SATA HDD raid 5，≥20寸显示屏，无线键盘、鼠标1套

- 操作系统1套

- 数据库1套

- 协助解决网络端口问题：每台血透机要配备一个网络端口，每个工作站电脑也需要一个网络端口，另需多备五个端口供扩展设备使用，电子秤、血压计、水机房等放设备处都需要两个网络端口

- 协助解决WIFI问题

- 每5－6床配1个移动护理工业级平板，每30－40床配1个移动医生工业级平板。可消毒、防摔，防水，带一维、二维扫描头

- 电子秤1个，能够支持数据输出，带ID认证功能

- 血压计1个，能够支持数据输出，带ID认证功能

- ≥55寸的电视1台，用于显示病患排班、宣教等信息

- 售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。