- 全自动药物浓度分析仪    数量：1台

一、技术参数需求

1、样本系统样本位≥50个，具备连续进样和随机进样能力，样本针带液位探测功能，带有急诊功能。

2、试剂系统试剂位≥25个，试剂盘带有冷却功能，试剂针带液位探测功能，可随时添加试剂。

3、配备电脑1台，预装Windows操作系统，可连接打印机，可与医院内部LIS系统连接，可进行仪器故障诊断。

4、出第一检测结果时间≤15分钟，检测速度≥130测试/小时。

5、能够同时开展项目≥14项，如环孢霉素、他克莫司、霉酚酸、雷帕霉素、丙戊酸、苯妥英、卡马西平、苯巴比妥、甲氨喋呤、地高辛、茶碱、万古霉素、酒精、美沙酮等。

二、配置需求

1、药物浓度分析系统主机1台

2、电脑1套

3、条形码阅读器1台

4、电缆包1个

三、售后服务要求

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。