- 污水检测用户需求书

- 一、总则

1．本次谈判的项目及范围为：按照市卫生监督所和医疗机构水污染排放标准要求，医院三处污水处理站COD（化学需氧量）和SS（悬浮物）每周须委托有资质的公司监测一次；按照水务局及环保局要求医院三处污水处理站每季度重点排水户须委托有资质的公司监测一次，按照市疾控中心要求和相关规定，粪大肠杆菌群须委托有资质的公司每月监测一次。

2. 成交报价人承包及负责谈判文件的一切事宜及责任。

3．监测公司每次来院取样前必须同我相关人员联系，取样后签字确认。

4、对监测报告结论作出解释并负相应法律责任。

5． 我院共有污水处理站3个，分别是门诊部污水处理站、内科楼污水处理站、外科楼污水处理站，按照相关规定，须委托有资质的公司对3处污水处理站的污水COD、SS进行每周一次的监测，一年合计48次取样，取样方式为：监测公司来院现场取样，并每次来院取样时提交上一次的监测报告；医院三处污水处理站每季度重点排水户监测项目，一年合计12次取样；粪大肠杆菌群须委托有资质的公司每月监测一次，一年合计取样36次；

- 二、项目基本要求

1、投标人具有独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册的法人机构或其他组织。

2. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

3. 投标人具有有效中国计量认证（CMA）资质证书及附表。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标单位必须具备与3家“三甲”医院合作过的相关资料

6..付款方式：甲乙双方签订合同后，每两个月进行一次结算，甲方收到乙方发票后30个工作日内付款。

7.项目总控制价为：33000元

招标项目清单

| 种类 | 三处污水站各监测1次数 | 年合计监测次数 |
| --- | --- | --- |
| COD （化学需氧量） | 3次 （注：监测频率为每星期一次） | 48次 |
| SS （悬浮物） |  | 48次 |
| 粪大肠杆菌 | 3次 （注：监测频率为每一个月一次） | 36次 |
| 重点排水户监测 | 3次（每季度一次，监测项目：Ph值、COD、SS、粪大肠杆菌、生化需氧量（BOD）、磷酸盐） | 12次 |
| 总控制价 | 33000元 |  |

污水监测技术协议书

本协议签约双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》达成如下协议，由签约双方共同遵守。

第一条签约方

甲方：南方医科大学第三附属医院

乙方：

第二监测项目概况及要求

我院共有污水处理站3个，分别是门诊部污水处理站、内科楼污水处理站、外科楼污水处理站，按照相关规定，须委托有资质的公司对3处污水处理站的污水COD、SS进行每周一次的监测，一年合计48次取样；按照水务局要求医院三处污水处理站每季度重点排水户须委托有资质的公司监测一次，按照市疾控中心要求和相关规定，粪大肠杆菌群须委托有资质的公司每月监测一次。

取样方式为：监测公司来院现场取样，取样须正常工作时间来院取样，并每次来院取样时提交上一次的监测报告。

第三条签约时间段

签约时间：2019年1月  日—2019年12月  日

第四条检测内容

医疗废水：化学需氧量、悬浮物 、重点排水户监测、粪大肠杆菌群、等项目，共三个排水口

第五条检测频次

化学需氧量、悬浮物每周送样一次，检测一年，共监测次数为48次；按照水务局要求医院三处污水处理站每季度重点排水户须委托有资质的公司监测一次，按照市疾控中心要求和相关规定，粪大肠杆菌群须委托有资质的公司每月监测一次。

第五条合同内容

5.1甲方委托乙方进行监测工作。

5.2乙方愿意承担甲方委托的监测工作，并按技术规定完成。

5.3甲方委托的监测工作全程，乙方根据国家标准及相关检测方法出具相关检测报告予甲方。

5.4乙方必须按照监测的技术标准规范以及法律法规的要求，完成甲方所委托的监测工作。

第六条权益保障

6.1签约双方保证本协议的履行不侵犯他人的合法权益。

6.2乙方保证不向第三方扩散甲方的商业机密。

6.3乙方不能以甲方的名义从事任何活动。

第七条风险承担

因不可抗利因素造成的损失，签约各方依法承担。

第八条费用及支付方式

检测费（含税金）每两个月结算一次，一年共监测48次，监测费用为：

监测费用系按广东省物价局、环保局粤价函【1996】64号文计算，部分项目费用为协商收费。根据甲方委托的监测内容，甲方采用支票或转账等方式一次付清乙方费用并领取检测报告。

第九条违约责任

9.1违约方必须承担赔偿责任。

9.2违约方必须依法承担责任。

第十条协议的变更

在履行协议的过程中对于具体内容需要变更的，由签约双方另行协商并书面约定，作为本协议的变更文本。

第十一条协议解除

11.1甲方若不再需要分包时，可通知乙方，双方协商解除协议。

11.2因对方违约使本协议不能继续履行或没有必要继续履行时，签约方可通知对方解除协议，并追究对方的违约责任和法律责任。

第十二条争议解决方式

如履行本协议双方出现异议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可向广州市仲裁委员会提出仲裁，或向签约方当地法院起诉。

第十三条协议生效

本协议签约双方签字盖章后生效。

本协议壹式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

甲方：南方医科大学第三附属医院  乙方：

法定代表授权人：                法定代表授权人：

地址：                          地址：

邮政编码：                      邮政编码：

联系电话：                      联系电话：

签订日期：    年   月    日     签订日期：    年   月    日