以下为参考参数：

1、气管切开模型参数

- 模拟成人头颈部，标准的气管切开术体位；

- 模拟人体正常组织，可以进行有效的触诊和切开训练：颈前皮肤、肌肉、甲状软骨、环状软骨；

- 可进行气管切开术、环甲膜切开术、环甲膜穿刺术训练；

- 基座结实稳固，训练时可以保护训练者；

- 皮肤、肌肉、气管模块可更换，配有配件。

2、鼻出血模型参数

- 模拟成人头部；

- 解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔等结构；

- 模拟不同的出血部位；

- 可利用工具在相应的出血部位进行填塞止血训练；

- 可以模拟临床上多种鼻出血症状，训练学生临床应变能力；

- 可演示多个部位出血。

- 3、

耳内检查及鼓膜穿刺模型参数

- 模拟成人单侧或双侧头部，具有标准的耳内检查体位；

- 具有精确的耳廓、外耳道、鼓膜解剖结构；

- 可练习用耳镜进行耳内病变的检查：

耳内病变包括常见疾病。（正常鼓膜、鼓膜内陷、鼓膜穿孔、急性中耳炎、化脓性中耳炎、耳内异物、耳内清洗等）；

- 可进行耵聍清理操作练习、耳内异物取出训练；

- 可用注射器对鼓膜进行穿刺训练。

4、咽喉检查模型参数

- 模型为成年人上半身，标准的检查体位，自然张口；

- 舌部柔软，操作时可以牵拉出来，便于间接喉镜检查；

- 会厌或声带可见新生物或者异物，进行检查或异物取出训练；

- 内设光敏传感器，当操作正确时，外置电子盒可提示（根据模型情况可选有或无）。