- 三维步态分析仪   数量：1台

- 技术参数需求：

- 可测量膝关节外展/内收、前伸/后屈、内旋/外旋角度数据和前后移动、内外侧移动和轴向移动位移数据，评估关节的运动功能，为诊疗提供支持。

- 测试数据可导出。

- 具备实时报告打印功能。

- 具备USB接口及标准网络接口。

- 配备移动台车。

- 配备双向跑台。

- 配置需求：

- 关节三维运动测量系统主机1台

- 红外立体定位镜头1套

- 高速摄像头1套

- 双向跑台1台

- 佩戴式标定组件1套

- ≥19英寸显示器2台

- 蓝牙无线键盘、鼠标1套

- 系统工作站1套

- 中文操作手册1本

- 售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。