报名须知

各公司：

一、请按第二部分《材料基本目录》做好一份材料（参见《3.1材料格式》，必须加盖公章），在报名截止时间前送达内科楼五楼招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、材料审核通过后再准备五份报价文件，在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

消毒供应可追溯系统用户需求

一、系统整体需求

消毒供应可追溯系统可利用条码、二维码、RFID技术实现对复用器械进行管理和信息追溯；在供应室内实现对复用器械的回收、清洗消毒、打包、灭菌、发放的各个环节进行管控；并全程追踪无菌物品在各个部门的流通情况；无缝对接供应室及其他业务部门，实现院内数据资源共享；实现可回收器械 “回收-清洗-打包-复核-灭菌-存放-发放-使用-回收”全流程的闭环管理。具体应包括消毒物品的质量控制与管理、供应室基础数据与业务管理、统计分析管理、库存管理等模块，满足供应室日常管理需要。

二、基本功能需求

1.科室申领管理

器械包申请：所有复用器械包的申领功能（包括临床、手术室的复用器械、单封纸塑器械）。

消毒物品申领：所有消毒物品申领功能（如：湿化瓶、止血带等）

2.消毒器械生成流程管理

回收清点：对所有复用器械设置唯一性编码并进行回收清点，包括报废、丢失、损耗、新增、试用登记以及过期、不合格召回等，支持按科室回收，支持有条码及无条码回收，支持批量快速回收、拆包分篮回收。有PDA预回收功能，通过PDA在回收前，确认回收种类和数量。

清洗消毒：通过扫描方式登记所有清洗记录，实现与配包区交接功能，实现与清洗机的对接，支持批量清洗登记。

配包管理：记录器械包打包、复核信息并打印条码标签，支持多格式、多条码规格，支持针对特殊情况或增加供应室基数的情况，可以自选包名称并打印标签，支持常用包自动入筐，支持器械包及内容物的图文展示，支持PDA审核管理功能，支持不良事件登记和丢失器械的补充等。

灭菌管理：通过扫描登记灭菌记录，记录物理、化学、生物检测结果，不合格灭菌召回处理，支持批量登记、代理灭菌管理、外部代理灭菌管理、灭菌包批量装载存储、每日库存盘点、PDA应用等，可实现与灭菌炉的对接。

3.消毒器械使用追溯管理

发货管理：根据科室领用清单扫描发货,支持手术预约发货、批量发货、PDA离线发货、发货提醒等。

科室使用管理：可根据历史数据自动或手动生成申领计划，提供科室临时借包、接收确认功能，提供使用登记功能，支持病人使用登记和科室消耗的登记，支持还包登记和加急处理，支持科室与消毒包库的库存与基数管理，可应用PDA进行签收和使用登记，可实现与HIS以及手麻系统的对接。

外来器械管理：包括第三方植入物及工具器械包的管理、说明书管理、生物监测管理、使用登记等功能。

一次性物品管理：包括一次性物品的分批次管理、采购计划、多仓库管理、盘点结算等功能，实现与现有物资管理系统等的对接。

4.供应室库存管理

实现各类器械、一次性耗材的库存管理，实现灭菌包和一次性物品的申领、自动消耗等。包括物资资料管理，厂商信息维护，入库、申领、发放、退货、盘点管理等，支持低储和过期预警，支持科室成本核算，支持实时库存余量查询、支持历史单据查询等。

5.统计分析管理

绩效管理：提供工作量统计报表、质量检测相关报表（如清洗合格率、灭菌合格率等）、成本核算相关报表、其他自定义报表。

其他统计分析：按时间、科室、灭菌包等统计回收、清洗、配包、灭菌、存储、发放、使用等情况，对各科室当前在库器械包进行查询统计，根据条码查询器械包状态及内容物，其他任意条件组合查询，损耗统计等。

6.基础数据管理

基本信息管理：消毒方式维护、梅雨期设置、有效期管理、灭菌包基本信息维护、包内器械清单维护等。

清洗消毒硬件管理：硬件登记、使用记录管理、数据参数管理等。

物资材料管理：各类器械及一次性耗材等物资材料的信息管理。

标识标签管理：器械包标识、硬件标识等。

借还及签收管理：借物功能、签收功能。

满意度调查：每月（季度）临床满意度调查表。自定义表单项，可指定填单人员。

消息发布管理：供应室向临床科室发布的信息，可指定科室、时间段发送。

临床科室位置管理：主要用于手术室管理，细化器械包在手术室中位置的管理，具体到手术间，配套整体流程制度。

科室问题反馈：临床科室在使用中遇到的问题，可以通过系统反馈，供应室人员可回复该信息。

自定义表单：可自定义登记项目的表单，支持登记内容的统计。

7.质量监控管理

预警监控：针对各种异常情况进行告警的功能，如过期、低储等。

质量监测与追溯管理：追溯功能通过记录监测过程和结果，对结果进行判断，提示预警或干预后续相关处理流程。支持不良事件的登记与登记表单自定义，支持定期监测事件设置，对所有消毒物品进行全面追溯，形成闭环记录，符合卫生部要求的消毒包全生命周期流转过程追溯。

召回管理：针对异常物品的召回处理和智能提醒。

环节监控：供应室内部各环节的监控。

器械保养与过期返消：各器械的保养规则设置、保养提醒与记录，过期后处理流程管理。

硬件维护与监测跟踪：供应室内部硬件的管理，包括保养和维修等的记录，温湿度监测。

8.其他

培训管理：提供供应室内部人员培训管理功能。

用户权限管理：对供应室及相关操作人员的信息管理，支持单点登录，与HIS对接同步科室及人员信息。追溯记录应客观、真实、及时，错误录入更正需有权限并留有痕迹。

排班管理：可进行全科人员的排班。

系统对接：包括但不限于实现医院HIS、手术麻醉管理系统、耗材精细化管理平台、集成平台等的接入。

无线网络:完成供应室内部及手术室无菌库的无线网络环境搭建。

三、硬件设备清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 参考数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套硬件设备 |  |  |  |
| 1.1 | 服务器 | 不低于如下配置：机架式服务器，2颗E5-2625v4 2.3GHz CPU, 32GB内存, 3块1T 10K SAS硬盘,Raid 5, 550W白金双电源，集成四口千兆网卡,三年保修 | 套 | 1 |
| 1.2 | 触摸屏一体机 | 不低于如下配置： 处理器：英特尔I5 2.3G CPU，操作系统：WIN10，屏幕：俯仰触摸 21.5寸触摸屏，内存：8G，硬盘：500G，显卡：2G显卡，网卡：无线网卡，其他：120W电源 / 多功能底座，保修期限：3年全国联保 | 台 | 1 |
| 1.3 | 一体台式电脑 | 不低于如下配置：Windows 10操作系统，19寸LED显示器，4GB内存，硬盘：500G，集成显卡， 网卡：无线网卡，保修期限：3年全国联保 | 台 | 7 |
| 1.4 | 一体机支架 | 吊顶式一体机支臂，承重能力大于10kg | 套 | 7 |
| 1.5 | 条码标签打印机 | 打印方式,热敏/热转印,条码打印机分辨率,203dpi,打印速度,102mm/s,打印宽度,104mm,最大打印长度,1016mm,标签宽度,25.4-114,标签厚度,0.06-0.25mm,碳带长度,300000mm,碳带宽度,25.4-114，一年免费保修。 | 台 | 6 |
| 1.6 | 条码扫描枪 | 无线二维码扫描枪，无线距离不少于50米 | 个 | 6 |
| 1.7 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：4核心，1.3GHz 高性能处理器 操作系统：Android5.0 内存：8G ROM+1G RAM 网卡：无线802.11b/g/n 显示屏：4.7寸，1280x720最高分辨率液晶屏 触容屏：支持工业级电容控屏（支持戴手套触控） 支持一维和二维条码扫描 电池容量：3600mAh 摄像头：后置800万像素、自动对焦、带闪光灯 保修期：1年 | 台 | 7 |
| 1.8 | 无线网络 | POE交换机，智能安全POE交换机，24口千兆 | 台 | 1 |
|  |  | 无线AP：室内增强型无线接入点，双路双频，3x3MIMO，可支持802.11ac/a/n和802.11b/g/n同时工作、胖/瘦模式切换、WAPI、光电上联、PoE和本地供电 | 台 | 5 |
|  |  | 无线AC控制器，管理区域内无线网络中的AP | 台 | 1 |
| 1.9 | 辅助配件 | 篮筐标识牌 | 个 | 500 |
|  |  | 不干胶标签纸，防水耐高温 | 卷 | 20 |
|  |  | 碳带 | 卷 | 6 |
|  |  | 设备标识牌 | 个 | 8 |
|  |  | 工作人员工作证（胸卡），带条码标识，用于扫描确认身份 | 个 | 30 |

第二部分　材料基本目录

1、经销公司证件复印件

2、生产厂家证件复印件（进口产品则提供国内总代证件）

3、本项目相关的其他资质复印件

4、产品销售授权委托书（进口产品需提供）

5、经销公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

6、经销公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

7、产品一览表（详见第三部分  3.1材料格式）

8、产品配置清单一览表（详见第三部分  3.1材料格式）

9、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

10、服务方案

11、主要零配件报价（如有）（详见第三部分  3.1材料格式）

12、产品售后服务承诺

13、产品技术参数

14、产品彩页

15、近期同类项目合同复印件

16、报价人认为需要提交的其他材料

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经销公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 生产厂家证件复印件 | 第( )页 |
| 3 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 4 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 经销公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 6 | 经销公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 产品一览表 | 第( )页 |
| 8 | 产品配置清单一览表 | 第( )页 |
| 9 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 10 | 服务方案 | 第( )页 |
| 11 | 主要零配件报价 | 第( )页 |
| 12 | 产品售后服务承诺 | 第( )页 |
| 13 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 14 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 15 | 近期同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 16 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

产品一览表

- 消毒供应可追溯系统基本功能描述：

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| …… |  |  |

产品配置清单一览表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所投品牌 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 不低于如下配置：机架式服务器，2颗E5-2625v4 2.3GHz CPU, 32GB内存, 3块1T 10K SAS硬盘,Raid 5, 550W白金双电源，集成四口千兆网卡,三年保修 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 触摸屏一体机 | 不低于如下配置： 处理器：英特尔I5 2.3G CPU，操作系统：WIN10，屏幕：俯仰触摸 21.5寸触摸屏，内存：8G，硬盘：500G，显卡：2G显卡，网卡：无线网卡，其他：120W电源 / 多功能底座，保修期限：3年全国联保 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 一体台式电脑 | 不低于如下配置：Windows 10操作系统，19寸LED显示器，4GB内存，硬盘：500G，集成显卡， 网卡：无线网卡，保修期限：3年全国联保 | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 一体机支架 | 吊顶式一体机支臂，承重能力大于10kg | 套 | 7 |  |  |  |
| 5 | 条码标签打印机 | 打印方式,热敏/热转印,条码打印机分辨率,203dpi,打印速度,102mm/s,打印宽度,104mm,最大打印长度,1016mm,标签宽度,25.4-114,标签厚度,0.06-0.25mm,碳带长度,300000mm,碳带宽度,25.4-114，一年免费保修。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 条码扫描枪 | 无线二维码扫描枪，无线距离不少于50米 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 无线手持终端（PDA） | 处理器：4核心，1.3GHz 高性能处理器 操作系统：Android5.0 内存：8G ROM+1G RAM 网卡：无线802.11b/g/n 显示屏：4.7寸，1280x720最高分辨率液晶屏 触容屏：支持工业级电容控屏（支持戴手套触控） 支持一维和二维条码扫描 电池容量：3600mAh 摄像头：后置800万像素、自动对焦、带闪光灯 保修期：1年 | 台 | 7 |  |  |  |
| 8 | 无线网络 | POE交换机，智能安全POE交换机，24口千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 无线AP：室内增强型无线接入点，双路双频，3x3MIMO，可支持802.11ac/a/n和802.11b/g/n同时工作、胖/瘦模式切换、WAPI、光电上联、PoE和本地供电 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 无线AC控制器，管理区域内无线网络中的AP | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 辅助配件 | 篮筐标识牌 | 个 | 500 |  |  |  |
|  |  | 不干胶标签纸，防水耐高温 | 卷 | 20 |  |  |  |
|  |  | 碳带 | 卷 | 6 |  |  |  |
|  |  | 设备标识牌 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 工作人员工作证（胸卡），带条码标识，用于扫描确认身份 | 个 | 30 |  |  |  |

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

主要零配件报价（如有）

| 零配件名称 | 规格型号 | 寿命 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |

3.2报价单格式

南方医科大学第三附属医院院内采购

最终报价单

项目名称：

报价内容：

| 附加说明： 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

1）如报价文件与此报价单不符，以此为准

2）供货期：签订合同后           天内

3）保修期：验收合格后整机保修     年

4）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

5）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级

6）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

主要零配件价格：

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期：2019年    月    日

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

- （另册）