## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：门诊三楼双光子骨密度室装修工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 空调系统
1.2 | 电气系统
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 |  |  |  | －
5 | 税金 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 47,239.79 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊三楼双光子骨密度室装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调系统
1 | 粤R2-5-102 | 原盘管风机拆除 | 1、拆除原有盘管风机 2、大号型 |  | 台 | 1
2 | 030703007001 | 风口安装 | 1.名称:空调风口 2.规格:600x600 3.材质:铝合金 |  | 个 | 3
3 | 030703007002 | 安装原有风口 | 1.名称:原有空调出风口安装 2.规格:600x600 3.材质:铝合金 |  | 个 | 1
4 | 030703007003 | 风口安装 | 1.名称:空调风口 2.规格:300x1200 3.材质:铝合金 |  | 个 | 3
5 | 030703007004 | 原有进风口安装 | 1.名称:原有空调进风口安装 2.规格:300x1200 3.材质:铝合金 |  | 个 | 1
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌 3.形状:矩形 4.规格:周长2000内 5.板材厚度:0.8 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、除锈、红丹防锈漆 第两遍、调和漆 第两遍 7.风管玻璃棉毡安装 通风管道 厚度(80mm以内) |  | m2 | 24.8
7 | 030903003001 | 空调铜管DN32 | 1.安装部位:空调铜管 2.介质:铜 3.连接形式:焊接 4.其他:含保温棉及包扎 |  | m | 22.36
8 | 031001006003 | 空调排水管安装 | 1.安装部位:空调排水管 2.介质:PVC 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:粘结 |  | m | 12.64
9 | 030108001001 | 麦克维尔500型盘管风机 | 1.名称:麦克维尔500型盘管风机 2.接通原来管、线 3.调试 4.支架制作、安装、除锈、红丹防锈漆 第两遍、调和漆 第两遍 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊三楼双光子骨密度室装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030703001001 | 空调冷凝水闸阀 De32 | 1.类型:闸阀(铜) 2.规格、压力等级:1.6MPa De32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
11 | 030411004004 | 空调专用线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:空调专用电源线 3*2.5橡套线 4.原天花内部复杂，施工难度大 |  | m | 24.8
12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料线管 2.型号、规格:PC20 3.接线盒安装 |  | m | 12.4
13 | 031101001001 | 空调调速开关安装 | 1.名称:空调调速开关安装 2.线路安装 |  | 台 | 3
14 | 031101001002 | 原有空调调速开关安装 | 1.名称:原有空调调速开关安装 2.线路安装 |  | 台 | 1
电气系统
强电部分
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：YJV(0.6/1KV) 3x10 3、敷设方式、部位：综合考虑 4、电缆头制安 |  | m | 26.2
16 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：YJV(0.6/1KV) 3x6 3、敷设方式、部位：综合考虑 4、电缆头制安 |  | m | 36
17 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：镀锌金属线槽 2、型号、规格：MR100*50*1.0 |  | m | 36.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊三楼双光子骨密度室装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿墙槽 2.规格:综合考虑 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.适应管道规格:冷热水管 |  | m | 36.7
19 | 030404017001 | 主电源配电柜 | 1、名称：设备主电源配电柜 2、型号、规格：骨密度仪专用配电箱 3、箱体尺寸由厂家根据箱内电气元件配置决定 |  | 台 | 1
20 | 030404017003 | 分配电箱 | 1、名称：分配电箱 2、型号、规格：Pjs=2.4Kw Ijs=11A 4回路 3、暗装 4、箱体尺寸由厂家根据箱内电气元件配置决定 |  | 台 | 3
21 | 030411004002 | 绝缘电线 | 1.导线型号、材质、规格:电气配线WDZ-BYJ-2.5 2.敷设部位或线制:配管 |  | m | 297.69
22 | 030411004003 | 绝缘电线 | 1.导线型号、材质、规格:电气配线WDZ-BYJ-4 2.敷设部位或线制:配管 |  | m | 219.78
23 | 030412005001 | 原有600X600灯盘安装 3X13W | 1.名称：原有灯盘安装 2.型号、规格：600X600 荧光灯3X13W（利用原有材料） 3.安装形式：嵌入式 |  | 套 | 4
24 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 12
25 | 030412005002 | 600X600灯盘安装 3X13W | 1.名称：新灯盘安装 2.型号、规格：600X600 荧光灯3X13W 3.安装形式：嵌入式 |  | 套 | 4
26 | 030404034001 | 双联暗装按钮开关 | 1、名称：双联暗装按钮开关 2、规格：250V,10A |  | 个 | 4
27 | 030411001002 | JDG镀锌线管 | 1.名称:JDG镀锌线管 2、规格:DN20 |  | m | 94
28 | 030411001003 | JDG镀锌线管 | 1.名称:JDG镀锌线管 2、规格:JDG25 |  | m | 67
29 | 030414002001 | 送配电调试 | 1.送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊三楼双光子骨密度室装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
弱电部分
30 | 040205016001 | 六类线 | 1.导线型号、材质、规格:电气配线UTP-CAT6 2.敷设部位或线制:配管 |  | m | 275
31 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络双口插座 2.安装方式:暗装 3.底盒、模块等 |  | 个 | 4
32 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:r弱电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:混凝土结构明配 5.附件配置:PVCl08mm×l08mm方盒明装 |  | m | 164
33 | 030502012002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:嵌墙壁装0.3米 3.底盒、模块等 |  | 个 | 3
34 | 030502005001 | HYV电话线 | 1.名称:HYV电话线 2.规格:HYV1*4*0.5 |  | m | 126
35 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 |  | 点 | 8
措施项目
36 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
37 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
38 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
39 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
40 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
41 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
42 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
43 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
44 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊三楼双光子骨密度室装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
46 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
48 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
49 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
50 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
51 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
52 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
53 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊三楼双光子骨密度室装修工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 26.57 | 2873.55 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率26.57%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.038796 | 17.5 | 268.65 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.038796 | 6 | 92.11 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊三楼双光子骨密度室装修工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
同工期/定额工期）
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
12 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0.25 | 98.92 |  |  |  |  | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，安装、市政、地铁、修缮工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.4%计
合 计 |  |  |  |  | 3333.23
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：门诊三楼双光子骨密度室装修工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 10
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13