报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱或送达内科楼五楼采购采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件，在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（采购采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用户需求

- 一、总则

1．本次采购的项目及范围为：

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 总控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔PVC填料 | 810×1250×3 | 片 | 2100 | 45000元 |
| 2 | 热镀锌水管 | 国标DN50 | 米 | 150 |  |

2. 本项目由成交报价人承包及负责谈判文件的一切事宜及责任。包括定制、加工制造、货物供货、运输、保管、拆卸、安装、调试、验收及相关服务费等。

3．采购人有权在签订合同、施工过程中对项目内容、工程量作适当增加或减少，工程量按实结算。

4．除成交报价人在报价文件中明确外，成交报价人不得再以任何方式转包或分包本项目。

- 二、项目基本要求

1．报价人应提供全新的、未使用过的，完全符合合同要求和国家有关质量标准的设备及相关辅材。确保本项目有关技术、工艺、材料、制作和配套工程质量。

- 报价人在实际供货时，若被发现提供的货物未办理进口产品完税证明（进口产品时）或未能达到谈判文件和报价文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

3. 由于成交报价人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交报价人负责赔偿采购人的所有损失，并负责更换所有的不合格材料。

4. 本项目设计、安装、材料、验收依据及标准需符合国家规定的最新相关标准，同时根据采购人实际需要双方共同达成一致意见。

5. 报价应包括：所有的设备费、质保期的备品备件、运至合同指定地点的运输费、装卸费、安装调试费、税费、质量保证期内的维护费、验收措施费、及相关费用的一揽子工程费用，即报价总价为完成本项目设备至正常运行的总和，业主不再支付任何费用。

6、PVC填料要符合国家环保标准的原生态材料，镀锌水管国标标准

7、供货商负责新旧PVC填料安装更换及清理运走废旧材料（包人工、包材料、包维修、包管理、包质量、包安全、包运输、包文明施工的方式。）

五、所有安装新材料质保3年

- 三、项目具体内容及技术要求

- 技术要求

1)送货安装时限

- 合同签订后三天内完成中央空调填料、镀锌水管的更换安装调试，交付用户使用。

- 空调明细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔PVC填料 | 810×1250×3 | 片 | 2100 |  |  |
| 2 | 镀锌水管 | 国标DN50 | 米 | 150 |  |  |

- 四、包装、运输、保管及保险

- 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐、防污染的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

- 成交报价人负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种货物，必须提供送货清单，按清单验收货物。

- 货物在现场的保管由成交报价人负责，直至项目验收完毕。

- 货物在系统验收合格前的保险由成交报价人负责，成交报价人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 五、项目管理及进度安排

- 为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：

报价人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

- 报价人应详细列出项目实施方案计划。

- 六、验收

- 报价人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

- 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

- 验收由业主、成交报价人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

- 七、项目移交

- 项目移交时间在项目完成并通过有关部门验收后5天内进行。

- 八、质量保证及售后服务

- 从货品最终验收之日起，质保期1年。

- 成交报价人应有可靠的售后服务保障。

- 九、培技术资料

1．成交报价人应于验收后向用户提供项目验收报告、技术文件的归纳、整理、提交。

- 技术文件：包括但不限于货物清单、产品合格证、货物的使用保养维护说明、安装验收报      告等完整的技术资料。

- 十、业主配合条件

  - 成交报价人在报价文件中要列明在项目实施过程中要求业主提供的配合条件。

第二部分　材料基本目录

1、经销公司证件复印件

2、生产厂家证件复印件（进口产品则提供国内总代证件）

3、本项目相关的其他资质复印件

4、产品销售授权委托书（进口产品需提供）

5、经销公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

6、经销公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

7、产品一览表（报价单）（详见第三部分  3.1材料格式）

8、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

9、服务方案

10、产品售后服务承诺

11、产品技术参数

12、产品彩页（如有）

13、近期同类项目合同复印件

14、报价人认为需要提交的其他材料

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经销公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 生产厂家证件复印件 | 第( )页 |
| 3 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 4 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 经销公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 6 | 经销公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 产品一览表（报价单） | 第( )页 |
| 8 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 9 | 服务方案 | 第( )页 |
| 10 | 产品售后服务承诺 | 第( )页 |
| 11 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 12 | 产品彩页（如有） | 第( )页 |
| 13 | 近期同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 14 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

产品一览表（报价单）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔PVC填料 |  | 810×1250×3 | 片 | 2100 |  |  |
| 2 | 镀锌水管 |  | 国标DN50 | 米 | 150 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（汇总并附合同）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

甲方（采购单位）：南方医科大学第三附属医院

乙方（供货单位）：

根据____________________________________________(招标项目)的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 第一条 甲方采购的物品内容和成交价格：（金额单位：人民币元）

- 采购物品

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔PVC填料 | 810×1250×3 | 片 | 2100 |  |  |
| 2 | 镀锌水管 | 国标DN50 | 米 | 150 |  |  |

注明：价格包括所有的设备费、质保期的备品备件、运至合同指定地点的运输费、装卸费、安装调试费、税费、质量保证期内的维护费、验收措施费、及相关费用的一揽子工程费用，即报价总价为完成本项目设备至正常运行的总和，甲方不再支付任何费用。

第二条 物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定及行业的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3、 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。

5、乙方售后服务响应时间：________。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

6、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

- 第三条 交付和验收

- 交付时间：_____年___月___日

2、交付地点：南方医科大学第三附属医院宿舍

3、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收标准：

1）空调可正常运作。

2）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；

3）质量符合国家法律法规规定及行业标准、符合招标文件和投标文件的要求，符合双方约定要求。

- 第四条 货款的结算

1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收单等。

2、结算方式：

1） 甲乙双方签订合同后，收到乙方请款函及全额正式发票后，甲方验收合格后并根据安装材料清单，一次性支付全部款项。

3、付款方式：采用支票形式。

4、本合同的付款时间为甲方向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查的时间）。



- 第五条 乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款，且该项物资在合同期内另行采购。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10％的违约金；

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日百分之五的违约金，承担甲方因此所受的损失费用，且该项物资在合同期内另行采购。

3、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权要求假一赔十，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用，且该项物资在合同期内另行采购。

4、乙方如逾期交货、交货质量存在问题或相关服务出现质量问题等事件，甲方有权将该项物资交由其他供货商供货；乙方如逾期交货、交货质量存在问题，甲方有权无偿解除本合同。

- 第六条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之一的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 第七条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 第八条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；

2、当甲方投诉供货产品存在质量问题时，乙方承诺按照相关的规定、约定处理；对因生产厂家的原料、设计、工艺等导致普遍性质量问题的情形，还应当按照惯例适用召回制度；对于被有权机关(含质检机关)证实产品存在违法、违规等方面问题的（包含但不限于伪造品/假货/返修品/走私产品），乙方承诺会按照受到投诉的物资金额无条件十倍赔付。在上述任何情形下，若乙方不认同投诉的问题或双方无法就该类是否存在产品质量问题，乙方在此承诺同意将产品送至甲方指定的第三方有权机构进行检验并承担由此发生的送检费用。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 第九条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得甲方集中采购项目小组同意，并送其备案。

2、乙方均应自觉配合有关甲方管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关企业、当事人按照有关规定予以处罚。

- 第十条 无效合同

甲乙双方如因违反相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

- 第十一条 附则

1、采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式6份，甲乙方各执三份。

3、本合同自签订之日起生效。

4、附件：

采购单位（甲方）：南方医科大学

第三附属医院 供货单位（乙方）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电话：电话：