报名须知

各公司：

一、请按第二部分《报价文件格式》准备一正五副报价文件，在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  报价文件格式

第三部分  合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用户需求

一、项目编号： Z2019-029

二、招标项目名称：南方医科大学第三附属医院零星工程修缮服务

三、招标控制价及标的内容：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 最高报价费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星工程修缮服务 | 1宗 | 100% |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书、工程量清单及招标控制价。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出招标控制价，将导致投标无效。

1.投标人必须是来自中华人民共和国的法人，有固定的营业场所，具备营业执照；委托投标时，应出具法定代表人证明书和法定代表人授权书。

2.投标人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

3.投标人应具备以下资质：

投标人应具备承接本项目所需的房屋建筑工程总承包三级或以上级别专业承包资质，或建筑装修装饰工程二级或以上级别专业承包资质，或建筑装饰装修工程设计与施工三级或以上级别承包资质（在有效期内）；

4、关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

招标项目内容

一、项目情况介绍

详见本部分第三条。

二、投标人资格要求

详见招标公告第四条。

三、用户需求书

说明：投标人须对本项目的服务进行整体响应，任何只对本次采购标的中其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

| 采购内容 | 服务期 |
| --- | --- |
| 零星工程修缮服务 | 自合同签订之日起一年 |

（一）、项目概况

1.	项目内容基本包括：门窗维修、水电设施维修安装、办公用房、业务用房、宿舍普通维修及装饰装修、供排水、排污管道疏通、危房抢险、防水维修，零星修缮，其他紧急抢修以及日常维护等。

2.	项目金额：每个项目金额三万元以内（不含三万元）不等，且不达到招标规定的工程金额（以每次修缮内容为准，结算前医院请相关造价咨询单位核价后结算。）

3.  成交供应商数量:1名。

成交供应商签合同费率采用报价费率。

4.	工程地点：

| 序号 | 工 程 地 址 |
| --- | --- |
| 1 | 南方医科大学第三附属医院（地址：广州市中山大道西183号） |

（二）、项目要求

1.	派驻现场的技术人员必须持有工程师证或上岗证，可随时维修，最迟不得超30分钟维修。。

2.	节假日必须留人员值班、保障及时维修和其他紧急抢修等各项工作。

3.	在签订合同后，招标人根据实际需要，每次向成交供应商人发出工程内容的通知，成交供应商人在收到通知后，应在当天进行确认。

4.	成交供应商人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受招标人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

5.	成交供应商人在工程施工期间，须严格遵守招标人的各项规章制度，由于管理不善，导致招标人的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商人自行承担，且招标人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

6.	成交供应商人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。

7.	成交供应商人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

8.	成交供应商人必须为本小额工程修缮项目指派固定的项目负责人，该项目负责人在服务周期内应是固定的，如需更换项目管理负责人，必须经得招标人同意。

（三）、工程质量与验收标准

1.	工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑装修工程质量及环保标准。

2.	本项目的质量保证期按自竣工验收合格之日起计算并按国家现行的质量保修办法的规定执行。

3.	本工程以项目清单、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

4.	工程竣工验收由成交供应商人、招标人共同进行，由成交供应商人编制竣工图纸及相关文件（此项费用不再向招标人收取），验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付招标人使用。

（四）、资料与归档

1.	小额修缮工程项目竣工验收后15天内提供工程结算书及相关资料统一送招标人审核，确认后办理结算手续。

2.	成交供应商人在工程竣工验收时，应向招标人提交符合编制成册的工程竣工有关技术档案资料一式两份。

3.	成交供应商人向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书；质量保修书应明确单位项目工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

（五）、付款方式

1.	单项工程竣工验收后，乙方需提交结算申请书、结算书、增项签证等结算资料，甲方向乙方支付至结算价的97%,余下3%作为工程质量保修金，质保期满经发包人检查确认，质保期内无质量问题后无息返还。每次工程款均需开具相应金额的发票，经发包人核对无误后，发包人支付相应的款项给承包人。

2.	从乙方交齐工程所需全部结算资料，甲方审核无误后起计，至甲方财务部门支付工程款；

3.	乙方向甲方开具合法有效的发票后，甲方向乙方支付相应的款项。

三、招标项目商务要求

1.服务期：自合同签订之日起一年。

2.经验要求：投标人在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

3.项目预算：详见投标邀请函。

4.报价要求：按费率进行报价，该费率与单项工程款（以医院请相关造价咨询单位核价后的结算为准）的乘积作为该项工程的结算价。本项目的最高报价费率为100%。

5.满足对售后服务的各项要求：无

6.合同条款响应：同意接受合同范本所列述的各项条款

7.付款方式：详见本部分第二条

8.其它要求：施工方需承诺在医院驻点或周边驻点安排维修人员。

附件一                 南方医科大学第三附属医院零星工程主材建议参考品牌表

| 序号 | 材料设备品种 | 参考品牌 | 规格 | 使用范围 |  | 质量等级 | 型号/系列 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛光砖 | 诺贝尔、佛山鹰牌、东鹏、 | 地砖600*600 | 大面积 |  | 优 |  |  |
|  |  | 诺贝尔、佛山鹰牌、东鹏 | 地砖800*800 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 2 | 防滑楼梯面层 | 诺贝尔、佛山鹰牌、宏宇、 | 600*600 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 3 | 瓷片 | 东鹏、宏宇、金驼 | 250*330 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 4 | 瓷质防滑地砖 | 东鹏、宏宇、金驼 | 300*300 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 5 | 哑光瓷质外墙砖 | 佛山钻石、环球、白兔 | 60*240 | 大面积 |  | 优 | 通体砖 |  |
| 6 | 铝扣板天花（含龙骨） | 广州铝业、巴迪斯、欧陆、 | 按图纸要求 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 7 | 无机复合板天花 | 康纳、美穗、安雅达 | A级防火、防水、抗菌、 高强（断裂荷载﹥260N） | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 8 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、华润 |  |  |  | 优 |  |  |
| 9 | 阻燃胶合板 | 银信、保鸿、林安 | 9mm、12mm、15mm |  |  | 优 |  |  |
| 11 | 大理石 | 广州立新石材、光明石材、广州东星石材 |  | 大面积 |  |  |  |  |
| 12 | 防水材料 | 鲁班、雨虹、台实 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 硅酸钙板（吊顶） | 可耐福、上海拉法基、广州埃特尼特 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 普通硅酸盐水泥 | 石井、金羊、省免检产品 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 钢筋 | 广钢、韶钢、邯钢 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 铝合金 | 白云铝材、广铝、凤铝 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 防火门 | 蓝盾、东风安防、白云南粤 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 防火板 | 富美家、威盛亚、惠龙 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 玻璃 | 深圳南玻、江门恒辉、格兰特 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 墙体隔板 | 广州埃特尼特、圣戈班、松本 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 配电柜 | TCL南洋、广州白云电器、东莞盛隆电气 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 配电箱 | 广州顺开、广东卓亚、番禺珠江 |  |  | 优 |  |  |  |
| 23 | 配电开关元件及附件 | 施耐德、 ABB、西门子 |  |  | 优 |  | MT、NSX、C65 E、T、 S260。3WL、3VL、5SJ |  |
| 24 | 母线、铜母线排 | 广东卓亚、珠海光乐、广州穗达 |  |  | 优 |  |  |  |
| 25 | 电缆、电线 | 深圳金龙羽、广州珠江、广东南洋 |  |  | 优 |  | 电缆：ZR-YJV、 电线：ZR-BVV |  |
| 26 | 镀锌电线管、镀锌钢管 | 广州钢管厂、珠江钢管厂、广东华捷 |  |  | 优 |  |  |  |
| 27 | PPR、PVC塑料给排水管 | 联塑、雄塑、顾地 |  |  | 优 |  |  |  |
| 28 | 开关、插座面板类、感应开关 | 松本电工、TCL国际电工、施耐德 |  |  | 优 |  |  |  |
| 29 | 各类灯具 | 东松三雄、TCL照明、佛山照明 |  |  | 优 |  |  |  |
| 30 | 全自动变频、气压成套供水设备、空调水泵设备(含控制柜) | 广一水泵、佛山水泵厂、广州黄埔南方 |  |  | 优 |  |  |  |
| 31 | 各类阀门 | 广州广一、南海九江永泉、佛山南海永兴 |  |  | 优 |  |  |  |
| 32 | 铜阀门 | 宁波埃美柯、杰克龙、永享 |  |  | 优 |  |  |  |
| 33 | 卫生洁具五金件 | 鹰牌、美标、九牧 |  |  | 优 |  |  |  |
| 34 | 消防报警烟、温感及模块 | 营口山鹰、北京立安、海湾安全技术有限公司 |  |  | 优 |  |  |  |
| 40 | 控制线缆 | 众程、爱普华顿、汉胜 |  |  | 优 |  |  |  |
| 41 | 线管、线槽 | 文兴、珠江、宏际 |  |  | 优 |  |  |  |
| 42 | 控制器、、电流变压器 、控制箱、读卡器、开门按钮、电控锁、门磁、手动报警按钮 | ralid、汉军、DDS |  |  | 优 |  |  |  |

南方医科大学第三附属医院

2万元以下维修保养服务承包合同

2019年度

工程名称：2万元以下零星工程施工

工程地点：南方医科大学第三附属医院内

发 包 人：南方医科大学第三附属医院

承 包 人：

南方医科大学第三附属医院2019年度维修保养服务

施工协议书

甲方：南方医科大学第三附属医院

乙方：

在平等、自愿、公平和诚信的原则下，结合本工程具体情况，甲乙双方经友好协商，就项目工程有关承包事项签约如下：

一、 项目内容和要求

1．工程名称：南方医科大学第三附属医院2019年度维修保养服务(2万元以下零星工程施工)

2．工程地址：广州市中山大道西183号

3. 服务时间：    年   月   日至     年   月   日

4．项目要求

（1）承包范围：甲方审核确定的施工图（如有）、签证单（除了甲方要求）或工程量清单内的所有工作内容。

（2）承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工，甲方不再支付其它任何费用。

（3）承包要求：1）施工方在医院周边定点安排维修人员；驻点可随时维修，最迟不得超30分钟维修。2）不得以各种理由拒绝或拖延甲方安排的施工任务。3）乙方收到甲方委托时，必须在3天内把方案及报价反馈给甲方。

（4）价款说明：

（4.1）每项修缮工程甲方不给予预审，工程结算按照合同固定单价。工程结算按照最新修缮定额计价方式执行，材料价格按广州市造价管理站施工期间发布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》（以下简称综合价）计算，综合价没有的材料单价则参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（以下简称信息价）计算，综合价及信息价都没有的材料单价则由发包人与承包人根据市场价格协商确定；按定额计价的有关按费率计取的取系数的上限计算；零星计日工的价格对应按各工种劳务日工资价格的上限计取；工程结算价款以医院第三方造价咨询单位出具最终结算书为准。

（4.2）每项修缮工程报价按本合同单价为固定综合单价，甲方有权视为乙方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，在综合单价内已充分考虑，甲方不予调整。

（4.3）每项修缮工程报价包含但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、燃油费、措施费、风险费（含不可预见费）、检测试验费（水冲洗及打压）、规费、保险、管理费、利润、办理施工及验收手续等为完成本工程所应发生的全部费用。

（4.4）工程量清单主按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《建设工程工程量清单计价规范》执行，借用GB50500-2013清单、土建装修工程执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》及配套使用的2018费用定额一般土建工程标准取费。安装工程执行《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及配套使用的2018费用定额。由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价，编制工程预算（按照最新修缮定额计价方式执行，材料价格按广州市造价管理站施工期间发布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》（以下简称综合价）计算，综合价没有的材料单价则参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（以下简称信息价）计算，综合价及信息价都没有的材料单价则由发包人与承包人根据市场价格协商确定；按定额计价的有关按费率计取的取系数的上限计算；零星计日工的价格对应按各工种劳务日工资价格的上限计取；），经甲方审核同意后办理结算。

（4.5）施工中出现扰民费用、安全文明环保费用、按政府规定应由乙方交纳的政府收费、 因乙方责任造成的罚款等按最新修缮定额计算措施费，已包含在综合单价内，发生时不另行计取。

（4.6）乙方必须保证院区环境干净整洁，工程产生的余泥及建筑垃圾必须做到工完场清，如发现未及时清理，处以100元/次罚款；建筑垃圾堆放选址必须以甲方指定位置为准，满一车必须清理，如未满一车须做好围护，如未围护导致有其他垃圾堆放，必须连带清理；如院区接到大型卫生检查，乙方务必提前清理建筑垃圾；如每延期一天清理，处以200元/天罚款。

（4.7）工程施工现场必须做到安全文明施工，室外施工做到有效遮蔽，防止扬尘；室内施工注意避免造成噪声污染，地面、墙面做好保护措施。乙方未按甲方现场管理人员要求做好安全文明措施，且拒不整改的，处以500元/次罚款。

（4.8）项目进场施工必须与总务科、保卫科办理相关院内施工手续，得到总务科的书面签字许可，施工现场必须听从总务科指挥，如因未遵照指令执行导致患者或居民投诉，处以500元/次罚款。

（4.9）项目实施过程中如有变更，乙方必须取得甲方基建人员和科室签字同意方能实施。否则，增项部分不予以结算，相关费用由乙方自行承担。

（4.10）项目实施过程中，造成甲方损失，如打坏消防器材，借用消防用电，打爆给排水管道，打破强弱电线路等，经甲方发现，处以500元/次罚款。

二、质量和安全

1．质量

（1） 乙方应按甲方要求，执行国家相关的最新技术标准（GB/T18477.1-2007）、严格按照（GB50242-2002）施工规范验收标准等组织施工，要求质量达到合格标准且使用科室在验收表中给予签字确认。对于未达标分项工程，需立即按照甲方需求进行整改。否则，甲方有权对工程不予验收。

（2） 工程项目主要施工材料进场，应经甲方人员检查验收，材料品牌等级按照双方约定（详见附件一），如进行品牌的更换需经甲方认可，检查验收合格者方可用于项目中。隐蔽工程开始前应通报甲方到现场查看，甲方查收合格后，方可进行隐蔽工程。竣工后应通知甲方组织专项验收，验收通过后，双方在验收单据上签字确认。

（3）工程质量需同时满足以下两个条件（详见附件三）：1.符合国家基本质量要求合格基础；2.使用科室在验收表中签字确认。否则，工程不予以验收和结算。

2．安全

（1） 乙方应按国家相关法律法规、安全规范等组织实施，项目实施过程中的一切安全责任均由乙方负责。

（2） 乙方人员在甲方现场内进行施工时，应遵守甲方的各项安全及其他相关制度，如有违反，按甲方相关制度规定进行处罚。乙方人员在甲方处产生的一切纠纷争议，由乙方承担相应的责任，并负责解决。

（3）施工安全：本合同签订后，必须签署安全责任书。因施工原因导致的第三方人员、施工单位人员、甲方单位人员人身及财产损失由乙方承担。

三、项目验收和质量保证

1．项目验收

项目结束后，经乙方自验合格，应申请甲方验收。甲方收到乙方申请后，对工程进行质量验收并请使用科室签署满意度评价。对于项目验收过程中发现的瑕疵，乙方应负责免费立即组织整改，整改不另增加工期和费用。

2．双方对项目的验收，不能免除乙方提交合格工程的责任。项目验收后如发现属于乙方施工质量问题的事项，乙方仍应免费维修（详见附件二），否则甲方有权拒付未付工程款。

3．因乙方工程质量而造成的瑕疵，乙方应在收到甲方通知后 2 小时内予以维修。愈期不至，甲方有权委托第三方进行维修，发生之一切费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项中扣除。

4.工程完工后30日内，乙方提供资料的约定：

（1）竣工结算工程量清单。

（2）竣工结算书（初稿）。

（3）与该工程项目有关的其他文件资料（如有）。

在规定的期限内，承包人必须向发包人提供以上资料办理验收，完整的工程竣工档案资料一式两份(含电子文档)。

在期限内不及时提供，视为承包人不办理竣工验收。

4. 合同承包各项目完成后，经甲方质量验收、取得科室满意评价后。乙方应每月安排一次工程质量检验，并向甲方提交相应的检验报告。

四、合同价款支付流程

1．本合同无预付金。

2．每项工程竣工验收后，乙方需提交结算申请书、结算书、增项签证等结算资料，甲方向乙方支付至结算价的97%,余下3%作为工程质量保修金，保期满经发包人检查确认，质保期内无质量问题后无息返还。每次工程款均需开具相应金额的发票，经发包人核对无误后，发包人支付相应的款项给承包人。

2.1双方约定每月将完成的每项零星工程到次月进行一次验收；

2.2双方约定每月将上个月验收的每项零星工程报结算送审甲方委托的第三方审计完成结算审核；

2.3双方约定每季度将审核结算的每项零星工程汇总报送工程款；

2.4工程项目完工后，乙方应在竣工验收后 15日内向甲方递交竣工结算申请报告及完整的结算资料；

3．从乙方交齐工程所需全部结算资料，甲方审核无误后起计，至甲方财务部门支付工程款。

4．乙方向甲方开具合法有效的发票后，甲方向乙方支付相应的款项。

五、违约责任

1．质量违约

（1）本合同项目经验收质量不符合验收和结算条件的，甲方有权单方解除合同，拒付项目款。因乙方工程不合格造成甲方损失的，乙方应予按实赔偿。

（2）凡属乙方工程质量问题，不管何时发现，乙方均应按本合同保修条款规定及时组织维修或按实赔偿甲方一切损失。

2．工期违约

（1） 本合同工期按项目要求。

（2） 工期违约按每延迟一天200元的标准赔偿，逾期30天，甲方有权单方解除合同，造成甲方损失的，乙方应予按实赔偿。

以上乙方应支付的一切费用（赔偿金、违约金等），乙方同意甲方有权从应付乙方工程款中扣除。

六、工程结算：

1．结算总价=（工程量×综合单价±变更洽商费用-罚款）*（成交供应商费率）；

2．计价原则：结算时工程量以甲、乙双方现场核定并签字确认的实际工程量作为结算依据，单价按本合同约定的固定单价执行，如有工程变更，费用按本合同第4条价款说明的第（4.3）、（4.4）项执行；

3.合同约定的综合单价的主要材料的价格月份对应造价管理部门发布的价格为基准，与施工期造价管理部门每月发布的价格相比，人工价格的变化幅度在±3%以内的、钢材价格的变化幅度在±5%以内的、除人工、钢材外其他材料价格的变化幅度在±8%以内的，属于当事人在签订合同时应该合理预见并承担的商业风险。工程要素价格上涨超出上述幅度的，并造成双方继续按合同履行将显失公平的，可以认定为情势变更，双方可要求调整超过幅度部分的要素价格。

4.对于审计结算核减额，根据《教育系统建设工程项目审计监督办法》的规定扣减审计费,按照下列标准支付审计费用：

（1）、经审计，项目审计核减率达 15%（含）以上的，其审计费用全部由施工单位支付，并由建设单位从施工单位工程结算款中扣减。

（2）、经审计，项目审计核减率在 10%（含）～15%（不含）的，其审计费用由施工单位承担 80%，建设单位承担 20%，并由建设单位从施工单位工程结算款中扣减。

（3）、经审计，单项工程核减率达 5%（含）～10%（不含）的，其审计费用由施工单位承担 20%，建设单位承担 80%，并由建设单位从施工单位工程结算款中扣减。

（4）、经审计，项目审计核减率在 5%（不含）以下的，其审计费用由建设单位承担。

5.结算送审资料：

工程结算送审资料应包括以下内容：

（1）竣工结算申请书。

（2）竣工结算书（含软件及电子版）。

（3）变更签证资料（如有）。

（4）工程项目图纸：施工图纸、变更图纸、竣工图纸（如有）。

（5）与工程价款结算有关的事项说明等资料（如有）。

（6）与该工程项目审计有关的其他文件资料（如有）。

未按规定程序提交送审资料不得办理竣工结算，结算审核报告书作为工程款结算依据。

6.送审时限:

承包人应在竣工验收后15日内向发包人递交竣工结算申请书及完整的结算资料，逾期递交将不再办理竣工结算。

七、补充条款

（1）乙方未按承诺在医院周边驻点安排维修人员或者在医院驻点者，甲方有权解除合同，乙方承担相应违约责任。

（2）乙方以各种理由拒绝或拖延甲方安排的施工任务，累计达到三次者，甲方有权解除合同，乙方承担相应违约责任；

甲方将委托第三方公司接收乙方的施工任务，并在乙方未付的工程款扣除本次未承接项目50%的款作为补偿耽误损失。

（3）乙方工程项目得到使用科室不满意评价或投诉累计达到三次者，甲方有权解除合同，乙方承担相应违约责任。

八、其他

1．本合同经双方签字盖章后生效。合同未尽事项，双方可协商解决，协商不成时，双方可向甲方所在地人民法院诉讼。

2．本合同一式陆份，其中：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

南方医科大学第三附属医院

法定代表人：                         法定代表人：

20  年   月   日                  20   年   月   日

附件一                 南方医科大学第三附属医院零星工程主材建议参考品牌表

| 序号 | 材料设备品种 | 参考品牌 | 规格 | 使用范围 |  | 质量等级 | 型号/系列 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛光砖 | 诺贝尔、佛山鹰牌、东鹏、 | 地砖600*600 | 大面积 |  | 优 |  |  |
|  |  | 诺贝尔、佛山鹰牌、东鹏 | 地砖800*800 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 2 | 防滑楼梯面层 | 诺贝尔、佛山鹰牌、宏宇、 | 600*600 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 3 | 瓷片 | 东鹏、宏宇、金驼 | 250*330 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 4 | 瓷质防滑地砖 | 东鹏、宏宇、金驼 | 300*300 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 5 | 哑光瓷质外墙砖 | 佛山钻石、环球、白兔 | 60*240 | 大面积 |  | 优 | 通体砖 |  |
| 6 | 铝扣板天花（含龙骨） | 广州铝业、巴迪斯、欧陆、 | 按图纸要求 | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 7 | 无机复合板天花 | 康纳、美穗、安雅达 | A级防火、防水、抗菌、 高强（断裂荷载﹥260N） | 大面积 |  | 优 |  |  |
| 8 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、华润 |  |  |  | 优 |  |  |
| 9 | 阻燃胶合板 | 银信、保鸿、林安 | 9mm、12mm、15mm |  |  | 优 |  |  |
| 11 | 大理石 | 广州立新石材、光明石材、广州东星石材 |  | 大面积 |  |  |  |  |
| 12 | 防水材料 | 鲁班、雨虹、台实 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 硅酸钙板（吊顶） | 可耐福、上海拉法基、广州埃特尼特 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 普通硅酸盐水泥 | 石井、金羊、省免检产品 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 钢筋 | 广钢、韶钢、邯钢 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 铝合金 | 白云铝材、广铝、凤铝 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 防火门 | 蓝盾、东风安防、白云南粤 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 防火板 | 富美家、威盛亚、惠龙 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 玻璃 | 深圳南玻、江门恒辉、格兰特 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 墙体隔板 | 广州埃特尼特、圣戈班、松本 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 配电柜 | TCL南洋、广州白云电器、东莞盛隆电气 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 配电箱 | 广州顺开、广东卓亚、番禺珠江 |  |  | 优 |  |  |  |
| 23 | 配电开关元件及附件 | 施耐德、 ABB、西门子 |  |  | 优 |  | MT、NSX、C65 E、T、 S260。3WL、3VL、5SJ |  |
| 24 | 母线、铜母线排 | 广东卓亚、珠海光乐、广州穗达 |  |  | 优 |  |  |  |
| 25 | 电缆、电线 | 深圳金龙羽、广州珠江、广东南洋 |  |  | 优 |  | 电缆：ZR-YJV、 电线：ZR-BVV |  |
| 26 | 镀锌电线管、镀锌钢管 | 广州钢管厂、珠江钢管厂、广东华捷 |  |  | 优 |  |  |  |
| 27 | PPR、PVC塑料给排水管 | 联塑、雄塑、顾地 |  |  | 优 |  |  |  |
| 28 | 开关、插座面板类、感应开关 | 松本电工、TCL国际电工、施耐德 |  |  | 优 |  |  |  |
| 29 | 各类灯具 | 东松三雄、TCL照明、佛山照明 |  |  | 优 |  |  |  |
| 30 | 全自动变频、气压成套供水设备、空调水泵设备(含控制柜) | 广一水泵、佛山水泵厂、广州黄埔南方 |  |  | 优 |  |  |  |
| 31 | 各类阀门 | 广州广一、南海九江永泉、佛山南海永兴 |  |  | 优 |  |  |  |
| 32 | 铜阀门 | 宁波埃美柯、杰克龙、永享 |  |  | 优 |  |  |  |
| 33 | 卫生洁具五金件 | 鹰牌、美标、九牧 |  |  | 优 |  |  |  |
| 34 | 消防报警烟、温感及模块 | 营口山鹰、北京立安、海湾安全技术有限公司 |  |  | 优 |  |  |  |
| 40 | 控制线缆 | 众程、爱普华顿、汉胜 |  |  | 优 |  |  |  |
| 41 | 线管、线槽 | 文兴、珠江、宏际 |  |  | 优 |  |  |  |
| 42 | 控制器、、电流变压器 、控制箱、读卡器、开门按钮、电控锁、门磁、手动报警按钮 | ralid、汉军、DDS |  |  | 优 |  |  |  |

附件二：

工 程 及 时 保 障 维 修 承 诺 书

为保证零星维修工程服务质量，有力保障医院业务正常运营，向工程业主南方医科大学第三附属医院 ，在工程维修服务的及时性作以下承诺：

一 施工维修队伍驻点医院维修，或在医院附近例如上社、棠下、员村等地点派守施工队伍。

二 维修反应承诺，在接到业主施工指令后，2小时内及时派施工人员进行紧急维修。

保修期限如下：

1 屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为3年。

2电气系统，给排水管道，设备安装为1年。

3 装修工程为1年。

三 质量保修责任

1 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从未结算工程款内扣除。

2 发生须警急抢修事故（如上水跑水），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢险费用由发包人承担。

3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人生和财产损坏的，承包人应承担损坏赔偿责任。

4 除地基基础，主体结构工程外，承包人对质量保修范围的项目和内容应当履行保修义务。

四 其它

因用户擅自改变使用功能，危害功能结构造成的质量事故 承包人不承担保修责任，由用户自行负责。

承包人(乙方):

（盖章）

2016年 月 日

附件二 工 程 验 收 表 工程项目. 验收时间; 年 月 日. 验收地点. 验收内容; 工程项目及工程量. 验 收 报 告. 验 收 人 签 名 及 意 见; 验收结论：. 使用科室：. 使用科室意见：是否满足使用. 审计科（第三方审计：）. 总务科：. 施工单位：..

第二部分　报价文件格式

南方医科大学第三附属医院******项目

报

价

文

件

报价公司：

建设工程施工报价书

报价日期：   年  月  日

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价总报价（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：人工费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：安全文明施工费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：余泥渣土运输与排放费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 投 标 总 工 期 |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保 修 期 限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

# 报价文件格式

1、报价人应按以下规定的格式及要求编制报价文件，如电子报价文件没有按采购文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子报价文件中的数据时，其后果将由报价人承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的报价文件的编制。

2、《建设工程施工采购报价书》是报价文件的重要组成部分，其内容是报价人开标信息的主要来源，报价人应准确填写《建设工程施工采购报价书》的相关内容。

3、  报价书内容按以下表述填写。

报价总工期：“＿日历天”或“按采购文件的要求”；

工程质量标准：“按采购文件的要求”；

保修期限：“按《建设工程质量管理条例》规定”。

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）

（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权         （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院

中谈判报价及其合同签订事务。

本授权书于     年      月     日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

企业公章：

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

被授权人身份证反面

被授权人身份证正面

法定代表人证明

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

企业公章：

日期：

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

报  价  函

致：(采购人名称)

1.根据已收到贵方的          工程的用户需求文件，并已详细审核了全部文件及有关附件。

2.遵照《中华人民共和国采购报价法》、《中华人民共和国采购报价法实施条例》等有关规定，经考察现场和研究上述采购文件的报价须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：

愿以经济标中的报价报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3.我方同意所递交的报价文件在报价须知规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中标，我方将受此约束。如果在报价有效期内撤回报价或放弃中标资格，我方的报价担保将不予退还，给贵方造成的损失超过我方报价担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何报价文件的约束。

5.如果我方中标，我方保证按采购文件中规定的工期，在  日历天内完成并移交本工程，质量标准达到采购文件中的要求。

6.如果我方中标，我方将按照规定递交由采购人认可，并在采购文件中规定金额的履约保函。

7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按报价文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

法定代表人：签名或盖章

报价人企业公章：                         日期：    年  月  日

响应采购文件所附施工要点的承诺书

（采购人）：

我方承诺，如中标承建         (项目名称)，将按采购文件所附的本工程（施工要点）         进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按采购文件所附的（施工要点）        基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。

报价人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

余泥渣土运输与排放方案承诺书

（采购人）：

我方承诺，如中标承建         (项目名称)，将编制可行的余泥渣土运输与排放方案，并安排专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员。

达到国家及地方的相关规定。

报价人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

报价申请人声明

采购人：

本公司就参加                        报价工作，作出郑重声明：

一、本公司保证本次采购活动所提供的材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目报价中不与其他单位围标、串标，不出让报价资格，不向采购人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报价资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报价资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业报价报名一年，对责任项目负责人暂停报价报名二年。多次违规的，暂停报价报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、采购文件编写、监理工作；本公司与承担本采购项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

七、本公司保证本项目报价文件编制、解释负责人按采购文件规定完成评标委员会提出的澄清要求（如有）。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明                                      声明企业：

年   月   日

法定代表人盖章或签字：                       (企业公章)

××年至报价截止前类似工程业绩情况一览表

报价人名称：                                    项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

备注：需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

第三部分合同格式：

详见用户需求