移动式C形臂X射线机调研参数

一、主要技术性能、功能要求

1、儿童骨科使用，应用于儿童骨折、畸形等X光透视拍片，满足临床科室不同的手术需要。

2、平板C形臂，开口大，剂量低，可适用于儿童患者，可适用于不同体位，显影清楚稳定，获取资料便捷。

3、操作方便，搬运及旋转轻便。

4、不易损坏，易于保养。

二、配置需求：

- 1、移动式低剂量平板C型臂1台（含X线球管、准直器、台车等）

- 2、平板探测器1套

- 3、医用显示屏1套（含台车）

- 4、脚控开关1个

- 5、图像处理工作站1套

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如球管、探测器、准直器等）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。

移动数字化X线机(移动DR)调研参数

一、主要技术性能、功能要求

1、影像科用移动数字化X线机1台，满足不同病人的床边拍片需要。

2、采用高频逆变式或其他高压发生方式，管电流管电压足够大，便于肥胖病人的检查。

3、曝光手闸线长度≥5m，并配有无线遥控曝光功能，具有两档式曝光手闸。

4、采用旋转阳极球管。

5、具备电动助力系统，推动无压力。

6、配备专用准直器，准直器角度可调。

7、平板探测器采用非晶硅探测器，采集灰阶≥16bit，连接线长度：≥5m。

8、数字图像处理系统与移动X光机机身一体化设计，配备原厂生产的无线数据传输功能。

9、平板探测器具有主动探测功能。

10、电池容量大，满足日常拍摄需求。

11、成交公司需要找有资质的第三方公司做好预评、控评、环评工作的所有手续。

二、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如球管、探测器、准直器等）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。