一体化移动式平板C型臂X光机调研参数

一、主要技术性能、功能要求

用途：此C臂为四肢骨科及手足外科专用，满足科室不同的骨科手术需求，辐射剂量低。

1、C臂类型为一体化移动平板式迷你C型臂，

2、一体化设计，只需一人即可移动设备，可大幅节省占地空间，有效解决手术室空间拥挤以及手术间转运设备的问题。

3、C臂上下运动≥850mm，水平旋转≥90°

4、可通过脚踏曝光开关和手闸曝光开关曝光。

5、配套数字图像工作站，配备≥19寸医用显示屏。

二、配置需求：

1、一体化移动C臂系统主机1台

2、工作键盘1个。

3、配套软件1套

4、全中文操作手册、维修手册1套。

5、皮肤间隔器1个

6、激光定位器1个

7、脚踏开关1个

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如球管、探测器、准直器等）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。