高档便携式彩超采购需求

- 一、主要用途及技术参数需求

- 1、配备监视器≥15寸高分辨率彩色监视器，亮度可调。

- 2、所有探头可直接插拔使用。

- 3、探头为超宽频带探头，二维及多普勒兼用，具备相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头可选择。

- 4、硬盘存储≥500GB（若为固态硬盘则≥128G）。

- 5、可快速存储屏幕图像，具备动态图像采集和存储功能。

- 6、配备超声图像及病案管理系统。

- 7、具备频普多普勒成像成像功能。

- 8、具备二维成像功能，要求具有空间和频率复合技术、动态组织对比增强技术，可减少斑点、噪声、增强边界，在不损失细微分辨率前提下，提高二维对比分辨率，突出回声与正常组织相近的早期病变。

- 9、具备彩色多普勒血流成像功能，对低速血流、微小血管和深部血流具有高灵敏度的检查能力。

- 10、心脏探头具备解剖M型超声技术、组织多普勒技术、连续多普勒技术、心肌运动节段分析技术。

- 二、配置需求：

1、4把探头（心脏、腹部、浅表、腔内）

2、高清视频采集器1套

3、高度可调标准台车1台

4、专用旅行箱1个（可装载主机、探头及相关备件）

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训。

- 2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；

- 3）保修期：整机保修3年（含）以上；

- 4）注明易损件（如探头、电路板）使用寿命、单价。

- 5）注明免费保修期后维保价格。

- 6）维护响应时间：≤24小时。

- 7）软件免费重装及升级。

- 8）提供数据采集接口协议。

四、付款方式

设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款；满6个月甲方向乙方支付30%的合同款；满12个月甲方向乙方支付30%的合同款；满13个月，甲方向乙方支付30%的合同款。