报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件，在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用 户 需 求 书

# 一、总则

1.我院拟对外科楼污水处理站污水池污泥进行清运处理，污水池总立方数约292立方米，实际污泥量约100立方米，在施工过程中和施工完后，要保证污水池池壁及池底污泥清理干净，在施工过程中要保证道路畅通和环境卫生，发现污物要及时清理，做到文明施工、安全施工，在施工过程中一定要保证人员安全，要求买人身意外保险，本次采购的项目及范围为：

| 序号 | 污水池名称 | 污水池规格（mm） | 立方数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 2000*1000*5500 | 11m³ |
| 2 | 集水池 | 5800*2000*2000 | 23.2m³ |
| 3 | 水解调节池 | 7000*4000*3100 | 87m³ |
| 4 | 接触氧化池 | 7000*5000*3100 | 108.5m³ |
| 5 | 沉淀池 | 7000*2500*3000 | 22m³ |
| 6 | 消毒池 | 4000*1500*2400 | 14.4m³ |
| 7 | 脱氯池 | 4000*1000*2300 | 9.2m³ |
| 8 | 清水池 | 4000*2000*2200 | 17.6m³ |
| 合计立方数 | 292.9m³ |

2.本项目成交报价人承包及负责谈判文件的一切事宜及责任。包括安全保护设施、文明施工、现场清理、人员安全、环境保护问题及相关服务费等。

3．招标人有权在签订合同、施工过程中对项目内容、工程量作适当增加或减少，工程量按实结算。

4．除成交报价人在报价文件中明确外，成交报价人不得再以任何方式转包或分包本项目。

# 二、项目基本要求

1．报价人应在施工过程中参照国家有关环保标准及采取安全措施等相关要求。确保本项目在施工过程中安全、无环境污染。

2.报价人在施工中，一定要按规定对每个污水池污泥进行彻底清理干净，如不履行合同和有关约定，将按有关法规进行处罚。

3. 本项目验收依据及标准需符合国家规定的最新相关标准，同时根据招标人实际需要双方共同达成一致意见。

4. 报价应包括：所有的设备费、安全措施费、及相关费用的一揽子工程费用，即报价总价为完成本项目设备至正常运行的总和，业主不再支付任何费用。

# 三、项目具体内容及技术要求

- 技术要求

1)施工时限

- 合同签订后三天内根据具体情况来院施工，施工工期7天。

# 包装、运输、保管及保险

1项目在验收合格前的保险由成交报价人负责，成交报价人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

# 五、项目管理及进度安排

- 为了使项目按质、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：

报价人必须有详细项目管理组织架构；有相关经验及承担过的项目。

- 报价人应详细列出项目实施方案计划。

# 六、验收

- 报价人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

- 验收由业主、成交报价人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

# 七、项目移交

- 项目移交时间在项目完成并通过有关部门验收后5天内进行。

# 八、服务保证

- 成交报价人应有可靠的安全服务保障。

# 十、业主配合条件

成交报价人在报价文件中要列明在项目施工过程中要求业主提供的配合条件。

南方医科大学第三附属医院

# 外科楼污水处理站污水池污泥清运合同

甲方（采购单位）：南方医科大学第三附属医院

乙方（供货单位）：

根据____________________________________________(招标项目)的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

# 第一条 甲方采购的内容和成交价格：（金额单位：人民币元）

- 清理污水池数量及立方数：

| 序号 | 污水池名称 | 污水池规格（mm） | 立方数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 2000*1000*5500 | 11m³ |
| 2 | 集水池 | 5800*2000*2000 | 23.2m³ |
| 3 | 水解调节池 | 7000*4000*3100 | 87m³ |
| 4 | 接触氧化池 | 7000*5000*3100 | 108.5m³ |
| 5 | 沉淀池 | 7000*2500*3000 | 22m³ |
| 6 | 消毒池 | 4000*1500*2400 | 14.4m³ |
| 7 | 脱氯池 | 4000*1000*2300 | 9.2m³ |
| 8 | 清水池 | 4000*2000*2200 | 17.6m³ |
| 合计立方数 | 292.9 m³ |

注明：价格包括所有的设备费、税费、质量保证期内的维护费、验收措施费、及相关费用的一揽子工程费用，即报价总价为完成本项目设备至正常运行的总和，甲方不再支付任何费用。

第二条 清理项目的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、清理项目的质量技术标准按国家法律法规规定及行业的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

6、如因乙方在施工过程中导致甲方设备损坏的，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

# 第三条 验收

3、验收标准：

1）一定要按规定对每个污水池污泥进行彻底清理干净，如不履行合同和有关约定，将按有关法规进行处罚。

2）质量符合国家法律法规规定及行业标准、符合招标文件和投标文件的要求，符合双方约定要求。

# 第四条项目的结算

1、结算依据：项目合同、乙方销售发票、甲方出具的验收单等。

2、结算方式：

1） 甲乙双方签订合同后，收到乙方请款函及全额正式发票后，甲方验收合格后，一次性支付全部款项。

3、付款方式：采用汇款形式。

4、本合同的付款时间为甲方向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查的时间）。

# 第五条 乙方的违约责任

1、乙方如逾期施工、相关服务出现问题等事件，甲方有权进行处罚；乙方如逾期施工、施工过程存在问题，甲方有权无偿解除本合同。

# 第六条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之一的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

3、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

# 第七条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

# 第八条 争议的解决

1、清理项目的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 第九条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得甲方集中采购项目小组同意，并送其备案。

2、乙方均应自觉配合有关甲方管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关企业、当事人按照有关规定予以处罚。

# 第十条 无效合同

甲乙双方如因违反相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

# 第十一条 附则

1、采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式6份，甲乙方各执三份。

3、本合同自签订之日起生效。

4、附件：

采购单位（甲方）：南方医科大学

第三附属医院 供货单位（乙方）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电话：电话：

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目合同复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案 | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

公司证件复印件

(复印件需清晰）

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（填写汇总表并附相关合同复印件）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

报价单

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计 （元） | ￥： 大写： |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

# （另册）

# Text boxes

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面