## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：外科楼妇产科宫腔镜室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计
1.1 | 门安装
1.2 | 天花板工程
1.3 | 洗手盆工程
1.4 | 局部修补工程
1.5 | 强电安装
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额 |  | 1420.3
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：外科楼妇产科宫腔镜室改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
门安装
1 | 粤R1-1-65 | 人工单项拆除 木(塑料)门 | 1.人工单项拆除 木质门 2.尺寸：800*2000mm 3.位置:值班室 | m2 | 1.6
2 | 010801005001 | 木门框套拆除 | 1.人工单项拆除 木门套 2.位置:值班室 | m | 4.9
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖墙开门洞 2.拆除高度:2.1m 3.拆除砌体的截面尺寸:900*2100 4.门洞边修复 5.位置:污物间、准备间 | m2 | 3.78
4 | 010801005002 | 木门框 | 1.木门框制作、安装 2.位置:值班室、准备间、污物间 | m | 15.3
5 | 010801001001 | 门套基层板制安 | 1.门套基层板制作、安装 2.镶嵌玻璃品种、厚度:阻燃胶合板18mm厚 3.樱桃山纹实木皮饰面板 4.位置:值班室、准备间、污物间 | m2 | 6.12
6 | 011502002001 | 门框木质装饰线 | 位置：值班室、准备间、污物间 | m | 15.3
7 | 010801001002 | 木质门扇制安（污物间） | 1、木门扇制作、安装 | m2 | 1.68
8 | 010801001003 | 木质门扇安装（值班室） | 1、木门扇安装 | m2 | 1.68
9 | 010801001004 | 木质门扇安装、制作（准备间） | 1、双向弹簧木质平开门 2、含安装、制作 3、双向弹簧绞 | m2 | 1.68
10 | 粤R1-5-82 | 拆换门窗小五金 门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 1 | 把 | 1
11 | 粤R1-8-13 | 墙面块料面层修补 陶瓷面砖 水泥膏粘贴 | 1.部位：修补拆除隔墙墙面 2.材质：陶瓷面砖 | m2 | 6
分部小计
天花板工程
12 | 粤R1-1-44 | 人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 硅酸钙板天花 | 1.人工单项拆除 实体天花 2.拆除吊顶龙骨 | m2 | 18.77
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：外科楼妇产科宫腔镜室改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 070201297001 | 方型吸顶灯拆除 | 1.人工单项拆除 方形吸顶灯 2.灯尺寸：1000*200 | 套 | 3
14 | 粤R2-5-62 | 矩形风口拆除 周长(mm以内) 2500 | 1.人工单项拆除 矩形风口 2.回风口、出风口 | 个 | 4
15 | 粤R2-3-1 | 点型探测器 多线制、总线制 感烟、感温拆除 | 1.人工单项拆除 烟感 | 个 | 1
16 | 粤R2-5-59 | 检修口拆除 | 1.人工单项拆除 检修口 300*300mm | 个 | 2
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:U型轻钢龙骨（上人型） 2.面层材料品种、规格:铝扣板600*600mm | m2 | 18.77
18 | 030412001001 | 普通灯具安装 | 1.名称:方型吸顶灯 2.规格:600*600mm | 套 | 4
19 | 030703009001 | 风口安装 | 1.名称:空调风口安装 2.规格:出风口600*600 3.利旧 | 个 | 4
20 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头安装 | 1.安装部位:铝扣板天花 | 个 | 3
21 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器 安装 | 个 | 1
22 | 011304001001 | 检修口安装 | 1.检修口尺寸:450mm*450mm 2.格栅片材料品种、规格:检修口装饰条收边 3.安装固定方式:四周天花固定 | m2 | 0.405
23 | 010101002001 | 废料场外运输与排放 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:25km内 3.废料场外运输、排障、协调 | m3 | 5.01
分部小计
洗手盆工程
24 | 070202104001 | 洗手洗脸盆 | 1.人工单项拆除 洗脸盆 | 组 | 2
25 | 070202108001 | 拆除水龙头 | 1.人工单项拆除水龙头 2.位置:治疗室 | 个 | 2
26 | 070202103001 | 洗手盆台面 拆除 | 1.人工单项拆除 大理石台面 2.尺寸：1600*500mm | 组 | 1
27 | 031004004001 | 医用器械清洗消毒槽 | 1.材质:304不锈钢 2.规格、类型:单槽加沥水台、高压水枪 3.组装形式:尺寸：1200*600*950 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：外科楼妇产科宫腔镜室改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 031004004004 | 医用拖把池、洗涤池 | 1.材质:304不锈钢 2.尺寸：500*600*500 | 组 | 1
29 | 031004004002 | 医用手术室洗手池 | 1.材质:304不锈钢 2.规格、类型:一人位高背型 3.组装形式:800*600*1800 | 组 | 1
分部小计
局部修补工程
衣柜移位
30 | 粤R1-1-79 | 人工单项拆除 木板柜 | 1.人工单项拆除 地面木板柜 2.部位：换鞋室地面 | m2 | 2.52
31 | 粤R1-5-27 | 木楼、地面层修补 杉木地板修补 | 1.木衣柜移位600mm 2.木衣柜修复 | m2 | 19.412
分部小计
门槛石铺贴
32 | 粤R1-1-50 | 人工单项拆除 地面垫层 | 1.人工单项拆除 打凿 基层、垫层 | m2 | 0.4
33 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛 2.材质：印度红大理石 | m2 | 0.4
分部小计
地板胶修补
34 | 粤R1-1-49 | 人工单项拆除 原有胶地板 | 1.拆除原有胶地板 | m2 | 10.2
35 | 011103001001 | 2mmPVC卷材 | 1.吸收性界面处理剂 2.3mm厚自流平 3.基面涂橡胶地板粘合剂，贴2mmPVC卷材，耐磨层0.7mm | m2 | 10.2
36 | 011103001002 | 2mmPVC卷材踢脚线修补 | 1.粘结层厚度、材料种类:踢脚线修补与固定粘贴 | m2 | 4.02
37 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1.工程部位:走廊地面基层 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 3.局部修补、找平、打磨 | m2 | 10.2
分部小计
木地板修补
38 | 010703001001 | 木地板铺设 | 1.地面龙骨 铺设木楞 2.基层板 3.面层:免漆实木地板 | m2 | 3.02
分部小计
强电安装
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：外科楼妇产科宫腔镜室改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
走廊电路移位
39 | 070201241001 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50 | 1.人工单项拆除镀锌钢管 2.人工单项拆除管内导线 3.人工单项拆除接线盒 墙内 | m | 15
40 | 070201337001 | 开关、按钮、插座 明装拆除 | 1.人工单项拆除面板、插座、开关 | 套 | 4
41 | 030412001002 | 应急灯具移位安装 | 1.墙面应急灯重新安装 | 套 | 1
42 | 粤030503011001 | 按键面板安装 | 1.空调面板重新移位安装 | 台 | 3
43 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单极大翘板开关 2.规格:V110N/1W.GM 10A | 个 | 3
44 | 030411001002 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格：阻燃PVC线槽40*20 | m | 5.1
45 | 030411001004 | 配管 | 1.镀锌钢管 砖结构暗配 2.门框套周边暗配 | m | 5.1
46 | 030411004002 | 绝缘电线 | 1.导线型号、材质、规格:电气配线WDZ-BYJ-2.5 2.敷设部位或线制:配管 | m | 45.9
分部小计
病房插座安装
47 | 030404017001 | 配电箱 空气开关安装 | 1.名称:断路器 空气开关安装 | 台 | 1
48 | 030404035001 | 单相二三级安全插座 | 1.名称:单相二、三级安全插座 2.安装方式:离地0.9m | 个 | 11
49 | 030411001001 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格：阻燃PVC线槽25*15 | m | 33.5
50 | 030411004001 | 绝缘电线 | 1.导线型号、材质、规格:电气配线WDZ-BYJ-2.5 2.敷设部位或线制:配管 | m | 100.5
分部小计
配电箱线路移位
51 | 070201241002 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50 | 1.人工单项拆除镀锌钢管 | m | 25.5
52 | 070201274001 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 50 | 1.人工单项拆除 管内导线 2.人工单项拆除 接线盒 | m单线 | 153
53 | 070201337002 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.人工单项拆除 插座 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：外科楼妇产科宫腔镜室改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030411001005 | 配管 | 1.镀锌钢管 砖结构暗配 2.门框套周边暗配 | m | 7.8
55 | 030411001003 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格：阻燃PVC线槽25*15 | m | 20.4
56 | 030411004003 | 绝缘电线 | 1.导线型号、材质、规格:电气配线WDZ-BYJ-2.5 2.敷设部位或线制:配管 | m | 153
57 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒 安装 | 个 | 5
分部小计
本页小计
合 计

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：外科楼妇产科宫腔镜室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.0744
1.2 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.030744 | 17.5
1.3 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.030744 | 6
小 计
2 | 其他措施费
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
2.3
小 计
合 计 |  |  |  |  | 1078.54
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：外科楼妇产科宫腔镜室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 项 |  |  | 按分部分项工程费的0.3%计算
2 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3 | 暂列金额 | 项 | 1420.3
4 | 暂估价 | 项
4.1 | 材料暂估价 | 项
4.2 | 专业工程暂估价 | 项
5 | 计日工 | 项
6 | 总承包服务费 | 项
7 | 材料保管费 | 项 |  |  | 按照材料、设备价格的1.5%收取
8 | 预算包干费 | 项 |  |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 1420.30 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：外科楼妇产科宫腔镜室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 9
合计