报名须知

各公司：

一、请按第二部分《材料基本目录》做好一份材料（参见《3.1材料格式》，必须加盖公章），在报名截止时间前将电子版发送扫描件至邮箱nysycgb@126.com 审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、材料审核通过后再按第二部分《材料基本目录》准备两份纸质版材料，在接到电话通知（评审前三个工作日）后携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

低温等离子灭菌器品牌型号：强生Sterrad100s   序列号：0101160210

需修复以下故障：①Vacuum insufficient程序控制板损坏

②抽真空失败

1.服务范围：提供美国强生STERRAD100S等离子灭菌器及时的单次技术服务和维修配件, 配件更换范围:程序控制板和真空阀，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。

2.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。

3.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。

4.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。

5.更换的配件免费保修6个月，保修期内若出现与本次故障相同的故障需要更换同一配件，乙方承诺提供免费更换。

6.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。

- 材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

3、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、配件简介及维修内容

5、设备其余易损配件报价及年保报价

6、同类项目业绩

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

- 封面

南方医科大学第三附属医院

XXX项目

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 4 | 配件简介及维修内容 | 第( )页 |
| 5 | 设备其余易损配件报价及年保报价 | 第( )页 |
| 6 | 同类项目业绩 | 第( )页 |

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院医疗设备零件及服务采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

南方医科大学第三附属医院仪器设备保修/维修谈判最终报价书

本公司基于医院的付款方式决定最终报价,具体如下表：

麻醉科低温等离子灭菌器（美国强生STERRAD100S）维修谈判要求

| 保修方案 | 付款方式 | 保修主要要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 报价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单次维修（更换程序控制板和真空阀） | 在完成维修项目并验收合格后一个月内支付合同款的90%，设备安装调试验收合格满第13个月内支付合同款的10%。 | 1.服务范围：提供美国强生STERRAD100S等离子灭菌器及时的单次技术服务和维修配件, 配件更换范围:程序控制板和真空阀，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。 2.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 3.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。 4.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 5.更换的配件免费保修6个月，保修期内若出现与本次故障相同的故障需要更换同一配件，乙方承诺提供免费更换。 6.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |  | ______元/次 |

该金额包括公司方提供本方案项下服务所涉全部费用，包括但不限于巡查、检测、调试、培训、维修保养的人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等相关费用，在保修期执行期间保持不变。公司方不得再以其它任何形式向医院方索要增加任何的费用。并承诺：上述保修价格低于本公司以往销售给南方医科大学其他附属医院同类设备的价格；否则，按差价的2倍赔偿。

1．本书面材料视为合同的一部分，与合同具有同等的法律效力。

2．附加说明：

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期：2019年11月15日

3.3合同格式（含付款方式）

单次维修协议

编号：

甲方：南方医科大学第三附属医院

乙方：

因甲方的          故障，需维修/更换配件（见下表）。就此维修事宜达成共识制定协议内容如下：

一、维修/更换配件

| 配件名称 | 品牌 | 服务范畴（含人工费和差旅费） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |

- 甲方委托乙方检查             故障并进行维修/更换，应在合同签订后

日内完成维修服务。乙方保证提供的配件为原厂全新正品（其配件没作任何维修），在更换配件时由甲方书面验收通过方可更换。

三、维修完毕后，由双方技术人员共同对            性能进行验收，乙方保证所修复的         能够正常运行，且满足甲方的实际使用需求。

四、本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，设备验收合格后满1个月，甲方确认无其它扣款事项，甲方向乙方支付100%的合同款，即￥   （人民币   元整）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

五、自验收合格之日起保修期     ，保修期内若出现与本次故障相同的故障需要更换同一配件，乙方承诺提供免费更换。乙方承诺乙方需提供 24  小时的电话报修及在线技术支持服务。接到报修电话   小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，乙方须在    小时内到达设备使用现场进行维修，及时排除故障。    小时内乙方无法修复，乙方向甲方提供同类型的备用设备。

六、违约责任：

1、若乙方未能提供本合同所规定的服务或不提供保修服务，经甲方书面催促后在限定时间内仍不履行，甲方有权单方解除本合同，乙方向甲方支付合同总额20%的违约金，造成甲方的其它损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2、乙方如未能按合同约定时间完成维修服务或提供保修服务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同总额0.5%的违约金，迟延超过三十天，甲方有权单方解除合同，乙方按照本条第1款的约定承担违约责任。

3、因乙方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由乙方全额赔偿。导致第三方向甲方索赔的，乙方应负责解决并承担全部责任。

4、乙方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动的和使用的软件故障，一经发现，甲方有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。

七、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

八、甲乙双方代表加盖公章后，协议正式生效。本协议一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，均具有同等的法律效力。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

帐号：44001580516050265705				  帐号：