调研参数

一、全自动生化分析仪主要技术性能、功能要求

1主要用途：

用于子宫腔内检查和治疗，满足妇科不同的手术要求

2、技术参数需要：

1、配备高清摄像主机，分辨率≥1920×1080P，具备多种信号输出方式。

2、配备冷光源，灯泡寿命≥500小时。

3、配备高清液晶监视器，显示器≥26寸，分辨率≥1920×1080P，符合医用安全标准，适用于内窥镜诊疗应用。

4、配备内窥镜专用台车，方便内窥镜系统的固定和移动。

5、配备等离子高频电刀，可用于妇科等离子电切手术，有单极、双极和单双极混合输出方式。

6、配备宫腔电切镜，直径约4mm，视野角度≥12度，可高温高压消毒，具备不同的电极可选，满足不同的手术需求。

7、配备宫腔检查镜，直径约4mm ，角度≥30°，可高温高压消毒。

二、配置需求：

1、图像处理装置1台；

2、内窥镜冷光源1台；

3、导光束1条。

4、高清晰度液晶监视器1台；

5、专用台车1台；

6、宫腔电切镜1个；内管鞘 1根，外管鞘1根；工作把手1个；

7、高频电刀主机1台；

8、生理盐水电缆线1根；

9、宫腔检查镜1根

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如灯泡、导光束、宫腔电切镜包括内管鞘、外管鞘、工作把手、镜头、摄像头、摄像线、摄像手柄、电刀手柄、电缆线、宫腔检查镜）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。9）每年免费做一次大保养和仪器校准；10）厂家直接负责售后服务