报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件，在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用户需求

项目名称：洁净空调过滤器采购

服务地点：广州市天河区中山大道西183号南方医科大学第三附属医院（门诊部、外科楼、内科楼）

服务概况：我院手术室、ICU、生殖中心、肿瘤配液室的洁净空调末端高效过滤器进行更换服务，按照卫生行业标准要求，洁净空调初效滤网、中效滤网、亚高效滤网的使用期分别为1个月、3个月、6个月后须定期进行更换.

项目清单:

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式过滤器 | 592*490*95 | 74 |
| 2 |  | 287*592*95 | 55 |
| 3 |  | 592*592*95 | 85 |
| 4 |  | 490*287*46 | 35 |
| 5 |  | 490*490*46 | 45 |
| 6 |  | 592*287*46 | 40 |
| 7 |  | 592*490*46 | 50 |
| 8 |  | 592*592*46 | 55 |
| 10 |  | 430*495*25 | 30 |
| 11 |  | 595*295*25 | 26 |
| 12 |  | 595*595*25 | 40 |
| 13 |  | 1300*600*46(新品) | 100 |
| 14 |  | 295*295*46(新品) | 30 |
| 15 |  | 387*490*46(新品) | 40 |
| 16 |  | 362*490*46(新品) | 40 |
| 17 |  | 387*387*46(新品) | 35 |
| 18 |  | 387*362*46(新品) | 35 |
| 19 | 中效袋式过滤器 | 287*592*534-3 | 40 |
| 20 |  | 430*495*20/500-5 | 50 |
| 21 |  | 430*495*25/500-4D | 45 |
| 22 |  | 490*287*20/500-5 | 43 |
| 23 |  | 490*490*20/500-5 | 50 |
| 24 |  | 592*287*20/500-5 | 43 |
| 25 |  | 592*490*20/500-5 | 54 |
| 26 |  | 592*490*534-6 | 62 |
| 27 |  | 592*592*20/500-5 | 62 |
| 28 |  | 592*592*534-8 | 80 |
| 29 |  | 595*295*20/500-5 | 43 |
| 30 |  | 595*295*25/500-4 | 45 |
| 31 |  | 595*595*20/500-5 | 60 |
| 32 |  | 595*595*25/500-4 | 55 |
| 33 |  | 295*395*534-49(新品) | 40 |
| 34 |  | 495*395*534-69(新品) | 55 |
| 35 | 亚高效过滤器 | 490*490*292 | 205 |
| 36 |  | 592*287*292 | 190 |
| 37 |  | 592*490*292 | 260 |
| 38 |  | 592*592*292 | 280 |
| 39 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 100 |
| 40 |  | 320*320*69 | 80 |
| 41 |  | 484*484*220 | 180 |
| 42 |  | 484*484*69 | 125 |
| 43 |  | 610*610*46 | 150 |
| 44 |  | 610*610*60 | 190 |
| 45 |  | 726*484*69 | 200 |
| 46 |  | 910*610*46 | 218 |
| 47 |  | 915*610*46 | 218 |
| 48 |  | 915*610*60 | 285 |
| 49 |  | 1170*870*69(新品) | 570 |
| 50 |  | 610*610*96(新品) | 300 |
| 51 |  | 320*320*96(新品) | 100 |
| 52 |  | 490*490*96(新品) | 197 |
| 总计 |  |  | 5490 |

注：以上过滤器报价含安装费用

投标须知：

1报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业。

2、报价人必须具备生产、销售空气过滤器相关资质、工商营业执照及银行开户许可证。

3、安装完毕必须能够达到GB50333-20B质量标准。

4、安装后能通过第三方（疾控部门）的检验，达到合格，费用由采购人支付，如安装后未通过第三方（疾控部门）的检验，则由报价人负责整改后经第三方（疾控部门）的检验合格为止，再次检验费用由报价人承担。

5、报价人须提供在近三年内(2017年、2018年、2019年)承担过同等类似服务的业绩三项(提供合同及业主证明)；报价人在管理服务过程中无卫生安全事故发生。

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目合同复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案 | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

公司证件复印件

(复印件需清晰）

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（填写汇总表并附相关合同复印件）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

报价单

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 单价限价（元） | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式过滤器 | 592*490*95 | 74 |  |
| 2 |  | 287*592*95 | 55 |  |
| 3 |  | 592*592*95 | 85 |  |
| 4 |  | 490*287*46 | 35 |  |
| 5 |  | 490*490*46 | 45 |  |
| 6 |  | 592*287*46 | 40 |  |
| 7 |  | 592*490*46 | 50 |  |
| 8 |  | 592*592*46 | 55 |  |
| 10 |  | 430*495*25 | 30 |  |
| 11 |  | 595*295*25 | 26 |  |
| 12 |  | 595*595*25 | 40 |  |
| 13 |  | 1300*600*46(新品) | 100 |  |
| 14 |  | 295*295*46(新品) | 30 |  |
| 15 |  | 387*490*46(新品) | 40 |  |
| 16 |  | 362*490*46(新品) | 40 |  |
| 17 |  | 387*387*46(新品) | 35 |  |
| 18 |  | 387*362*46(新品) | 35 |  |
| 19 | 中效袋式过滤器 | 287*592*534-3 | 40 |  |
| 20 |  | 430*495*20/500-5 | 50 |  |
| 21 |  | 430*495*25/500-4D | 45 |  |
| 22 |  | 490*287*20/500-5 | 43 |  |
| 23 |  | 490*490*20/500-5 | 50 |  |
| 24 |  | 592*287*20/500-5 | 43 |  |
| 25 |  | 592*490*20/500-5 | 54 |  |
| 26 |  | 592*490*534-6 | 62 |  |
| 27 |  | 592*592*20/500-5 | 62 |  |
| 28 |  | 592*592*534-8 | 80 |  |
| 29 |  | 595*295*20/500-5 | 43 |  |
| 30 |  | 595*295*25/500-4 | 45 |  |
| 31 |  | 595*595*20/500-5 | 60 |  |
| 32 |  | 595*595*25/500-4 | 55 |  |
| 33 |  | 295*395*534-49(新品) | 40 |  |
| 34 |  | 495*395*534-69(新品) | 55 |  |
| 35 | 亚高效过滤器 | 490*490*292 | 205 |  |
| 36 |  | 592*287*292 | 190 |  |
| 37 |  | 592*490*292 | 260 |  |
| 38 |  | 592*592*292 | 280 |  |
| 39 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 100 |  |
| 40 |  | 320*320*69 | 80 |  |
| 41 |  | 484*484*220 | 180 |  |
| 42 |  | 484*484*69 | 125 |  |
| 43 |  | 610*610*46 | 150 |  |
| 44 |  | 610*610*60 | 190 |  |
| 45 |  | 726*484*69 | 200 |  |
| 46 |  | 910*610*46 | 218 |  |
| 47 |  | 915*610*46 | 218 |  |
| 48 |  | 915*610*60 | 285 |  |
| 49 |  | 1170*870*69(新品) | 570 |  |
| 50 |  | 610*610*96(新品) | 300 |  |
| 51 |  | 320*320*96(新品) | 100 |  |
| 52 |  | 490*490*96(新品) | 197 |  |
| 总计 |  |  | 5490 |  |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

- （另册）