报名须知

贵公司谈判代表：

一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式发至邮箱并把公司营业执照（盖章）扫描件以附件形式发邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com），收到报名资料审核后我办会以邮件形式回复。

二、审核通过后请按第二部分：《材料基本目录》准备一正五副（六份）材料，在接到通知后携带材料准时参加采购评审。签到地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼招标采购办公室（附件二、三、四仅供参考）。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

第一部分　用 户 需 求 书

一、项目内容

飞利浦磁共振信息：“ACHIEVA 1.5T NOVA”MR  2011年使用至今

“Ingenia 3.0T ”MR  2017年使用至今

请供应商按以下方案及保修要求报价

| 方案序号 | 保修方案 | 保修主要要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案1 | 三年全保（含磁体，冷头，液氦，线圈，精密空调，室外水冷机） | 1.服务范围：提供飞利浦Ingenia 3.0T磁共振和ACHIEVA 1.5T NOVA磁共振及时的技术服务和维修配件, 配件免费更换范围: 含磁体，冷头，液氦，线圈，精密空调，室外水冷机的整机全部配件，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命，可带故障入保。 2.保修期内，保证设备的有效开机率≥95%（按全年 365 天计算），当开机率低于95%，按1：4天数追加保修期。当开机率低于90%，医院方有权要求公司方支付1%违约金。 3.接到维修要求后，4小时内派出工程师或电话协助医院检修设备。如遇紧急加班服务，技术人员随叫随到，不另收取费用。 4.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 5.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。 6.在保修期内因故障而需更换的保修范围内的备件，不受数量限制，所涉及的费用包括不限于人工费用、交通、住宿差旅费、配件费及设备配套的各种应用软件（包括工作站软、硬件）的更换维护等费用全部免费。 7.在保修期内每年对设备进行2次免费维护保养(包括安全性能、影像、运行等检查和设备除尘等），并提供保养和设备运行情况总结报告。 8.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。 9.公司在接到原厂发布的更新升级指令时向医院方提供相应的更新升级服务。 10.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 11.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |
| 方案2 | 五年全保（含磁体，冷头，液氦，线圈，精密空调，室外水冷机） |  |
| 方案3 | 三年全保（除液氦外，磁体外，包含冷头，线圈，精密空调，室外水冷机） | 1.服务范围：提供飞利浦Ingenia 3.0T磁共振和ACHIEVA 1.5T NOVA磁共振及时的技术服务和维修配件, 配件免费更换范围: 除液氦外，磁体外，包含冷头，线圈，精密空调，室外水冷机的整机全部配件，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命，可带故障入保。 2.保修期内，保证设备的有效开机率≥95%（按全年 365 天计算），当开机率低于95%，按1：4天数追加保修期。当开机率低于90%，医院方有权要求公司方支付1%违约金。 3.接到维修要求后，4小时内派出工程师或电话协助医院检修设备。如遇紧急加班服务，技术人员随叫随到，不另收取费用。 4.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 5.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。 6.在保修期内因故障而需更换的保修范围内的备件，不受数量限制，所涉及的费用包括不限于人工费用、交通、住宿差旅费、配件费及设备配套的各种应用软件（包括工作站软、硬件）的更换维护等费用全部免费。 7.在保修期内每年对设备进行2次免费维护保养(包括安全性能、影像、运行等检查和设备除尘等），并提供保养和设备运行情况总结报告。 8.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。 9.公司在接到原厂发布的更新升级指令时向医院方提供相应的更新升级服务。 10.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 11.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |
| 方案4 | 五年全保（除液氦外，磁体外，包含冷头，线圈，精密空调，室外水冷机） |  |
| 方案5 | 单次维修（更换配件） | 1.服务范围：提供飞利浦Ingenia 3.0T磁共振和ACHIEVA 1.5T NOVA磁共振及时的单次技术服务和维修配件, 配件更换范围: 3.0T磁共振腹部线圈两个，1.5T磁共振头部线圈和踝关节线圈各一个，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。 2.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 3.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。 4.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。 5.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 6.更换的配件免费保修6个月，同一故障造成的停机时间按1：4天数追加保修期。 7.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |
| 方案6 | 一年不限次人工服务 | 1.服务范围：提供飞利浦Ingenia 3.0T磁共振和ACHIEVA 1.5T NOVA磁共振一年不限次人工服务，可带故障转为全保，价格及条款以本次谈判结果为准。 2.合同期内提供不限次数的及时技术咨询和技术服务，以保证设备的正常使用。 3.接到维修要求后，4小时内派出工程师或电话协助医院检修设备。如遇紧急加班服务，技术人员随叫随到，不另收取费用。 4.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 5.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。 7.在保修期内每年对设备进行2次免费维护保养(包括安全性能、影像、运行等检查和设备除尘等），并提供保养和设备运行情况总结报告。 8.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。 9.公司在接到原厂发布的更新升级指令时向医院方提供相应的更新升级服务。 10.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 11.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |

付款方式详见第三部分《保修/维修谈判最终报价书》

- 第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照

2、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  相关文件格式）

3、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  相关文件格式）

4、公司简介（包括注册资本、公司规模、经营状况等）

5、同类用户名单（另需提供至少三份合同/发票复印件）

6、保修方案

7、服务承诺函

8、仪器设备保修/维修谈判最终报价书（详见第三部分  相关文件格式）

9、报价人认为需要提交的其他材料

说  明

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分　相关材料格式

南方医科大学第三附属医院

XXX项目

（正本/副本）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照 | 第( )页 |
| 2 | 公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 4 | 公司简介（注册资本、公司规模、经营状况等） | 第( )页 |
| 5 | 同类用户名单 | 第( )页 |
| 6 | 保修方案 | 第( )页 |
| 7 | 服务承诺函 | 第( )页 |
| 8 | 仪器设备保修/维修谈判最终报价书 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院             （项目名称）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

用户名单

| 单位名称 | 保修机型 | 服务时间 |
| --- | --- | --- |

南方医科大学第三附属医院仪器设备保修/维修服务最终报价单

本公司已收悉并清楚理解院方的技术要求、合同内容、付款方式等相关材料。基于医院的付款方式决定最终报价,具体如下表：

医学影像科飞利浦Ingenia 3.0T磁共振和ACHIEVA 1.5T NOVA磁共振维保谈判要求

| 方案序号 | 保修方案 | 付款方式 | 保修主要要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 报价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 三年全保（含磁体，冷头，液氦，线圈，精密空调，室外水冷机） | 签定合同1、6、12、18、24、30个月后的10个工作日内分别支付每年50%的保修款项。 | 1.服务范围：提供飞利浦Ingenia 3.0T磁共振和ACHIEVA 1.5T NOVA磁共振及时的技术服务和维修配件, 配件免费更换范围: 含磁体，冷头，液氦，线圈，精密空调，室外水冷机的整机全部配件，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命，可带故障入保。 2.保修期内，保证设备的有效开机率≥95%（按全年 365 天计算），当开机率低于95%，按1：4天数追加保修期。当开机率低于90%，医院方有权要求公司方支付1%违约金。 3.接到维修要求后，4小时内派出工程师或电话协助医院检修设备。如遇紧急加班服务，技术人员随叫随到，不另收取费用。 4.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 5.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。 6.在保修期内因故障而需更换的保修范围内的备件，不受数量限制，所涉及的费用包括不限于人工费用、交通、住宿差旅费、配件费及设备配套的各种应用软件（包括工作站软、硬件）的更换维护等费用全部免费。 7.在保修期内每年对设备进行2次免费维护保养(包括安全性能、影像、运行等检查和设备除尘等），并提供保养和设备运行情况总结报告。 8.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。 9.公司在接到原厂发布的更新升级指令时向医院方提供相应的更新升级服务。 10.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 11.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |  | ______万元/年*3年 |
| 方案2 | 五年全保（含磁体，冷头，液氦，线圈，精密空调，室外水冷机） | 签定合同1、6、12、18、24、30、36、42、48、54个月后的10个工作日内分别支付每年50%的保修款项。 |  |  | ______万元/年*5年 |
| 方案3 | 三年全保（除液氦外，磁体外，包含冷头，线圈，精密空调，室外水冷机） | 签定合同1、6、12、18、24、30个月后的10个工作日内分别支付每年50%的保修款项。 | 1.服务范围：提供飞利浦Ingenia 3.0T磁共振和ACHIEVA 1.5T NOVA磁共振及时的技术服务和维修配件, 配件免费更换范围: 除液氦外，磁体外，包含冷头，线圈，精密空调，室外水冷机的整机全部配件，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命，可带故障入保。 2.保修期内，保证设备的有效开机率≥95%（按全年 365 天计算），当开机率低于95%，按1：4天数追加保修期。当开机率低于90%，医院方有权要求公司方支付1%违约金。 3.接到维修要求后，4小时内派出工程师或电话协助医院检修设备。如遇紧急加班服务，技术人员随叫随到，不另收取费用。 4.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 5.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。 6.在保修期内因故障而需更换的保修范围内的备件，不受数量限制，所涉及的费用包括不限于人工费用、交通、住宿差旅费、配件费及设备配套的各种应用软件（包括工作站软、硬件）的更换维护等费用全部免费。 7.在保修期内每年对设备进行2次免费维护保养(包括安全性能、影像、运行等检查和设备除尘等），并提供保养和设备运行情况总结报告。 8.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。 9.公司在接到原厂发布的更新升级指令时向医院方提供相应的更新升级服务。 10.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 11.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |  | ______万元/年*3年 |
| 方案4 | 五年全保（除液氦外，磁体外，包含冷头，线圈，精密空调，室外水冷机） | 签定合同1、6、12、18、24、30、36、42、48、54个月后的10个工作日内分别支付每年50%的保修款项。 |  |  | ______万元/年*5年 |
| 方案5 | 单次维修（更换配件） | 在完成维修项目并验收合格后一个月内支付相应款项。 | 1.服务范围：提供飞利浦Ingenia 3.0T磁共振和ACHIEVA 1.5T NOVA磁共振及时的单次技术服务和维修配件, 配件更换范围: 3.0T磁共振腹部线圈两个，1.5T磁共振头部线圈和踝关节线圈各一个，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。 2.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 3.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。 4.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。 5.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 6.更换的配件免费保修6个月，同一故障造成的停机时间按1：4天数追加保修期。 7.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |  | ______元/次 |
| 方案6 | 一年不限次人工服务 | 签定合同6个月内付50%，余款在保修期满10个工作日内支付。 | 1.服务范围：提供飞利浦Ingenia 3.0T磁共振和ACHIEVA 1.5T NOVA磁共振一年不限次人工服务，可带故障转为全保，价格及条款以本次谈判结果为准。 2.合同期内提供不限次数的及时技术咨询和技术服务，以保证设备的正常使用。 3.接到维修要求后，4小时内派出工程师或电话协助医院检修设备。如遇紧急加班服务，技术人员随叫随到，不另收取费用。 4.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 5.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。 7.在保修期内每年对设备进行2次免费维护保养(包括安全性能、影像、运行等检查和设备除尘等），并提供保养和设备运行情况总结报告。 8.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。 9.公司在接到原厂发布的更新升级指令时向医院方提供相应的更新升级服务。 10.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 11.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |  | ______元/年 |

该金额包括公司方提供本方案项下服务所涉全部费用，包括但不限于巡查、检测、调试、培训、维修保养的人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等相关费用，在保修期执行期间保持不变。公司方不得再以其它任何形式向医院方索要增加任何的费用。并承诺：上述保修价格低于本公司以往销售给南方医科大学其他附属医院同类设备的价格；否则，按差价的2倍赔偿。

附加说明：

1）如报价文件与此报价单不符，以此为准

2）卖方故障维修响应时间为   小时，   小时内工程师能到达现场

3）提供：□维修培训 □维修手册 □维修密码

4）其他：

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期：     年  月   日