## Sheet1
计划编号 | 序号 | 使用科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 国产/进口 | 备注
1 | 152 | 全院 | 骨科手术导航系统 | 套 | 1 | 进口 | 适应开展智能骨科机器人辅助骨关节置换手术（如髋关节、膝关节微创置换手术）
2 | 153 | 全院 | 医用直线加速器系统 | 套 | 1 | 进口 | 1、图像引导医用直线加速器主机（带MLC）2、EPID系统3、TPS治疗计划系统4、网络系统5、CT模拟定位机
3 | 155 | 全院 | 高端螺旋CT | 台 | 1 | 进口 | 目前市面上最先进的产品
4 | 1 | 麻醉科 | 中档麻醉工作站 | 台 | 3 | 进口 | 标准配置
5 | 2 | 脊柱外科二区 | 椎间盘镜手术系统 | 套 | 1 | 国产 | 椎间盘镜（满足椎间孔入路、椎板间入路）1支；手术器械1套；配套消毒盒
6 | 111 | 医学影像科 | 医用专业显示器 | 台 | 8 | 无要求 | 中等分辨率，需要配置相应电脑、电脑桌及PACS终端
7 | 112 | 医学影像科 | 医用专业显示器 | 台 | 2 | 无要求 | 高分辨率，需要配置相应电脑、电脑桌及PACS终端
8 | 113 | 医学影像科 | 数字化X线机（DR） | 台 | 1 | 无要求 | 具备全下肢及全脊柱自动拼接功能，配医用射线防护系统
9 | 12 | 创伤骨科 | C臂X光机 | 台 | 1 | 进口 | 用于创伤骨科术前定位、术中透视及复位内固定效果评估，需配备大尺寸影像增强器。
10 | 3 | 关节外科、运动医学科 | 一体化C型臂X光机 | 套 | 1 | 进口 | 工作站与C臂一体化设计，具备儿童低剂量模式
11 | 4 | 关节外科、运动医学科 | 关节镜配套器械 | 套 | 1 | 进口 | 1）探针1把； 2）左、右弯45度鸭嘴篮钳各1把； 3）直型鸭嘴篮钳1把； 4）90度半月板锉2把； 5）膝关节刨削手柄1个； 6）左、右弯90度篮钳各1把； 7）3.5mm*3m/3.6m光源线2条。8）配套消毒盒
12 | 5 | 关节外科、运动医学科 | 髋关节镜配套器械 | 套 | 1 | 进口 | 1）探针1把； 2）左、右弯45度鸭嘴篮钳各1把； 3）直型鸭嘴篮钳1把； 4）90度半月板锉2把； 5）动力刨削手柄1个； 6）左、右弯90度篮钳各1把； 7）3.5mm*3m/3.6m光源线2条； 8）剪线器 1 把； 9）缝合钩 1 套（10件）； 10）推结器 1 把； 11）抓线钳 1 把。12）配套消毒盒
13 | 6 | 关节外科、运动医学科 | 交叉韧带重建器械 | 套 | 2 | 进口 | 1）点对点前叉胫骨定位器1套； 2）前叉股骨定位器1套； 3）后叉定位器1套； 4）后叉保护器1把； 5）测深器2把； 6）股骨钻头以下各1个4.5mm/6mm/6.5mm/7mm/7.5mm/8mm/8.5mm/9mm； 7）胫骨钻头以下各1个6mm/6.5mm/7mm/7.5mm/8mm/8.5mm/9mm； 8）闭口取腱器1把； 9）2.7mm带孔长导针 10个； 10)2.4mm胫骨导针 10个； 11）肌腱量筒以下各1个6mm/6.5mm/7mm/7.5mm/8mm/8.5mm/9mm； 12）配套消毒盒
14 | 7 | 关节外科、运动医学科 | 髋关节固定系统 | 套 | 1 | 进口 | 适应开展髋关节置换和髋关节镜手术固定病人体位，可将患者固定于侧卧位或仰卧位，兼容C形臂。
15 | 9 | 关节外科、运动医学科 | 医用臭氧治疗仪 | 套 | 1 | 进口 | 适应开展臭氧局部注射治疗各种骨关节、软组织疼痛
16 | 10 | 肩肘外科 | 关节镜系统 | 套 | 1 | 进口 | 高清影像系统、刨削动力系统各一套；配套消毒盒
17 | 11 | 足踝外科 | 踝关节内窥镜系统 | 套 | 1 | 进口 | 高清影像系统、刨削动力系统各一套；配套消毒盒；手术器械如微骨折处理器械、软骨移植器械
18 | 13 | 妇产科 | 高清腹腔镜系统 | 台 | 1 | 进口 | 1.主机2.光源3.监视器4.台车5.胸腹腔内窥镜6.摄像头7.导光束8.气腹机9.光学视管镜*2
19 | 18 | 妇产科 | 图文工作站 | 台 | 1 | 国产 | 用于科室现有腔镜系统，录制手术视频及拍照，并可编辑保存。
20 | 19 | 妇产科 | 膨宫器 | 台 | 1 | 国产 | 用于宫腔镜的膨宫加压，使手术有更好的空间和视野。
21 | 14 | 妇产科 | 宫腔电切镜 | 台 | 2 | 进口 | 1.导光束2.光学试管3.内管鞘4.外管鞘5.工作把手
22 | 15 | 妇产科 | 宫腔镜检查镜 | 台 | 2 | 进口 | 1.光学试管2.外管鞘
23 | 17 | 妇产科 | 永磁旋振治疗仪 | 台 | 1 | 国产 | 适用于慢性盆腔炎、炎性输卵管阻塞性不孕症的物理治疗。
24 | 21 | 妇产科 | 母胎动态监测管理系统 | 台 | 1 | 国产 | 用于连续长时间记录胎儿及母亲的心率变异，目的在于记录“关键时期”胎儿及母亲心率变异情况。
25 | 16 | 妇产科 | 高档四维彩超仪 | 台 | 1 | 进口 | 妇产应用型高档数字化多功能四维彩超诊断仪,主要用于妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域。探头配置：腹部、浅表、腔内容积探头、腹部容积探头，具备胎儿心脏优势的探头为佳。
26 | 148 | 超声医学科 | 彩色超声诊断系统 | 台 | 2 | 国产/进口 | 高档彩超，主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、肌骨等方面的临床超声诊断和科研。探头配置：腹部凸阵探头、高频线阵探头、小凸阵探头、心脏探头、经阴道探头。
27 | 139 | 健康管理中心 | 彩色超声诊断系统 | 台 | 2 | 国产/进口 | 中高档彩超，用于特需体检区。探头配置：单晶体探头≥4把，腹部、浅表、心脏、腔内。
28 | 140 | 健康管理中心 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 国产 | 基础配置
29 | 143 | 健康管理中心 | 非接触式眼压计 | 台 | 1 | 国产 | 标准配置
30 | 141 | 健康管理中心 | 牙科综合治疗台 | 台 | 1 | 国产 | 用于特需体检区
31 | 150 | 口腔科 | 牙科综合治疗台 | 台 | 2 | 国产 | 标准配置
32 | 31 | 泌尿外科 | 高档便携式全数字化术中彩色超声 | 台 | 1 | 进口 | 用于体外冲击波碎石定位，泌尿术中、腔内术中、腔镜术中、及其他介入检查和治疗
33 | 32 | 泌尿外科 | 体外冲击波碎石机 | 台 | 1 | 国产 | 采用B超定位
34 | 37 | 泌尿外科 | 气压弹道碎石机 | 套 | 1 | 国产 | 标准配置
35 | 28 | 泌尿外科 | 肾镜 | 条 | 2 | 国产/进口 | 诊断和治疗肾结石
36 | 29 | 泌尿外科 | 输尿管镜 | 条 | 2 | 国产/进口 | 诊断和治疗输尿管结石
37 | 30 | 泌尿外科 | 组合式硬管镜 | 条 | 1 | 国产 | 处理输尿管上段结石以及肾中上盏结石
38 | 34 | 泌尿外科 | 超微创腹腔镜手术器械 | 套 | 1 | 进口 | 1.微创穿刺套管2.微创穿刺套管锥（针）3.剔除刀 4.单极L型90º电钩5.冲洗管6.带有滑动阀的吸引管/冲洗管7.抓钳，1x2对牙齿8.抓钳，防损伤钝头9.剪刀10.持针器11.高频导线12.器械篮13.分离钳
39 | 36 | 泌尿外科 | 显微手术器械 | 套 | 1 | 国产/进口 | 1、显微剪（14cm直、弯）2、显微持针钳（14cm直、弯）3、显微镊（长14cm，直，头宽0.15、0.3；长16cm，直平台，0.3、0.4；长18cm，直圆环φ2）4、输精管分离钳（12.5cm）5、输精管皮外固定钳（14cm）6、消毒盒（可装长18cm显微器械至少4把）
40 | 22 | 儿科 | 呼吸机 | 台 | 1 | 进口 | 用于新生儿婴幼儿高频通气支持，常频通气支持，无创通气支持
41 | 23 | 儿科 | 新生儿双水平无创呼吸机 | 台 | 1 | 国产/进口 | 运用于儿科及新生儿科
42 | 24 | 儿科 | 心电监护仪 | 台 | 3 | 国产/进口 | 用于危重患儿监护
43 | 27 | 普通外科 | 3D腹腔镜系统 | 套 | 1 | 进口 | 3D摄像主机、冷光源、3D监视器、同品牌3D刻录机、进口台车、气腹机、3D电子腹腔镜*2、3D镜消毒盒
44 | 41 | 输血科 | 血液加温仪 | 台 | 1 | 国产/进口 | 标准配置
45 | 42 | 输血科 | 输液输血加温仪 | 台 | 1 | 国产 | 为患者提供更优质的输血环境，便于移动输血工作
46 | 43 | 输血科 | 冰冻血浆溶浆仪 | 台 | 1 | 国产 | 标准配置
47 | 46 | 消毒供应中心 | 高温压力蒸汽灭菌 | 台 | 1 | 进口 | 属于基础保障设备，确保全院无菌物品的质量。
48 | 47 | 消毒供应中心 | 温度压力检测仪 | 台 | 1 | 无要求 | 按中华人民共和国卫生行业标准WS310.3-2016配置
49 | 48 | 消毒供应中心 | 煮沸消毒器 | 台 | 1 | 无要求 | 标准配置
50 | 49 | 消毒供应中心 | 医用封口机 | 台 | 1 | 无要求 | 标准配置
51 | 50 | 消毒供应中心 | 封口机切割工作台 | 台 | 2 | 无要求 | 标准配置
52 | 58 | 消毒供应中心 | 手术器械测试套装 | 套 | 1 | 无要求 | 根据人民共和国卫生行业标准WS310.2-2016配置
53 | 60 | 康复医学科 | 平衡测试及训练系统 | 台 | 1 | 进口 | 通过平衡测试及训练系统的筛查功能，找到影响患者平衡能力的因素，并进行针对性训练。
54 | 61 | 康复医学科 | 加压冷疗系统 | 台 | 1 | 国产/进口 | 用于术后和急性损伤治疗,采用加压和冷疗结合方式缓解水肿、肿胀和疼痛
55 | 62 | 康复医学科 | 膝关节磁疗仪 | 台 | 2 | 国产 | 适用于膝关节炎引起的疼痛、肿胀、关节活动受限的辅助治疗
56 | 63 | 康复医学科 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 台 | 1 | 国产 | 采用吸附点刺激方式，对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。
57 | 64 | 康复医学科 | 激光脉冲磁治疗仪 | 台 | 1 | 国产 | 具有激光和脉冲磁场功能，能实现快速消炎止痛，消肿、改善血液循环
58 | 72 | 康复医学科 | 脉冲磁治疗仪 | 台 | 1 | 国产 | 具有脉冲磁场功能，实现消炎止痛，消肿、改善血液循环
59 | 65 | 康复医学科 | 上肢智能反馈训练系统 | 套 | 1 | 国产 | 对患者上肢功能康复训练，具备评估系统
60 | 66 | 康复医学科 | 下肢康复系统 | 台 | 1 | 进口 | 对患者下肢功能康复训练，具备主动训练、被动训练、本体感觉训练
61 | 67 | 康复医学科 | 冲击波治疗仪 | 套 | 1 | 国产 | 标准配置
62 | 68 | 康复医学科 | 低温冲击镇痛仪 | 台 | 1 | 国产 | 低温冲击利用了痛感和温度感觉的传递原理，促进治愈过程的推进以及缓解疼痛
63 | 69 | 康复医学科 | 内热针治疗仪 | 台 | 1 | 国产 | 能同时满足2名患者同时治疗需要，且同时治疗时每患者治疗参数单独可调
64 | 70 | 康复医学科 | 空气波压力循环治疗仪 | 台 | 3 | 国产 | 用于预防深静脉血栓和肺血栓栓塞
65 | 71 | 康复医学科 | 光子治疗仪 | 台 | 1 | 国产 | 具备红光和蓝光
66 | 73 | 神经内科 | 经颅多普勒 | 台 | 1 | 无要求 | 对病人进行颅内、颅外血管的检测。
67 | 74 | 呼吸内科 | 有创呼吸机 | 台 | 2 | 国产 | 中档，采购性价比较高、功能全面、售后服务完善的产品。
68 | 75 | 呼吸内科 | 无创呼吸机 | 台 | 2 | 国产 | 设备要求有简单的心电、血压监护和血氧饱和度监测
69 | 76 | 呼吸内科 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 台 | 2 | 国产/进口 | 1.医务人员只需要较短时间的培训就能开展工作。2.病人不需要插管，无痛苦，可随时上机或撤机。
70 | 80 | 重症医学科 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 台 | 2 | 国产/进口 | 1.医务人员只需要较短时间的培训就能开展工作。2.病人不需要插管，无痛苦，可随时上机或撤机。
71 | 81 | 重症医学科 | 纤维支气管镜视像系统 | 台 | 1 | 国产 | 摄像主机1台、LED冷光源1台、图文工作站1台、台车1台、监视器1台、纤维支气管镜1条
72 | 82 | 重症医学科 | 连续性血液净化机 | 台 | 1 | 国产/进口 | 除基本满足常规CRRT治疗外，要求整机自带或配置枸橼酸抗凝泵
73 | 88 | 风湿免疫科 | 微循环显微检查仪 | 台 | 1 | 国产 | 广泛应用于多种风湿性关节炎、硬皮病、结缔组织病，雷诺现象、自身免疫性血管炎、类风湿性关节炎，自身免疫性疾病等疾病
74 | 89 | 内分泌代谢科 | 眼底照相机 | 台 | 1 | 进口 | 免散瞳眼底照相机
75 | 90 | 内分泌代谢科 | 渗透压仪 | 台 | 1 | 进口 | 用于测量血液、尿液及各种体液的渗透压值。从而判断病人各脏器是否存在功能性病变。
76 | 92 | 内分泌代谢科 | 胰岛素泵 | 台 | 3 | 进口 | 标准配置
77 | 94 | 消化内科 | 超声微探头系统 | 套 | 1 | 进口 | 内镜超声系统，至少配两个探头
78 | 95 | 消化内科 | 氩气高频电刀 | 台 | 1 | 国产 | 适用于胃、肠内窥镜下微创治疗
79 | 96 | 消化内科 | 电子胃肠镜系统 | 套 | 1 | 进口 | 图像处理装置、电子胃镜*2、电子结肠镜*2、测漏器、监视器、台车、图文工作站，配套消毒盒
80 | 97 | 消化内科 | 吸入镇痛装置 | 台 | 2 | 国产 | 通过吸入纯净的笑氧混合气体，从而达到缓解病人的焦虑和疼痛
81 | 101 | 心血管内科 | 踏车式心肺运动测试仪 | 台 | 1 | 进口 | 用于心脏康复评估和治疗以及外科外科手术前后心肺功能评估。
82 | 102 | 血液内科 | 单人无菌室 | 台 | 4 | 国产 | 血液科患者合并粒缺时必须住层流病床
83 | 105 | 病理科 | 显微镜 | 台 | 2 | 进口 | 用于观察组织结构、细胞形态，进行病理诊断；主机一台、高级平场消色差物镜：4X、10X、20X、40X各一个、C型接口1个。
84 | 106 | 病理科 | 多功能环保取材台 | 台 | 1 | 国产 | 取材台的材料选择满足医师取材时操作方便、防水防锈、防酸碱、无污染易清洗
85 | 107 | 医学实验研究中心 | 石蜡切片机 | 台 | 1 | 国产 | 实验需求
86 | 110 | 医学实验研究中心 | -80°冰箱 | 台 | 2 | 国产 | 储存标本
87 | 115 | 急诊科 | 骨髓输液系统 | 套 | 1 | 进口 | 解决困难静脉危重患者的输液给药通路建立困难的问题
88 | 118 | 创伤救治中心 | 掌式无线彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 1 | 国产 | 主要用途：1.急诊创伤、急腹症病人快速评估2.血管等部位穿刺引导3.急诊病人肺部检查：肺栓塞、气胸、胸腔积液等
89 | 119 | 医学检验科 | 微生物质谱鉴定仪 | 台 | 1 | 无要求 | 快速鉴定分枝杆菌、奴卡菌、放线菌、布鲁氏菌、真菌、血培养阳性快速检测
90 | 120 | 医学检验科 | 全自动精液分析仪 | 台 | 1 | 无要求 | 标准配置
91 | 121 | 医学检验科 | 血栓项目全自动化学发光分析仪 | 台 | 1 | 进口 | VET防治急需
92 | 122 | 医学检验科 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 国产 | 核酸提取纯化仪
93 | 123 | 医学检验科 | 荧光相差成像显微镜 | 台 | 1 | 进口 | 荧光染色镜检，拍照成像，为提临床提供图文报告
94 | 124 | 医学检验科 | 相差成像显微镜 | 台 | 1 | 进口 | 骨髓涂片、血涂片、尿沉渣、粪便等涂片镜检，具有诊断价值涂片，拍照成像，为临床提供图文报告
95 | 125 | 医学检验科 | 流式分析仪 | 台 | 1 | 无要求 | 标准配置
96 | 126 | 医学检验科 | 肝癌早筛全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 国产 | 开展肝癌三项+GP73检测
97 | 127 | 医学检验科 | 普通显微镜 | 台 | 6 | 进口 | 血涂片、尿沉渣、粪便等涂片镜检
98 | 128 | 医学检验科 | 超低温冰箱（零下80度） | 台 | 1 | 无要求 | 储存标本
99 | 131 | 医学检验科 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 国产/进口 | 标准配置
100 | 132 | 医学检验科 | 呼吸道病原全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 国产 | 开展呼吸道病原IGM抗体检测（共九项）
101 | 133 | 医学检验科 | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 进口 | 特种安全设备
102 | 134 | 医学检验科 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 无要求 | 标准配置
103 | 137 | 医学检验科 | 尿液分析仪流水线（全自动尿液分析仪+全自动尿液有形成分分析仪） | 套 | 1 | 进口 | 标准配置
104 | 146 | 眼科 | 显微镜 | 台 | 1 | 进口 | 眼科手术显微镜
105 | 147 | 耳鼻咽喉科 | 良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 | 台 | 1 | 国产/进口 | 用于诊断治疗所有类型BPPV，开展晕动病的习服治疗、前庭功能检查及康复等。同时用于头晕眩晕患者的筛查及诊断
106 | 149 | 皮肤科 | 射频治疗仪 | 台 | 1 | 国产/进口 | 用于解决皮肤紧致、下垂、脂肪堆积等抗衰问题，主要适应症有：眼周细纹、口角纹、鼻唇沟、双下巴、下颌轮廓不清晰、眼角下垂、蝴蝶袖、腹部收紧、臀部橘皮样变等皮肤松垂肥抗衰老问题。
107 | 151 | 设备器材科 | 血透机检测仪 | 台 | 1 | 进口 | 常规质控检测设备