报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给采购采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

- 报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件并将扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@163.com ），收到资料审核后我办会以邮件形式回复。

- 预计将于2020年04月03日（具体时间另行通知）进行视频会议（“腾讯会议”平台，击我院发送的链接，选择小程序入会）。

- 四、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

项目名称：内、外科楼电梯及门诊2号、5号电梯维保服务

合同期限：1年，服务满意可顺延1年，顺延不超过2次。

一、资质要求：

（1）持有中华人民共和国工商营业执照；

（2）持有《特种设备安装改造维修许可证（电梯维修B级或以上资质）》；

梯资料表  （12台）

| 序号 | 使用登记证号 | 注册代码 | 品牌/型号 | 层/站/门 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯粤A500011977 | 31104401062006090004 | 上海三菱HOPE | 14/14 | 外科楼 |
| 2 | 梯粤A500011978 | 31104401062006090003 | 上海三菱HOPE | 14/14 | 外科楼 |
| 3 | 梯粤A500011979 | 31704401062006090003 | 上海三菱HOPE | 14/14 | 外科楼 |
| 4 | 梯粤A500011980 | 31704401062006090002 | 上海三菱HOPE | 13/13 | 外科楼 |
| 5 | 梯粤A500011981 | 31704401062006090001 | 上海三菱HOPE | 13/13 | 外科楼 |
| 6 | 梯粤A500027185 | 31704401062012020001 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 7 | 梯粤A500027186 | 31704401062012020002 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 8 | 梯粤A500027184 | 31104401062012020010 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 9 | 梯粤A500027188 | 31704401062012020004 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 10 | 梯粤A500027187 | 31704401062012020003 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 11 | 梯粤A500099979 | 31104401062018070023 | 上海三菱LEHY-IIIB | 8/8 | 门诊部 |
| 12 | 梯粤A012910081 | 31104401001994090007 | 广州广日 | 8/8 | 门诊部 |

二、维保要求：

（1）电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范（GB7588-2003）》及第1号修改单 、《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）、及《特种设备安全监察条例》的要求。

（2）通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所维保电梯正常安全顺畅运行。

（3）为了确保电梯安全运行并顺利通过当地技术监督局的年度检查，维保方须派遣广州市注册检验员常年检查并在年检前负责对设备进行一次例行全面检查，完成相关整改意见的落实，负责书面通知使用单位并协助质量技术监督部门进行年检等技术性工作并派车接送质量技术监督部门检测人员。保证所维保电梯准时通过年审。

（4）每15天对电梯保养1次，每次保养时需要有2人并持有电梯维修证，保养符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，须将保养报告书交有关部门签字确认，每次结算以保养报告书为准。

（5）自配工作所需的工具和设备，保养时须设置安全警示标志

（6）设立24小时维修热线电话;电梯一旦发生故障或紧急情况时，急修人员必须在半小时内到达故障现场予以处理。记录电梯的运行状态、故障次数，修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况。

（7）若发生下列情况，结算时扣除当月全部设备维保服务费的5%：

①未完成保养任务；②电梯故障，未按要求的时间内到达现场；③电梯同一故障连续出现3次以上或由于维保原因导致停梯1天以上。

（9）当用户有重大活动时，派专业人员到达现场，免费提供全程监护服务。

（10）承担维保电梯期间所有人员的全部安全责任。

（11）根据用户实际制定维修保养方案，（周六日或节假日进行）并信守服务承诺。

注：维护保养的周期应根据电梯使用情况、工作环境而定，但只可增加，不能减少。

三、提供易损配件（由报价人列表说明）

200元以下零部件由报价人免费更换，超出200元的零部件由院方支付。

四、优先加分项

报价人有以下情况之一的，采购人会优先考虑或可以加分：

- 报价人在“广州市特种设备行业协会”公示的电梯维保单位信用查询中达到“优”等级的。

- 报价人能提供“上海三菱电梯有限公司”的授权书或代理服务合同或技术支持文件等相关证明文件。

- 报价人能提供“康力电梯股份有限公司”的授权书或代理服务合同或技术支持文件等相关证明文件。

五、电梯责任保险 报价人负责向保险公司购买涵盖使用单位管理责任险和维保责任的电梯责任保险。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| …… |  |  |

3.2合同格式（含付款方式）

服务合同

服

务

名

称

南方医科大学第三附属医院

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

- 服务范围

- 1、维护电梯清单：

| 序号 | 使用登记证号 | 注册代码 | 品牌/型号 | 层/站/门 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯粤A500011977 | 31104401062006090004 | 上海三菱HOPE | 14/14 | 外科楼 |
| 2 | 梯粤A500011978 | 31104401062006090003 | 上海三菱HOPE | 14/14 | 外科楼 |
| 3 | 梯粤A500011979 | 31704401062006090003 | 上海三菱HOPE | 14/14 | 外科楼 |
| 4 | 梯粤A500011980 | 31704401062006090002 | 上海三菱HOPE | 13/13 | 外科楼 |
| 5 | 梯粤A500011981 | 31704401062006090001 | 上海三菱HOPE | 13/13 | 外科楼 |
| 6 | 梯粤A500027185 | 31704401062012020001 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 7 | 梯粤A500027186 | 31704401062012020002 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 8 | 梯粤A500027184 | 31104401062012020010 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 9 | 梯粤A500027188 | 31704401062012020004 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 10 | 梯粤A500027187 | 31704401062012020003 | 康力KLB/VF | 4/4 | 内科楼 |
| 11 | 梯粤A500099979 | 31104401062018070023 | 上海三菱LEHY-IIIB | 8/8 | 门诊部 |
| 12 | 梯粤A012910081 | 31104401001994090007 | 广州广日 | 8/8 | 门诊部 |

2、电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范（GB7588-2003）》及第1号修改单 、《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）、及《特种设备安全监察条例》的要求。

3、通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所采购电梯正常安全顺畅运行。

4、为了确保电梯安全运行并顺利通过当地技术监督局的年度检查，维保方须派遣广州市注册检验员常年检查并在年检前负责对设备进行一次例行全面检查，完成相关整改意见的落实，负责书面通知使用单位并协助质量技术监督部门进行年检等技术性工作并派车接送质量技术监督部门检测人员。保证所维保电梯准时通过年审。

- 服务方案

- 1、日常维护保养方式：  半包

半包维保中更换零部件单件在 200.00元以内的，由乙方免费提供。

2、乙方抢修服务热线电话：         ，         ，          。

抢修服务时间（困人除外）： 1小时内（困人半小时内）到达现场。

- 3、 驻场：乙方提供驻场作业服务（驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中）。

- 驻场作业人员职责：    /                          。

第三条  合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

- 第四条  时间、地点、服务期（根据项目具体情况填写）

1、 时间：按合理需求进行维护。

2、 地点：南方医科大学第三附属医院

3、 服务期: 合同有效期：为 1 年，自    年   月  日起至   年   月   日。采购。合同到期，如甲方对乙方服务满意可续签合同1年，续签不得超过2次。如一方不满意需提前30天纸质通知对方终止合同。

第五条  服务要求

1、日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，并购买电梯责任保险。

- 2、日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯维护保养及金额明细表》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

- 3、电梯责任保险

- 甲方委托乙方购买电梯使用管理责任保险。

- 甲方在支付保养费用时应该考虑乙方购买电梯责任保险的成本，费用包括在合同费用内，乙方在本合同签订后30天内负责向保险公司购买涵盖使用管理责任和维保责任的电梯责任保险，且每台每次电梯事故最高赔偿金额为300万元（人民币）。

- 4、日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

- 5、每15天对电梯保养1次，每次保养时需要有2人并持有电梯维修证，保养符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，须将保养报告书交有关部门签字确认，每次结算以保养报告书为准。

- 6、乙方自配工作所需的工具和设备，保养时须设置安全警示标志

- 7、设立24小时维修热线电话;电梯一旦发生故障或紧急情况时，急修人员必须在半小时内到达故障现场予以处理。记录电梯的运行状态、故障次数，修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况。

- 8、若发生下列情况，结算时扣除当月全部设备维保服务费的5%：

- ①未完成保养任务；②电梯故障，未按要求的时间内到达现场；③电梯同一故障连续出现3次以上或由于维保原因导致停梯1天以上。

- 9、当用户有重大活动时，派专业人员到达现场，免费提供全程监护服务。

- 10、承担维保电梯期间所有人员的全部安全责任。

- 11、根据用户实际制定维修保养方案，（周六日或节假日进行）并信守服务承诺。

- 第六条  付款方式

- 1、甲方按半年支付维护保养费，具体支付时间和金额为第七个月时乙方应提供合法有效的发票及相关维修保养资料，甲方审核无其他扣款事项后，甲方在15个工作日内向乙方支付     元。如乙方未按时提交付款的相关资料，甲方付款时间相应顺延。

- 2、支付方式： 支票或电汇。

- 第七条  违约责任

- 1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。

- 2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

- 3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

- 4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

- 5、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

- 6、乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照 200元 标准支付违约金。

- 7、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用，并按照 200 元标准支付违约金。

- 8、乙方在电梯困人超过45分钟至119分钟才解救的每次按200元标准支付违约金；超过120分钟的将按《特种设备安全监察条例》中的规定处理。

- 9、因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，责任由乙方承担。

- 第八条 双方权利及义务

- 甲方权利、义务

- （一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

3、有权对乙方的工作提出整改要求，对整改不达标项目视情节轻重给予相应处罚，多次整改无效，甲方有权单方解除合同。

- （二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1）产品合格证；

（2）使用维护说明书；

（3）电气原理图；

（4）电气敷设图

（5）安装说明书

（6）电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7）电梯运行全部记录；

（8）故障及事故记录；

（9）改造、重大维修原始记录；

（10）广州市特种设备使用登记证；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告；

（13）                                        。

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、指定       同志为电梯安全管理员，负责电梯以下日常安全管理工作：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请，并承担相关检测费用。

- 乙方权利、义务

- （一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

- （二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、接到故障通知后，应当在 60 分钟内抵达现场进行处理。发生电梯困人故障时，由位于广州市天河区的服务网点派员在30分钟内抵达现场实施救援。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》，保证现场人员遵守甲方医院的规章制度。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、保养合同期内，乙方派出保养人员每15天一次定期对甲方上述电梯进行保养（如遇到法定节假日时顺延）做好逐台电梯的保养记录，建档备查。乙方每次对甲方电梯保养后，应该提供电梯维护保养明细表、技术检查报告给甲方相关人员查阅，甲方工作人员在相关资料表格上签字确认。乙方应向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损，保证维护保养达到合同约定的维护保养标准或要求且符合日常维护保养标准。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，积极配合甲方开展电梯事故应急救援演练，并参与电梯安全管理活动。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10、不得以任何形式分包、转包。

第九条  合同生效及终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

第十条  其他

- 有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

- 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

- 未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：