报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

- 报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正三副响应文件。

- 评审时间：预计将于2020年07月10日（具体时间待定）

- 评审地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室

五、联系方式

联系人：胡老师

联系电话：020-62784734

邮箱地址：nysycgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

南方医科大学第三附属医院

医学影像云诊断服务项目

用户需求

# 项目目标和范围

本项目拟实现南方医科第三附属医院影像科的医学影像云诊断服务。

# 项目概况及需求清单

- 项目概况：通过医学影像云诊断服务，实现院外诊断模式、疑难病例专家会诊模式、代诊服务模式、区域/医联体诊断服务模式。

1.1项目名称：医院影像云诊断服务项目

1.2项目预算：48000元/每年

1.3数量：1套

1.4交货地点：南方医科大学第三附属医院影像科

1.5报价人资格条件：具备云诊断项目服务及技术支持能力

1.6服务期限：一年

1.7服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

1.8服务期限：一年，  2020 年  月  日至 2021  年  月  日。合同每年一签。合同到期，如采购人对报价人服务满意可顺延合同1年，顺延不得超过2次。如一方不满意需提前30天纸质通知对方终止合同。

- 服务范围

- 需提供6个月以上（含6个月）图像存储，支持用户另外购买云存储，或用户自己本地备份。

- 需具备DR、钼靶、CT、MR、PET-CT云诊断能力。

- 我院目前云诊断病例数量：CT有100例/日，MR50例/日，购买的云诊断服务需满足我院需求。

- 需提供DR的不限病例数量的云诊断服务。

# 技术要求

- 实现院外诊断模式

- 疑难病例专家会诊模式

- 代诊服务模式

- 区域/医联体诊断服务模式。

# 四、服务要求

1.实施服务要求

（1）报价人负责派遣其健康、熟练、有经验、有能力的专家对软件进行安装、调测、验收测试、开通和试运行，采购人将派相关人员参加。

（2）报价人有权根据国家有关政策、法规，对集团产品的使用制定相关的管理办法，并严格按照管理办法对采购人使用产品的情况进行管理。

（3）报价人需在合同期限内向采购人提供平台保障服务

（4）报价人对于软件向采购人提供的运行维护服务为自安装测试合格报告签发之日起至合同结束。

（5）运行维护期内，报价人提供本项目规定的功能有偏差的软件部分进行软件更新。

2.售后服务要求

（1）运行维护期内，报价人应提供全天 24 小时的技术支持服务。如果出现紧急技术问题，在通过电话或传真通知报价人的情况下，报价人的专业技术人员（指具有相应资格的工程师）应 24 小时内予以答复。

（2）运行维护期内，报价人承诺在采购人要求时免费提供软件正常运行所必需的基本技术支持（含线上方式服务），包括但不限于：

1) 为保证软件正常运行所需的预防性维护、日常维护支持、网络调整支持、数据备份支持等工作。

2) 当通信网络或设备调整时，在调整后的设备与系统网络物理连通的情况下，提供与软件相关的网络调试，实现软件在调整后的通信设备系统中正常运行的技术支持。

3) 对软件产品以及其它相关新技术和新业务的日常技术咨询服务。

3.培训要求

（1）供应商应提供包括本项目顺利实施的所有培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。所有的培训费用应计入本次服务总价。

（2）报价人提供免费的互联网远程方式实施培训服务。

五、付款方式

1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付
2付款依据：采购合同、报价人销售发票、采购人出具的验收入库单等。

3半年付款一次。报价人完成安装正常使用，验收合格后，凭国家正式发票及经采购人确认的验收入库单,向采购人申请付款，采购人收到申请核对无误后每半年付款一次。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：医学影像云诊断服务

报价内容：

增值服务：

1、存储：提供      个月内图像存储，支持用户另外购买云存储，或用户自己本地备份

2、

...

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2020年   月   日

3.2合同格式（含付款方式）

服务合同

服

务

名

称

南方医科大学第三附属医院

服务合同

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

一、服务范围

1、	需提供6个月以上(含6个月)图像存储，支持用户另外购买云存储，或用户自己本地备份。

2、	需具备DR、钼靶、CT、MR、PET-CT云诊断能力。

3、	我院目前云诊断病例数量：CT有100例/日，MR50例/日，购买的云诊断服务需满足我院需求。

4、	需提供DR的不限病例数量的云诊断服务。

二、服务期限

服务期：为 1 年，自2020年 月 日起至2021年 月 日。合同到期，如甲方对乙方服务满意可顺延合同1年，顺延不得超过2次。如一方不满意需提前30天纸质通知对方终止合同。

三、金额

四、付款方式

- 采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

- 支付时间：每半年支付一次，按实结算。甲方应在收到乙方请款函及相应金额正式发票后二十个工作日内，向乙方支付相应费用.

- 支付款项时，乙方须先提供相应金额的正式发票，否则，甲方有权顺延付款时间而无需承担违约责任。

- 本合同的付款时间为甲方向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查的时间）。

- 甲方每次付款前，乙方须提供合法合规的含税发票。

- 五、服务要求及服务方案（含售后服务）

- 详见用户需求

六、双方义务

（一）甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

（二）乙方的义务

1、应按照采购文件、乙方报价文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、按甲方需要向甲方提交服务相关资料及电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

七、双方权利

（一）甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

八、双方的责任

（一）甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

（二）乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

九、 违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

5、乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

7、除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

十、合同生效及终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

2、乙方存在以下情形的，甲方有权无偿解除合同：

2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

2.3甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

十一、其他

1、有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

2、双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

4、未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

5、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行                开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：