报名须知

贵公司代表：

一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式发至邮箱，并将报名资料（按目录第一、二部分要求）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@163.com），我办收到报名资料完成审核后会以邮件形式回复。

二、将《2.6报价单》以《***公司报价单》命名，填写完整后发送可编辑的文档到邮箱nysycgb@163.com。

三、响应文件要求：材料审核通过后再准备一正二副响应文件（资料要求同报名资料），在接到评审通知（邮箱或电话通知）后携带材料准时参加采购评审。

四、评审地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

五、贵公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  资料基本目录

第二部分  响应文件格式

第三部分  用户需求

第四部分  合同格式

第一部分　资料基本目录

1、经销公司证件复印件

2、生产厂家证件复印件（进口产品则提供国内总代证件）

3、产品证件复印件

4、产品销售授权委托书(进口产品需提供)

5、经销公司法定代表人资格证明书（详见第二部分  资料格式）

6、经销公司法定代表人授权委托书（详见第二部分  资料格式）

7、用户名单（详见第二部分  资料格式）

8、报价单（详见第二部分  资料格式）

9、各产品近半年不少于三家广州市三甲医院产品发票复印件

（如为独家或专机专用产品须提供五家；如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院发票复印件；如无法按要求提供须附情况说明函）

10、产品彩页

11、产品说明书或合格证

- 12、厂家独家产品/专机专用产品申明书（如为独家、专机专用产品）

- 13、报价人认为需要提交的其他资料

- 说明：

1、以上资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、资料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字方为有效。

- 响应文件格式

- 2.1封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(项目名称）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

2.2目录

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经销公司《企业法人营业执照》复印件 | 第( )页 |
| 2 | 经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 3 | 生产厂家（企业法人营业执照》复印件 | 第( )页 |
| 4 | 生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 5 | 产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件 | 第( )页 |
| 6 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 经销公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 8 | 经销公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 9 | 用户名单 | 第( )页 |
| 10 | 报价单 | 第( )页 |
| 11 | 产品发票复印件 | 第( )页 |
| 12 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 13 | 产品说明书或合格证 | 第( )页 |
| 14 | 报价人认为需要提交的其他资料 | 第( )页 |

2.3法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

2.4法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

2.5 用户名单

| 用户名称 | 产品规格型号 | 引进年月 | 销售价格 （后附发票复印件） |
| --- | --- | --- | --- |

2.6 报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购
报价单

1、项目名称：

2、报价内容：

| 序号 | 生产厂家 | 产品名称 | 注册证号 | 注册证有效期 | 规格型号 | 单位 | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附加说明：
1、本公司确认以上产品以以上价格向南方医科大学第三附属医院供货
2、以上产品与南医三院在“广东省第三方药品电子交易平台”执行采购:  是   否

公司名称：
                                        日期：  年  月  日

联系电话：

第三部分  用户需求

- 1、包号1：儿童骨科类

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 产品需求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜颈支具 | S/M/L | 个 | 材料：聚丙烯塑料板 功能：颈部轻度拉伤；斜颈术后固定保护治疗 |
| 2 | 低温肘托 | 定制 | 个 | 材料：高分子聚酯 功能：肘关节；尺桡骨近端；肱骨远端骨折固定保护 |
| 3 | 低温腕手托 | 定制 | 个 | 材料：高分子聚酯 功能：腕关节或前臂远端骨折固定保护 |
| 4 | 低温掌指托 | 定制 | 个 | 材料：高分子聚酯 功能：手指多指术后固定保护 |
| 5 | 低温指套 | 定制 | 个 | 材料：高分子聚酯 功能：手指指骨骨折；指关节脱位固定保护 |
| 6 | 肩外展支具 | 大/小 | 个 | 材料：聚丙烯塑料板 功能：肩关节脱位；肱骨上端骨折的固定保护 |
| 7 | 前臂吊带 | S/M/L | 个 | 材料：加绒复合布 功能：前臂骨折；肱骨骨折的固定保护 |
| 8 | 蛙式支具 | 定制 | 个 | 材料：聚乙烯塑料板 功能：髋关节发育不良及脱位固定保护 |
| 9 | KAFO（动）单侧支条支具 | 定制 | 对 | 材料：聚丙烯塑料板 功能：X型腿矫正治疗 |
| 10 | 髋外展支具 | 定制 | 对 | 材料：聚乙烯塑料板 功能：股骨头坏死及髋关节脱位术后固定保护 |
| 11 | KAFO（夜用）支具 | 定制 | 对 | 材料：聚乙烯塑料板 功能：O型腿矫正治疗 |
| 12 | AFO动踝 | 定制 | 个 | 材料：聚丙烯塑料板 功能：尖足步态；脑瘫治疗 |
| 13 | AFO静踝 | 定制 | 个 | 材料：聚乙烯塑料板 功能：踝关节损伤及骨折固定保护 |
| 14 | 取模鞋垫 | 定制 | 双 | 材料：EVA软垫 功能：扁平足；足外翻矫正治疗 |
| 15 | 背架 | 定制 | 个 | 材料：软性塑料板 功能：脊柱损伤及骨折术后固定保护 |
| 16 | 脊柱侧弯支具 | 定制 | 个 | 材料：聚丙烯塑料板 功能：脊柱侧弯预防及矫正治疗 |
| 17 | 锁骨固定带 | S/M/L | 个 | 材料：优质复合绒布 功能：锁骨骨折固定治疗 |

- 包号2：足踝外科类

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 产品需求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足部固定器 | 医疗术后方头鞋 | 支 | 适用于趾外翻、槌状趾、前足截骨术术后及足趾、足跖骨骨折固定、小拇囊炎、植入克氏针固定的 截骨术及骨折的恢复，适合术后亦或是创伤后恢复 |
| 2 | 足部固定器 | 医疗术后圆头鞋 | 支 | 适用于跖外翻、槌状趾、前足截骨术术后及足趾、足趾骨骨折固定、小拇囊炎、植入克氏针固定的截骨术及骨折的恢复、适合术后亦或是创伤后恢复、适用于各种脚部包札和冰袋适用，亦有利于消除水肿。 |
| 3 | 足部固定器 | 轻质医疗术后方头鞋 | 支 | 适用于趾外翻、槌状趾、前足截骨术术后及足趾、足跖骨骨折固定、小拇囊炎、植入克氏针固定的 截骨术及骨折的恢复，适合术后亦或是创伤后恢复 |
| 4 | 足部固定器 | 伤口护理圆头鞋 | 支 | 适用术后护理、伤口护理 |
| 5 | 足部固定器 | 前足减压鞋 | 支 | 适用于各种足部疾患的固定治疗，例如前足坏死、夏科氏足、足局部缺血或糖尿病、足溃烂等、可以搭配更换蜂窝鞋垫或者定制型鞋垫使用 |
| 6 | 足部固定器 | 双硬度术后减压鞋 | 支 | 用于术后稳定性和减压、如足后截骨术手术、糖尿病足患、可结合减压鞋垫（拼图型）或定制型使用，也可结合蜂窝减压鞋垫创建临时解决方案。 |
| 7 | 足部固定器 | 足跟减压鞋 | 支 | 脚后跟周围损伤或溃疡术后护理、骨折后足底筋膜炎足跟脱位术后、可更换鞋垫、左右足通用 |
| 8 | 足部固定器 | 轻质石膏鞋 | 支 | 适用于糖尿病足等、石膏绷带等穿戴保护、左右足通用 |
| 9 | 足部固定器 | 帆布石膏鞋 | 支 | 骨折术后、石膏固定护理、左右足通用 |
| 10 | 足部固定器 | 儿童帆布石膏鞋 | 支 | 儿童骨折术后、石膏固定护理 左右足通用 |
| 11 | 足部固定器 | 高帮石膏鞋 | 支 | 骨折术后、石膏固定护理、左右足通用 |
| 12 | 足部固定器 | 儿童高帮圆头石膏鞋 | 支 | 儿童骨折术后、石膏固定护理 左右足通用 |
| 13 | 足部固定器 | 童码石膏鞋 | 支 | 儿童骨折术后、石膏固定护理 左右足通用 |
| 14 | 足部固定器 | 平衡鞋 | 支 | 足外科术后平衡、腿长平衡 与其他术后鞋、康复鞋具等配合穿戴。左右足通用 |
| 15 | 足部固定器 | 脚掌截肢术后靴 | 支 | 糖尿病足综合征、PAOD（周围动脉闭塞性疾病）Chopart和Lisfranc等前掌截肢后护理、左右足通用 |
| 16 | 足部固定器 | 充气式下肢骨折固定靴 | 支 | 适用于踝部骨折、胫腓骨骨折等、石膏固定替代、踝部韧带等的康复 左右足通用 |
| 17 | 足部固定器 | 踝关节固定支具 | 支 | 适用于保守治疗和术后踝关节康复、急性踝关节损伤伴严重肿胀等、慢性韧带不稳定、创伤后踝关节稳定作用。左右足通用 |
| 18 | 足部固定器 | 踝关节弹力固定支具 | 支 | 适用于稳定的、或经闭合复位达到复位目的、或手术切开复位内固定的踝关节骨折等的固定治疗、韧带受伤的、不稳定的踝关节的固定治疗、左右足通用 |
| 19 | 足部固定器 | 可调式踝关节固定支具 | 支 | 适用于保守治疗和术后踝关节康复、急性踝关节损伤伴严重肿胀等、胫骨后肌腱炎和腓骨肌腱炎等，左右足通用 |
| 20 | 足部固定器 | 夜靴 | 支 | 适用于足底筋膜萎缩、足底筋膜炎、跟腱炎马蹄形症预防、术后固定 |
| 21 | 足部固定器 | 充气夜靴 | 支 | 适用于足底筋膜萎缩、足底筋膜炎、跟腱炎马蹄形症预防、术后固定 |
| 22 | 足部固定器 | 足背夜靴 | 支 | 针对足底筋膜炎、足跟骨刺、趾痛，跟腱炎，马蹄足和足踝挛缩等 |
| 23 | 足部固定器 | L 型术后固定板 | 支 | 适用于术后固定和定位、外伤后的固定、短期稳定（跟腱断裂及其他韧带断裂）踝关节脱位、骨折、扭伤等 |
| 24 | 足部固定器 | 减压鞋垫（拼图型） | 双 | 适用（小脚趾模块-窄）裁缝拇外翻、琼斯断裂、（大脚趾模块-宽）截骨术：奥斯汀、斯卡夫、艾金、杨斯威克等关节固定术：大脚趾的lapidus,MTP关节和基部关节 （中间模块）weil/helal截骨I-IV，莫顿氏神经瘤，锤状趾，裁缝拇外翻皮普关节固定术等。 |
| 25 | 足部固定器 | 蜂窝记忆减压鞋垫(足弓型) | 双 | 适用于拇外翻及小趾手术后、糖尿病足患等、外翻、平足、八字脚、足部血管神经病变并轻度足畸形 |
| 26 | 足部固定器 | 蜂窝减压鞋垫 | 双 | 适用于医疗术后方头鞋、轻质医疗术后方头鞋、双硬度术后减压鞋、下肢固定支具 |
| 27 | 足部固定器 | 定制化功能性鞋垫 | 双 | 根据患者的动态和静态足底压力分布、疾病情况，建模，雕刻制作，用于对人体躯干、四肢、头部等部位的外固定或支撑。 |
| 28 | 足部固定器 | 定制化功能性鞋 | 双 | 根据患者的动态和静态足底压力分布疾病情况，建模，雕刻制作，用于对人体躯干、四肢、头部等部位的外固定或支撑。 |
| 29 | 医用外固定支具（踝关节固定（凝胶）） | 各规格型号 | 支 | 可拆装并冷冻的衬垫，适用于急性踝关节损伤后的冷敷治疗 特制的夹板有效杜绝了踝内翻或外翻问题 左右足皆适用 |
| 30 | 医用外固定支具（可调式踝关节固定支具） | 各规格型号 | 支 | 适用于足踝术后，严重足踝扭伤及稳定性骨折 左右足皆适用 |
| 31 | 医用外固定支具（气压可调式踝关节固定支具） | 各规格型号 | 支 | 适用于足踝术后，严重足踝扭伤及稳定性骨折 左右足皆适用 |
| 32 | 医用外固定支具（气压胫腓骨步行器 2015） | 各规格型号 | 支 | 用于胫腓骨踝部骨折后、术后夹持骨骼的固定及支撑，主要由涤拉绒，EVA，尼龙布、尼龙粘扣带，塑料配件、聚氨酯、TPR等材料组成，为骨科手术配套工具。 |
| 33 | 轮式助行架 | 各规格型号 | 台 | 可替代拐杖，帮助足踝患者用膝盖支撑在座垫上滑行。有效的预防患者患侧长期下垂造成的血栓风险。 |
| 34 | 糖尿病足专用鞋及康复鞋垫 | 各规格型号 | 双 | 为已发生溃疡和感染的糖尿病足创造康复的环境，采用四层不同密度鞋垫，切去溃疡部位的鞋垫，能把溃疡架空而不受来自底部的压力。鞋帮内层的Plastazote材料与外层的优质上层牛皮的不粘和设计能在剪除外层牛皮后对足侧减压。鞋垫中包含的Poron和Plastazote材料都有最好的减小反弹压力的作用。 |
| 35 | 糖尿病足及足骨畸形适用鞋 | 各规格型号 | 双 | 具延展性的前足鞋帮既可为糖尿病足减压和保护，也适用于拇外翻、锤状趾，拇囊炎等足部畸形的病患。加固后的跟部和后帮以及踝部扣带保证了正常行走。产品不含乳胶成分。 |
| 36 | 聚酯衬垫 | ZK-T-01脚掌垫 | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 37 | 聚酯衬垫 | ZK-T-02足跟垫 | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 38 | 聚酯衬垫 | ZK-T-03小趾侧垫 | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 39 | 聚酯衬垫 | ZK-T-04拇趾侧垫 | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 40 | 聚酯衬垫 | ZK-T-05趾环（迷你） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 41 | 聚酯衬垫 | ZK-T-05趾环（小号） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 42 | 聚酯衬垫 | ZK-T-05趾环（中号） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 43 | 聚酯衬垫 | ZK-T-06趾塞（小号） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 44 | 聚酯衬垫 | ZK-T-06趾塞（中号） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 45 | 聚酯衬垫 | ZK-T-06趾塞（大号） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 46 | 聚酯衬垫 | ZK-T-07工型趾柱（小号） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 47 | 聚酯衬垫 | ZK-T-07工型趾柱（中号） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 48 | 聚酯衬垫 | ZK-T-07工型趾柱（大号） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 49 | 聚酯衬垫 | ZK-T-08趾帽（迷你） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |
| 50 | 聚酯衬垫 | ZK-T-08趾帽（小号） | 支 | 材料为聚合胶，对患者相关部位提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 |

第四部分  合同格式

合作协议书

甲方：广州天河南叁大药房（普通合伙）

乙方：

甲、乙双方基于平等互利、公平自愿、诚实信用原则，经充分协商，达成本合作协议，共同明确双方的权利义务关系。具体内容如下：

1.供货含税价格就是南方医科大学第三附属医院招标办谈好的价格。如招标办的价格有调整，甲方的进货价格也跟随调整。甲方的零售价就是在采购价的基础上加成15%。

2.乙方承诺开具增值税专用发票给甲方，税率13%(具体税率根据国家税务总局相应调整)。并承诺出库单和供货发票在接受订单后下一个月的1日前送达甲方（如遇节假日可以相应延后提交）。甲方给乙方的回款方式为对公支票方式结算。

3.甲方只是定制产品的代收费中介机构，不承担定制化产品的质量问题，所有质量问题均由乙方负责。

4.乙方在南方医科大学第三附属医院开展业务，如乙方有单方面绕开甲方代收费的情况，甲方可以终止合作。乙方会派送1名专业人员驻点临床科室，负责定制产品的销售及售后服务。

5.乙方承诺产品符合药监局相关规定，并确保产品质量安全可靠，产品符合消费者权益保护法规定。承诺负责产品的定制售后服务（包括退换货事宜）。承诺所提交的备案资质材料真实有效，如有不符合规定的乙方将承担相应责任。

6.本合作协议自甲、乙双方盖章之日起生效，有效期为壹年。如果在该有效期到期前三十天，任何一方均未提出终止本合作协议，本合作协议将自动延期壹年。

7.本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，南方医科大学第三附属医院招标办执壹份，具有同等法律效力。

甲方：广州天河南叁大药房（普通合伙）（盖章）

签订日期：  年    月    日

乙方：（盖章）

签订日期：   年   月    日