报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好采购调研前的准备工作。

- 报价文件要求：收到报名成功通知后请按第二部分《材料基本目录》准备一正三副报价文件并将扫描件以附件形式在调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com ），收到资料审核后我办会以邮件形式回复。

- 评审时间：预计将于2020年09月  日（具体时间待定）

- 四、评审地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室

- 五、联系方式

- 联系人：沈老师

- 联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、项目概况

1.项目名称：广东省骨科研究院科技大楼装修改造设计项目

2. 建设规模：原楼占地面积4014平方米，建筑面积6736平方米，本项目装修改造设计约4000平方米。

3.合格报价人资格条件

3.1报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2报价人具备有效的《建筑装饰工程设计专项乙级》（或以上）或《建筑工程乙级设计资质》（或以上）资质证书；

3.3本项目不接受联合体报名。

二、项目要求

1.设计咨询范围：

总建筑面积约4000平方米，建筑共五层。本次装修工程对负一层至五层平面规划布局、专业净化区域、院内环境改善、污水处理系统等几方面进行设计。具体功能设置要求为：SPF级动物房、标本储存室、细胞间、GMP车间、会议室、公共实验室、CT室、流式室、激光共聚焦室、硬组织切片磨片机室、病理切片室、脱水包埋室、暗室、凝胶成像室、显微镜室、洗刷高压间、离心机室、纯水间、气瓶间、药品储存室、微生物室、危化品暂存室、平台仪器室、博士后研究生学习室、储存室、监控室、PI实验室及办公室、学术报告室、工作人员办公室。根据招标类型和工程项目实际情况，对实验室装修工程、洁净空调系统、实验室通风系统、给排水、电气、弱电工程、实验室废水及污水处理系统、污水站、实验室台柜、景观环境初步设计等专业提供设计服务及技术支持服务。

2.设计服务内容：

根据项目建设要求，开展项目设计工作，编制项目建设项目设计方案（含测量），施工图纸设计，并出具项目设计方案、设计方案编制规划文本包括以下内容：

- 2.1平面图；

- 2.2改造节点设计（若干）；

- 2.3效果图（若干）；

- 2.4全套设计图；

- 2.5出具报相关审批手续图纸；

- 2.6出具设计概算和工程量清单，设计图册和施工设计图及相关文件要求提供的基础数据资料及图纸等，听取甲方及相关部门意见、进行现场踏勘、收集规划设计依据性基础资料，具体以甲方要求为准并配合甲方完成相关工作。

3.成果交付时间：

成交后20 个工作日内按照服务要求，完成所有的要求内容，出具整套设计图纸，设计图符合相关规范及相关的要求。

三、现场踏勘

注：鉴于本项目施工现场的特殊性，要求报价人自行到现场踏勘。

1.报价人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。报价人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.甲方向报价人提供的有关现场的数据和资料，是甲方现有的能被报价人利用的资料，甲方对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.经甲方允许，报价人可为踏勘目的进入甲方的项目现场，但报价人不得因此使甲方承担有关的责任和蒙受损失。报价人应承担踏勘现场的责任和风险。

四、付款方式

本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

1、合同签订之日起 7个工作日后，支付合同总额的20%作为设计费预付款；

2、乙方出具工程设计方案图，并经甲方确认，支付合同总额的30%设计费；

3、乙方提交成果并通过图审后，并经甲方确认支付合同金额的40%；

3、整体项目验收通过后支付至余下的合同金额；

4、乙方应提供每笔货款相应金额的正式发票；

5、乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

五、其他要求

1、整个项目需分多期施工完成，乙方需整体设计，同时配合甲方划分多期施工的范围。

2、乙方在编制设计概算时，配合甲方进行划分多期施工的范围概算。

3、乙方需与环保公司共同设计如何处理废气、废水、噪音措施及工艺。

4、如需报相关审批手续，乙方按政府规定制定设计部分的工作。

5、乙方在整个工程，无论分多期施工，均需安排人员全过程跟进。

南方医科大学第三附属医院

广东省骨科研究院科技大楼装修改造设计项目

设

计

合

同

合同编号：

项目名称：      广东省骨科研究院科技大楼装修改造设计项目

发 包 人：           南方医科大学第三附属医院

设 计 人：

签订日期：                 年    月    日

发包人委托设计人承担  南方医科大学第三附属医院广东省骨科研究院科技大楼装修改造设计项目的工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

- 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建筑规模 |  | 设计阶段内容 |  |  | 设计费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积 | 方案 | 初步设计（含效果图） | 施工图 |  |
| 1 | 广东省骨科研究院科技大楼装修改造设计项目 | 6 | 约4000㎡ | √ | √ | √ |  |

第二条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑平面图 | 1 | 合同签订后三个工作日内 |  |
| 2 | 甲方所需设备要求参数及功能(设计要点) | 1 | 合同签订后三个工作日内 |  |
| 3 | 验收标准 | 1 | 合同签订后三个工作日内 | 按国家相关规定 |

第三条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程初步设计图纸（含效果图） | 1 | 年 月 日前 | 须符合要求 |
| 2 | 工程深化设计图（施工蓝图） | 6 | 年 月 日前 | 须符合要求 |
| 3 | 设计工程概算 | 1 | 年 月 日前 | 须符合要求 |
| 4 | 工程量清单 | 1 | 年 月 日前 | 须符合要求 |

第四条　本合同设计收费为      整  。设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额（万元） | 付费时间 （由合同签订及交付设计文件决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20 |  | 本合同签订七个工作日后 |
| 第二次付费 | 30 |  | 方案设计方案完成， 经甲方确认后。 |
| 第三次付费 | 40 |  | 施工图设计完成 经甲方确认后 |
| 第四次付费 | 10 |  | 待整个工程竣工验收后 |

说明：

- 深化设计图纸应包括但不限于：设计说明、装饰装修、给排水、电气(强弱电)、空调系统、设备排风系统、消防、工艺大样图、污水站等，须满足实验室的相关标准和规定，并达到施工图纸的设计要求。

- 其中SPF动物房设计必须保证符合广州市动物疫病预防控制中心要求，否则甲方有权提出赔偿本次设计服务费用总额50%的要求。

- 设计费按照合同约定的金额以人民币结算，合同总价不作变更且每次付款均需开具等额发票。

- 本项目施工的全过程需设计人配合施工，直到整个项目竣工为止。

第五条　双方代表

1. 甲方任命（    ）为甲方代表，其联络通讯方式如下：

通讯地址：        广州市中山大道西183号

手机号码：                 邮政编码：

其他：               无

2. 乙方任命（    ）为乙方代表，其联络通讯方式如下：

通讯地址：

手机号码：                   邮政编码：

其    他：                  无

- 第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第三条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，否则设计人有权向发包人提出索赔并追究发包人的法律责任。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计合理使用年限为 十  年。

6.2.3设计人按本合同第一条和第三条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人提出索赔。

- 第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的款项；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第四条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第三条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。延误时间超过15天的，发包人有权单方决定解除合同，发包人已支付给设计方的款项，设计方应当退还给发包人，发包人未支付给设计方的余款，发包人不予支付。

7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

- 第八条　其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同，如施工过程中发现设计中出现的问题,设计单位应无条件到现场协调指导相关施工工作。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第三条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，经双方当事人协商同意的仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式  伍  份，发包人 叁 份，设计人 贰 份。

8.9本合同经双方签章后生效。

8.10双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲  方：南方医科大学第三附属医院        乙  方：

地    址：广州市天河区中山大道西183号         地    址：

电    话：020-62784143                         电    话：

传    真：020-62784143                         传    真：

户    名：南方医科大学第三附属医院             户    名：

开 户 行：建行华景新城支行                     开 户 行：

帐    号：44001580516050265705                 帐    号：

签订合同代表：（签字）                         签订合同代表：（签字）

签约日期：      年     月     日               签约日期：     年    月     日

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件，包括但不限于以下：

2.1报价人具备有效的《建筑装饰工程设计专项乙级》（或以上）或《建筑工程乙级设计资质》（或以上）资质证书；

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：广东省骨科研究院科技大楼装修改造项目

报价内容：

一、总报价：           元；

二、附加说明（如有）：

- 交付期：

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2020年   月   日

3.2合同格式（含付款方式）

服务合同

服

务

名

称

南方医科大学第三附属医院

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

- 服务范围（根据项目具体情况填写）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 服务方案（根据项目具体情况填写）

第三条  合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

- 第四条  时间、地点、服务期（根据项目具体情况填写）

1. 时间：按合理需求进行维护。

2. 地点：南方医科大学第三附属医院

3. 服务期: 合同有效期：为 1 年，自    年   月  日起至   年   月   日。前三个月为试用期（ 年 月 日至 年 月  日），三个月内发放满意度调查表（见附表），其中满意度达90%（含）以上则合同继续生效，若满意度低于90%（不含），医院单方面无条件解除合同后可选择第二中标候选人或者重新组织招标采购。合同到期，如甲方对乙方服务满意可续签合同1年，续签不得超过2次。如一方不满意需提前30天纸质通知对方终止合同。

- 第五条  服务要求（根据项目具体情况填写）

第七条  付款方式（按实际情况填写）

第九条  违约责任

- 甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。

- 乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

- 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

- 由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

- 乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

- 在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

第十条 合同生效及终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

第十一条其他

- 有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

- 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

- 未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                   联系电话：

传真：020-62784735                       传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：