报名须知

贵公司代表：

一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内评审时间拟定于2020年10月27日15:00，请携带材料纸质版（一正五副）准时参加采购评审会。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式

第一部分  用户需求

一、需购买全保服务的设备如下：

| 序号 | 型号 | 机身号 | 设备名称 | 启用年限 | 目前是否存在故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPK-i | EE010983 | 内镜主机 | 2010.1 | 暂无发现 |
| 2 | EPK-i | EE011139 | 内镜主机 | 2010.1 | 屏幕闪烁，无法使用 |
| 3 | EPM-3500 | EC012153 | 内镜主机 | 2010.1 | 内镜借口松动 |
| 4 | EG-2990i | A112818 | 电子胃镜 | 2010.1 | 镜身破皮，图像暗 |
| 5 | EG-2990i | A112833 | 电子胃镜 | 2010.1 | 图像暗 |
| 6 | EC-3890Fi | A110391 | 电子肠镜 | 2010.1 | 图像暗，前端角度不够 |
| 7 | EC-3890Fi | A110392 | 电子肠镜 | 2010.1 | 图像模糊，闪烁，无法使用 |
| 8 | EG-3830UT | E110520 | 纵轴超声胃镜 | 2010.1 | 自动送气送水故障 |

- 全保服务技术要求：

1.服务范围：提供消化内科PENTAX消化内镜系统及时的技术服务和维修配件, 以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。

2.保修期内，保证设备的有效开机率≥95%（按全年 365 天计算），当开机率低于95%，按1：4天数追加保修期。当开机率低于90%，医院方有权要求公司方支付1%违约金。

3.接到维修要求后，4小时内派出工程师或电话协助医院检修设备。如遇紧急加班服务，技术人员随叫随到，不另收取费用。

4.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。

5.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。

6.在保修期内因故障而需更换的保修范围内的备件，不受数量限制，所涉及的费用包括不限于人工费用、交通、住宿差旅费、配件费及设备配套的各种应用软件（包括工作站软、硬件）的更换维护等费用全部免费。

7.在保修期内每年对设备进行2次免费维护保养(包括安全性能、影像、运行等检查和设备除尘等），并提供保养和设备运行情况总结报告。

8.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。

9.公司在接到原厂发布的更新升级指令时向医院方提供相应的更新升级服务。

10.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。

11.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。

- 方案要求：分别对一年全保、三年全保、五年全保进行报价。

- 付款方式：每个服务年开始后满 1 个月和满 6 个月后的 10 个工作日内，分别支付每年服务费的50%。

- 材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

3、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司简介（详见第三部分  3.1材料格式）

5、项目经理及管理技术人员一览表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、近三年同类项目服务情况一览表（详见第三部分  3.1材料格式）

7、维修服务方案

8、近期广州三甲医院成交/中标通知书和合同复印件

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

1、公司营业执照复印件

2、公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

3、法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院医疗设备维修服务采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

4、公司简介（格式自拟）

5、项目经理及管理技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、近三年同类项目服务情况一览表

| 序号 | 用户名称 | 主要设备名称（类别） | 服务类型 | 合同总价 | 签约及完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

7、维修服务方案（格式自拟）

8、近期广州三甲医院成交/中标通知书和合同复印件

3.2报价单格式

南方医科大学第三附属医院仪器设备保修/维修谈判最终报价书

| 方案序号 | 保修方案 | 付款方式 | 保修主要要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 报价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 一年全保 | 每个服务年开始后满 1 个月和满 6 个月后的 10 个工作日内，分别支付每年服务费的50%。 | 1.服务范围：提供消化内科PENTAX消化内镜系统2套内镜主机、1台超声内镜主机、2条电子胃镜、2条电子肠镜、1条纵轴超声内镜及时的技术服务和维修配件, 以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。 2.保修期内，保证设备的有效开机率≥95%（按全年 365 天计算），当开机率低于95%，按1：4天数追加保修期。当开机率低于90%，医院方有权要求公司方支付1%违约金。 3.接到维修要求后，4小时内派出工程师或电话协助医院检修设备。如遇紧急加班服务，技术人员随叫随到，不另收取费用。 4.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 5.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。 6.在保修期内因故障而需更换的保修范围内的备件，不受数量限制，所涉及的费用包括不限于人工费用、交通、住宿差旅费、配件费及设备配套的各种应用软件（包括工作站软、硬件）的更换维护等费用全部免费。 7.在保修期内每年对设备进行2次免费维护保养(包括安全性能、影像、运行等检查和设备除尘等），并提供保养和设备运行情况总结报告。 8.提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。 9.公司在接到原厂发布的更新升级指令时向医院方提供相应的更新升级服务。 10.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 11.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |  | ______万元/年 |
| 方案2 | 三年全保 |  |  |  | ______万元/年*3年 |
| 方案3 | 五年全保 |  |  |  | ______万元/年*5年 |

该金额包括公司方提供本方案项下服务所涉全部费用，包括但不限于巡查、检测、调试、培训、维修保养的人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等相关费用，在保修期执行期间保持不变。公司方不得再以其它任何形式向医院方索要增加任何的费用。并承诺：上述保修价格低于本公司以往销售给南方医科大学其他附属医院同类设备的价格；否则，按差价的2倍赔偿。

附加说明：

1）如报价文件与此报价单不符，以此为准

2）卖方故障维修响应时间为   小时，   小时内工程师能到达现场

3）提供：□维修培训 □维修手册 □维修密码

4）其他：

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期：2020年10月27 日

3.3合同格式

技术服务合同

合同编号：

签约地 ：广州市天河区中山大道西183号

甲方：南方医科大学第三附属医院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的要求，在平等互利、协商一致的基础上，经甲、乙双方协商确定，签订本服务合同。具体条款如下：

- 项目内容

- 项目概述

- 项目名称：                 维保技术服务。

- 维保服务期限：从     年      月     日起至     年     月     日止，合计     年。

- 维保范围：提供              设备的技术服务和维修配件, 配件免费更换范围: 除     外的全部配件，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。

- 项目实施地点：南方医科大学第三附属医院     。

- 关于设备

- 设备类型：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

- 使用年限：本设备购自      年使用至今。

- 维保费用包含内容

- 设备定期检查保养费。

- 维修人员的技术维修费、工时费、差旅费、交通费等全部费用（不受数量限制）。

- 保修的设备零配件（不受数量限制）免费维修更换，更换的不良品由乙方负责处理。

- 远程维修服务：甲方可通过电话、网络等手段免费得到乙方的技术支持。

- 甲方责任

- 甲方应按机器使用手册的要求进行操作及日常保养，并保证机器所需电源、水源的正常供应及开启和关闭以及环境温湿度的要求。

- 甲方保证     机房防盗窃和鼠患。由于以上原因造成的机器故障，不属乙方免费服务范围。

- 对于合同项目下的零备件，如无特殊说明甲方需在更换后将原备件退还给乙方。

- 甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付服务费用。

- 乙方责任

1、提供及时的技术咨询和技术服务，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。

2、保修期内（  ），设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。由乙方原因导致开机率达不到95%即347天以上，保修期按1:4顺延（即以低于347天的天数计算，开机日每降低1天，保修期顺延4天）。当开机率达不到90%即329天以上，除按上述规定顺延保修期外，乙方按维保年度合同总金额的1‰/天向甲方支付违约金（即以低于329天的天数计算）。

3、乙方售后服务电话：                 ，接到故障报修电话后 1  小时内响应， 12  小时内需派工程师到达现场进行维修。 48  小时内修复完毕。不得以任何非不可抗力的理由拖延维修响应时间。全年周一至周日365日（含节假日）正常提供维修服务以保障科室设备的正常使用。若遇到故障需更换配件而要停机的须提前通知科室主任并告知该配件最快能更换时间，及时处理故障，保证科室设备的正常使用。

4、乙方须保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由甲方书面验收通过方可更换。

5、设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求，每次维修服务完成后提交检查维修报告给甲方医院设备科备档。

6、设备的预防性保养：

制定完整有效的保养计划，以保证设备处于最佳运行状态。保养计划需提交甲方备档。

- 合同期内每 6 个月维护一次，具体是设备的安全检查、运行状态、影像质量、设备除尘、设备性能检测等全面维护。每次维护保养完成后，乙方须向甲方提供维护保养报告。乙方应在预期维护保养时间之前 2 个工作日内通知甲方保养时间，并由甲方确认保养时间；

- 计划性定期的技术服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性服务，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的服务；

- 记录设备运行状况；

- 每年要把设备的安全检查，运行状态检查，服务情况等以正式书面形式提供给甲方。

7、提供维修手册（全套电子版，含原理、框图、电路图、故障诊断、配件更换、详细配件列表等文档及其打开密码）、维修软件、维修密码及远程诊断。

8、乙方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。

9、在服务期间如遇到乙方无法修复的故障（   ），经双方协商后，甲方可选择设备原厂商修复本设备直至能够正常使用，乙方支付修复该次故障所需的全部维修费及配件费用，支付时间是修复后 10 个工作日内。

10、乙方保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。

11、乙方在提供维保服务过程中所获知的甲方或甲方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因乙方泄密产生的一切法律责任由乙方承担。

12、乙方提供的更新或增加系统功能的优惠:无

- 合同价款

2.1、合同服务费用为每年      元（大写：人民币     万元整），伍年合计费用为     元（大写：人民币     万元整）。

2.2、支付方式：本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：每个服务年开始后满 1 个月和满 6 个月后的 10 个工作日内，甲方分别向乙方支付每年服务费的50%，即￥     （人民币     元整）；乙方收取该款项 10 个工作日前向甲方提供相应金额的合法发票。乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

2.3、其他费用：乙方因提供服务所需的设备定时检查保养费、人工费、差旅费、所有配件费用均包括在合同总价中，甲方无需另行支付。

- 违约责任

3.1、合同期内，若因乙方原因造成未能按合同规定提供服务（含提供的服务达不到合同要求）的，乙方须向甲方支付合同总金额百分之十的违约金，且甲方有权请其他专业服务公司进行维修服务，由此造成的费用和损失由乙方承担。如上述情况发生三次（包含三次）以上，甲方有权单方解除合同，乙方向甲方支付合同总金额百分之二十的违约金，造成甲方的其它损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.2、维修设备时造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。

3.3、本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起 30 天内支付，

甲方有权从剩余合同款项中直接扣除而不影响合同项下的其他补救办法。若待支付的合同剩

余款项不足以弥补甲方上述费用和损失，乙方应向甲方支付不足部分款项。

3.4、其他违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 商业信息保密

甲乙双方有责任和义务对本协议商业保密。乙方所提供的销售及服务的信息，未经乙方及代表书面同意，甲方不得泄露给任何第三方公司及个人。

- 不可抗力

5.1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

5.2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施提供服务，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

- 争端的解决

双方如在履行合同中发生任何纠纷，首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

七、合同生效

7.1、本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

7.2、本合同一式    份，以中文书就，甲方执 伍 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

七、合同附件

7.1、合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

7.2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

7.3、除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院         乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人              乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号  通讯地址：

联系电话：020-62784037                  联系电话：

传真：020-38252984                      传真：

- 日期：    年    月     日               日期：       年      月      日

- 开户银行：建行华景新城支行	          开户银行：

- 帐号：44001580516050265705		    帐号：