报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好调研前的准备工作。

- 报名材料要求：收到报名成功通知后，请按第二部分《材料基本目录》的扫描件以附件形式在评审前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

- 调研时间：预计将于2021年04月09日（具体时间待定）

- 评审地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用户需求

# 项目目标和范围

本项目主要为实现南方医科大学第三附属医院住院、门诊等手术区域（39个手术间、12个复苏床位、9个麻醉准备床位）的手术麻醉业务全流程的信息化支持，实现围术期全流程闭环管理（包括但不限于手术安排闭环管理、病人转运闭环管理、术中输血闭环管理、手术器械闭环管理、麻醉闭环管理、手术进程闭环管理、精麻药品闭环管理），支持医院多院区、多手术区、多管理模式的手术麻醉业务管理。

# 项目概况及需求清单

1、项目概况

1.1项目名称：手术麻醉系统建设

1.2数量：一套（含软硬件）

1.3交货地点：南方医科大学第三附属医院

1.4报价人资格条件

1.4.1必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

1.4.2具有本项目相关的其他资质。

1.4.3具有在合同期内按需供货的能力，保证能及时对拟购项目提供供货、售后等服务。

1.4.4所报价产品质量符合国家相关要求。

1.4.5报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

1.4.6报价人是分公司的，需具有法人资格的总公司授权证明。

1.4.7本项目不接受联合体报名。

1.4.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

1.5服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

- 清单

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉系统 | / | 套 | 1 |
| 2 | 配套设施 /硬件 | 电脑、打印机、数据采集套件等相关硬件设施 | 套 | 详见硬件清单 |

# 技术要求

1、软件功能清单（按实际需要调整，应包含以下内容）

| 序号 | 功能模块 | 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 手术安排 | 手术申请信息获取 | 能够从HIS系统中自动获取住院、门急诊各科室的手术通知单、检查通知单信息； |
|  |  | 手术申请信息查询 | 能够按申请科室查询、统计、汇总手术申请信息，并支持查询机触屏操作模式；支持患者交接单的打印功能；支持Excel导出功能； |
|  |  | 手术安排 | 支持手术登记锁定模式；支持病区发起停台，手术室确认管理模式；支持预留手术模式；支持一键智能安排手术模式；支持拖拽式安排手术到手术间的手工安排模式；支持手术间调整痕迹追踪功能；支持手术发布功能； |
|  |  | 手术通知 | 手术通知单功能； |
|  |  | 手术取消 | 支持未安排手术取消、已安排手术取消、手术取消统计； |
|  |  | 人员安排 | 能够分时间段为每个手术间分别安排护理人员；支持为某台手术分别安排护理人员；支持护理排班功能集成模式；支持人员岗位设置功能； |
|  |  | 绿色通道手术 | 支持绿色通道手术快速安排功能；支持通过住院号或通知单号自动提取急诊手术信息。 |
|  |  | 二次手术模式 | 支持未出手术间的二次手术模式；支持术后48小时内重返手术间的二次手术模式； |
|  |  | 手术安排大屏 | 支持通过电视大屏查看手术室护理工作安排功能；能够显示当天在岗、不在岗人员，以及每个时间段手术间的人员安排情况； |
|  |  | 手术间分配计划 | 支持按照手术科室、手术小组、手术方式为每周几的某个多个时段设置计划分配数量，并支持手术间固定功能；支持计划安排的复制功能； |
|  | 调度控制中心 | 手术间总控台 | 支持全部手术间实时状态集中预览；能够随时切换查看患者信息和生命体征数据；能够点击手术间进行远程音视频方式指导手术；能够过滤只显示危重手术患者； |
|  |  | 复苏室总控台 | 支持全部复苏床位实时状态集中预览；能够随时切换查看患者信息和生命体征数据；能够过滤只显示危重手术患者； |
|  |  | 患者运转调度控制台 | 能够提供输送中心、手术室两个应用场景的调度信息显示与控制功能；支持与手术间内的PDA发送的手术申请功能进行集成；提供接台手术选择功能；提供发送和撤销接台申请功能；支持调度过程时间线显示功能； |
|  |  | 手术动态追踪大屏 | 支持通过电视大屏查看每台手术的进展情况； |
|  |  | 疑难报告 | 支持手术间援助请求和疑难报告的响应功能； |
|  |  | 记录查询 | 包括：手术记录查询；复苏记录查询；镇痛记录查询；手术停台统计； |
|  | 手术管理 | 术前访视 | 支持护理人员进行术前访视记录；支持通过平板电脑实现移动化术前访视；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 患者交接 | 支持从HIS系统自动同步患者交接信息；支持PDA显示患者交接记录；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 压疮记录 | 支持手术患者压疮评估记录管理；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 术前评估 | 支持手术患者术前护理评估管理；支持在PDA上进行术前评估；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 风险评估 | 支持手术风险评估管理；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 安全核查 | 支持手术安全核查功能；支持手术医生、手术护士、麻醉医生三方CA电子签名；支持语音播报安全核查项目功能；支持使用PDA进行安全核查功能； |
|  |  | 手术耗材 | 支持手术耗材功能；支持低值耗材的使用记录功能；支持高值耗材的扫码识别，以及毁型记录功能； |
|  |  | 器械清点 | 支持与供应室物资追踪系统进行集成；支持PDA移动器械清点功能；支持器械清点结果拍照确认功能；支持无菌器械包扫码识别功能； |
|  |  | 护理记录 | 支持护理记录的管理功能；支持与麻醉记录中的入手术室、手术开始、手术结束等事件进行集成功能；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 病理标本 | 支持术中理标本申请集成功能；支持病理标本送检管理功能；能够显示病历标本关键事件时间线； |
|  |  | 输血管理 | 支持术中输血申请集成功能；支持血袋回收管理功能；能够显示输血关键事件时间线； |
|  |  | 护理交班 | 支持巡回护士交换班记录功能；支持同一患者多次换班；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 术后交接 | 支持手术患者术后交接管理功能；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写；持使用PDA进行术后交接功能； |
|  |  | 转运申请 | 支持手术患者转运申请管理功能；支持PDA实现移动化转运申请；支持接台手术的选择功能；支持与护士站调度中心的功能集成；支持申请撤销功能； |
|  |  | 术后随访 | 支持护理人员进行术后访视记录；支持通过平板电脑实现移动化术后访视；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 患者交互 | 支持家属等候区电视大屏显示手术进度功能；支持语音播报患者家属呼叫功能；支持患者隐私保护功能； |
|  |  | 床位信息更新 | 支持床位变动自动更新的模式； |
|  | 宣教管理 | 宣教设置 | 支持多种类型（文本、视频等）的宣教内容设置功能；宣教内容设置可指定适用对象； |
|  |  | 宣教发布 | 支持针对手术患者、医护人员、宣传大屏分别设置宣教发布内容；支持手机短信、微信方式实现内容发布； |
|  | 病案管理 | 病历信息查阅功能 | 自动获取患者检验、检查，以及电子病历系统中的各项数据；提供麻醉病案检索功能，麻醉病案浏览功能； |
|  |  | 手术病案归档 | 支持手工归档和自动强制归档两种模式；支持某个患者单独归档或批量归档多个患者模式；归档后的文书内容不允许再次修改； |
|  |  | 病案归档提醒 | 支持用户登录系统后自动提醒待归档病案； |
|  |  | 病案提交统计 | 支持按照时间范围统计病案提交情况；支持按照护理人员进行分类统计； |
|  |  | 病案汇总打印 | 支持某个患者的多个文书或多个患者的多个文书汇总打印功能；支持打印次数记录； |
|  | 科室管理 | 排班设置 | 支持护理班次管理功能；支持护理专科班组管理功能；支持节假日维护功能；支持式、分线式排班自定义设置功能；排班类型和分类排班规则可自由定义； |
|  |  | 分类排班 | 支持按照模板设置自动进行多种分类排班功能；支持人员变更设置功能；支持排班内容模板设置功能；支持一键循环排班功能；支持框选范围后的人员智能排班功能；支持排班结果的Excel导出功能； |
|  |  | 汇总排班 | 支持针对多个分类排班结果进行优先级设置，并按照人员安排冲突规则进行智能化汇总排班功能；支持一键汇总排班功能；支持请假、调班信息的集成显示功能；能够汇总出每天的各班次的数量和人员工时情况； |
|  |  | 调班管理 | 支持护理人员发起调班申请，管理人员进行审批确认的调班管理流程；可将调班结果集成显示到汇总排班界面； |
|  |  | 制度管理 | 支持规章制度的自定义分类管理功能；提供规章制度可视化编辑功能； |
|  | 麻醉安排 | 手术通知查询 | 能够分申请科室查询、统计、汇总手术通知信息，并支持查询机触屏操作模式；支持Excel导出功能； |
|  |  | 麻醉人员安排 | 支持为某个手术间安排固定麻醉医生；支持为某台手术安排麻醉医生；支持主麻、副麻、助手岗位设置；支持外出人员安排显示功能；支持按照排班表自动分配麻醉人员到手术间功能；支持手术间安排发布功能； |
|  | 麻醉管理 | 病历数据集成 | 能够自动获取患者检验、检查，以及电子病历系统中的各项数据； |
|  |  | 术前访视 | 支持麻醉医生进行术前访视记录；支持通过平板电脑实现移动化术前访视；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 麻醉知情同意书 | 支持麻醉知情同意书、疼痛治疗知情同意书、分娩镇痛麻醉知情同意书的电子化文书；支持医护人员和患者家属的CA电子签名；支持通过平板电脑实现移动化填写；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  |  | 麻醉诱导记录 | 提供独立的诱导模式，与术中、PACU进行权限分离；支持麻醉记录诱导期间的用药情况记录；支持麻醉诱导期间的事件记录，支持麻醉诱导期间患者体征情况记录；支持配置诱导用药字典和麻醉事件字典； |
|  |  | 麻醉记录 | 该单据需要完全符合中华人民共和国卫生行业标准WS329-2011中的所有规范要求；操作模式需满足所见即所得（WYSIWYG）技术要求；支持多倍缩放，缩放图形不失真；同时支持鼠标操作模式和触屏操作模式；提供抢救模式、无痛分娩特殊手术模式支持；麻醉记录单完整功能需支持PC和平板电脑使用； |
|  |  | 麻醉小结 | 完整符合WS329-2011标准麻醉小结所有要求；通过麻醉记录单、麻醉模板、HIS系统数据自动生成麻醉小结单；预置麻醉小结常用项目（麻醉平面、气管型号、维持方法等）供智能选择功能；支持麻醉小结与卫计委质控指标项目关联功能；支持单页打印和连续打印功能，以及集中打印和打印预览功能； |
|  |  | 麻醉交班 | 支持术中麻醉人员交班功能；能够自动记录交班时的患者生命体征、用药等情况；能够通过时间线方式图形化展示出交班完整过程； |
|  |  | 毒麻处方 | 提供处方签管理功能，包括处方单配置、处方单药品自动提取、手工录入处方单、处方单核对保存、处方单；支持处方签与麻醉记录单的自动关联功能；支持自动统计余液废弃量功能；自动生成的处方笺支持红、白处方打印功能； |
|  |  | 毒麻药品管理 | 提供药品入库、领用、领用审核、使用登记、药品处方、药品归还、药品统计、权限管理等；闭环管理模式； |
|  |  | 麻醉收费 | 为麻醉收费工作提供信息化支持，自动同步麻醉记录单、复苏记录单、镇痛申请单中的收费项目，自动生成麻醉收费单；提供按照麻醉药品规格自动计算使用数量功能，实现精准计费；系统需能够将每台手术的麻醉费、麻醉药品费、耗材费、操作费、器械费、监护费分别进行实时和自动计算；针对泵注或TCI时的药品实现按照体重、不同时段的不同泵速精确计算费用，针对七氟烷等吸入药品，可实现自动按照气体流量和使用时长进行精确费用计算； |
|  |  | 术后随访 | 支持麻醉医生进行术后访视记录；支持通过平板电脑实现移动化术后访视；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写； |
|  | 复苏管理 | 复苏申请 | 能够与术中麻醉记录功能进行集成，接收麻醉医生发送的复苏申请并保留床位；通过扫描患者腕带和床位二维码方式实现床位绑定；复苏申请完整功能支持PDA移动化使用； |
|  |  | 复苏记录 | 操作模式需满足所见即所得（WYSIWYG）技术要求；支持多倍缩放，缩放图形不失真；能够为不同床位的不同病情的患者提供监护时间、护理次数，以及不同警示条件的个性化设置；能够完整记录复苏过程中麻醉用药、复苏事件、生命体征等信息；能够延续术中麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致；供向导式的Steward出室评分功能，以及图形化，向导式的VAS出室评分功能、肌力恢复情况等评分项目；支持在PDA上填写入室、出室信息功能； |
|  |  | 病房交接 | 能够自动带入复苏出室时的患者生命体征；支持复苏室护士和病区护士的CA电子签名；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写；支持PDA移动化实现病房交接功能； |
|  | 镇痛管理 | 镇痛申请 | 提供开镇痛处方→配药→上泵→拔泵完整镇痛管理流程信息化支持；麻醉医生术中可填写镇痛泵处方，以及针对硬膜外泵的首剂处方；提供镇痛泵标签打印功能，可打印镇痛泵标签和首剂标签；能够记录配药人、上泵人、拔泵人、审核人等流程各环节的人员信息；能够按照镇痛天数，自动提醒出今日待拔泵的患者清单；支持PDA移动化应用管理镇痛过程； |
|  |  | 镇痛效果评估及统计 | 支持镇痛效果评估功能；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写；可进行镇痛管理的统计分析； |
|  | 体外循环管理 | 手术通知查询 | 能够分申请科室查询、统计、汇总手术通知信息，并支持查询机触屏操作模式；支持Excel导出功能； |
|  |  | 体外循环人员安排 | 支持为某个手术间安排固定体外循环医生；支持为某台手术安排体外循环医生；支持按照排班表自动分配体外循环人员到手术间功能；支持手术间安排发布功能； |
|  |  | 体外循环记录 | 能够为体外循环的预充、循环中各时段分别记录药品使用情况；能够记录体外循环机在各时间点的参数信息；支持科室模板与个人模板功能实现快速填写；支持通过平板电脑使用体外循环记录完整功能； |
|  |  | 业务登记 | 对于不在手术室内进行的体外生命支持操作，支持记录与收费功能；可预先针对科外操作进行设置，并关联收费项目，与HIS系统进行对接实现收费； |
|  |  | ECLS记录 | 支持ECLS参数记录功能；能够针对ECLS设备实现管理功能；支持ECLS记录单打印功能； |
|  | 科研管理 | 知识库管理 | 支持麻醉知识库管理功能；能够按照树型结构对知识类型进行自定义设置，并能够针对知识内容设置关键字；支持针对知识库数据的全文检索功能； |
|  |  | 手术全程分析 | 支持按照多种患者条件、手术条件、麻醉条件筛选既往手术，汇总出符合科研课题的患者进行二次分析；可针对既往手术，将生命体征记录间隔进行缩放，最小粒度支持每秒一个数据点；提供图形化分析工具，能够直观展现出某个用药或麻醉操作后，生命体征的变化情况； |
|  | 今日手术 进程概览 | 今日手术进程 | 能够通过电视大屏实时查看当前每台手术的进展情况； |
|  |  | 今日复苏进程 | 能够通过电视大屏实时查看当前每个复苏患者的进展情况； |
|  |  | 今日镇痛进程 | 能够通过电视大屏实时查看到当前每个镇痛患者的镇痛处理情况； |
|  |  | 今日麻醉文书完成进程 | 能够查阅今日电子化麻醉文书完成情况； |
|  |  | 今日手术文书完成进程 | 能够查阅今日电子化手术文书完成情况； |
|  | 麻醉安全核查管理 | 手术大门报到功能 | 支持通过扫描患者手腕带进行手术室入门报到，打印标签供手术室入口对接核查，并将标签贴在患者身上进行标识，标签内容包括：科室、住院号、姓名、性别、年龄、术式、手术房间号、手术部位、主刀医生、麻醉方式、手术备注、手术日期等重要信息； |
|  |  | 三方核查过程质控 | 提供手术安全核查单； |
|  |  | 麻醉医疗文书质控功能 | 提供文书自动校验功能；提供文书必填项设置功能；提供文书质量监控功能等； |
|  | 统计分析 | 麻醉质控指标 | 能够通过图形化方式查看到当前或历史年度卫计委2015年发布的麻醉专业17项质控指标每一项的同比、环比趋势情况； |
|  |  | 麻醉管理指标 | 能够按照日、月、年不同时间维度查看到麻醉科整体运营情况；支持麻醉大数据分析功能，统计内容完整包含科室的人、财、物各项指标；支持数据挖掘功能； |
|  |  | 手术管理指标 | 能够按照日、月、年不同时间维度查看到手术室整体运营情况；支持手术大数据分析功能，统计内容完整包含科室的人、财、物各项指标；支持数据挖掘功能； |
|  |  | 三甲评审指标 | 能够通过图形化方式查看到当前或历史年度三甲医院评审第七章针对麻醉专业要求的每一项指标的同比、环比趋势情况； |
|  |  | 麻醉医生分析 | 能够按照日、月、年不同时间维度查看到某个麻醉医生的整体情况；包括个人工作量、值班、加班情况、麻醉物资使用情况等数据； |
|  |  | 麻醉护士分析 | 能够按照日、月、年不同时间维度查看到某个麻醉护士的整体情况；包括个人工作量、值班、加班情况、麻醉物资使用情况等数据； |
|  |  | 手术护士分析 | 能够按照日、月、年不同时间维度查看到某个手术护士的整体情况；包括个人工作量、值班、加班情况、麻醉物资使用情况等数据； |
|  |  | 工作量统计 | 包括：手术科室工作量统计；手术护士工作量统计；手术医生工作量统计；麻醉医生工作量统计；麻醉医生ASA工作量统计；体外循环医生工作量统计； |
|  |  | 质控统计 | 包括：三甲评审指标统计；麻醉质控指标统计；手术感染风险评估统计；麻醉效果评估统计；手术不良事件统计； |
|  |  | 输血统计 | 包括：术中输血情况统计；用血情况年度统计； |
|  |  | 运营分析 | 包括：手术室使用情况分析；手术准时开台率分析；手术临时停台原因分析；手术接台时长分析；手术科室手术量分析；二次手术情况分析；手术平均时长分析； |
|  | 数据采集 | 监护仪数据采集 | 获取监护以上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息；支持监护仪中央站采集模式； |
|  |  | 麻醉机数据采集 | 实施获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2 等患者生命体征信息； |
|  |  | 血气分析仪、呼吸机等其他设备数据采集 | 获取血气分析仪器数据；支持呼吸机移动采集模式等； |
|  |  | 断网数据采集 | 支持断网、工作站PC机关机情况下的数据自动实时采集；支持历史数据还原功能；可通过单一硬件设备完成手术间内网口、串口设备的数据采集；支持各类移动化设备通过USB接口即插即用接入或自动显示数据功能；支持为每台手术实现差异化数据采集功能； |

2、硬件清单（供参考，按实际需要调整，参数不低于以下要求）

| 序号 | 名称 | 参考 数量 | 规格型号/参数/技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务器 | 1 | 配置2颗英特尔至强银牌 4214R处理器(2.4GHz/12核/6.5MB/100W); 最大可支持2个处理器; 配置64GB DDR4智能内存,最大支持24个DDR4内存插槽; HPE Smart Array P408i-a SR 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存,支持RAID 0/1/5; 主板集成 iLO5 远程管理芯片(独立管理端口); 配置3个PCIe 插槽; 8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位; 配置3块HP 2.4TB SAS 10K 2.5" SC热插拔硬盘; 4个千兆网络端口; 2个800W热插拔高效铂金电源（1+1冗余）; 标配便捷滑动安装导轨; 2U高度; 3年7*24原厂服务; |
|  | 集中显示大屏 | 4 | 4K高清智能电视； 屏幕尺寸>=65英寸； 屏幕分率：3840*2160，16：9； 支持网络端口；HDMI2.0接口>=2个 |
|  | 办公电脑 | 2 | 处理器：i5 内存：8G 固态硬盘：500G 硬盘：1TB 显示器：23.8寸 分辨率 1920*1080 支持安装win7系统 |
|  | 麻醉工作站电脑（一体机） | 43 | 处理器：i5 内存：8G 固态硬盘：500G 硬盘：1TB 网卡 集成千兆网卡和无线网卡 键盘USB键盘 鼠标 USB光电鼠标 显示器：23.8寸 分辨率 1920*1080 独显，配电脑挂臂或推车； 支持安装win7系统 |
|  | 挂臂 | 43 | 立体式，集显示器、键盘鼠标于 一体的单臂支架； 2）支持≤24″的 显示器，承重 2-8kg，LCD 倾斜-5〜 35°，摆动+/- 90°，旋转 360°，VESA 标准接口；键盘托承重≤2.5kg； 显示器可以单独升降 120mm 以上，整 体升降 400mm 以上； 键盘托可 折叠，折叠起来整个产品的厚度仅 350mm 以下，整体延伸出长达 900mm 以上，键盘托台面可扩展； 键盘托、显示器支臂、自由臂符合医院 ICU&OR 净化需求； 符合人体工程学，可坐站两用，整体可向左或向 右摆动90°，键盘托可独立倾斜，确 保手腕保持在一个中立的立场做数 据录入； 干净，整洁，隐蔽的 理线电缆管理，方便清洁； 3年7*24原厂服务。 |
|  | 推车 | 可选 | JNY-PHB-0 安装类型：标准 VESA 接口； 配置可升降气弹簧的机构，脚踩 升降行程 250±10mm， 升降负荷 ≤12Kg； 车身高度 1140-1390mm； 工作台面高度：760mm-1010mm。 可通过脚踏板升降控制，方便灵活； 脚轮：4*静音脚轮； 3年7*24原厂服务； |
|  | 数据采集套件 | 60 | 支持断网离线采集、实时采集、历史数据还原。 |
|  | 小型工控机 | 4 | 占美J1900（8G内存/64G固态硬盘）工控机CPU：J1900； 内存：4G 硬盘：64G 操作系统：Windows 7 HDMI2.0接口 1个 USB2.0接口 2个 |
|  | 打印机 | 2 | 支持彩色打印；分辨率>= 600 x 600 dpi； A4黑彩同速>=27 页/分钟；月打印负荷>=50,000 页；首页出纸时间<= 8.9 秒； 打印介质：普通纸、明信片、标签、信封； 支持自动双面打印； |
|  | 平板电脑 | 20 | CPU：麒麟990八核处理器及以上 屏幕：10.8英寸；2560 × 1600 IPS屏；280 PPI；触摸屏：电容十点触控； 操作系统 Android 9 存储：机身：128 GB；内存：8GB LPDDR4x；扩展：microSD （最高支持到512 GB） 蓝牙功能； 连接方式：WiFi功能、4G全网通； |
|  | 手持PDA | 30 | 处理器 1.4GHz 内存 2GB LPDDR3 667MHz ；16GB EMMC 5.1 充电 支持QC2.0快充；2.2小时充满；连续使用12小时以上 外设接口 USB2.0接口；支持充电；支持座充 传感器 重力传感器G-sensor、光感传感器、距离传感器 条码识别 集成国际一维/二维条码扫描引擎 条码扫描范围 40°(水平)；25° (垂直) 条码扫描角度 倾角：360°；仰角：± 60°；斜角：±60° 无线局域网 802.11a/b/g/n/ac；支持2.4G及5G（5.1G、5.8G双频段） 天线类型 Wi-Fi双天线；网络切换强度可调整 蓝牙／NFC／RFID Bluetooth 4.1；支持NFC、RFID |
|  | 无线AP（本体） | 4 | 单台支持管理下属AP的能力不小于20个; 下行端口 千兆电接口≥20个; 上行端口 ≥4个千兆SFP Combo口; 支持中文SSID; 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI;支持用户数负载均衡; 在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽; 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略; 二层支持支持vlan数量不少于4094个, 支持多SSID之间的隔离; 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI; 含增强型无线控制器license授权函-管理1AP-企业网专用-V7专用； |
|  | 无线AP（分体） | 30 | 以太网接口≥3个100/1000M电口; Console口≥1个 内置智能天线系统; 工作频段802.11ax/ac/n/a：5.725GHz-5.850GHz（中国）,5.47GHz～5.725GHz,5.15 GHz ~5.35GHz（中国）,802.11ax/b/g/n：2.4GHz-2.483GHz（中国）; 调制技术OFDM：BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS： DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM(11n)：MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac)： MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax)： MCS 0-11; 调制方式11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g：OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax：MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM; 发射功率（单路最大）≥20dBm; 状态指示灯Blink交替闪烁模式、黄绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式; 工作温度/存贮温度-10ºC～55ºC/-40ºC～70ºC; 工作湿度/存贮湿度5%~95%（非冷凝）; 整机功耗≤12.95W; 安全规范GB4943、EN/IEC/UL 60950-1、EN/IEC/UL 62386-1; EMC EN 55024，EN 55032，EN 61000-3-2，EN 61000-3-3，EN301 489-1，EN301 489-17，EN60601-1-2; 环境GB/T 2423，GB/T 13543，GB 4208; 射频认证FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准; Health EN 50385; MTBF>850000hrs at 25ºC; |

3、信息系统接口及安全要求

接入CA认证，实现CA认证集成，实现CA签名；接入HIS系统，实现患者基本信息、住院信息、手术申请信息等的获取，可查看患者360视图；接入LIS系统,实现患者检验报告信息获取；接入PACS系统，获取患者影像超声图文报告；接入电子病历系统，获取患者病历、病程记录；接入集成平台与数据中心，实现单点登录，手术麻醉信息共享。提供数据采集接口，能满足HIS、院感、护理、设备管理系统等医院系统的数据交互要求。按照信息系统等级保护V2.0中二级要求建设系统，完成二级验收测评。

# 服务要求

# 1、实施服务要求

（1）报价人是代理商的需提供代理厂家的授权书。

（2）实施进度需满足医院要求，于2021年6月20日前完成软硬件部署，达到系统上线要求。

（3）结合医院手术麻醉业务实际需求，进行个性化实施部署，以满足临床业务实际需要为目的。

（4）实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。供应商应在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作的协调、交叉。

（5）供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责。

2、售后服务要求

（1）软件免费维保期1年，保质期后按不高于软件价格的10%/年收取维保费用。软件系统在免费保修期内，原有软件模块功能均享受免费升级服务。维保期内，若厂商不再对原本版系统进行维护，应免费为院方升级至新版本。若原版本系统仍可维护，但院方因其他原因提出版本升级，升级费不高于软件价格的30%。

（2）硬件随原厂质保，其中麻醉工作站提供不低于3年的免费上门保修服务，数据采集套件提供终身保修。

（3）系统出现故障影响使用时，应1小时以内电话响应并远程处理，24小时或以内解决问题或人员到现场处理。

（4）维保期内，积极配合院方完成相关的必要性改造，每年度提供不少于20人天的二次开发，提供不少于2个手术间的扩展使用。

3、培训要求

（1）供应商应提供包括本项目顺利实施的所有培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。所有的培训费用应计入本次服务总价。

（2）培训内容与课程要求：

提供信息管理系统操作、使用和维护培训（软件、维保）；

提供所提供设备的使用和维护培训（硬件）；

六、付款方式

1、本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：合同签订后 10 天内付款 30%，乙方提供收据；项目验收后 10 天内付款 60%，乙方提供全额发票；项目验收合格 1 年后 10 天内付款 10%，乙方提供收据。

2、安装调试完毕并验收合格后，收到乙方请款函及全额正式发票后，二十个工作日内一次性支付全部款项。

3、乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：全院病房有线电视系统（IPTV）安装服务项目

报价内容：

- 总报价：小写           元（大写：           元整）；

| 序号 | 序号 | 商品名称 | 数量 | 单价报价（元） | 合计报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统 | 手术麻醉系统 | 1套 |  |  |
| 2 | 配套设施 /硬件 | 服务器 | 1台 |  |  |
|  |  | 集中显示大屏 | 4台 |  |  |
|  |  | 办公电脑 | 2台 |  |  |
|  |  | 麻醉工作站电脑（一体机） | 43台 |  |  |
|  |  | 挂臂 | 43台 |  |  |
|  |  | 推车 | 1台 |  |  |
|  |  | 数据采集套件 | 60份 |  |  |
|  |  | 小型工控机 | 4台 |  |  |
|  |  | 打印机 | 2台 |  |  |
|  |  | 平板电脑 | 20台 |  |  |
|  |  | 手持PDA | 30台 |  |  |
|  |  | 无线AP（本体）1 | 4台 |  |  |
|  |  | 无线AP（分体）2 | 30台 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

3.2合同格式（含付款方式）

服务合同

服

务

名

称

南方医科大学第三附属医院

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

- 服务范围（根据项目具体情况填写）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 服务方案（根据项目具体情况填写）

第三条  合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

- 第四条  时间、地点、服务期（根据项目具体情况填写）

1. 时间：按合理需求进行维护。

2. 地点：南方医科大学第三附属医院

3. 服务期: 合同有效期：为 1 年，自    年   月  日起至   年   月   日。前三个月为试用期（ 年 月 日至 年 月  日），三个月内发放满意度调查表（见附表），其中满意度达90%（含）以上则合同继续生效，若满意度低于90%（不含），医院单方面无条件解除合同后可选择第二中标候选人或者重新组织招标采购。合同到期，如甲方对乙方服务满意可续签合同1年，续签不得超过2次。如一方不满意需提前30天纸质通知对方终止合同。

- 第五条  服务要求（根据项目具体情况填写）

- 第六条 付款方式（按实际情况填写）

- 1、本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：合同签订后 10 天内付款 30%，乙方提供收据；项目验收后 10 天内付款 60%，乙方提供全额发票；项目验收合格 1 年后 10 天内付款 10%，乙方提供收据。

- 2、安装调试完毕并验收合格后，收到乙方请款函及全额正式发票后，二十个工作日内一次性支付全部款项。

- 3、乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

第七条  违约责任

- 甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。

- 乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

- 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

- 由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

- 乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

- 在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

第八条 合同生效及终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

第九条其他

- 有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

- 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

- 未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                   联系电话：

传真：020-62784735                       传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：