## Sheet1
南方医科大学第三附属医院2021年医疗设备年度计划
序号 | 科室名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 是否有专用耗材 | 备注
1 | 康复医学科 | 多功能神经康复诊疗系统（生物反馈仪） | 台 | 2 |  | 用于脑卒中、颅脑损伤、脊髓损伤、小儿脑瘫、外周神经损伤、痉挛状态、迟缓性瘫痪、神经功能性障碍（如紧张症等）引起的运动功能障碍的康复治疗
2 |  | 中药熏蒸机 | 台 | 2 |  | 开展技术相对简单的便是中药熏蒸疗法，中药熏蒸是中药外用的一种方式，其开展方式简便，自动化的熏蒸系统，使得医务人员只需要配好相应的药物，即可开展治疗。
3 |  | 光子治疗仪 | 台 | 4 |  | 可发出两种光谱，属于冷光治疗， 460nm蓝光可用于杀菌（包括耐药菌），预防感染，640nm红光与细胞发生光化学反应，可激活细胞内线粒体内部酶的活性，增强白细胞活性，减少局部五羟色胺的含量，具有促进组织再生，消炎镇痛的作用。
4 |  | 电磁场治疗仪 | 台 | 2 |  | 电磁场治疗仪将磁场和干涉波结合在一起，不同频率和强度的聚焦以及顺序磁场，搭配多模式不同基频和差频（调频）的干涉波，靶向性作用于不同深度患处，起到消炎、消肿、镇痛及锻炼骨骼肌防止肌肉萎缩的作用，适用于短骨、长骨、金属内固定等类型骨折的各个时期，直至完全康复。
5 |  | 超声波治疗仪 | 台 | 1 |  | 1.该设备适应症广泛：软组织紧缩，关节挛缩，皮肤疤痕，亚急性期及慢性期发炎，疼痛症状，伤口的愈合复原； 2.操作简单，是一种适宜的康复治疗技术，可以降低痉挛，改善患者的平衡功能，防止肌肉萎缩，降低致残程度，缩短住院时间，为家庭和社会减轻经济负担。
6 |  | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 台 | 1 |  | 将肌电生物反馈融入到神经肌肉电刺激(NMES)疗法当中，实现吞咽肌电生物反馈训练，增加训练的准确性、趣味性。
7 |  | 短波治疗仪 | 台 | 1 |  | 用于改善血液循环，消除炎症，加速组织的生长修复，镇痛，降低肌张力，解除肌痉挛。
8 |  | 多体位医用诊疗床 | 台 | 2 |  | 床面分成九段，各段均装有气动弹簧，可调角度，可以使用多种方法安全有效地治疗病人。装有气动弹簧扶手，升降可调，平面旋转360°，方便患者舒适体位。腿部采用分离式，可提供患者单个下肢独立完成各种康复训练。
9 |  | 医用电动诊疗床（大床二折） | 台 | 2 |  | 床面分成两段，上床板装有气动弹簧，可调角度，可以使用多种方法安全有效地进行手法治疗，同时宽大的床面空间，使患者和治疗师有相当的空间去完成各种康复训练和治疗技术。
10 |  | 下肢床旁康复踏车（主被动） | 台 | 1 |  | 用于脑卒中、脑瘫、脑外伤、脊髓损伤，及其他各种中枢神经系统损伤导致的上下肢功能障碍患者。
11 |  | 可调式固定支具（肘关节） | 个 | 2 |  | 可调式固定系统反复应用应力松弛原理，实现了静态进展性牵伸技术。防治关节挛缩、改善关节。
12 | 内分泌代谢科 | 自动免散瞳眼底照相机 | 台 | 1 |  | 快速眼底检查及诊断，缩短患者住院日及住院费用。
13 |  | 神经血管治疗仪 | 台 | 1 |  | 糖尿病患者慢性并发症预防及治疗。
14 |  | 多功能超声清创治疗机 | 台 | 1 |  | 伤口清创，缩短治疗时间，减轻患者痛苦。
15 | 病理科 | 自动组织脱水机 | 台 | 1 |  | 科室基础设备
16 |  | 组织盒书写仪 | 台 | 1 |  | 科室基础设备
17 | 消毒供应中心 | 低温灭菌器 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 用于灭菌各类可重复使用物品的低温灭菌。也可用于骨科手术机器人的低温灭菌。
18 |  | 医用清洗器 | 套 | 1 |  | 眼科超乳仪、玻切机的超乳手柄、注吸手柄、管道及玻切机的附件冲洗和吹干。
19 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 台 | 1 |  | 科室基础设备
20 | 皮肤科 | 强脉冲光治疗系统 | 套 | 1 |  | 主要用于皮肤抗衰老治疗、皮肤血管性损害、色素性疾病、多毛症、缩小毛孔及嫩肤、除皱、紧致等。操作简便，单次有效，疗效确切。
21 | 健康管理中心 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 2 |  | 用于新建特需体检区，提高中高端体检人群的体检感受。
22 | 第二门诊部 | 电动式根管治疗仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 提高根管治疗质量
23 |  | 牙根尖定位仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 提高根管治疗准确度
24 | 肾内科 | 动态血压记录分析系统 | 套 | 2 |  | 临床研究血压与肾病的关系。
25 |  | 腹膜透析机 | 台 | 2 | 含专用耗材 | 通过开展自动腹膜透析（APD）技术来提高患者治疗效率和效果（尤其容量负荷过重心衰/透析不充分/AKI患者），从而降低其腹膜炎发生率，降低患者治疗退出率，提高患者生存率。
26 | 儿科 | 新生儿听力筛选仪 | 台 | 1 |  | 根据新生儿听力筛查技术规范2016版要求有听力损伤高危因素或新生儿重症ICU出院前应做此项检查。
27 |  | 肺功能测定仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 配合儿科发展哮喘门诊的需要
28 |  | 呼出气一氧化氮检测仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 配合儿科发展哮喘门诊的需要
29 |  | 数字化多功能脑电图仪 | 台 | 1 |  | 监测评估重症患儿脑功能状况、脑发育程度及预后
30 |  | 呼气试验测试仪 | 1 | 1 |  | 发展普儿消化专科的需求
31 | 脊柱二区 | C形臂X射线机 | 台 | 1 |  | 为适应明年新大楼投入使用后床位数增加以及开展门诊日间手术。
32 | 肩肘外科 | 肩关节镜手术器械 | 批 | 1 |  | 肩关节关节镜手术操作需要及神经的显微缝合（交换棒、缝线管理器（直型 左弯曲 右弯曲）、勾线器、高强线剪、组织抓钳（直型带齿）、推结器、锉刀（20度上弯 20度下弯）、带刻度探钩、剥离子 （上/下弯）、肩袖快速过线器、缝合钩（缝线导引器）、鸟嘴枪钳（直型、左/右弯及上翘35度型））
33 |  | 双目手术放大镜 | 个 | 1 |  | 肩肘周围神经的显微缝合。
34 | 创伤骨科 | C臂X光机 | 台 | 1 |  | 高端的COM单晶硅大平板C臂机
35 | 心血管内科 | 鼻饲营养泵 | 台 | 2 |  | 科室基础设备
36 |  | 主动脉球囊反搏泵 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 主要用于急性心梗、心源性休克、围术期（PTCA、溶栓术）重症病人的支持和保护性措施，提高手术和救治的成功率。
37 | 眼科 | 光学相干断层血管成像扫描仪 | 台 | 1 |  | 便于对视网膜、眼底黄斑、视神经等眼底疾病的诊疗
38 | 儿童骨科 | 无线表面肌电系统 | 台 | 1 |  | 康复对象如长短腿、小儿麻痹、八字脚、下肢术后等，其步态表现通常与正常人有较大差异，通过步态测量和分析，不仅可进行表象的、定性的分析，更可进行详细的受力数据、受力时间、稳定性、足弓类型、足偏转等参数的客观分析，为康复、矫正、治疗提供科学的依据。
39 |  | 多普勒血流检测仪 | 台 | 1 |  | 儿童患者的血管非常精细，用于对儿童患者血流状况的测量，可以判定周围血管的严重程度，辅助皮瓣手术更好的开展。
40 | 创伤救治中心 | 鼻窦镜 | 条 | 2 |  | 用于开展微创手术治疗脑出血
41 | 急诊科 | 十八导心电图机 | 台 | 1 |  | 内科门诊心电检查需要，快速有效的诊断胸痛患者
42 |  | 电动病床 | 套 | 3 |  | 重症监护病人使用
43 | 胸外科 | 内窥镜摄像系统 | 套 | 1 |  | 全高清摄像系统，用于满足开展腔镜手术的基本需求。
44 | 麻醉科 | 超声诊断仪 | 台 | 1 |  | 进行可视化神经阻滞麻醉、术后连续神经丛阻滞镇痛的引导和动脉穿刺以及深静脉穿刺定位，超声引导神经阻滞镇痛符合骨科ERAS理念
45 |  | 麻醉呼吸回路消毒系统 | 台 | 2 |  | 用于麻醉机、呼吸机回路消毒作用，避免院内交叉感染，需复合醇消毒机。
46 |  | 智能标本柜 | 台 | 3 |  | 安全存放手术标本，准确记录手术标本信息，用信息智能手段管理手术标本，减少手术室环境污染。（新大楼两层和外科楼各一个）。
47 |  | 困难气道车 | 台 | 1 |  | 解决困难气道的插管和需单肺通气手术的支气管插管。1、困难气道车配置：1台；2、可视软性喉镜 规格：4.5mm（≥1.5mm内通道）*1条、规格：4.01mm（≥1.5mm内通道）*1条、3.2mm（≥1.2mm内通道）*1条；3、外置显示屏 规格：≥8寸 1台
48 |  | 无创血流动力学监测系统 | 台 | 1 |  | 可进行无创监测术中病人血流动力学，维持血流动力学平稳，出现问题可及时处理。
49 |  | 输血输液加压仪 | 台 | 3 |  | 用于抢救时的快速输血输液。
50 | 关节外科/运动医学科 | 缝合钩 | 套 | 1 |  | 可反复消毒用于关节镜下盂唇、韧带等软组织的缝合修复操作，约6个缝合钩。
51 |  | 髋关节镜配套器械 | 套 | 1 |  | 1、加长全圈推结器 2、加长开口剪线器 3、加长鹤嘴钳 4、加长开口刮匙 5、加长加大微骨折锥3把（不同角度）6、加长香蕉刀 7、加长髋关节铲 8、加长闭孔器, 7.0 mm x 110 mm/7.0 mm x 90 mm各1个 9、髋关节入路开槽套管
52 |  | 蓝钳 | 套 | 1 |  | 1、左弯蓝钳 2、右弯蓝钳 3、直蓝钳
53 |  | 半月板后跟定位器 | 套 | 1 |  | 1、MMR成交导向器 2、导向器把手 3、左弯点对点导向器 4、右弯点对点导向器 5、顶点水平导向器 6、空心钻系统
54 |  | 截骨器械包 | 套 | 1 |  | 圆规一个，咬骨钳180mm，240mm各一，探针一个，带尖复位钳两个，关节撑开钳大号，小号各一，打入器一个，关节拉钩6个，关节剥离器14mm钝口，锐口各一个，8mm一个，12mm钝口，锐口各一，双头4mm一个，8mm弯头一个，方骨刀10mm，15mm，20mm各一，弯骨刀10mm，15mm，20mm各一，双肩骨刀弯15mm，20mm各一
55 | 妇产科 | 宫内刨削系统 | 套 | 1 |  | 去除宫腔内粘膜下肌瘤和息肉的宫腔镜下组织粉碎系统，可用于治疗由于粘膜下肌瘤或息肉造成的女性异常子宫出血或不孕。同时可保留样本用于病理检查。
56 |  | 便携式永磁旋振治疗仪 | 台 | 4 |  | 物理方法治疗慢性盆腔炎、输卵管阻塞
57 |  | 二氧化碳激光治疗系统 | 台 | 1 |  | 针对适应症：绝经期泌尿生殖综合征、轻中度压力性尿失禁、外阴白斑的治疗
58 |  | 宫腔检查镜 | 套 | 4 |  | 1.外径约2.9mm，无需扩宫和麻醉； 2.宫腔镜门诊化。3.附带约5Fr器械通道，可检查过程中取活检。
59 |  | 碎瘤机 | 台 | 1 |  | 科室基础设备
60 |  | 生物反馈神经功能重建治疗系统 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 开展腹直肌康复训练技术。
61 |  | 持针器 | 把 | 1 |  | 科室基础设备
62 |  | 抓钳 | 把 | 1 |  | 科室基础设备
63 |  | 骶棘韧带缝合器 | 把 | 2 |  | 开展新技术骶棘韧带固定术
64 |  | 穿刺针 | 个 | 3 |  | 科室基础设备
65 | 普通外科 | 体腔热灌注治疗系统 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 主要用于胃肠道腺癌、胰胆管腺癌、粘液腺癌、腹腔假性黏液瘤、卵巢癌、子宫内膜癌等的术中、术后治疗，恶性腹水的治疗。降低肿瘤患者术后种植转移。
66 |  | 医用拉勾（胸腹腋提腔组合拉勾） | 套 | 1 |  | 开展经腋窝入路甲状腺手术的设备
67 | 泌尿外科 | 阴茎硬度测量仪 | 台 | 1 |  | 阴茎勃起功能障碍（ED）是男科门诊常见病例。用于鉴别心理性ED和器质性ED。
68 |  | 肾镜 | 条 | 2 |  | 科室基础设备
69 |  | 输尿管镜 | 条 | 2 |  | 科室基础设备
70 |  | 电子膀胱肾盂内窥镜系统 | 套 | 1 |  | 电子膀胱软镜
71 |  | 医用内窥镜图像处理器 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 图像清晰，同时无维修保养、清洗消毒、灭菌等成本。
72 |  | 尿流率仪 | 台 | 1 |  | 科室基础设备
73 | 重症医学科 | 纤支镜 | 套 | 2 |  | 科室基础设备，常规吸痰、灌洗、治疗。
74 |  | 纤支镜清洗系统 | 台 | 1 |  | 可以让不同的护士操作均能保证标准化的清洗消毒流程，且从清洗消毒烘干时间短，全自动操作无需人员值守。
75 |  | 降温机 | 台 | 2 |  | 科室基础设备
76 | 神经外科 | 脑外科手术导航系统 | 套 | 1 | 含专用耗材 | 手术导航系统通过电磁追踪技术获取术中患者头部和手术进程的位置信息, 对比CT、MR 等高清晰度的图像资料, 计算并显示手术的实时进程、病变准确位置和周围结构的关系。术中跟踪手术器械位置，并将手术器械位置在病人术前或术中影像上实时更新显示，向医生提供手术器械位置直观的、实时的信息，引导手术精准、安全进行。
77 |  | 手术摄像系统 | 套 | 1 |  | 用于神经外科显微手术过程中显示并记录手术过程，一方面便于器械护士、巡台护士护士、第二助手实时了解手术进展，以配合手术；另一方面，记录真实手术过程，降低医疗风险。
78 | 消化内科 | 高清电子胃肠镜系统 | 套 | 2 |  | 开展以下手术： 1、EMR：内镜下黏膜切除术，是消化道早期癌有效的治疗方法。 2、ESD：内镜下黏膜剥离术，可切除面积较大的消化道早期癌。 3、NOTS：经自然腔隙穿腔内镜手术，目前最新的内镜手术，可进行腹膜后淋巴结活检、肝囊肿开窗术、大网膜和腹膜活检，腹腔探查等。 4、POEM：经口内镜下食管括约肌切开术，治疗贲门失驰缓症的首选，病人无需开胸手术，通过胃镜过时行操作，手术时间短，创伤小，患者第天即可进食。
79 | 骨肿瘤科 | 超声骨动力系统 | 套 | 1 | 含专用耗材 | 手术时使用骨科超声手术仪能杜绝对神经、血管以及肌肉筋膜等软组织的意外卷刮，使手术更加安全，同时能通过在切割过程中的高频震动，对骨组织的毛细血管起到止血作用，大大降低术中出血量，可应用于精细化切骨、脊柱侧弯、脊柱畸形、强直性脊柱炎、黄韧带骨化等高风险、高难度的手术。
80 | 药学部 | 物流机器人 | 台 | 2 |  | 物流机器人准时高效，智能化，便于管理，实时监控，安全，全程监控，工作时间长。
81 | 耳鼻喉头颈外科 | 电生理参数监测仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 用于术中监测神经，具有术中导航，快速识别喉返神经，降低喉返神经损伤发生率。
82 | 检验科 | 微生物质谱鉴定仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 快速鉴定分枝杆菌、奴卡菌、放线菌、布鲁氏菌、真菌、血培养阳性快速检测，提高感染性疾病诊疗能力。
83 |  | 冰箱冷链系统 | 套 | 1 |  | 实时监控冰箱温度和湿度，并具报警功能。
84 |  | 全自动染片仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 全自动完成抗酸染色、金胺O荧光染色及革兰氏染色，提高工作效率。
85 |  | 全自动酶联免疫分析仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 自动化检测真菌葡聚糖、内毒素。
86 |  | 全自动特定蛋白分析仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 我科缺特定蛋白，特别是尿液中特定蛋白项目
87 |  | PLGF干式荧光免疫分析仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | PlGF可预警子痫；PlGF也可筛查高危病人；可监测用药效果。
88 |  | 全自动多参数血小板功能分析仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 全自动设备，科室基础设备
89 |  | 液态悬浮芯片检测仪 | 台 | 1 | 含专用耗材 | 检测多种细胞因子。
90 |  | 高压灭菌器 | 台 | 1 |  | 特种安全设备，科室基础设备
91 |  | 水平离心机 | 台 | 1 |  | 科室基础设备
92 |  | 普通温箱 | 台 | 1 |  | 细菌培养使用，科室基础设备
93 | 风湿科免疫实验室 | 全自动酶免分析仪 | 台 | 1 |  | 进行艾滋、梅毒、丙肝、乙肝、肿瘤标志物等ELISA实验单项目酶免分析。
94 |  | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 1 |  | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测：PCR法250403066-1杂交捕获法250403066-2乙型肝炎DNA测定250403003-2各类病原体DNA测定250403065-2
95 | 超声医学科 | 全身应用中高档彩色多普勒超声诊断仪 | 套 | 2 |  | 肌骨超声检查、弹性超声检查及临床科研工作；疮肾患者多模态超声评价；胃肠超声检查
96 | 设备器材科 | 医用真空机组 | 套 | 1 |  | 具有医疗器械注册证，用于住院部负压供应
97 |  | 转运呼吸机 | 台 | 1 |  | 可用于婴儿、成人，院内外转运。
98 | 各临床科室 | 床单位消毒机 | 台 | 9 |  | 科室基础设备