## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：门诊楼中央空调系统维修及更换新机组 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价 | 444172.41
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 444,172.41 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼中央空调系统维修及更换新机组 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030701003001 | 风冷模块机组 | 1.名称:中央空调风冷模块机组 2.规格:制冷量103KW；制冷功率20.07kw，制热功率24.2kw 3.安装形式:落地式 |  | 台 | 4
2 | 030404022001 | 风冷模块机组模块控制包 | 1.名称:风冷模块机组模块控制包（机组控制板） |  | 台
3 | 031001001001 | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.安装部位:室外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:螺纹连接 5.厚度:壁厚3.5 |  | m | 68
4 | 031001001002 | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.安装部位:室外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.厚度:壁厚2.5 |  | m | 63
5 | 031001001003 | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.安装部位:室外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.厚度:壁厚2.5 |  | m | 63
6 | 031001001004 | 冷冻水管橡塑保温 | 1.安装部位:室外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:133*40mm 4.连接形式:套入 |  | m | 68
7 | 031001001005 | 冷冻水管橡塑保温 | 1.安装部位:室外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:110*40mm 4.连接形式:套入 |  | m | 63
8 | 031001001006 | 冷冻水管橡塑保温 | 1.安装部位:室外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:76*32mm 4.连接形式:套入 |  | m | 63
9 | 031001001007 | 镀锌钢管（冷却水管） | 1.安装部位:室外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:螺纹连接 5.厚度:壁厚3.5 |  | m | 68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼中央空调系统维修及更换新机组 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001001008 | 镀锌钢管（冷却水管） | 1.安装部位:室外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.厚度:壁厚2.5 |  | m | 63
11 | 031001001009 | 镀锌钢管（冷却水管） | 1.安装部位:室外 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.厚度:壁厚2.5 |  | m | 63
12 | 031003001001 | 铜闸阀 | 1.类型:铜闸阀 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
13 | 031003001002 | 涡轮蝶阀 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 24
14 | 031003001003 | 涡轮蝶阀 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
15 | 031003001004 | 涡轮蝶阀 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 16
16 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶 2.规格:DN65 3.连接形式:套装 |  | 条 | 24
17 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶 2.规格:DN100 3.连接形式:套装 |  | 条 | 24
18 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶 2.规格:DN125 3.连接形式:套装 |  | 条 | 24
19 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 8
20 | 031003012001 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
21 | 030901006001 | 水流开关 | 1.名称:水流开关 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼中央空调系统维修及更换新机组 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030703022001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 2
23 | 031003006001 | 压差旁通阀 | 1.名称:压差旁通阀 |  | 个 | 1
24 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 2
25 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
26 | 030404019001 | 控制空气开关、电源线等 | 1.名称:控制空气开关、电源线等 含400A带漏电总开关1个、80A带漏电开关4个、电缆线3×32㎡+2×25㎡约5米、电缆线3×25㎡+2×16㎡约60米（4台机组×15米）、600×800电箱1个 |  | 项 | 1
27 | 010601001001 | 焊接槽钢网格架 | 1.钢材品种、规格:槽钢14#B |  | 条 | 28
28 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:碎石粒径综合考虑 C30 3.机组钢架400×400×50钢板基座共32块 |  | 台 | 8
29 | 030701003002 | 机组吊装 | 1.名称:拆移旧大型空调机组安装 |  | 台 | 8
30 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
31 | 粤R2-5-108 | 原有空调机拆除 | 1、拆除原有空调 |  | 台 | 20
32 | 粤R2-5-127 | 原有空调机清洗 | 1、原有空调清洗 |  | 台 | 20
33 | 030701003003 | 原有机组空调安装 | 1、原有空调安装 |  | 台 | 20
措施项目
34 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼中央空调系统维修及更换新机组 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼中央空调系统维修及更换新机组 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门诊楼中央空调系统维修及更换新机组 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：门诊楼中央空调系统维修及更换新机组 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13