报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备一正三副纸质版的响应文件（评审当天带到现场）以及按第二部分《材料基本目录》的扫描件以附件形式在评审前发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@163.com）。

- 评审时间：预计将于2021年08月06日（具体时间待定）

- 评审地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：胡老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysycgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

# 项目目标和范围

# 本项目拟实现南方医科大学第三附属医院新住院大楼地下车库交通划线及标牌等安装与使用。

项目概况及需求清单

1、项目概况：

1.1项目名称：南方医科大学第三附属医院新住院大楼地下车库交通划线及标牌等安装服务

1.2地点：广州市天河区中山大道西183号

1.4内容：车位划线、中心线、箭头、斑马线、减速带、挡车杆、广角镜、龙门牌、护角、标识牌等车库交通设施划线及安装等。

# 二、设计说明

1、设计原则

方便行车，利于管理，保证安全。

2、设计依据

甲方图纸、要求及《道路交通标志和标线》GB5768－1999

3、引用标准

GB5768－1999《道路交通标志和标线》

GB2894—88《安全标志》

GN47—89、GN48—89《道路标线涂料》

GA/T74-94《中华人民共和国安全防范行业标准》

GB/T 8416-1987 《视觉信号表面色》

JT/T 279-1995 《公路交通标志板技术条件》

三、交通设施施工方案

一、热熔标线说明

1、车位

| 车位规格 | 图形 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2500*5300mm |  | 标准车位 |

2、颜色设计

| 名称 | 图形 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 导向箭头 |  | 白色 |
| 车位线 |  | 黄色 |
| 路缘线 |  | 白色 |

# 二、热熔标线施工工艺说明

# 1、施工设备:

标线施工的方法,从画线车的结构大致可分为人工划线法和机械施工法。人工划线的机械结构简单、易于使用,可作小回转,对交通妨碍极小,所有种类的标线图案都可施工,是目前热熔型标线施工的最主要、最常用的一种施工方法。行进方向熔融涂料涂膜路面玻璃珠刮斗手推式划线车示意图如图。

手推式划线车

手推式划线车的线宽是由涂斗的宽度决定的,一般可采取换涂斗的方式来改变所涂标线的线宽,也可采用拼涂的方式加倍所涂标线的宽度。常用涂斗宽度是100mm,150mm,200mm。

2、施工方式:

热熔型标线涂料在常温下是固体粉末状,施工时,将涂料投入熔融釜中,熔化呈熔融流动状态后,放入手推式划线车的保温熔融料斗中,然后将溶融涂料引入划线斗中,并保温使物料保持熔融状态。开始划线时,应把划线斗放在路面上,由于划线斗与地面间有一定的间隙,当推动划线车时,靠自动流淌而刮抹出一条整齐的标线,它能自动均匀地在标线上撒布一层反光玻璃珠。划线斗的间隙控制标线涂膜的厚度,与手推划线车的行走速度无关。

3、施工条件:

热熔型标线涂料的施工要求要求路面平整、干净、不潮湿。

4、施工工序

热熔型标线涂料的施工工序如下:

施工前的各种准备：

放样：按设计文件进行计测,使用粉笔、钛粉等,在路面上做记号放样。

路面清扫：清扫路面上妨碍涂料与路面粘接的物质(尘土、砂、泥、油、

水分、附着物等),特别是水分要充分干燥。

涂洒底漆：为提高涂料的粘结力,施工中不同种类的路面材质要采用不

同类型的下涂剂。

熔融涂料：将材料适当加热,使其达到熔融状态。

喷撒涂料：用斗槽式涂布机,涂抹路面标线,同时,撒布玻璃珠。

①本工程均采用耐久、发光性能好的热熔标线涂料。

②在标线材料运往工地前,向监理工程师提供所采用的涂料、底油及玻

璃珠的样品及出厂检验合格证书供监理工程师审查批准,所有运往工地的热熔涂料、底油及玻璃珠的质量均应符合有关的技术标准;

③到达现场以后,充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并

严格按照操作规则施工,以保证路人和操作人员的安全,尽量防止事故的发生,确保施工安全;

④将热熔釜装载于车上,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的

过程中要注意温度的控制,充分搅拌、混合使涂料均匀;

⑤可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污;

⑥严格按照设计图标明的位置和图形进行标线位置的量测,确定标线的正确位置;

⑦为了提高路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、沙土时才可进行标线涂布作业;

⑧涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保施划出的标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠的撒布量等符合业主的要求。为了保证夜间的识别性,在标线涂敷的同时要撒布适量的玻璃珠。

⑨划线结束后,应根据实际完成情况,计测工作量。检查标线的厚度、尺寸、玻璃珠的撒布量及标线的形状等,对不符合要求的标线进行修整,去除溢出和垂落的涂膜;

5、附标线标识大样图

三、其他防护设施

1、立面护角板

产品规格：800*200*5mm采用优质软体橡胶，成模生产，抗老化处理

护角（墙角保护器）用于警示司机及保护柱体和车辆。嵌于停车场隔墙及柱体边角。颜色为黄黑相间（其中黄色为反光膜）放置在地下停车场的方形立柱上，防止车辆拐弯时，和立柱摩擦或相撞，刮伤或碰伤车漆和立柱。

2、橡胶减速带

采用优质软体橡胶，高温成模生产，抗老化处理，规格500x300x40mm。

产品规格：500x300x40(长X宽X高)

适用范围：公路收费站、工业区、码头、花园小区

减速坡(带)特点：

1、高强度减速带采用高强耐压橡胶制造，可承受20吨压力；

2、安装孔可助正确安装；

3、安全可靠、耐磨、耐老化、耐热、耐重压、耐寒、防打滑、具有良好的防震作用；

4、外形设计美观合理；

5、采用组合结构，安装方便快捷。

3、广角镜

镜面材料：PC防爆，具很好的耐撞击性能
镜背材料：玻璃钢ø800mm

备注：含紧固件，不含立柱

产品特点

镜面采用进口聚碳酸脂（PC），具很好的耐撞击性能；镜背采用玻璃钢制成，颜色鲜艳醒目，有很好的警示效果；不易损耗、防阳光紫外线、耐力持久；坚固、耐久性能强且有防碎性能；镜面影象清晰、明确且方便简易安装；镜身轻、安全可靠；只需用软布或海棉、温水轻轻清洗。

产品用途

防止视觉盲区引起事故，用于停车场、写字楼、车间仓库、学校医院等。适用于便利店，大型超市，马路转弯处，工厂，等任何角落的防盗以及便于车辆的安全行驶。开阔驾驶员视野，增强行车安全。道路广角镜（室外型）-道路广角镜， 反光镜， 交通反光镜，1/2球面镜，室内广角镜，室外广角镜， 防盗镜。

4、车位挡车杆

规格：φ60*2000*2.0

置于停车位距车位后线1.1米处。可有效防止车辆在进入停车位时碰撞车后物体或墙壁。镀锌钢管，表面用防锈漆处理后，高温喷涂黑漆，贴黄色反膜处理。

5、标示牌

# （一）工艺说明及安装

1、标识底板

1.1标牌底板所采用的材料为铝合金板，材料性能符合GB5756\GB/T6892和JT/T279的相关要求。

1.2根据国家标准尺寸，进行铝板及反光膜剪裁（方形、圆形）。

1.3洗净铝板、用白洁布打磨铝板令铝板表面粗糙、用水清洗后晾干。

1.4对标志底板的边缘和夹角应适当倒角，呈圆滑妆，且须打磨光滑，边缘不得有毛刺。

1.5标志板的尺寸，一般外形尺寸偏差为±5mm，

1.6标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形；

2、标志面底膜

2.1标牌标志面一般采用四级（通常称工程级）以上反光膜，有特殊要求的可适当提高反光膜级别。

2.2反光膜应黏贴余生个标识的版面，且超出边缘至少1CM，反光膜黏贴完毕后将多余部分切除。

2.3对于大面积面板的贴膜，应采用贴膜机贴膜

3、标志内容

3.1电脑排版图案及文字，并坚持核对尺寸内容；

3.2雕刻图形及文字指示内容，注意雕刻内容是否有重叠或走位；

3.3裁剪已雕刻的图形及文字指示反光膜；

3.4在底板上量尺定位内容图形文字尺寸；

3.5美纹胶定位固定图形文字内容；

3.6覆转移纸完成标识牌制作，不应有褶皱；

4、标志牌安装

在进出口以及车场内适当位置安装标志牌，引导车辆正确行驶，交通标志设禁标志、指示标志及其他标志。交通标牌的支持方式拟采取不锈钢吊架吊挂式及附着式相结合方法固定。

5、附标识牌大样图

- 清单

- 1、负一层停车场交通设施清单

| 负一层停车场交通设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 简图 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 材质 | 报价（元） |
| 一、反光标志牌部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坡道导向标指示牌 |  | 600X300x1.0 | 面 | 6 | 高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 |  |
| 2 | 直行出口指示牌 |  | 600×400×1.2 | 面 | 2 |  |  |
| 3 | 左转出口指示牌 |  | 600×400×1.2 | 面 | 4 |  |  |
| 4 | 负二层直行指示牌 |  | 600×400×1.2 | 面 | 1 |  |  |
| 5 | 负二层左转指示牌 |  | 600×400×1.2 | 面 | 1 |  |  |
| 6 | 负二层右转指示牌 |  | 600×400×1.2 | 面 | 1 |  |  |
| 7 | 电梯指示牌(双面） |  | 1200×400×1.2 | 面 | 1 |  |  |
| 8 | 出口龙门牌 |  | 5000x800x1.2 | 面 | 1 |  |  |
| 9 | 入口龙门牌 |  | 5000x800x1.2 | 面 | 1 |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、热熔标线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准车位 |  | 线宽150 | 个 | 22 | 所有标线、箭头全部按国标设计要求,采用优质道路标线热熔涂料,面撒反光玻璃珠,夜间起反光作用 |  |
| 2 | 残疾人车位 |  | 线宽150 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 直行箭头 |  | 长3000 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 左转箭头 |  | 长3000 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 右转箭头 |  | 长3000 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 直行左转箭头 |  | 长3000 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 直行右转箭头 |  | 长3000 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 人行斑马线 |  | 线宽150*2 | 米 | 100 |  |  |
| 9 | 通道线 |  | 线宽150 | 米 | 388 |  |  |
| 10 | 车位编号 |  | 字高100*150 | 个 | 24 | 冷涂 |  |
| B | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、金属构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡车杆 |  | 2000XΦ60 | 根 | 24 | 镀锌管 厚2.0MM |  |
| 2 | 不锈钢悬牌吊架 |  | 600x300 | 个 | 11 | 不锈钢组焊；磷化防腐，表面防锈处理 |  |
| 3 | 橡胶减速带 |  | 500x300x40 | 米 | 30 | 优质橡胶;成模生产，抗老化处理 |  |
| 4 | 橡胶减速带边头 |  |  | 个 | 12 | 优质橡胶;成模生产，抗老化处理 |  |
| 5 | 护墙角 |  | 800*200*5 | 个 | 34 | 优质橡胶 |  |

- 2、负二层停车场交通设施清单

| 负二层停车场交通设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 简图 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 材质 | 报价（元） |
| 一、反光标牌部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坡道导向标指示牌 |  | 600×300×1.0 | 面 | 6 | 高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 |  |
| 1 | 禁止牌 |  | 600×600×1.2 | 面 | 2 |  |  |
| 2 | 负一层指示牌左 |  | 600×400×1.2 | 面 | 3 |  |  |
| 3 | 负一层指示牌右 |  | 600×400×1.2 | 面 | 2 |  |  |
| 4 | 负三层指示直行 |  | 600×400×1.2 | 面 | 1 |  |  |
| 5 | 负三层指示右 |  | 600×400×1.2 | 面 | 2 |  |  |
| 6 | 电梯指示牌(双面） |  | 1200×400×1.2 | 面 | 1 |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、热熔标线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准车位 |  | 线宽150 | 个 | 48 | 所有标线、箭头全部按国标设计要求,采用优质道路标线热熔涂料,面撒反光玻璃珠,夜间起反光作用 |  |
| 2 | 直行箭头 |  | 长3000 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 左转箭头 |  | 长3000 | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 右转箭头 |  | 长3000 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 直行右转箭头 |  | 长3000 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 人行斑马线 |  | 线宽15082 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | 通道线 |  | 线宽150 | 米 | 434 |  |  |
| 8 | 车位编号 |  | 字高100*150 | 个 | 48 | 冷涂 |  |
| B | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、金属构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡车杆 |  | 2000XΦ60 | 根 | 48 | 镀锌管 厚2.0MM |  |
| 2 | 不锈钢悬牌吊架 |  | 600x300 | 个 | 12 | 不锈钢组焊；磷化防腐，表面防锈处理 |  |
| 3 | 橡胶减速带 |  | 500x300x40 | 米 | 30 | 优质橡胶;成模生产，抗老化处理 |  |
| 4 | 橡胶减速带边头 |  |  | 个 | 12 | 优质橡胶;成模生产，抗老化处理 |  |
| 5 | 护墙角 |  | 800*200*5 | 个 | 36 | 优质橡胶 |  |
| D | 小计 |  |  |  |  |  |  |

- 3、负三层停车场交通设施清单

| 负三层停车场交通设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 简图 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 材质 | 报价（元） |
| 一、反光标牌部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坡道导向标指示牌 |  | 600×300×1.0 | 面 | 6 | 高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 |  |
| 2 | 禁止牌 |  | 600×400×1.2 | 面 | 1 |  |  |
| 3 | 负二层指示牌直行 |  | 600×400×1.2 | 面 | 2 |  |  |
| 4 | 负二层指示牌左 |  | 600×400×1.2 | 面 | 3 |  |  |
| 5 | 电梯指示牌(双面） |  | 1200×400×1.2 | 面 | 1 |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、热熔标线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准车位 |  | 线宽150 | 个 | 59 | 所有标线、箭头全部按国标设计要求,采用优质道路标线热熔涂料,面撒反光玻璃珠,夜间起反光作用 |  |
| 2 | 直行箭头 |  | 长3000 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 左转箭头 |  | 长3000 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 右转箭头 |  | 长3000 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 人行斑马线 |  | 线宽150*2 | 米 | 100 |  |  |
| 6 | 通道线 |  | 线宽150 | 米 | 328 |  |  |
| 7 | 车位编号 |  | 字高100*150 | 个 | 59 | 冷涂 |  |
| B | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、金属构件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡车杆 |  | 2000XΦ60 | 根 | 59 | 镀锌管 厚2.0MM |  |
| 2 | 不锈钢悬牌吊架 |  | 600x300 | 个 | 8 | 不锈钢组焊；磷化防腐，表面防锈处理 |  |
| 3 | 橡胶减速带 |  | 500x300x40 | 米 | 30 | 优质橡胶;成模生产，抗老化处理 |  |
| 4 | 橡胶减速带边头 |  |  | 个 | 12 | 优质橡胶;成模生产，抗老化处理 |  |
| 5 | 护墙角 |  | 800*200*5 | 个 | 34 | 优质橡胶 |  |
| C | 小计 |  |  |  |  |  |  |

五、安全保证措施

针对本工程成立安全生产领导小组，建立健全安全生产组织，监督施工中安全生产，实施施工过程中安全管理职能。在严格遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在公路工程实施全过程中还按照《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）、《公路筑养路机械操作规程》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范的有关规定，提供相应的安全装置、设备与保护器材，采取各种有效措施，为现场职工提供必要的安全防护和劳动保护用品，保障施工和管理人员的生命、健康及安全。具体做到以下几点：

3.1、在材料仓库做好防火、防盗工作，施工现场的施工设备及材料堆放均应有明显的警示标志。

3.2、所有施工人员须着反光衣，若施工现场有其它车辆通行，则指派专人负责指挥交通，并在施工现场设置指示牌，交通锥等警示标志。

3.3、施工中注意对其它设施的保护。

3.4、每天施工完毕后，及时将施工现场清理干净。

六、文明施工保证措施

严格按照采购方的要求采取科学、先进、可靠的技术手段与管理措施，进行安全生产、文明施工，以确保工程安全、顺利进行。

4.1、成立现场文明施工领导小组，负责文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则，报采购方批准后实施。

4.2、开工前做详细的实施性施工组织计划，绘制施工组织网络图。

4.3、各种规章制度及总体平面布置图、施工网络图、施工进度图等张挂上墙，各种图表标注规范、醒目。

4.4、主要规章制度包括：质量控制制度、施工安全制度、岗位职责、现场管理制度、职责管理制度等。

4.5、开展文明施工，现场管理有序，现场布置统一规划，施工区材料堆放整齐，场地平整，道路、排水畅通。

4.6、各类公告牌、标志、标识牌内容齐全，式样规范，位置醒目。

六、付款方式

1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2工程完成并验收合格后，收到乙方全额正式发票后，二十个工作日内一次性支付全部款项。

3乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| …… |  |  |

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

服务合同

服

务

名

称

南方医科大学第三附属医院

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

- 服务范围（根据项目具体情况填写）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 服务方案（根据项目具体情况填写）

第三条  合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

- 第四条  时间、地点、服务期（根据项目具体情况填写）

1. 时间：按合理需求进行维护。

2. 地点：南方医科大学第三附属医院

3. 服务期: 合同有效期：为 1 年，自    年   月  日起至   年   月   日。前三个月为试用期（ 年 月 日至 年 月  日），三个月内发放满意度调查表（见附表），其中满意度达90%（含）以上则合同继续生效，若满意度低于90%（不含），医院单方面无条件解除合同后可选择第二中标候选人或者重新组织招标采购。合同到期，如甲方对乙方服务满意可续签合同1年，续签不得超过2次。如一方不满意需提前30天纸质通知对方终止合同。

- 第五条  服务要求（根据项目具体情况填写）

第七条  付款方式（按实际情况填写）

第九条  违约责任

- 甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。

- 乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

- 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

- 由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

- 乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

- 在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

第十条 合同生效及终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

第十一条其他

- 有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

- 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

- 未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                   联系电话：

传真：020-62784735                       传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：