报名须知

贵公司代表：

- 一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内评审时间预计安排在2021年8月20日08:00。请报名成功且接到电话通知后，携带材料纸质版（六份：一正五副）及报价单（两份）按时参加采购评审会。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

- 三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式

- 用户需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、总体要求

1、报价人必须对每个包组要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

2、报价人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3、报价人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

4、货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

5、仪器设备如需特殊场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求，应在相关文件中加以说明。

6、所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写用户需求偏离表。

7、报价要求：

1）若所报设备为进口设备，因采购单位为科研院所，享受进口科教用品免税，请报设备免税人民币价（此价格包含外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费、广州市区内运费等费用。报价人不需要做外贸，外贸公司由我院指定）。

2）计算方法为：CIP广东省骨科研究院指定地点 报价人民币价＝免税货物价格×1.007。（免税货物价格的0.7%为外贸公司上述相应费用）。

3）若可以在国内提供现货，应注明并报含税的人民币价格。

4）国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。

5）中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。在合同实行过程中，汇率变化的风险由供货商承担。

6）因特别原因导致本项目无法享受免税的，由采购人与成交供应商协商解决。

7）允许使用符合用户需求的国产产品进行报价。

8、伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

9、没有在《用户需求偏离表》中注明偏离的参数、配置、条款视为被报价人完全接受。

10、质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

11、授权：不作为资格要求，但满足以下情况之一作为评审因素的量化指标：

（1）投标产品单价在5 万元以上的；

（2）投标单项产品总价在10 万元以上的；

（3）同品牌产品超过10 万元以上的。

12、成交供应商或其指定境外公司、厂家应及时与外贸代理公司签订外贸合同，自院方委托外贸代理公司之日起7个工作日内签订，若因成交供应商原因，原则上不超过20天。递交海关的免税申请在外贸合同签订之日起7个工作日内填写完毕，若因成交供应商原因，导致外贸合同及免税申请在规定时间内无法完成或完成质量不高，超过时间期限则酌情处罚。双方签订的内贸合同在中标通知书发出后5个工作日内成交供应商必须将合同纸质版递交至院方。

13、一份外贸合同免税申请原则上不能拆分为3个以上（不含三个）。

14、进口设备原则上不允许异地报关。

15、在办理进口设备的免税申请程序中，由于设备价格过高而被海关质疑的，成交供应商需在3个工作日内向院方和海关提供合法、合规的支撑性材料和解释说明文件，超过10个工作日的或所提供的解释说明文件不能被合理采纳的，则取消合同（含内贸合同与外贸合同以及其他涉及该台设备的协议）中该台设备的采购，因此造成的所有损失均由成交供应商承担。

16、若所报产品属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，报价人须在文件中提供有效期内的《中国国家强制性产品认证证书》复印件。

二、商务要求

1、标的提供的时间：进口设备征免税确认通知书或准予办理担保通知书发证日期后2个月内，国内有现货及国产设备签订合同后30天内。

2、标的提供的地点：广东省骨科研究院用户指定地点。

3、付款方式：1）设备到货后15个工作日内，院方支付50%的设备货款；2）设备安装调试验收合格后15个工作日内院方支付40%的设备货款；3）设备安装调试验收合格后满12个月后15个工作日内院方支付10%的设备货款。

4、安装调试验收要求：1）供应商确保设备安全无损地运抵院方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。2）双方共同对设备进行开箱清点检查验收(按配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，供应商应及时安排更换，按照院方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给院方造成损失的，供应商应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。3）设备到货后，供货商应在10天内安装调试完成。4）供货商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。5）设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。6）供应商在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向院方提出验收申请，若院方确认项目实施情况符合验收标准，在供应商提出验收申请5-10个工作日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待供应商整改合格后，再向院方提出验收申请。验收合格后，双方在院方《验收合格单》上签字确认。7）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。8）供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致院方无法使用合同设备或造成院方损失的，供应商赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、院方因不能使用合同设备造成的损失，包括院方如约使用合同设备后可以获得的利益、院方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

5、售后服务要求：1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）免费保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）根据院方要求配置相应的设备状态监测器（慈安通），可接入院方现有的设备运行监测网。

三、技术参数及配置需求

包组J1   电子测痛仪1台

- 一、主要用途及技术参数需求

用于检测动物的机械疼痛阈值，适用于消炎止痛及中枢神经性疼痛测试研究；麻醉药物、消炎、止痛药物的药效评价；相关疾病引起的疼痛感知的变化；药物筛选及动物疼痛模型评价

1、可以测试触觉阈值和疼痛阈值。

2、适用于小鼠、大鼠等实验动物，及人体科研使用。

3、机械痛阈测试范围≥0-800g。（请标明投标产品的测试范围）

4、机械痛阈测试精确度≤0.1g。（请标明投标产品的测试精度）

5、实验的测试读数直接液晶屏显示，不需要手动计算结果。

6、设备耐腐蚀，易清洗，易维护。

7、测试头灵活，可更换，使用长，提供≥10根可以更换的测试头。

8、探头内部装载有精密的测压元件，并与电子控制器连接，可数字化记录读数。

9、出厂前已经进行了校准，不需要客户进行额外的校准。

10、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

二、配置需求：

1、测试仪主机1台

2、测试手柄1个

3、测试丝10个

4、手柄支架1个

5、测试软丝1套（如有，专门用于小鼠疼痛阈值检测）

包组J2   大小鼠脊髓打击器1台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、适用于小动物啮齿动物（典型的大小鼠）脊髓损伤模型的制作。

2、可由设备主机或电脑软件控制驱动和撞锤马达，能实时显示并记录数据。

3、打击的速度、深度、时间以及撞击高度可根据需要进行调节（请标明投标产品的调节范围），满足不同的实验要求。

4、可测量脊柱的运动相关参数，如撞击速度、脊髓压缩距离、脊髓压缩时间、脊髓压缩率等。

5、撞针和撞锤有不同规格可选（请标明投标产品的规格），满足不同的实验需求。

6、如需通过软件调节参数的，需配置品牌电脑1套（含主机、≥19寸的屏幕、键盘、鼠标等），并预装好操作系统及必须的软件。

二、配置需求：

1、脊髓打击器1台

2、主机1台

3、电源适配器1个

4、数据线1条

5、品牌电脑1套（如需配套使用）

包组J3   大小鼠转棒仪1台

- 一、主要用途及技术参数需求

用于研究药物对大小鼠动作协调性和抗疲劳特性的影响。

1、配备精确的磁感应开关，自动精确判断动物掉落，无需校准。

2、转棒表面具有防滑设计，可防止动物因滑落造成的实验误差。

3、具备不同直径的滚筒，适合大小鼠动物的体型。

4、测试时长、起止速度和加速度可调（请标明投标产品调节范围）。

5、具备正向和反向旋转两种模式。

6、可以同时进行≥五只大鼠或≥五只小鼠实验。

7、具备防逃脱设计，可有效防止动物逃脱。

8、操作简便，可以通过显示屏显示运行参数和测试结果。

9、配备数据采集软件及微型打印机，数据可保存和打印。

二、配置需求：

1、主机1台

2、有机玻璃板1个

3、翘板5块

4、小鼠转棒仪1套

5、大鼠转棒仪1套

包组J4   生物安全柜6台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、生物安全柜宽约1.3米，工作区应适合单人操作。

2、符合生物安全柜相关质量及认证标准（提供证明材料）。

3、气流模式为30%外排，70%循环；标配ULPA超高效过滤器,针对0.12μm颗粒过滤效率≥99.999%。

4、微电脑控制，配备显示屏幕，可实时显示过滤器寿命。

5、配备高性能风机，安全柜的各项气流数值可在液晶控制屏上实时显示，具备风量自动补偿功能，确保滤网阻力增加时仍能提供安全风速，延长过滤器使用寿命。

6、安全壳体采用不锈钢无缝焊接，一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

7、柜体外部经特殊处理，可抑制细菌在表面滋生，避免柜体表面细菌、微生物滋生污染。

8、具备负压防泄漏设计，防止因滤器破损、密封失效等原因造成的泄漏。

9、柜体采用符合人体工程学原理的倾斜角设计，降低使用者的工作疲劳。视角更大，操作方便且更加人性化。

10、具备完备的报警及联锁系统，安全性强。

11、柜内配备安全防溅插座和排水阀。

12、具有预约定时功能，无需使用遥控器，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率。

13、厂家必须在广东有驻点工程师，向工程师反应仪器故障后，三天内必须到位。

14、中标方需负责生物安全柜的安装，按实际场地，有可能需要对墙体施工，包括打孔及墙体修葺等，其他涉及到的有可能需要调整的工程，按实际情况与医院相关单位沟通协商后再进行处理。

二、配置需求：

1、生物安全柜主机6台

2、带轮支架6个

3、紫外灯6支

4、防溅插座6个

包组J5   高压灭菌器1台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、主要用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室，培养皿，培养基，消耗品等的消毒，灭菌，以及特殊样品的高压消解。

2、腔体有效容积≥65L。（请标明投标产品的有效容积）

3、配备低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察。

4、具备温度传感器，可实时探测腔体实际的工作温度并显示。

5、具有防护设计，可防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人。

6、配备2个降温风机，具备优质的降温系统，腔体降温速度快。（请标明投标产品从135度降温到60度的时间）。

7、具备优质的控制系统，保证样品压力均匀，可做样品消解等试验。

8、灭菌温度可调，最高温度≥135℃；保温温度可调，最高温度≥60℃；溶解温度可调，最高温度≥100℃。（请标明投标产品的温度调节范围）

9、最大操作压力≥0.25MPa（请标明投标产品的最大操作压力）。

10、具备独立于电子系统的压力表，可客观显示腔体实际内部压力。

11、具有多种报警功能，仪器不正常工作时自动报警

12、灭菌时间、溶解时间及保温时间可根据使用需要设置并显示（请标明投标产品的时间调节范围）。

13、具备多种灭菌模式，满足不同的需求。（请标明投标产品的灭菌模式）

14、具有自检功能，门锁关闭不到位、压力错误、温度错误有报警提示。

15、具备显示屏，可实时显示机器的工作状态。

16、在中国有技术维修中心，当地代理商或技术维修中心负责售后工作。

二、配置需求：

1、高压灭菌器主机1套

2、不锈钢篮子2个

3、腔体底板1个

4、脚轮制动器4个

5、文件夹1个（为存放操作手册），

6、螺钉1个（为装订文件夹用）

7、排水软管1条

包组J6   化学发光仪1台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、可进行Western blot、Southern blot、Northern blot等化学发光实验。

2、可进行考马斯亮蓝page胶，银染胶等蛋白检测。

3、可实现烟草、拟南芥等植物活体成像、菌落活体成像。

4、能实现各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学，生物自发光检测等。

5、采用进口高分辨率低照度数码制冷相机，High QE: >75%，分辨率≥605万像素，有效像素≥ 2750×2200，像数尺寸约 4.54um×4.54um，像素密度约16 bit，动态范围≥4.6个数量级（请标明投标产品的相关数据）。

6、采用高清晰大口径高通透镜头，可自动对焦或电动调焦。

7、配备双位载物对焦平台，可兼容不同厚度的样品。

8、系统可按照用户自由选取的任意位置及任意大小的样品区域，自动完成精准测光及曝光成像。

9、配备图像采集软件：

（1）具备多种曝光成像功能，如单次曝光成像、累积曝光成像等，满足不同的实验需求。

（2）具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储。

（3）具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号。

（4）具备自动分析软件。

（5）具备点杂交和菌落计数分析功能。

（6）具备图像叠加分析功能。

（7）可输出多种格式的图像。

二、配置需求：

1、化学发光仪主机1台

2、软件一套

3、品牌电脑一套

包组J7   水平电泳仪2套

- 一、主要用途及技术参数需求

1、用于核酸分析、纯化及制备等实验,适合于高、中、低通量的水平电泳。

2、每一个电泳槽基座侧面都有指示电泳方向的箭头,确保凝胶正确放置颜色标记的电极和电泳槽确保电泳盖正确安置。

3、电泳槽基座人性化设计，电泳盖移去方便,并能减少电泳缓冲液使用量。

4、具备不同规格的梳子和制胶盘可选（请标明投标产品可选的规格），最大样本通量≥60个，标配约15*7和15*10的制胶盘各一个。

5、电源可为电泳提供一个稳定的电压、电流和功率，功率可调范围≥1-75W，电压可调范围≥10-300V，电流可调范围≥10-400mA。（请标明投标产品功率、电压和电流的可调范围）

二、配置需求：

1.水平电泳槽2个

2.转运槽2个

3.电源2台

4.电源线 4条

包组J8   垂直电泳仪4套

- 一、主要用途及技术参数需求

用于制胶及电泳完成蛋白免疫印迹实验。

1、凝胶数：1-4块

2、配备预制胶和手灌胶（标明投标产品尺寸），手灌胶用长玻板制胶。

3、配备短玻板和长玻板。

4、2块胶缓冲液体积约700 ml，4块凝胶缓冲液体积约1000 ml。

5、在200V恒压下，电泳时间调节范围≥35-45min

二、配置需求：

1、小型垂直电泳槽4套

2、长玻板短玻板各4盒（每盒≥6套）

3、梳子4包

4、制胶架8个

5、制胶框16个

6、上样引导装置4个

7、切胶板20个

8、制胶盒8个

9、纤维垫16个

10、预切滤片4盒

11、电极模块组合4个

12、冷却模块4个

13、基础电源4台

14、电源线4根

包组J9   多功能酶标仪1台

- 一、主要用途及技术参数需求

用于DNA，RNA及蛋白定量和纯度检测、同时也可利用超微量板对核酸和蛋白质进行定量检测、ELISAs/酶学动力学检测、细胞毒性、细胞增殖检测、Caspase-3/7和蛋白酶检测等。

1、具备不同类型的孔板，如 6-384孔板，PCR板，微量检测板，比色杯。

2、温度控制范围≥室温 +5℃至 42℃。（请标明投标产品的温度控制范围）

3、具备线性和轨道震荡模式，可调节震荡频率和时间，满足不同的实验需求。

4、具备多种检测模式：包含吸收光、荧光（顶读和底读）、发光和Alpha检测。

4、荧光光源为氙灯或卤素灯，激发波长可调范围≥250-850nm，动态范围≥6个数量级，支持顶部及底部检测，顶部检测灵敏度≤1 fmol/孔 96孔板；底部检测灵敏度≤ 1 fmol/孔 96孔板。（请标明投标产品波长调节范围、动态范围及灵敏度）

5、吸收光发射光源为单色器氙闪灯，波长可调范围≥230-999m，动态范围≥6个数量级，带宽≤4nm，测量范围≥0-4.0OD，检测速度≤30秒（96孔板）。（请标明投标产品的相关数据）

6、发光灵敏度(ATP)闪光≤10 amol /孔。（请标明投标产品灵敏度）

7、可进行高精度孔域扫描，扫描结果可以一键导出至Excel表格，并可根据扫描结果给出模拟热感图。

8、具备数据采集及分析，可同时完成数据分析及报告生成。

二、配置需求：

1、多功能酶标仪1套（含光吸收模块、荧光顶读模块、荧光底读模块、化学发光模块、加热振荡模块）

2、荧光滤光片2组

3、数据采集及分析软件1套

4、电脑工作站1台

包组J10   超微量紫外分光光度计1台

- 一、主要用途及技术参数需求

用于对所有有紫外吸收的样品进行微量检测。

1、机器上样量低，最小样品体积≤1微升。（请标明投标产品最小样品体积）

2、机器采用固定光程原理，重复性高（请标明投标产品的重复性大小）。

3、具备超宽的检测范围，dsDNA检测范围≥2-16500ng/ul。（请标明投标产品检测范围）

4、密闭的光路系统和固定的部件仪器无需再校正和维修，无耗材，无任何后期费用。

5、可检测易挥发溶剂的样品，以及表面张力大的样品。

6、具备触摸屏，方便用户使用，内置≥8G存储空间，方便用户存储数据。

7、仪器可与智能设备进行无线连接，可控制仪器并进行测量样品操作。

8、内置多种测量方法，满足对核酸、蛋白、菌液以及其他种类样品的测量。

二、配置需求：

1、超微量紫外分光光度计1台

2、硬盘1个≥4TB

包组J11   台式冷冻离心机3台(平台2台   GMP车间1台）

台式冷冻离心机（平台）

- 一、主要用途及技术参数需求

生物活性物质离心,用于微生物,生化和分子生物学,DNA研究等。

1、转速要求：≥15000 rpm。（请标明投标产品最高转速）

2、最大容量(ml)≥36×1.5/2.0ml及≥12×5mL。（请标明投标产品最大容量）

3、最大离心力(x g)≥20000x g 。（请标明投标产品最大离心力）

4、离心时间可根据需要进行调整，控制范围≥0～99 分钟，具备连续运转和短时加速模式。（请标明投标产品的时间调节范围）

5、温度可根据需要进行调整，设定范围≥-10~40℃。（请标明投标产品温度调节范围）

6、仪器采用无碳刷变频电机，后期免维护。

7、在最高转速下,机器可平稳运转。

8、短时加速时,可按秒显示。

9、离心力、速度、时间可实时显示，随时观察机器的工作状态。

10、可存贮≥10个用户程序。（请标明投标产品用户程序数量）

11、具备锁定装置，不平衡保护功能，保证离心安全。

二、配置需求：

1、台式冷冻离心机2台

2、24 x1.5/2.0 ml角转子2个（转速≥15000rpm,相对离心力≥20000xg）

台式冷冻离心机（GMP车间）

一、主要用途及技术参数需求

用于生物活性物质离心，用于微生物、生化和分子生物学、DNA研究等。

1、最大离心容量≥4x1000ml。（请标明投标产品的最大离心容量）

2、最大离心力≥25000（xg）。（请标明投标产品的最大离心力）

3、最高转速≥15000（ rpm）。（请标明投标产品的最高转速）

4、操作简单易懂，控制面板可对离心力和转速进行设定，且步进值≥100rpm

5、离心时间可根据需要进行选择，可调范围≥1~9小时99分钟，可选择瞬时离心或连续离心。（请标明投标产品时间调节范围）

6、温度可根据需要进行调整，设定范围≥-10~40℃。（请标明投标产品温度调节范围）

7、采用无碳刷电机直接驱动，后期免维护。

8、配备微处理器控制系统，带有显示屏幕，可实时显示当前离心运行模式及状态。

9、运行噪音小，内置≥6个快捷程序可一键调用。（请标明投标产品程序数量）

10、转头更换方便，具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头安全锁定。

11、具备电子式不平衡监测系统，具备多种自我诊断功能，运行不正常时可自动停机并报警。

12、操作方便，可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。

13、离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启。

二、配置需求：

1、台式冷冻离心机主机1台

2、4x1000水平转头1个

3、圆形吊篮1套（4个）

4、防生物污染密封盖1套（4个），可同时离心约196x5ml采血管，可同时离心约88x15ml尖底管，可同时离心约40x50ml尖底管

包组J12   荧光定量PCR仪1台

- 一、主要用途及技术参数需求

用来监测循环过程的荧光。与实时设备相连的计算机收集荧光数据。数据通过开发的实时分析软件以图表的形式显示。原始数据被绘制成荧光强度相对于循环数的图表。原始数据收集后可以开始分析。

1、采用基于半导体技术的控温系统。

2、样本容量：96孔。

3、支持反应体系，容量可调范围≥10～30 μL（请标明投标产品可调范围）。

4、加热块最高升降温速率≥4.5℃/秒（请标明投标产品升降温速率）。

5、热槽温度可根据需要调整，范围≥4℃C～100℃（请标明投标产品可调范围）。

6、激发光源为LED，激发光源强度均一，检测滤光片为光电二极管。

7、具备≥4色荧光通道（请标明投标产品荧光通道数）。

8、具备热槽梯度功能，具备≥6块独立温控区域，热槽区域内最大温差≥20℃（请标明投标产品温控区数量及最大温差）。

9、96孔检测40个循环运行时间≤40分钟（请标明投标产品运行时间）。

10、配备CNV（拷贝数变异）分析软件、蛋白表达分析软件。

11、配备引物探针设计软件，同时设计好引物及探针序列和反应温度条件（标明投标产品可设计探针的类型），无需摸索实验条件，不同的目标基因均设计成相同的反应条件。

12、荧光染料能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV) 检测。

13、试剂耗材开放，可适用单管、8联管和96孔板等耗材。

二、配置需求：

1、荧光定量PCR仪主机1台

2、计算机工作站1套

3、安装试剂盒1份（如有）

包组J13   二氧化碳培养箱3台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、工作体积≥约165升。（请标明投标产品工作体积）

2、不锈钢一体成型压制而成，无焊缝，配备不锈钢或纯铜内胆。

3、配搁板数目≥4块，隔板带孔可调节高度。

4、单隔板承重≥10kg，总承重≥30kg。（请标明投标产品承重）

5、温度控制范围≥高于室温3℃～55℃。（标明投标产品温度控制范围）

6、温度控制精度≤±0.1℃，温度的均匀性≤±0.3℃。

7、具备温度跟踪报警功能。

8、采用气套式的加热方式，可实时显示机器的运行状态。

9、开门后30s，温度恢复至37度时间小于6分钟，湿度恢复速度小于10分钟，二氧化碳浓度恢复设置值时间小于6分钟。

10、CO2浓度控制精准，CO2浓度控制范围不少于1～20%，CO2浓度控制精度≤±0.15% ，具备二氧化碳跟踪报警功能，系统带一键自动校准功能。

11、具有程序自检功能和自动校正功能，机器不正常时会报警。

12、可选配氧化锆氧浓度探头，可控制氧气浓度。

13、具备≥180度干热灭菌程序，可保证全部配件灭菌到位，灭菌时间≤12小时。

14、标配HEPA高效过滤器，可有效去除培养箱体内颗粒物。

15、符合人体工程学的外门门把设计，内门采用高强度钢化玻璃。

16、可实时显示培养箱的温度和二氧化碳浓度。

17、可存储培养箱的运行数据，方便随时查看，带USB端口下载历史数据。

二、配置需求：

1、二氧化碳培养箱主机3台

2、HEPA过滤器3个

3、不锈钢增湿盘3个

4、气体连结管3套

5、隔板12个

包组J14   梯度PCR扩增仪1台

- 一、主要用途及技术参数需求

用于扩增特定的DNA片段，分子生物学实验必备设备。

1、最大升降温速率≥5℃/s。（请标明投标产品升降温速率）

2、最大样品容量≥96×0.2ml。（请标明投标产品样品容量）

3、反应体积可调范围大≥1-100ul。（请标明投标产品反应体积）

4、温度可以根据实验需要调节，可调范围≥4-100℃。（请标明投标产品温度调节范围）

5、具有动态温度梯度功能，可调范围≥30-100℃，最大温差≥20℃，可一次性设定≥6个不同的温度。（请标明投标产品温度梯度范围）

6、设计合理，可保证仪器在使用过程中的能更有效地阻止模块中出现冷凝现象。

7、支持USB存储功能。

8、具备大尺寸触摸彩色显示屏，操作方便，支持蜂鸣提示功能。

9、具备多个预装标准程序，方便用户快速开展实验。

10、图形操作界面，具有预览功能，方便查看程序。

11、可一键式启动孵育程序。

12、温度的准确性及均一性≤±0.5℃。

二、配置需求：

1、梯度PCR扩增仪1套

2、电源线1条

3、样品定位器（如有）

4、试剂盒一套（如有）

包组J15   体式显微镜2台

- 一、主要用途及技术参数需求

用于小动物的解剖操作，观察小动物、植物、卵细胞组织等，可实现连续放大功能。

1、高级体视显微镜系统，具有优秀的立体感及分辨率。

2、具备连续变倍系统，调焦范围≥0.67X~4.5X，具备不少于6档的变倍调节。（请标明投标产品的变倍调节范围）

3、1X物镜情况下，总放大倍数≥67X。

4、配备视野数≥22的宽视野10X双目观察筒。

5、配备LED透射光底座、LED照明器，使用寿命≥20000小时，具有明场标准反差照明、倾斜高反差照明、暗视野三种观察模式。

6、具备连锁性双光导LED照明，灯泡寿命平均≥6000小时，保证足够的照明亮度。

7、具备连锁性双光导管，光纤传导，系统无热效应，可根据不同的应用可自由改变成任意调节角度。

二、配置需求：

1、体视显微镜镜体1台

2、透射光底座1个

3、倾斜高反差照明盒1盒

4、电源适配器1个

5、电源线1根

6、安装臂一个

7、10X屈光度可调目镜2个

8、偏光照明盒1盒

9、简易偏光附件1个

10、LED照明器1个

11、连锁性双光导管1根

12、集光透镜二个

13、防尘套1个

包组J16   普通倒置显微镜2台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、倒置相差成像显微镜，齐焦距离≤45mm，具备无限远校正光学系统，主要用于组织、细胞、细菌等微观物质的观察。

2、通过物镜转盘的上下移动进行调焦，具有聚焦机构同轴粗、微调旋钮。

3、配备固定式宽视野三目镜筒，倾斜角度45度，瞳间距可调节，视场数≥22，分光比为双目/摄像：100%/0、0/100%。

4、配备高性能LED光源照明装置。

5、配备4X、10X、20X、40X万能平场消色差半复物镜。

6、载物台可移动，备有低位置同轴X、Y向传动旋钮。

7、配备高眼点屈光度可调节的10倍宽视野目镜，视场直径≥22。

8、配备可拆装的超长工作距离聚光镜。

9、配备4X、10X、20X、40X对应的相差环板。

10、配备万能适配器，适用于培养瓶、培养皿、腔室玻片和terasaki板。

二、配置需求：

1、普通倒置显微镜机架1台，带三目观察筒

2、电源线1根

3、防尘罩1个

4、载物台延伸板1个

5、带手柄机械载物台1个

6、相衬滑板1个

7、4X、10X、20X、40X万能平场消色差半复物镜各1个

8、万能适配器1个

9、10X宽视野目镜1个（带眼罩）

10、聚光镜1个

包组J17   研究级正置荧光显微镜1台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、研究级正置显微镜，用于对染色切片的明场、荧光及成像分析的观察。

2、齐焦距离为≤45mm高平场性、高色彩还原性的无限远校正光学系统。

3、载物台可移动，备有低位置同轴X、Y向传动旋钮。

4、 配备宽视野三目镜筒，屈光度可调,倾角≤30度,瞳间距可调,分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100% 。

5、内置透射光柯勒照明器，配备长效白光LED光源，寿命≥20000小时。

6、配备2X、4X、10X、20X、40X、100X（oil）万能平场半复消色差物镜。

7、配备低位置同轴驱动的高抗磨损性陶瓷覆盖层的载物台。

8、配备高眼点屈光度可调节的10X宽视野目镜，带眼罩。

9、配备≥六孔物镜转盘，带起偏槽。

10、配备摆动聚光镜。

11、配备≥100瓦荧光光源，≥6孔位多功能荧光照明器激发块转盘。

12、配备紫外激发宽带荧光激发块（DAPI适用）、蓝色激发宽带荧光激发块（GFP适用）、绿色激发宽带荧光激发块（Rhodamin系列适用）荧光滤块各一套。

13、配备≥910万像素的CCD芯片制冷相机，位深≥14位，可进行USB数据传输，支持自动白平衡功能，支持4K超清预览，具备标准的C接口。

14、配备高端科研用采集及成像分析处理系统，满足实验室各种实验需求，采集图像的界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程。

15、可在图像上添加注释、箭头等功能，方便的表示图像中的重点关注部位。

16、可对图像的各种参数进行调节，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果。

17、可对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像。

18、合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像。

19、可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像。

20、可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。

21、可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像。

22、可实现时间序列实验、自动多通道荧光图像的采集。

23、支持交互式测量、手动计数、常用滤镜等分析处理功能。

24、具备手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel。

25、可实现即时景深扩展和即时图像拼接功能。

26、配备品牌电脑1套。

二、配置需求：

1、研究级正置荧光显微镜主机1台

2、三目观察筒1个

3、10X目镜1个

4、10X屈光度可调目镜1个

5、6孔位物镜转换器1个

6、机械式载物台1个

7、左手样品夹1个

8、LED灯室1个

9、电源线1根

10、防尘罩1个

11、摇摆式聚光镜1个

12、2X平场复消色差物镜1个

13、4X万能平场半复消色差物镜1个

14、10X万能平场半复消色差物镜1个

15、20X万能平场半复消色差物镜1个

16、40X万能平场半复消色差物镜1个

17、100X万能平场半复消色差油浸物镜1个

18、≥30ml无荧光专用镜油一瓶

19、中性灰度滤色片2个

20.品牌电脑1套（配置不低于：英特尔®酷睿™4双核处理器，内存8GB，硬盘8TB（2个），16X DVDR，23寸液晶显示屏，4K(3840 X 2160 )预览，正版Win10的64位操作系统）

21、汞灯灯室1个

22、汞灯供电器1个

23、汞灯供电器电源线1根

24、宽带带通蓝光荧光激发块1个

25、宽带带通绿光荧光激发块1个

26、宽带紫外荧光激发块1个

27、8孔位荧光照明系统1个

28、汞灯灯泡1个

29、≥910万像素彩色显微数码成像系统一套

30、1X C型视频接口一个

31、C型适配器一个

32、图像分析软件1套

包组J18   研究级倒置荧光显微镜1台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、齐焦距离为≤45mm高平场性、高色彩还原性的无限远校正光学系统。

2、高端研究型倒置显微镜系统机身架，系统配备实现明场, 相差，荧光观察的观察方法。

3、配备电动长工作距离万能聚光镜，可进行电动孔径光阑和电动起偏镜。

4、配备≥6孔电动式物镜转换器（可安装DIC模块）。

5、配备低位置同轴驱动的高抗磨损性陶瓷覆盖层的载物台，载物台具备样品位置固定装置,不但可固定载物台XY轴移动,同时载物台的样品容器适配器也能保证每次将样品从载物台上取下进行其他操作后,每次都能放回相同位置,保证与上次观察视野的视野吻合。配备载物台适配器（适配培养瓶.培养板.培养皿等）。

6、内置透射光柯勒照明器，配备长效白光LED光源，寿命≥20000小时，视场可变光阑可调。

7、配备10X宽视野目镜，高接目点，可调焦,同时匹配宽视野双目观察筒。

8、配备4x、10x万能平场半复消色差相差多功能物镜和20x、40x长工作距离超高分辨率万能平场半复消色差多功能相差物镜，配备有4X、10X、20X、40X对应的相差环板。

9、配备分体式触摸屏控制器，可显示和控制所有显微镜的功能与状态，同时配备有分体式的聚焦/物镜转换/光强调节/电动载物台XY轴控制功能的操作器。可通过软件、触摸屏、手动三种方式进行显微镜的控制。

10、配备≥6孔的荧光激发块转盘，可同时安装≥8孔位或以上的荧光滤色片组。

11、配备紫外激发宽带荧光激发块（DAPI适用）、蓝色激发宽带荧光激发块（GFP适用）、绿色激发宽带荧光激发块（Rhodamin系列适用）荧光滤块各一套。

12、配备≥130瓦超长寿命荧光光源（含荧光灯泡），可多级调节荧光激发光强度，累积的灯泡使用时间。

13、配置制冷CCD相机，内置两块高分辨率高灵敏度大靶面CCD芯片，一块用于专职彩色成像,最高分辨率≥1200万像素，另外一芯片用于荧光成像，对落射光荧光/透射光相差图片进行即时的叠加。两个CCD芯片的A/D转换位数可调，最大≥16bit，有多种增益可调（或配置双相机实现相同功能）。

14、具备自动、手动、自动超级荧光等曝光控制，具备≥4种测光方式。

15、配备高端科研用采集及成像分析处理系统，满足实验室各种实验需求，采集图像的界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程。

16、具备专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验。

17、具备增加HDR高动态范围获取功能。

18、对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性。

19、可在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位

20、可对图像的各种参数进行调节，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果。

21、可对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像。

22、可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像。

23、可做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理。

24、可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像。

25、可实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像。

26、可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。

27、可以对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，从而获取多层面的清晰图像。

28、可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像；

29、提供多种反卷积算法，每个模式均有适合于共聚焦图像和非共聚焦图像的专业算法。

30、可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像。

31、具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。

32、具备手动计数功能，支持手动分组功能，数据可输出到Excel。

33、支持将时间序列图像转换成Kymograph图像，并进行测量分析，结果可导出。

34、可以生成Word报告模板，以图文并茂形式展示分析结果。

35、电脑一套，配置不低于i7等级CPU，显存4G，内存8G，硬盘4TB（2个），带DVD刻录，23寸的显示器，64位正版win10操作系统。

二、配置需求：

1、研究级倒置荧光显微镜主机1台

2、电动6孔物镜转换器1个

3、电动部件控制器1个

4、控制面板1个

5、防尘罩1个

6、电源线4根

7、双目观察筒1个

8、10X屈光度可调目镜1个

9、10X目镜1个

10、透射光照明器（内置柯勒照明复位器, 聚光镜高度前端调节）1个

11、LED灯室1个

12、LED光源供电器1个

13、数据连接线1根

14、可定位复合式机械载物台1个

15、多孔板适配器1个

16、35mm培养皿适配器1个

载玻片适配器1个

电动长工作距离万能聚光镜1个

电动部件数据线1个

绿色反差滤光片1个

相差环板4个

4X万能平场半复消色差相差物镜1个

10X万能平场半复消色差相差物镜1个

24、20X高分辨率长工作距离平场半复消色差相差物镜1个

25、40X长工作距离平场半复消色差相差物镜1个

26、电动荧光激发块转盘1套（≥8孔）

27、电动部件数据线1根

28、荧光照明支柱1个

29、光纤荧光照明器光源（含灯泡）1个

30、光纤导管适配器1个

31、光纤导管1个

32、宽带紫外荧光激发块1个

33、宽带带通蓝光荧光激发块1个

34、宽带带通绿光荧光激发块1个

35、黑白彩色制冷双CCD芯片显微数码成像系统1个

36、B型适配器1个

37、图像分析软件1套

38、电脑一套

- 包组J19   液氮罐5个

- 一、主要用途及技术参数需求

用于细胞组织的转移、种子细胞的保种及样本的长期储存。

1、液氮容积（L）≥180。

2、静态挥发量（L/D）≤0.99。

3、静态保持天数（D）≥185。

4、颈口直径≥21.5cm。

5、可储存冻存管数≥6000。

6、标配冻存架数量≥6。

7、冻存盒数量（个/架）≥10。

8、冻存盒容量（冻存管/盒）≥100。

9、采用高级真空绝热材料，温度均匀好，确保所有样品的储存温度都低于-180℃（即便容器中的液氮少于5cm也不例外）。

10、具备安全锁功能可防止他人擅自使用。

11、具备超声波液位监控系统，能确保样本安全。

二、配置需求：

1、液氮罐5个，

2、2ML冻存管架30个

- 包组J20   石蜡切片机1台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、切片机为全自动轮转式切片机。

2、切片厚度≥0.5-100μm可调。（请标明投标产品厚度范围）

3、修块厚度≥5-500μm。（请标明投标产品厚度范围）

4、切片速度可根据需要调整。

5、具备手动切片模式（半刀、全手轮旋转）和电动切片模式（单片、连续、步进）。

6、手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳。

7、具备电子制动终止切片功能，可自动将样品头停在上方位置，方便安全处理刀片和样本。

8、具备图形化操作按键，便于操作且避免失误的发生。

9、具备样本定位系统，X/Y轴≥8度调节。

10、废屑槽设计合理，方便清洁废屑。

11、具备储物盘功能，方便放置常用工具。

12、手轮具有安全锁定系统。

13、具备快速转换样本夹，可单手操作。

14、具备样本回缩和位置记忆功能。

15、具备切片计数和切片厚度总计功能。

二、配置需求：

1. 全自动石蜡切片机主机1套（含废物槽、定位系统、快装安装系统、样品夹、刀座、刀架、电源线等）

2、刀片6盒

- 包组J21   全自动脱水机1台

- 一、主要用途及技术参数需求

用于开展分子病理实验时组织的脱水。

1、全自动/全封闭作业，同时具备合理的废气排放功能或环保处理功能。

2、组织脱水室为一体化设计，材料为不锈钢或高分子耐腐蚀复合材料，带有搅拌加热功能，保证良好的脱水质量，最大标本处理量≥300 个包埋盒。

3、仪器在处理开始前，自动检测阀门和泵是否处于正常状态。

4、具有抽真空和加压的功能。

5、具备多种清洗程序，如：二甲苯、酒精、温水。

6、具备触摸屏控制，中文操作界面。

7、有多种脱水程序，可以储存多个处理程序和步骤，方便管理。

8、具备延时功能，用户可设定程序结束时间。

9、具备备用电池，保证样本安全。

10、石蜡缸≥3个，废蜡缸≥1个，每个容量≥3.5升，石蜡加热温度可调，设计科学，可便于清洁石蜡杂质。

11、试剂缸≥10个，每个需要试剂容量≥3.5L。

12、冲洗瓶≥2个，每个需要试剂容量≥3.5L。

13、蜡缸温度和试剂温度可根据需要进行调整。（请标明投标产品温度可调范围）

14、自动试剂轮换可在机身内部自动完成，无需中断脱水程序，避免操作员直接接触有害气体。

15、有酒精比重监测功能，可持续跟踪试剂质量，保证高品质脱水。

二、配置需求：

1、全自动脱水机主机1套

2、组织篮筐1套（带手柄，总容量为≥300个组织包埋盒）

3、组织篮吊钩1套

4、耐微波组织篮2个

5、备用试剂瓶（含盖，塑料）1套

6、活性炭过滤器或高锰酸钾过滤器2个

7、灌注、排放软管1套

8、排蜡管1根

9、试剂瓶、冷凝瓶、滴盘1套

10、电源线1根

11、石蜡刮铲1个

- 包组J22   足底热辐射测痛仪1台

- 一、主要用途及技术参数需求

用于啮齿动物对热刺激的反应，评估实验动物的痛觉阈值，适用于小鼠、大鼠等实验动物，动物无需固定，完全在自然状态下测试疼痛状况。

1、内置的计时器，显示的响应时间精确到0.1秒。

2、可同时对大小鼠进行检测。（请标明投标产品同时可测试大小鼠的数量）

3、可根据实验需要调节光电的聚焦位置来刺激动物体的其他部位。

4、温度控制精确，可根据需要进行调整。

5、配备加热玻璃板，可以减少热损失。

6、光密度0-100%可调，步进1%。

7、具备不同的刺激方式，满足不同的实验需要。（请标明投标产品的测试方式）

8、截断时间可根据需要进行调整。（请标明投标产品截断时间）

9、测试数据可记录并存储，可连接外部打印机进行打印。

二、配置需求：

1、足底热辐射测痛仪主机1套

2、辐照光源1台

3、足底测试台1台

4、脚踏开关1个

5、鼠笼1套

6、电源及连接线1套

- 包组J23   触觉测量套件1套

- 一、主要用途及技术参数需求

可用于人体手部、足部、动物足底痛觉阈值的检测。

1、适用对象小鼠、大鼠、家兔、犬、人体等。

2、测量范围（大小鼠）≥0.07-15.0g。

3、采用“Up & Down”的测量方法。

4、测试结果为50%缩足阈值。

二、配置需求：

1.测试丝1套（约20根）

2.说明书1份

- 包组J24   数字化听力测试平台1台

- 一、主要用途及技术参数需求

用于大鼠、小鼠、兔子和蝙蝠等的听觉神经、耳声发射、脑干诱发电位采集记录分析。

1、产生声信号频率范围≥200Hz ─70KHz。

2、主处理器采样率≥150KHz。

3、提供双通道声刺激。

4、提供≥4通道光纤信号输入。

5、放大器技术参数：

（1）S/N信噪比：≤ 200nv rms @ 3 kHz；

（2）A/D采样率：≥25kHz

（3）高通滤波：≥2.5Hz

（4）低通滤波：≤7.5kHz

6、听觉诱发电位软件：

（1）用户可使用其产生各种刺激波形并将其以文件形式保存。

（2）可进行波形显示、比较、时间和频率测量、滤波并通过刺激器生成刺激信号。

（3）具备多个内置波形。

（4）具备伪迹排除功能。

（5）具备峰值,潜伏期和对比值叠加分析。

（6）内置多个用于数据处理的数学功能。

（7）可同时呈现双通道不同的刺激信号。

二、配置需求：

1、生物声学生理工作站 1套

2、磁性扬声器 1对

3、4通道放大器及低阻抗1套

4、光纤PCI卡1个

5、开场校准麦克风组 1套

6、诱发电位采集针电极 1包

7、电缆中包1套

8、听觉刺激设计与采集软件  1套（需涵盖耳声发射、脑干诱发电位）

9、品牌计算机1套（配置不低于：CPU I5，内存4G，独显1G，硬盘500G，Windows操作系统，21寸液晶显示器）

10、耳声发射用给声耳塞1套

- 包组J25  细胞计数仪2台（GMP、麻醉各1台）

- （GMP）细胞计数仪1台

- 主要用途及技术参数需求

用于检测细胞数量。

1、测量浓度范围≥5×104-1×107/mL。（请标明投标产品的浓度范围）

2、测量直径范围≥4μm-60μm。（请标明投标产品的直径范围）

3、具备≥2个荧光通道。（请标明投标产品的荧光通道）

4、具备多种染色方式，如台盼蓝（细胞活率）、美兰/次甲基紫（酵母）、AO、PI、FITC、7-AAD等。

5、只需一次调焦，使用过程中无需调焦。

6、检测参数有明场计数、PBMC荧光细胞计数（AO/PI)、凋亡、转染、周期、抗体亲和力、细胞亚群分析等。

7、样品槽体积≤20µl，最少测量时间≤20秒。（请标明投标产品的样品体积及最少测量时间）

8、活率测试范围≥0-100％，标准偏差：CV<5%。（请标明投标产品活体测试范围及偏差值）

9、采用LED冷光源，物镜放大倍数约5倍。

10、配备≥140万CCD成像或≥5百万像素数码相机。（请标明投标产品像素）

11、具备USB接口，可输出测试数据。

12、具备彩色显示屏，存储≥500G（或外接U盘），可存储测试数据。

13、配备流式数据分析软件。（如有）

- 配置需求：

1、全自动细胞荧光分析仪主机台

2、计数板1盒

3、台盼蓝染色液1瓶

4、AO/PI试剂1瓶

5、电源适配器1个

6、电源线1根

7、U盘1个

8、扳手1个

- （麻醉）细胞计数仪1台

- 主要用途及技术参数需求

用于检测细胞数量。

1、细胞计数时间<10秒（请标明投标产品的计数时间），可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片。

2、既可全自动聚焦，也可手动调整焦距。

3、细胞样品范围≥5x104-1x107细胞/mL。（请标明投标产品的样品范围）

4、微粒/细胞直径范围≥5-60μm。（请标明投标产品的直径范围）

5、可对不同尺寸的细胞亚群进行计数。

6、所需的样品体积≤ 10 μL。（请标明投标产品最小样品体积）

7、已经预设好计数程序，无特殊需求无需更改。

8、摄像机像素≥5百万，约2.5倍光学放大。 （请标明投标产品像素）

9、可使用一次性玻片进行细胞计数。

二、配置需求：

1、全自动细胞计数仪1台

2、电源线1根

3、细胞计数板≥50个

4、台盼蓝染色液2瓶

5、USB驱动器1个

6、快速操作规程1个

- 材料基本目录

| 1 | 产品一览表 |
| --- | --- |
| 2 | 产品证件复印件（注册证、强制性产品认证证书等，如有） |
| 3 | 经销公司证件复印件 |
| 4 | 经销公司法定代表人资格证明书 |
| 5 | 经销公司法定代表人授权委托书 |
| 6 | 设备及专业技术能力情况 |
| 7 | 无违法、违规、违纪、违约行为承诺函 |
| 8 | 用户需求偏离表 |
| 9 | 产品技术参数及配置清单 |
| 10 | 产品售后服务承诺函 |
| 11 | 同型号设备用户名单（近三年） |
| 12 | 每个产品三份或以上广州市用户合同/发票/中标通知书/进关单 |
| 13 | 产品销售授权委托书 |
| 14 | 产品彩页或彩图 |
| 15 | 有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市用户发票 |

说明：

- 以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 多个包组同时报价，第8-15项应按每个包组顺序放置。

- 材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 材料格式

- 3.1材料格式

南方医科大学第三附属医院

（广东省骨科研究院）

广东省骨科研究院科技大楼

配套进口科研设备

口 正本

口 副本

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司固话：

联系邮箱：

1、产品一览表

公司名称：                                       联系人：              联系电话：

| 包组号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 及原产地 | 数量 | 保修期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必须与彩页名称一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致 | 与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致 |  | 整机保修 年 |

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

2）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级□数据采集的接口协议□设备工作状态监测仪1个/台

3）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

4）对场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求（如有则提供）

5）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

6）配套使用耗材/试剂（如有必须填写下表，否则后期无法引进）

| 序号 | 生产厂家 | 耗材名称 | 注册证号 | 注册证到期日期 | 规格型号 | 计量 单位 | 报价（元） | 用户名称/ 发票价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须为《医疗器械注册证》上注册人名称 | 必须与《医疗器械注册证》上产品名称一致 |  | ****年 *月*日 | 必须为《医疗器械注册证》附表/附件内容相符 | 可销售的最小单位 |  |  |

- 产品证件复印件

若所报产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

若所报产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

若所报产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

若所报产品属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》：《中国国家强制性产品认证证书》

3、销售公司证件复印件

如报价人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如报价人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；如报价人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如报价人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如报价人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

若为分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司证件复印件及授权

4、销售公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证人像面

此处粘贴法定代表人

身份证国徽面

5、销售公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院（广东省骨科研究院）广东省骨科研究院科技大楼配套进口科研设备采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证人像面

此处粘贴授权代表

身份证国徽面

6、设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

7、无违法、违规、违纪、违约行为承诺函

我公司在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。若在本次设备/耗材（试剂）/服务采购活动的全过程中，被查实我公司上述承诺不属实，则院方有权取消我公司报价及成交资格。

特此承诺。

公司名称（盖章）：

日期：

- 用户需求偏离表

- 商务要求

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 9、产品技术参数及配置清单

格式自拟

- 10、产品售后服务承诺函

格式自拟

11、同型号设备用户名单（不限于提供业绩佐证材料的用户）

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |  |

- 12、每个产品三份或以上广州市用户合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件

- 产品销售授权委托书

（1）投标产品单价在5 万元以上的；

（2）投标单项产品总价在10 万元以上的；

（3）同品牌产品超过10 万元以上的。

- 14、产品彩页或彩图

- 15、有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市用户发票

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院发票复印件

3.2合同格式（含付款方式）

设备购销合同

（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

立项名称

南方医科大学第三附属医院

（广东省骨科研究院）

适用进口设备：

设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院（广东省骨科研究院）

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格（技术参数及配置清单见附件）：

| 包组号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家/ 产地 | 单位 | 数量 | 成交单价 | 成交总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、国内采购部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ￥ | ￥ |
| 小计 | 人民币（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(￥.00） |  |  |  |  |  |  |
| 二、国外采购部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ￥ | ￥ |
| 小计 | 人民币（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(￥.00） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 国内采购设备的收款人为乙方，所支付价格为设备含税价款，适用于国内有现货或不属于海关免税清单范围内采购的设备。 - 国外采购设备所支付价格为设备免税价价款及外贸公司服务费（按照设备免税价价款的0.7%收取）。外贸公司与乙方指定的境外公司或厂家签订外贸合同（外贸合同以人民币价格签订），由甲方支付给外贸公司，再由外贸公司付汇至乙方指定的外商公司。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(￥.00） |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

1.3本合同约定的货物总价（人民币）：××××元整（￥0.00）。

（1）国内采购设备总价（人民币）：××元整（￥0.00），该价格为含税价。

（2）国外采购设备总价（人民币）：××元整（￥0.00），该价格包含外贸公司办理相关外贸业务等服务的费用。国外采购免税设备总价（人民币）：××元整（￥0.00），外贸代理公司服务费用（人民币）：××元整（￥0.00）。

本合同以人民币进行结算，合同履行过程中的货币汇率变化的风险由乙方承担。

1.4本合同免税设备由甲方委托××××进出口有限公司办理进口减免税相关事宜，货物进口所需办理的免税手续由甲方负责，外贸代理公司负责办理货物进口报关、提货、对外付汇及付汇后的银行结算、物流运输等工作，外贸代理公司负责提货及将货物运送到甲方指定地点。

1.5乙方应积极配合甲方及外贸代理公司办理进口减免税相关事宜：

（1）乙方或其指定境外公司、厂家应及时与外贸代理公司签订外贸合同，自甲方委托外贸代理公司之日起，因乙方原因导致超过20天未签署外贸合同的，视为在执行合同过程中乙方故意采取不及时、懈怠等行为延迟合同的履行，经甲方或外贸代理公司催促后仍未执行的，甲方有权取消采购并可向乙方提出索赔；如有特殊原因或有合理解释及理由的，提供相关书面的支撑性文件证明，经甲方同意后可适当顺延时间。因不可抗力等因素导致在规定期限内无法完成的，根据具体情况适当顺延。

（2）乙方应及时安排设备发货，经甲方或外贸代理公司催促后仍未执行的，甲方有权取消采购并可向乙方提出索赔。

（3）甲方指定的外贸代理服务机构全程负责办理商检、卫检及质检手续。若货物在口岸或交货后在质保期内出现破损、短缺、错发或质量问题，外贸代理机构负责请商检部门进行质量鉴定，并代甲方向乙方索赔，货物的退运及复进的手续费由乙方负责，乙方应全程与甲方沟通联系并积极配合外贸代理机构完成相关手续及流程。

2. 设备的交付期与交货地点

2.1交货（具体）地点：甲方指定地点

交货日期：进口设备征免税确认通知书或准予办理担保通知书发证日期后2个月内，国内有现货及国产设备签订合同后30天内。逾期将按照第10条规定执行。

进口货物装运口岸：

进口货物目的口岸：

2.2交付完成的标志为：双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__ __天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向甲方提出验收申请，若甲方确认项目实施情况符合验收标准，在乙方提出验收申请5-10个工作日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待乙方整改合格后，再向甲方提出验收申请。验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备到货后15个工作日内，甲方支付50%的设备货款；乙方收取该款项15个工作日前向甲方提供全额发票（形式发票）。

4.3设备安装调试验收合格后15个工作日内，甲方支付40%的设备货款；乙方收取该款项15个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满12个月后15个工作日内，甲方支付10%的设备货款。乙方收取该款项15个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_   _年_   月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方或厂家授权的售后服务公司负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_  _小时（保修单位：     报障电话：     ），__  _小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告    小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期内，定期免费预防性维护保养次数，不少于__ __次/年。保修期满后，只收取零配件费用，不收取人工费；原厂全保（如人工费、配件费、设备保养费等）费用为不高于   元/年。

7.6乙方负责设备的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应(见下表)。

7.7在合同涉及的设备运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换、设备联网数据接口类型及协议。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、响应文件、采购文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的响应文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 15.特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院          乙方：

（广东省骨科研究院）

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

- 附件：技术参数及配置清单

适用国产设备：

设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院（广东省骨科研究院）

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格（技术参数及配置清单见附件）：

| 包组号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家/ 产地 | 单位 | 数量 | 成交单价 | 成交总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ￥ | ￥ |
| 合计 | 人民币（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(￥.00） |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

2. 设备的交付期与交货地点

2.1交货（具体）地点：甲方指定地点

交货日期：国内有现货及国产设备签订合同后30天内。逾期将按照第10条规定执行。

2.2交付完成的标志为：双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__ __天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向甲方提出验收申请，若甲方确认项目实施情况符合验收标准，在乙方提出验收申请5-10个工作日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待乙方整改合格后，再向甲方提出验收申请。验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备到货后15个工作日内，甲方支付50%的设备货款；乙方收取该款项15个工作日前向甲方提供全额发票。

4.3设备安装调试验收合格后15个工作日内，甲方支付40%的设备货款；乙方收取该款项15个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满12个月后15个工作日内，甲方支付10%的设备货款。乙方收取该款项15个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_   _年_   月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方或厂家授权的售后服务公司负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_  _小时（保修单位：     报障电话：     ），__  _小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告    小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期内，定期免费预防性维护保养次数，不少于__ __次/年。保修期满后，只收取零配件费用，不收取人工费；原厂全保（如人工费、配件费、设备保养费等）费用为不高于   元/年。

7.6乙方负责设备的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应(见下表)。

7.7在合同涉及的设备运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换、设备联网数据接口类型及协议。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、响应文件、采购文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的响应文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 15.特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院          乙方：

（广东省骨科研究院）

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

- 附件：