报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

- 二、院内评审时间另行通知。请报名成功且接到电话通知后，准时参加远程视频会议采购评审会（具体方式将通过邮件通知）。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包组1	心脏探头

# 一）主要用途及技术参数需求

# 1.适用于日立阿洛卡主机F37

# 2.电子相控阵

# 3.扫查角度90°探头频率2.0-5.0MHz

# 4.二维/中心频率最低≤3.08MHz，最高≥5.71MHz，二维/谐波均可以4段变频

# 5.主机开通心脏功能测量与分析软件

# 二）配置需求：

# 1. UST-5299 相控阵探头  1把

# 三）售后服务要求：1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修1年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

包组2	百克钳和钳芯

# 一）主要用途及技术参数需求

# 1、可连接爱尔博电外科工作站大血管闭合插座使用，可以直接闭合最大至7MM的血管，保证闭合的安全；

# 2、钳芯头端可360°旋转；

# 3、钳头为开窗型并带防滑纹设计，便于手术过程中更好的闭合并抓持组织；

# 4、整把器械由钳芯、套管、手柄（带连线）三部分组成；

# 5、具有闭合智能化自动提示功能，血管闭合完毕自动停止输出；

# 6、整把器械均可高温、高压消毒，为重复使用器械。

# 二）配置需求：

# 1、百克钳1把（含钳芯1根、套管 1根、手柄1个）

# 2、钳芯1根

3、消毒篮筐2个

# 三）售后服务要求：1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修1年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

包组3	尿动力检查仪升级

# 一）主要用途及技术参数需求

# 1、对泌尿外科现有的加拿大莱博瑞Delphis尿动力检查仪进行升级，将液压传感更新为空气测压系统，提高设备稳定性和准确度。

# 2、升级更换更全面的数据分析软件，更好的指导临床治疗。

# 二）配置需求：

# 1、空气测压传感器3条

# 2、12版尿动力空气测压软件

# 三）售后服务要求：1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级

- 材料基本目录

| 1 | 项目一览表 |
| --- | --- |
| 2 | 服务公司证件复印件 |
| 3 | 服务公司法定代表人资格证明书 |
| 4 | 服务公司法定代表人授权委托书 |
| 5 | 无违法、违规、违纪、违约行为承诺函 |
| 6 | 公司简介 |
| 7 | 配件技术参数及配置清单 |
| 8 | 售后服务承诺函 |
| 9 | 用户需求偏离表 |
| 10 | 近三年同类项目用户名单 |
| 11 | 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单 |

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 材料格式

- 3.1材料格式

南方医科大学第三附属医院

_____________(项目名称）

口 正本

口 副本

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司固话：

联系邮箱：

- 项目一览表

公司名称：                                       联系人：              联系电话：

| 项目名称 | 品牌型号 | 生产企业名称 及原产地 | 保修期（月） | 供货期（天） | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （要写《医疗器械注册证》上全称 |  |  |  |  |  |

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

2）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码

3）对医院场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求（如有则提供）4）付款方式：安装调试验收合格后10个工作日内支付合同款的90%，保修期满后或验收合格满一年后（以时间先到为准）10个工作日内支付合同款的10%

- 服务公司证件复印件

- 营业执照、

- 若为厂家授权，应同时提供厂家授权书

3、服务公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证人像面

此处粘贴法定代表人

身份证国徽面

4、服务公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院           （项目名称）采购活动中报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证人像面

此处粘贴授权代表

身份证国徽面

5、无违法、违规、违纪、违约行为承诺函

我公司在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。若在本次服务采购活动的全过程中，被查实我公司上述承诺不属实，则院方有权取消我公司报价及成交资格。

特此承诺。

公司名称（盖章）：

日期：

6、公司简介（格式自拟）

如相关认证、质量保证体系综合评价、社会信誉度

7、配件技术参数及配置清单（格式自拟）

8、售后服务承诺函（格式自拟）

9、用户需求偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

10、近三年同类项目用户名单

| 购置单位名称 | 项目名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |

11、三家或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书（复印件）

3.2合同格式（含付款方式）

配件采购合同

合同编号：

甲方：南方医科大学第三附属医院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购医疗设备配件及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 1、合同品名

乙方负责向甲方供应下表中所列场地器材配套设备配件及负责安装调试。

| 品名 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 南方医科大学第三附属医院 |

- 2、合同总价

总价为(大写)：人民币    ，即￥   。

3、质量保证及售后服务

合同设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起免费保修期  个月。保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退。

4、交货时间

合同签订后   日内。

- 付款方式

- 5.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

5.2设备安装调试验收合格后10个工作日内甲方向乙方支付90%的合同款，即￥ （人民币 ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5.3保修期满后或验收合格满一年后（以时间先到为准），确认无其它扣款事项，10个工作日内甲方向乙方支付10%的合同款，即￥     （人民币        ）。

5.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

6、违约与处罚

- 6.1乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

- 6.2甲方未能按时付款，每拖延一天，须向乙方支付合同金额的5‰的违约金。

7、合同终止

如果一方违反合同，并在收到对方违约通知书后30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

8、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向合同签订所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部份。

9、其他

本合同正本肆份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方壹份，合同自签字之日起即时生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：南方医科大学第三附属医院              乙方：

法人代表/授权代表签名：                     法人代表/授权代表签名：

| 地址：广州市天河区中山大道西183号 | 地址： |
| --- | --- |
| 电话：020-62784037 | 电话： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 开户银行：建行华景新城支行 | 开户银行： |
| 帐号：44001580516050265705 | 帐号： |