报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备一正三副纸质版的响应文件（评审当天带到现场）以及按第二部分《材料基本目录》的扫描件以附件形式在评审前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com）。

- 评审时间：预计将于2021年12月10日（具体时间待定）

- 评审地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用 户 需 求 书

- 项目概况

- 项目名称：PACS系统维保服务项目

- 服务期：签订合同起一年

- 维护服务范围：

| 序号 | 科室 | 已接入 影像设备/其他设备 | PACS建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医学影像科 | 11台影像设备 | PACS登记工作站4套 诊断报告工作站25套 采集工作站4套 分诊服务端6套 分诊客户端7套 |
|  | 超声医学科 | 18台超声设备 | PACS登记工作站3套 诊断报告工作站18套 分诊服务端2套 分诊客户端18套 |
|  | 消化内镜中心 | 6台胃肠镜设备 一台超声设备 | PACS登记工作站2套 诊断报告工作站11套 分诊服务端1套 分诊客户端7套 |
|  | 心内科 | 2台超声设备 | PACS登记工作站1套 诊断报告工作站2套 |
|  | 体检中心 | 10台超声设备 1台DR、1台DR体检车 | PACS登记工作站3套 诊断报告工作站10套 |
|  | 妇产科超声 | 4台超声设备 | PACS登记工作站2套 诊断报告工作站5套 分诊服务端1套 分诊客户端5套。 |
|  | 介入科 | 1台DSA | PACS登记工作站1套 诊断报告工作站1套 采集工作站4套 |
|  | 临床科室 | 已建设临床PACS工作站约250套。 | 已建设临床PACS工作站约250套。 |

- 服务方案：

乙方所提供医院现用南方PACS系统软件运维服务内容，如下表所示：

| - 服务内容 | - 简单描述 |
| --- | --- |
| - 软件维护 | - 分析解决PACS系统在使用中的问题，确保系统能正常运行 |
| - 信息维护 | - 满足科室日常工作中出现的PACS系统数据更正的需求 |
| - 技术支持 | - 对现有系统提供使用方法说明、技术说明以及使用培训等 |
| - 软件扩展 | - 医院现用PACS系统各工作站的数量扩展 |
| - 软件升级 | - 每年提供一次提高核心软件子系统稳定性的主动性升级 |
| - 与其它PACS系统的接口 | - 提供一套标准接口（WebService报告数据交换接口和DICOM标准图像传输接口），并提供相应说明文档和技术支持（无需定制性开发） |
| - 新影像设备接入 | - 医院新增影像检查设备的接入 |
| - 简单定制性开发 | - 对医院各科室因临床业务或流程改造而提出的新功能需求，在现有软件基础上进行的定制性修改；标准接口之外的接口开发。 - 简单定制性开发定义为工作量（包括开发和现场工程）小于10人/天的功能新增及修改；对于定制性开发工作量大于10人/天的，根据工作量进行报价。对工作量的估算由甲乙双方共同商议确定。 |

- 维护服务要求

- 系统出现故障立即响应：从接到用户故障的口头通知、报修电话、E-Mail或传真后，售后服务部立即将故障报修事件登记在案，通知现场维护工程师或专业工程师上门服务，并同时联系医院相关人员。

- 全天候24小时响应：保证提供周一至周日7X24小时的响应服务，当系统出现服务内容中远程无法解决的故障，3小时内派工程师到达故障现场处理。

- PACS系统故障解决时限为4小时：（除硬件设备、网络导致的故障外）保证医院业务的不间断正常运行。

- 提供全面的PACS系统性能调整：结合医院系统的需求，制定全面的策略规划，对各系统设备性能进行调整和优化服务。

- 定期上门服务：保证做好预防维护措施，在保修服务期内进行每年四次的健康性检查服务。（每季度所有维护设施全部巡检一次）

- 提供软件升级的技术服务：系统扩充、软件升级等方面的技术支持服务。

- 系统性能优化现场及专业技术培训服务：现场针对系统优化工作培训医院系统管理员，使用户自身管理和维护水平可以得到同步提高，保证系统维护的品质。

- 系统规划和升级服务：针对系统运行的实际情况，通过合理的分析，提出系统扩充和升级规划，保证系统能够满足不断增长的应用需要。

- 服务方式

甲方应主动积极的配合乙方做好各科室的协调工作，并指定医院信息科工程师与乙方工程师对接，甲方所有科室的服务请求都通过信息科以书面形式签字确认后以任务单地形式交给乙方，经双方确认后方可实施。

- 付款方式

1.合同签订后的 10 天内付款 50%，乙方提供收据。

2.服务年满并且验收合格后 10 天内付款 50%，乙方提供全额发票。

3.乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：PACS系统维保服务项目

报价内容：

| - 服务内容 | - 单项报价（元） |
| --- | --- |
| - 软件维护 |  |
| - 信息维护 |  |
| - 技术支持 |  |
| - 软件扩展 |  |
| - 软件升级 |  |
| - 与其它PACS系统的接口 |  |
| - 新影像设备接入 |  |
| - 简单定制性开发 |  |
| - 合计报价（元）： |  |

供应商名称：

- 日期：2021年  月   日