报名须知

贵公司代表：

- 一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内评审时间另行通知。请报名成功且接到电话通知后，准时参加远程视频会议采购评审会。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、项目概况

介入手术室   DSA

设备品牌型号:德国西门子ArtisZeeCeiling    于2011年投入使用

经设备科工程师抢修诊断为球管小焦点烧断，目前仅大焦点能用，大部分手术因小焦点烧断导致影像质量差无法正常开展介入手术，存在较大的安全隐患，需更换新球管。

# 二、维保要求

| 保修方案 | 保修主要要求 |
| --- | --- |
| 单次维修（更换球管） | 1.服务范围：提供德国西门子ArtisZeeCeiling DSA及时的单次技术服务和维修配件, 配件更换范围: 球管，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。 2.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 3.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。 4.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 5.需注明保修年限，保修期内若出现与本次故障相同的故障需要更换同一配件，乙方承诺提供免费更换。 6.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |

# 三、付款方式

# 在完成维修项目并验收合格后一个月内支付合同款的90%，维修项目保修期满后或验收合格满一年后（以时间先到为准）一个月内支付合同款的10%

- 材料基本目录

| 1 | 项目一览表 |
| --- | --- |
| 2 | 服务公司证件复印件 |
| 3 | 服务公司法定代表人资格证明书 |
| 4 | 服务公司法定代表人授权委托书 |
| 5 | 无违法、违规、违纪、违约行为承诺函 |
| 6 | 公司简介 |
| 7 | 本项目维修服务方案 |
| 8 | 人员配备情况 |
| 9 | 用户需求偏离表 |
| 10 | 近三年同类项目用户名单 |
| 11 | 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单 |

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 材料格式

- 3.1材料格式

南方医科大学第三附属医院

_____________(项目名称）

口 正本

口 副本

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司固话：

联系邮箱：

- 项目一览表

公司名称：                                       联系人：              联系电话：

| 保修方案 | 付款方式 | 服务内容 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 报价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单次维修（更换球管） | 在完成维修项目并验收合格后1个月内支付合同款的90%，维修项目保修期满后或验收合格满一年后（以时间先到为准）1个月内支付合同款的10% | 1.服务范围：提供德国西门子ArtisZeeCeiling DSA及时的单次技术服务和维修配件, 配件更换范围: 球管，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。 2.因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 3.保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。 4.公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 5.需注明保修年限，保修期内若出现与本次故障相同的故障需要更换同一配件，乙方承诺提供免费更换。 6.公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |  | 元/次 维修时长： 天 保修期： 个月 |

- 服务公司证件复印件

- 营业执照、

- 若为厂家授权，应同时提供厂家授权书

3、服务公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证人像面

此处粘贴法定代表人

身份证国徽面

4、服务公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院           （项目名称）采购活动中报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证人像面

此处粘贴授权代表

身份证国徽面

5、无违法、违规、违纪、违约行为承诺函

我公司在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。若在本次服务采购活动的全过程中，被查实我公司上述承诺不属实，则院方有权取消我公司报价及成交资格。

特此承诺。

公司名称（盖章）：

日期：

6、公司简介（格式自拟）

如运作流程、各项管理规章制度、质量保证体系综合评价、社会信誉度

7、本项目维修服务方案（格式自拟）

如服务计划的时间安排、内容的计划、方案实施的具体事项、配件来源

8、人员配备情况（格式自拟）

如拟投入本项目团队人员、维修技术人员资质、经验

9、用户需求偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围：提供德国西门子ArtisZeeCeiling DSA及时的单次技术服务和维修配件, 配件更换范围: 球管，以保证设备的正常使用，延长设备的使用寿命。 |  |  |  |
| 2 | 因公司方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 |  |  |  |
| 3 | 保证提供的零配件为原厂全新正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。 |  |  |  |
| 4 | 公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的软件障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 |  |  |  |
| 5 | 需注明保修年限，保修期内若出现与本次故障相同的故障需要更换同一配件，乙方承诺提供免费更换。 |  |  |  |
| 6 | 公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 |  |  |  |

10、近三年同类项目用户名单

| 购置单位名称 | 项目名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |

11、三家或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书（复印件）

3.2合同格式（含付款方式）

维修

服务采购协议

编号：

甲方：南方医科大学第三附属医院

乙方：

因甲方的        故障，需提供维修服务（见下表）。就此维修事宜达成共识制定协议内容如下：

一、服务明细

| 名称 | 设备型号 | 维修方案（含人工费和差旅费） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修服务 |  |  |  |
| 合计成交金额（大写）： 元整(RMB) |  |  |  |

- 甲方委托乙方检查        故障并进行维修，应在接到甲方通

- 知后    日内完成维修服务。乙方保证提供的配件为原厂全新正品（其配件没作任何维修）。

三、维修完毕后，由双方技术人员共同对        性能进行验收，乙方保证所修复的设备能够正常运行，且满足甲方的实际使用需求。

四、本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，维修项目验收合格后1个月内，甲方向乙方支付90%的合同款，即￥   （人民币    元整）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。保修期满后或验收合格满一年后（以时间先到为准）1个月内甲方确认无其它扣款事项，甲方向乙方支付10%的合同款，即￥  （人民币   元整）。

五、自验收合格之日起保修期   个月 ，保修期内若出现与本次故障相同的故障需要更换同一配件，乙方承诺提供免费更换。乙方承诺乙方需提供    小时的电话报修及在线技术支持服务。接到报修电话   小时内响应，提供电话、网络等技术支持。

六、违约责任：

1、若乙方未能提供本合同所规定的服务或不提供保修服务，经甲方书面催促后在限定时间内仍不履行，甲方有权单方解除本合同，乙方向甲方支付合同总额20%的违约金，造成甲方的其它损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2、乙方如未能按合同约定时间完成维修服务或提供保修服务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同总额0.5%的违约金，迟延超过三十天，甲方有权单方解除合同，乙方按照本条第1款的约定承担违约责任。

3、因乙方提供维修服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由乙方全额赔偿。导致第三方向甲方索赔的，乙方应负责解决并承担全部责任。

4、乙方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动的和使用的软件故障，一经发现，甲方有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。

七、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

八、甲乙双方代表加盖公章后，协议正式生效。本协议一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等的法律效力。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院         乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人              乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号  通讯地址：

联系电话：020-62784732                  联系电话：

日期：     年    月    日               日期：     年    月    日

开户银行：建行华景新城支行				 开户银行：

帐号：44001580516050265705				 帐号：