采购文件

项目名称：长兴路科技大楼VI标识设计制作及安装服务项目

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

发布日期：二○二二年○七月

编制人：

复核人：

报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送/寄到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2022年07月15日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

项目名称：长兴路科技大楼VI标识设计制作及安装服务

### 一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

### 二、需求清单

（一）项目概况

广东省骨科研究院科技大楼（北院区）隶属于南方医科大学第三附属医院；位于天河区长兴路295号地段，是一座地下1层、地上5层的建筑，总面积为6790㎡。其中一期装修改造面积1650㎡，建设内容主要包括细胞培养间、学术报告厅、办公区、公共实验室及MRI、CT实验室等。根据南方医科大学第三附属医院建设的定位需求，开展广东省骨科研究院科技大楼标识系统设计及制作安装采购项目，本项目预计2022年8月由医学实验中心投入使用

1、项目名称：长兴路科技大楼VI标识设计制作及安装服务

2、 数量：1项

3、报价人资格条件

1）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2）具有本项目相关的其他资质。

3）所报价产品质量符合国家相关要求。

4）报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5）本项目不接受联合体报名。

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

4、标识系统物料清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数/规格型号 | 尺寸(mm) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广场外墙立体字 | 1．2mm304#不锈钢立体字，烤户外汽车漆，墙面固定安装。 | 4000*1800 | 项 | 1 |
| 2 | 马路边立式指引 | 3mm铝板切割面板，3M反光膜雕刻，双面指引牌，80mm镀锌圆管，双面法兰扣固定，地面混凝土固定 | 600*4000 | 项 | 1 |
| 3 | 不绣钢牌 | 钛金色拉丝不锈钢牌，表面腐蚀工艺，填充黑漆。墙面固定安装 | 600*400 | 块 | 16 |
| 4 | 户外立式标识牌 | 户外立式导视标识牌，内部50*50mm壁厚3mm镀锌角钢焊接整体骨架，表面1.2mm不锈钢板焊接弯折造型，部分文字为激光切割，镂空钢板，内部装进口透光亚克力板，表面按图纸要求烤漆丝印不需发光图文，标识牌内部为LED防水发光灯组。地面混凝土固定安装。 | 800*2800 | 块 | 2 |
| 5 | 外墙面宣传栏 | 户外液压可掀开式宣传栏，内部LED防水发光灯组，内部内容画面为户外高清灯布或KT板印刷画面。 | 3000*1370 | 套 | 1 |
| 6 | 电梯外楼层索引牌 | 5+5mm透明亚克力激光切割外形，背面镜像UV喷印图文，双层按位置叠加组合。 | 500*900 | 块 | 6 |
| 7 | 电梯厢墙面索引 | 5+5mm透明亚克力激光切割外形，背面镜像UV喷印图文，双层按位置叠加组合。 | 500*800 | 块 | 1 |
| 8 | 电梯厅当前楼层号码牌 | 5mm透明亚克力板，激光切割外形，背面镜像UV喷印图文，背面过背胶，防割手防腐蚀处理。贴于墙面安装。 | 150*300 | 块 | 6 |
| 9 | 步梯楼层索引牌 | 5+5mm透明亚克力激光切割外形，背面镜像UV喷印图文，双层按位置叠加组合。 | 500*900 | 块 | 12 |
| 10 | 公共区域标识-卫生间标识 | 2.0mm铝板激光切割，弯折焊接外形，整体烤户外汽车漆，5mm透光亚克力板，UV喷印图文，内部LED发光灯组。 | 160*300 | 块 | 12 |
| 11 | 行政办公室门牌 | 8mm进口亚克力激光切割外形，表面丝印或UV喷印图文，安装于墙面。 | 120*300 | 块 | 162 |
| 12 | 区域科室名称标识牌 | 专用铝型材开合式灯箱边框，内部LED发光灯组，单面可掀开式。面板为5mm透光亚克力板，表面UV喷印图文，文字部分单层UV，不需透光部分多层UV喷印图文。墙面固定安装。 | 1600*350 | 块 | 4 |
| 13 | 室内宣传栏 | 宣传栏楣头为20mm雕刻密度板雕刻外形，整体烤漆专用漆，表面UV喷印图文，中间为40mm宽铝金开合式边框，面板2mm进口透明亚克力面板，内容为户外高清背胶裱亚展板。 | 2400*1200 | 套 | 27 |
| 14 | 分流指引标识牌 | 5+5mm进品透明亚克力激光切割外形，背面镜像UV喷印图文，双层按位置叠加组合。墙面固定安装。 | 500*900 | 块 | 12 |
| 15 | 形象墙立体字 | 12mm亚克力板雕刻外形及文字，整体冷喷汽车漆，标志部分烤漆后表面UV喷印图文。 | 2000*800 | 项 | 1 |
| 16 | 温馨提示牌 | 5mm亚克力激光切割外形，背面镜像UV喷印图文，背面过背胶，防割手防腐蚀处理工艺。 | 150*250 | 块 | 60 |
| 17 | 步梯标识牌 | 8mm亚克力激光切割外形，背面镜像UV喷印图文，背面过背胶，防割手防腐蚀处理工艺。 | 250*250 | 块 | 12 |
| 18 | 步梯楼层号码牌 | 10mm亚克力激光切割外形，背面镜像UV喷印图文，背面过背胶，防割手防腐蚀处理工艺。 | 300*220 | 块 | 12 |

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴路科技大楼VI标识设计制作及安装服务 | C99 | 项 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

（1）技术要求：

1、信息面板发光效果

发光标识均使用内发光形式（特殊部位使用投光灯除外），发光应选用LED照明系统，LED光源系统应符合国家标准、含配套电源，LED模块最低寿命五万小时，强度的折旧率少于25 ％，发光系统超过10000小时使用寿命。

根据设计要求选择是否发光，若需要发光则使用内发光形式，发光应选用LED照明系统，要求同前段上述。并预留发光体更换时的便捷。

合理安排LED密度及与透光面的距离，达到灯光均匀（目视效果），无阴影、闪烁、光斑等现象。光通量达到识别要求。

发光强度根据设计要求满足视觉要求，并考虑光污染问题，商业区亮度限值900-1000cd/m2，居住区最大亮度限值700-800cd/m2。

除非另有说明，标识电路应有独立开关控制，控制开关应在温度范围为0℃至60℃和最高相对湿度为99 ％的环境下可以正常使用。

所有电器及安装需提供全面的技术规格，布线布局和走线图，导线的负荷要满足使用的绝对安全，走线布局合理，电器按规范安装无外漏线头漏电情况，要确保在安装时及日后正常使用无安全隐患的存在。

2、标识牌外形

长方体形标识正面对角线几何加工公差不大于±3mm，纵向扭曲公差小于0.2°。各棱边垂直度误差<0.5度。

根据标识总体尺寸大小，截面为椭圆的柱状标识弧形表面平整度（垂直方向）达到<1-3mm/m，弧面竖向垂直线与顶面的垂直误差<0.5度；配支架的独立发光立体字，发光面平整度达到<1-3mm/m。侧边与发光面的垂直误差<0.5度。

3、标识内部框架材质

所有材料必须依照现行的国标制作标准规范，并且表面清洁，在组装前应有可扭曲的自由度。如果需要矫直或压平的，应保证材料不受到损伤。内部框架结构按设计要求可选用钢制方管、角钢，也可选用铝合金型材。根据标识尺寸强度要求选用合适的尺寸规格，在直段范围内不得有型材接头。

采用低碳钢型材在工厂焊接成型的，必须依照现行的国标制作标准规范，基本屈服度应达到235Mpa（≤16mm）以上。热镀锌处理钢结构表面，镀锌钢材必须依照现行的国标制作标准规范。

在钢结构加工前必须熟悉和校核全部制作安装清单，根据设计文件和施工详图的要求，编制为保证成品达到规定的要求而制订的措施。钢材、辅材等材料均应选用符合设计要求的品牌、规格、品种、性能，并有材质证明书和质量保证书。结构下料与制作安装清单误差小于0.1%。

钢材切割前，必须将切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，切割后清除熔渣飞溅物。应根据所焊接钢材种类的不同，以及所焊接结构的类别选择合适的焊接方法、工艺；焊接过程应记录主要参数。焊缝外观质量、其外形尺寸应符合国家规范中的规定（如焊接致密，表面无熔渣，焊接部位要打磨处理等）。

本项目标识所用铝合金板材应必须依照现行的国标制作标准规范，根据设计要求选用铝板厚度为：2.03mm， 3.18mm 。铝合金条、挤压管段及空心管、铝合金型材、铝管材必须依照现行的国标制作标准规范。型材利用专业铝型材单/双头切割锯对型材构件放样下料。

型材需要45°拼角组成框体的采用双头切割锯对型材两端进行同时切割处理，利用组角机和组装平台装配。在构件加工前必须熟悉和校核全部制作安装清单，根据设计文件和施工详图的要求编制。保证成品达到规定的要求而制订的措施。下料无变形、无弯曲，下料尺寸与制作安装清单误差小于0.1%，对角线误差小于2mm。

铝合金型材加工过程中保证表面平整，不变形，侧边要求垂直上下面一致，误差小于1%。有焊接的，要求焊缝均匀，打磨平整。

4、标识牌壳体材质

标识壳体一般选用亚克力、不锈钢板或铝板，但考虑到医院使用特性，选用材料的具有较强的耐腐蚀及抗菌性能。

在本项目标识中所用不锈钢应为高铬高镍钢，屈服度大于204MPa，必须依照现行的国标制作标准规范。除了特殊要求外，抛光要求达到表面粗糙度Ra0.16-0.32（光洁度▽9）。根据标识不同尺寸所需标识强度要求，室外标识牌钢板材厚度按设计要求可采用1.2mm、1.5mm或3.0mm。室内标牌所用金属板材厚度为1.2mm，做浮雕效果的字突出于背景的距离不小于1mm。所有暴露在外的螺丝钉，紧固件，必须依照现行的国标制作标准规范。

标识表面加工保证表面平整，不变形，侧边要求垂直，上下面一致，误差小于1%。信息面板区域不允许出现板接缝。有焊接的，要求焊缝均匀，打磨平整。

铝板材根据标识不同尺寸所需标识强度要求必须依照现行的国标制作标准规范。在本项目标识中可用的铝板厚度按设计要求为：2.03mm， 3.18mm。

采用液压数码剪裁技术、冷弯工艺，辅助增加物理粘接以及铝焊焊接工艺，制作标识牌所需的铝制部件。铝板材加工过程中保证表面平整，不变形，侧边要求垂直上下面一致，误差小于1%。有焊接的要求焊缝均匀，打磨平整。

5、标识信息面板透光材质

使用亚克力（PMMA）作为发光符号及字体的透光材质，需保证使用面板的完整性，，厚度及颜色按具体设计要求，并取得 UL94 V1以上的防火要求。

亚克力产品成品的尺寸与工艺要求要一致，亚克力板厚度符合设计强度要求；拉伸强度达到50-77MPa，弯曲强度达到90-130MPa。亚克力表面光滑清洁，无划痕；亚克力切割加工要求不变形、不走样、无毛边、边缘平滑、无锯齿；亚克力面板灯箱保证无漏光现象；亚克力保证是原料生产不掺加任何其他回料。

6、标识牌壳体表面涂装及信息印制

标识壳体表面采用汽车漆涂装标准，标识完成喷涂后，应达到汽车漆的耐酸碱、耐汽油、耐水性的通用标准。

所有图形都必须与制作安装清单达到颜色统一。丝网边缘应该坚硬，有质感，无锯齿，无污点。发光标识的丝印内容需反印在材料内表面。丝印油墨应选用不抗拒亚克力类型的油墨。

7、标识牌所涉及的专色控制

根据标识设计方案标准，所有标识牌所使用到的专色，无论使用任何烤漆、贴膜、喷绘或选用彩色亚克力等各种工艺制作，所实现的色彩与标准色板的误差均<5%。

8、标识牌现场组装安装

8.1螺栓和螺帽必须依照现行的国标制作标准规范的要求进行安装。永久螺栓前应先检查建筑物各部分的位置是否正确，精度是否满足《钢结构工程施工质量及验收规范》的要求；确保尺寸无误差。

8.2产品组装时应轻拿轻放，不得损伤产品表面；按要求进行电器、结构、光源、面板等组装；有光源的要求试灯，且光亮度达到设计要求。

8.3支架所使用的钢材经过设计计算，结构精简且强度刚度满足支撑要求，符合抗风抗腐蚀等安全要求。

利用制作场地上铺设的胎架，对构件放样、下料、装配。在制作现场旁，布置预装平台及材料、半成品临时堆场。现场安装采用膨胀螺丝热镀锌及化学螺栓连接技术。

9、标识加工设备要求

根据标识的不同材料选择不同的切割设备；不锈钢材料要求选用激光，水切或线割加工，并打磨光滑，要求无毛刺，飞边，缺口；不锈钢的焊接要求选用锡钎焊工艺，特殊标识可采用氩弧焊进行焊接，但须保证外观整洁，平整，无起鼓,无变形等；亚克力材料要求选用机械型雕刻机或小功率激光设备加工，并打磨光滑后抛光，要求外观整洁，无毛刺，飞边，缺口。铝板材料要求选用机械型雕刻或剪折加工，要求外观整洁，保证几何尺寸，无缺口。

10、主要材料品质要求参考

| 序号 | 品名 | 规格 | 牌号状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管材 | 按制作安装清单要求 | Q235 | 热镀锌 |
| 2 | 钢板 | 按制作安装清单要求 | Q235 | 冷轧板或镀锌 |
| 3 | 不锈钢板 | 按制作安装清单要求 | 304#1.2MM |  |
| 4 | 亚克力板 | 按制作安装清单要求 | 蓝白 |  |
| 5 | 电线、电缆 | 按制作安装清单要求 |  | 户外阻燃 |
| 6 | LED模组光源 发光字使用 | 3芯片/4芯片 |  |  |
| 7 | 油漆 | 汽车油漆 | 烤漆专用 |  |
| 8 | PVC板 | 按制作安装清单要求 |  |  |
| 9 | 电线配管 | 按制作安装清单要求 | JBG |  |
| 10 | 变压器 | 按制作安装清单要求 |  | 户外防水 |

- （2）商务要求

- 1、项目工期：合同签订后接到采购人进场通知之日起10个日历日内完成交货并安装调试完毕，验收合格交付使用。

2、交货地点：广东省骨科研究院科技大楼或采购人指定地点

3、报价方式

3.1本次采购的合同价采用固定单价，即供应商的报价应在供应商履行合同期间固定，除采购人要求或经采购人同意的变更外不论何种理由都不得改变。

3.2采购清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填报工程量清单的每一个项目的单价和合价时，须综合考虑采购文件、制作安装清单等有关内容后进行报价。

3.3本项目如遇采购人要求或经采购人同意的功能需求变更引起的采购清单的变更，在合同履行时，采购人有权更改工程数量及各子系统的范围，成交人不得拒绝，且该部分工程造价按成交人的报价文件中的报价进行调整（成交人不得因此向采购人索要管理费、利润损失等补偿）。

4、产品配送要求

4.1成交供应商确保物资安全无损地运抵采购人指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

4.2采购人、成交供应商双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第需求清单-制作安装清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，成交供应商应及时安排更换，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给采购人造成损失的，成交供应商应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

4.3物资到货后，成交供应商应在30天内安装调试完成。

4.4成交供应商安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

4.5本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.6合同物资安装调试完成后5个工作日内，采购人、成交供应商双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在采购人《验收合格单》上签字确认。

4.7 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交人承担。

4.8成交供应商保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致采购人无法使用合同物资或造成采购人损失的，成交人赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、采购人因不能使用合同物资造成的损失，包括采购人如约使用合同物资后可以获得的利益、采购人因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

5、服务要求

5.1实施服务要求

5.1.1成交供应商应保证所供物资是在2022年7月后生产的全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，成交供应商应在接到采购人通知后2天内响应采购人提出的更换要求，并在合理的时间内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应按本合同规定，相应延长物资保修期。

5.1.2具有在合同期内按需供货的能力，保证能及时对拟购项目提供供货、售后等服务。

5.2售后服务要求

5.2.1本合同的售后服务由成交供应商负责履行。如果成交供应商委托其他公司履行售后服务，成交供应商应提前告知采购人，并取得采购人书面同意，三方另行签订售后服务协议。

5.2.2成交供应商应提供保修期至少12个月，保修期的期限应以采购人、成交供应商双方的验收合格之日起计算，保修期内零配件及其他任何费用已计入本项目的报价中，采购人不再另行支付。保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交供应商在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

5.2.3报修响应时间4小时内，12小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在 72   小时内仍未能恢复正常使用，成交人应该在买方故障报告  72  小时内应向采购人提供相同规格、标准的备用物资作为临时使用，此费用已包含在本项目报价中；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用物资（或将故障物资修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），成交供应商按故障物资合同价值的1%向采购人支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因成交供应商没有按时提供备用物资而造成采购人、第三人的一切损失，均由成交供应商承担。

5.2.4保修期满后，人工费为单次故障不高于每人500/天元；定期预防性维护保养次数不少于1次/年，此费用已包含在本项目报价中。

5.2.5成交供应商负责物资终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以科学合理的市场价供应维修零配件，消耗品的供应由采购人、成交供应商双方另设协议决定。

- 付款方式

- 6.1本合同的每笔款项以转账方式支付。

- 6.2签订合同七天后，货物和安装人员进入场地安装后，预付30%的备料款；安装完成并验收合格后，成交供应商提供完整项目结算清单给采购人，30个工作日内无息支付至采购人确认的合同总价的97%，验收合格满一年，经采购人确认无质量问题后支付合同余款。每次货款均需开具相应金额的发票，经采购人核对无误后，采购人支付相应的款项给成交供应商。

- 6.3乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

- 7、履约保证金

- 7.1提交时间：在甲方支付首期款前。

- 7.2金额：合同总额的5%。

- 7.3方式：银行保函。

- 7.4退还说明：在项目验收合格之日起30天内经甲方确认无其他扣款后全额无息退还。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：长兴路科技大楼VI标识设计制作及安装服务

报价内容：

- 一、总报价：小写           元（大写：           元整）；

- 二、分项报价：（按标识系统物料清单列出分项报价）

| 序号 | 项目/物资名称 | 技术参数/规格型号 | 尺寸(mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2022年   月   日

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

服务合同

长兴路科技大楼VI标识设计制作及安装服务

南方医科大学第三附属医院

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下物资（以下物资器械均简称为物资）：

1.1乙方中标价为¥     元，合同总价根据双方实际确定的采购数量结算。

1.2物资名称、规格、数量、价格：详见附件制作安装清单。项目实施过程，为满足甲方需求出现的物资尺寸规格、材质等改变的变更情况时，其费用结算应以补充协议为准。

1.3合同总价包括物资设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

1.4服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

2. 物资的交付期与交货地点

2.1乙方在   年   月    日前将第一批物资（     的发光字，内部基础导向如楼层索引、门牌、护士站吊挂标识、立体字，病房指引等）运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格。

2.2剩余物资在   年    月    日前运至甲方所在地、完成安装调试，并验收合格。

2.3物资的交付逾期将按照第10条规定执行。乙方应在物资运至甲方所在地前 10 天书面通知甲方物资主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

2.4交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 物资运输、安装和验收

3.1乙方确保物资安全无损地运抵甲方指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3物资到货后，乙方应在10天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同物资安装调试完成后 3 个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同物资或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同物资造成的损失，包括甲方如约使用合同物资后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

- 4.2签订合同七天后，货物和安装人员进入场地安装后，预付30%的备料款；安装完成并验收合格后，乙方提供完整项目结算清单给采购人，30个工作日内无息支付至甲方确认的合同总价的97%，验收合格满一年，经甲方确认无质量问题后支付合同余款。每次货款均需开具相应金额的发票，经甲方核对无误后，甲方支付相应的款项给成交供应商。

- 4.3乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供物资的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同物资一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1物资的现场安装和调试 。

6.2.2提供物资安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握物资操作使用并能独立工作。

6.2.4在物资调试运行后，乙方应向甲方提供包括物资的原理、物资的结构和框图、物资的调试、物资故障的判断及维修方法、物资的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在物资安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供物资是在    年   月后生产的全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后15天内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长物资保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    个月，保修期的期限应以甲乙方双方的验收合格之日起计算，保修期内零配件及其他任何费用已计入本项目的报价中，甲方不再另行支付。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间    小时（保修单位：     报障电话：    ），    小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在   小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在甲方故障报告    小时内向甲方免费提供 相同规格、标准的备用物资作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用物资（或将故障物资修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障物资合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用物资而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期满后，人工费为单次故障不高于 500 元；定期免费预防性维护保养次数，不少于  1  次/年。

7.6乙方负责物资的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以 科学合理 的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的物资，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的物资均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该物资或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定物资符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_ _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3物资的投标文件的技术响应、物资技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 14.履约保证金

14.1提交时间：在甲方支付首期款前。

14.2金额：合同总额的5%。

14.3方式：银行保函。

14.4退还说明：在项目验收合格之日起30天内经甲方确认无其他扣款后全额无息退还。

15.配置清单：详见附件制作安装清单。

16.送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 17.特别规定___无__________________________________________________________

- （以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：/                                   传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

附件：制作安装清单

| 科技大楼VI标识 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单价价格（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |