报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内市场调研时间预计为2022年07月22日08:00(以电话通知为准）。报名成功后再电话通知，届时请准时参加远程视频会议市场调研会。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户初步需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户初步需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

移动CT租赁调研参数

1.用于体检业务CT检查。此次移动CT租赁为协议租赁，院方可根据实际体检需求确定租赁时间，最终按实际租用天数或拍摄部位数进行结算。

2.租赁公司需提供车载式移动CT的租赁服务，CT排数为16排及以上。

3.租赁公司需提供按部位、按天数、按周、按月或其他方式租赁CT的具体报价（注明有无最低消费）。

4.公司接到院方租赁需求后，需在3天内把移动CT安装到位，保证院方使用。

5.其他：如所需场地、增值服务。

- 材料基本目录

| 1 | 移动CT租赁方案 |
| --- | --- |
| 2 | 租赁公司证件、产品证件复印件（如《医疗器械产品注册证》） |
| 3 | 产品技术参数及配置清单 |
| 4 | 产品彩页 |
| 5 | 产品售后服务承诺 |
| 6 | 其他补充：所需场地、增值服务 |
| 7 | 租赁用户名单 |
| 8 | 三家或以上广州市三甲医院合同（含配置清单）/发票/中标通知书/进关单 |

- 材料格式

1、移动CT租赁方案

- 需提供按部位、按天数、按周、按月或其他方式租赁CT的具体报价

- （注明有无最低消费）

- 2、租赁公司证件、产品证件复印件

公司证件如营业执照

报价产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

报价产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

报价产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

3、产品技术参数及配置清单

格式自拟

- 产品彩页

格式自拟

- 产品售后服务承诺

格式自拟

- 其他补充：所需场地、增值服务

- 格式自拟

7、租赁名单

近三年全国销售记录，格式自拟

- 8、三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件