报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送/寄到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2022年07月29日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

项目名称：实验室智能管理系统

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

提高管理效率，实现实验室开放共享。解决实验室使用不方便、管理混乱、共享共用困难、仪器闲置与重复购置并存、数据无法溯源、安全隐患频出、管理人员冗沉等方面的管理难题。在保障安全和使用方便的同时，大大提高其利用效率和共享水平；同时也减少了科研管理人员日常的工作强度，实现及时和点对点的管理；各种数据可以从系统中及时获得，为领导层的各种决策，如实验室绩效考核、设备购置等，提供客观而真实的依据。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室智能管理系统 | A0201080302 | 套 | 1 | 否 |

（四）采购项目明细

项目明细包含有实验室智能管理系统1套、以及配套硬件有仪器智能控制器70台、门禁智能控制器40台。

（五）技术商务要求

- 技术要求

要求系统采用DDD领域驱动设计思想，并实现多分层设计，由前端展示层、业务服务层、数据接口层、实体仓储层、数据资源层共同组成。系统基于物联网思维，结合自研的各种智能装置与技术，通过各类可能的网络接入，实现对实验室内的物体智能化感知、识别和管理。管理员和用户可通过网站进行培训、预约、授权、收费、统计等一系列管理操作。系统采用B/S架构，使用C#、Javascript语言开发，Web采用最新的.Net Core跨平台框架，可部署在Windows Server、Linux、CentOS等多种系统中。数据库采用SqlServer、MySQL等关系型数据库。系统有完备的数据安全方案，对生物特征、隐私数据等进行高强度加密存储，数据自动备份全面采用速度快、成功率高的物理备份，并可选云端备份方案；系统可通过各种渗透检测，并以软件等级保护二级要求进行编写。

系统软件功能要求：

1、人员管理功能

1.1能够具备人员进入实验室的注册功能，能够对人员资料进行审核、归类及状态设置，可区分院内、院外身份；能够进行多条件检索，包括但不限于姓名、卡号、手机号、导师、单位/科室、课题组、身份、人员状态、开卡状态等，可根据当前条件导出用户数据。

1.2注册后能够建立个人专属账号并可发放相对应权限卡。

1.3后台能够对所有人员资料进行审核、归类及状态设置。

1.4后台能够进行多样条件检索及导出相关数据。

1.5能够简便查看其个人资料、导师信息、培训记录、账户信息。

1.6后台能够简单记录人员相关培训情况，同时提供在线检索功能。

1.7能够对人员进行角色分配，同时可设置相关管理员后台权限。

1.8能够进行单位层级管理，课题组管理，可添加或移除相关单位或科室。

2、仪器管理功能

2.1能够录入仪器基本资料，并能设置其开放预约情况及在预约网页展示的仪器信息。

2.2能够对仪器进行故障管理，能够记录仪器维修进程及录入原始凭证，并以进度栏形式直观显示吗，同时，设置故障后对应仪器控制器屏幕及预约展示界面会显示该仪器已故障。

2.3能够提供仪器控制器，达到使用仪器需要鉴别权限开关的目的，并且控制器能够与平台数据互通，为同一品牌。

3、权限管理功能

3.1能够对人员使用仪器进行权限设定，人员与仪器可交互授权。

3.2系统分多等级管理权限，从高到低有超级管理员、平台负责人、平台管理员、仪器管理员、课题组PI、普通用户。权限之间不能越级操作。上级管理员可分配后台管理权限给下级管理员，也可分配指定仪器给仪器管理员。

3.3在出现断网情况下不影响已有权限人对仪器的使用。

3.4所有权限能够实时查询、开通、暂停、取消。

4、收费管理功能

4.1收费模式包括不计费、周期计费、按时计费、按次计费、按样计费、预约计费、上机计费、阶梯性计费、开机费、抵扣费、爽约费、单次收费上/下限，可进行翻倍系数收费。

4.2能够对人员或仪器进行计费设定。

4.3人员可设置周期计费同时按时或按次计费，可进行计费系数设定，人员计费可设置计费系数，仪器计费可设为内部计费和外部计费；人员可设置不同的周期计费类目；仪器可设置不同时段不同收费标准，系统自动执行扣费。

4.4仪器可设置不同时段不同收费标准并系统自动执行扣费。

4.5管理员拥有充值转账功能，普通人员账号拥有转账功能。

4.6所有费用收支明细都能够实时记录，并提供多条件检索功能。

5、预约管理功能

5.1建设独立预约网页，能够展示科室信息及相关仪器信息。

5.2能够进行预约网站仪器展示，相关信息包括图片、预约规则、提醒、已有预约情况、基本信息、注意事项、维修情况、评论等。

5.3预约网站仪器展示的信息管理员后台能够进行修改。

5.4管理员能够进行预约规则的设定，包括但不限于仪器最大开放时间、最大预约时长、最短预约时长、提前预约时长、预约间隔时长、提前预约、每人N天最多预约次数、预约跨度、重叠预约、阅读须知、阅读时长、提前开机、提前取消、预约锁定、预约备注、培训、内部预约、课题组预约等。

5.5所有预约信息管理员能够在后台进行查看并可检索或导出。

5.6预约时段用户可自由选择或选择性填充。

5.7可选择不预约（即权限人员不用预约即可随到随用仪器）、预约优先（例如预约成功后，预约时间开始后15分钟只有预约人能够打开仪器）、一定要预约（例如只有预约成功后预约人才能在该预约成功时间段内才能打开仪器，其他人无法打开）、分时段预约（每台仪器可分时间段设置不用的预约规则）等多种设置方式，系统自动执行预约规则。

6、效率统计功能

6.1统计的数据包括所有人员使用记录、费用明细、预约记录、后台操作日志。

6.2所有数据能够进行条件检索，并能够进行相关统计归纳，导出原始数据。

6.3数据可进行在线图表化展示，并且可导出图表。

7、信息公告管理功能

7.1信息公告的发布包括网页公告栏、短信、邮件、微信推送。

7.2短信与邮件、微信推送跟人员管理功能挂钩，能够直接选择发送，拥有群发功能。

7.3网页公告栏、短信、邮件、微信推送都能进行信息编辑。

- 手机端应用

8.1要求能够在手机端微信公众号实现在线预约。

8.2要求手机端拥有基本后台管理功能，包括审核、授权、查看数据。

- 培训管理

9.1要求能够在线考试，具有试卷编撰功能，能够将题库的题目组合成试卷，设置分数、题目类型和数目、考试时间和及格线，汇编成在线考核的试卷，试卷区分考试类别，能够与选定的仪器考核关联，试卷可从题库中随机抽题。

9.2可自主录入自定义考试题目，包括选择题及判断题。

9.3考试结果与授权绑定，在授权时会自动提醒该人员未通过考核。

10、耗材管理

10.1可自建立耗材库，以条目显示，数量可选，进行出入库；能够进行下单出库，添加的耗材/项目会在前台页面显示，可进行下单操作进行项目耗材的领取出库。可在后台生成项目耗材的二维码，进行扫码下单操作，管理人员确认或取消订单后系统将推送通知给下单人

10.2能够进行下单出库，添加的耗材/项目会在前台页面显示，可进行下单操作进行项目耗材的领取出库。可在后台生成项目耗材的二维码，进行扫码下单操作，管理人员确认或取消订单后系统将推送通知给下单人。

10.3后台将记录耗材进出信息；扣费与其个人账户挂钩，直接核算。

10.4支持下单备注功能，下单人需按照管理人员设置的提示填写备注才能正常下单。

10.5能够进行耗材申购，管理人员可进行耗材申购操作，填写申购单，由相关责任人审核，审核通过后可正常采购。

11、送样检测

11.1可设置仪器设备提供送样检测功能，可设置送样检测条件标准（包括简介、介绍、单价、单位等信息）。

11.2提供送样检测服务时在预约网站显示，送检人直接按规则进行送样预约、付费下单。

11.3完成检测后，检测人点击确认，将发送短信通知送检人领取结果、完成订单。

- 门禁管理

12.1门禁管理能够作为整体系统的一部分进行综合使用，授权操作方式与仪器一致，能够实时授予、取消、暂停相关权限；

12.2门禁能够实现权限分配，实现多种预约模式设置，与整体系统无缝对接，支持逻辑鉴权；

12.3拥有出门记录并自动上传服务器的功能；

12.4拥有考勤功能，能够自定义考勤规则，导出考勤表。

系统硬件要求

1、仪器智能控制器

1.1实现刷卡进行开关，控制器自动读取用户卡号信息，自动识别鉴权；支持ID/IC卡片的使用。

1.2拥有屏显功能，直观显示仪器状态及用户信息、计费信息等；显示屏分辨率128*64。

1.3拥有完善的异常处理机制，拥有短时间人员交互使用开关不断电及特殊设备保护设置。

1.4基于ARM嵌入式技术开发，支持220V/10A；具有可存储权限及脱机缓存功能；

1.5控制仪器方式包括电源或控制仪器关键部位，刷卡验证模块与继电控制模块集成一体，简洁美观，不占地方；通信接口：无线；

1.6控制器不能改变设备的外观和内部构造，不影响仪器的正常售后服务。

1.7控制器能以物联网形式，自动收集及上报仪器相关人员及开关机时间、时长、扣费信息。

1.8功率220V/10A、储存量≥10000张权限卡、≥30000条脱机记录，识别率IC/ID卡100% 。

1.9与整体系统无缝对接，为同一品牌。

1.10系统后台能远程在线掌握设备使用状况，用户可通过移动端实现仪器设备远程开、关机。（不接受蓝牙控制器）

1.11可远程在线升级，同时提供直接控制电源、控制电脑桌面锁屏的控制器（不接受采用Gina技术的控制器，不接受继电模块外置的控制器）。

2、门禁智能控制器

2.1要求支持125 KHZ ID卡及13.56 MHZ TypeA IC卡，支持刷卡、扫码/远程开门方式。

2.2要求门禁控制器可以存储10000个卡片权限。

2.3要求可选WIFI（2.4 GHz，支持WPA/WPA2安全模式，支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议），有线TCP/IP通信方式。

2.4要求提供适配闭门器、电锁、开门按钮、紧急开关消防按钮。

2.5读卡器要求：内置13.56MHZ 和125KHZ双频读卡功能，支持ISO14443A卡片和EM4100读卡操作；电源：12V，工作电流上限小于100mA；读卡距离：IC>3cm、ID>5cm，卡片感应速度小于100ms；工作温度：-20度至60度；工作湿度：10%～95% （无结露）。

2.6电箱要求：12V，5A双路输出，60W；内置保险丝，有自动保护功能；AC 220V、50HZ；

2.7要求门禁控制器核心硬件与主系统为同品牌产品，能够实现如逻辑鉴权等管理方式。

- 商务要求

- 开发实施要求

- 合同签订后，供应商应在1个月内完成合同约定内容实施上线。

- 供应商逾期交付，采购人有权追究违约责任。

- 提供用户操作手册（含电子版）、维修手册。

- 提供操作、维护、维修培训，此费用已计入项目的报价中。

- 维护服务要求

- 系统出现故障立即响应：从接到用户故障的口头通知、报修电话、E-Mail或传真后，售后服务部立即将故障报修事件登记在案，通知现场维护工程师或专业工程师上门服务，并同时联系医院相关人员。

- 全天候24小时响应：保证提供周一至周日7X24小时的响应服务，当系统出现服务内容中远程无法解决的故障，2小时内派工程师到达故障现场处理。

- 提供软件升级的技术服务：系统扩充、软件升级等方面的技术支持服务，软件不少于3年升级。硬件整机保修2年（含）以上，此费用已计入项目的报价中。

- 系统性能优化现场及专业技术培训服务：现场针对系统优化工作培训医院系统管理员，使用户自身管理和维护水平可以得到同步提高，保证系统维护的品质。

- 系统规划和升级服务：针对系统运行的实际情况，通过合理的分析，提出系统扩充和升级规划，保证系统能够满足不断增长的应用需要。

- 服务类型：

- 改正性维护：程序潜在错误的改正。由于程序修改或增加功能所引起错误的改正；数据错误，用户使用系统过程中，由于错误操作而引起的、但通过系统无法挽回的，并且又必须的数据，由当事人提出申请，并经过相关人员批准后，将错误数据纠正；运行环境变化而引起系统的错误的修改。对在系统开发阶段已发生而系统测试阶段尚未发现的错误的修改。提供服务方应承担此类维护服务内容。

- 应急处理：由于用户服务器数据库、服务器操作系统等出现故障，造成用户系统不能正常使用，在电话支持和远程维护都不能解决的问题情况下，提供服务方必须派人到用户现场协助解决问题。

- 服务方式

医院应主动积极的配合服务供应商做好各科室的协调工作，并指定医院信息科工程师与服务供应商工程师对接，医院所有科室的服务请求都通过信息科以书面形式签字确认后以任务单地形式交给服务供应商，经双方确认后方可实施。

- 付款方式

- 合同签订后的10个工作日内付款30%，供应商提供收据。

- 软件项目验收后10个工作日内付款60%，供应商提供全额发票。

- 软件验收合格1年后10个工作日内付款10%，供应商提供收据。

- 供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

- 其它需求

1.要求与现有实验室管理系统？能够无缝对接，实现数据一体化管理需求；

2.要求基于实验室网络及服务器资源条件实现，保证稳定运行。

3.要求系统能够与广东省医院协会发布的《广东省医学科研实验室等级评定规则与实施办法（试行版）》（团体标准T/GDPHA 034—2021）内容中的中科联盟网（www.zkshare.com)进行无缝数据对接。

4、要求能够按需与广东省医院协会医院科研实验室建设与管理专业委员会和广东省医学会医学科研实验室建设与管理学分会官网（http://gdas.zkshare.com）进行无缝对接。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：实验室智能管理系统

- 一、报价内容：小写           元（大写：           元整）；

- 二、分项报价：

1、软件：

| 序号 | 功能模块 | 单价报价（元） | 数量（人天） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 |  |  |  |
| 2 | 仪器管理 |  |  |  |
| 3 | 权限管理 |  |  |  |
| 4 | 收费管理 |  |  |  |
| 5 | 预约管理 |  |  |  |
| 6 | 效率统计 |  |  |  |
| 7 | 信息公告管理 |  |  |  |
| 8 | 手机端应用 |  |  |  |
| 9 | 培训管理 |  |  |  |
| 10 | 耗材管理 |  |  |  |
| 11 | 送样检测 |  |  |  |
| 12 | 门禁管理 |  |  |  |
| - 合计报价（元） |  |  |  |  |

2、硬件：

| 序号 | 硬件项目 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器智能控制器 |  |  |
| 2 | 门禁智能控制器 |  |  |
| - 合计报价（元） |  |  |  |

附加说明：

- 交货期：

- 质保期（年）：软件维保期    年，硬件随原厂质保    年。维保期内，维保费用及相关的一切费用已包含在报价中，积极配合采购人完成相关的必要性改造，每年度提供    人天的二次开发，相关的一切费用应计入本次报价中，采购人不再另行支付；

- 卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用；

4）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级；

5）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件（若选择“是”，视为无质保期后费用，以下第6点无需填写）；

6）质保期后费用：a.软件：按不高于软件价格的   %/年收取维保费用；

b.硬件：

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2022年    月    日