采购文件

项目名称：空调过滤器采购项目

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

发布日期：二○二二年九月

编制人：       复核人：

报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2022年09月 日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

六、联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

项目名称：空调过滤器采购

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

物资清单（递交响应文件时需提供样板各一个（初、中、高、亚高））

| 名称 | 规格 | 年采购参考数量 | 参数要求 | 安装 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效板式过滤器 | 287*592*95 | 4 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网，三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 430*495*25 | 16 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 490*287*46 | 36 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 490*490*46 | 32 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 592*287*46 | 8 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 592*490*46 | 32 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 592*490*95 | 40 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 20 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 592*592*95 | 4 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 595*295*25 | 16 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 初效板式过滤器 | 595*595*25 | 24 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 287*592*534-3 | 4 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 430*495*20/500-5 | 8 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 490*287*20/500-5 | 36 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 490*490*20/500-5 | 32 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 592*287*20/500-5 | 8 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 592*490*20/500-5 | 24 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 592*490*534-6 | 40 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 592*592*534-8 | 4 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 592*90*20/500-5 | 8 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 595*295*20/500-5 | 8 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 595*595*20/500-5 | 16 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 亚高效过滤器 | 490*490*292 | 2 | 外框：ABS塑料/滤料：PP滤纸/效率：H10 | 包拆装 | / |
| 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 2 | 外框：ABS塑料/滤料：PP滤纸/效率：H10 | 包拆装 | / |
| 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 12 | 外框：ABS塑料/滤料：PP滤纸/效率：H10 | 包拆装 | / |
| 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 12 | 外框：ABS塑料/滤料：PP滤纸/效率：H10 | 包拆装 | / |
| 高效过滤器 | 320*320*69 | 17 | 外框：铝合金或镀锌板/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 包拆装 | / |
| 高效过滤器 | 484*484*69 | 11 | 外框：铝合金/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 包拆装 | / |
| 高效过滤器 | 610*610*46 | 4 | 外框：铝合金/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 包拆装 | / |
| 高效过滤器 | 726*484*69 | 6 | 外框：铝合金/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 包拆装 | / |
| 高效过滤器 | 910*610*46 | 16 | 外框：铝合金/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 包拆装 | / |
| 高效过滤器 | 915*610*46 | 20 | 外框：铝合金/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 430*495*25/500-5 | 8 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 592*592*20/500-5 | 20 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 595*295*25/500-5 | 8 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 中效袋式过滤器 | 595*595*25/500-5 | 8 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 包拆装 | / |
| 高效过滤器 | 305*610*292 | 16 | 外框：镀锌板/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 包拆装 | / |
| 高效过滤器 | 320*320*90 | 1 | 外框：铝合金/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 包拆装 | / |
| 初效过滤器 | 595*495*45 | 156 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网，，三个月更换一次 | 不包拆装 | G4 |
| 初效过滤器 | 595*295*45 | 144 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网，，三个月更换一次 | 不包拆装 | G4 |
| 初效过滤器 | 595*595*45 | 76 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 不包拆装 | G4 |
| 初效过滤器 | 295*295*45 | 8 | 外框：铝合金/滤料：绿白棉/丝网：12*12mm，丝径0.6，双面附网 | 不包拆装 | G4 |
| 中效过滤器 | 595*495*534*8p | 76 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 不包拆装 | F8 |
| 中效过滤器 | 595*295*534*8p | 70 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 不包拆装 | F8 |
| 中效过滤器 | 595*595*534*8p | 42 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 不包拆装 | F8 |
| 中效过滤器 | 295*295*534*4p | 4 | 外框：铝合金/滤料：化纤无纺布/效率：F8-95%/压盖：铝合金/三个月更换一次 | 不包拆装 | F8 |
| 亚高效效过滤器 | 592*592*292 | 6 | 外框：ABS塑料/滤料：PP滤纸/效率：H10 | 不包拆装 | H10 |
| 亚高效效过滤器 | 592*287*292 | 7 | 外框：ABS塑料/滤料：PP滤纸/效率：H10 | 不包拆装 | H10 |
| 亚高效效过滤器 | 592*490*293 | 5 | 外框：ABS塑料/滤料：PP滤纸/效率：H10 | 不包拆装 | H10带隔板 |
| 高效过滤器 | 610*305*292 | 104 | 外框：镀锌板/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 不包拆装 | H14 |
| 高效过滤器 | 320*320*90 | 78 | 外框：铝合金/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 不包拆装 | H13 |
| 高效过滤器 | 484*484*90 | 44 | 外框：铝合金/滤料：玻璃纤维滤纸/效率H14 | 不包拆装 | H13 |

（一）项目概况

空调过滤器采购

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调过滤器 | A0206180204 | 批 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

- 技术要求

1.1我院所需各级别过滤器的材质性能等参数必须复合最新国家标准《GB/T1.1-2009空气过滤器》和《GBT13554-2020高效空气过滤器》。

2.基本要求：

2.1供应商应提供全新的、未使用过的，完全符合合同要求和国家有关质量标准的设备及相关辅材。确保本项目有关技术、工艺、材料、制作和配套工程质量。

2.2供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

2.3由于供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由供应商负责赔偿采购人的所有损失，并负责更换所有的不合格材料。

2.4安装后必须符合GB50333-2013质量标准。

2.5安装后能经第三方（疾控部门）的检测，结果合格，费用由采购人支付，如安装后经第三方（疾控部门）检验不合格的，则由供应商负责整改后经第三方（疾控部门）的检验合格为止，再次检验费用由报价人承担。

- 商务要求

1.1服务期：1年，2022年  月  日至2023年  月  日。合同期满后，如甲方对乙方服务满意，合同可续签，每次1年，不超过2次。

1.2配套服务：对于临时紧急配送要求，应在24小时内响应，并在4小时之内配送，一般临时配送要求，应24小时内响应，在24小时之内配送。招标方对配送物品的型号、数量、质量及配送是否及时等相关事宜进行严格把关，经核实无误后在配送票单上签字，如发现配送物品与配送清单明细有较大出入（如配送物品出现型号不符、数量不足或质量较差的情况），可当场拒收，同时要求供应商24小时内更换、补足。

1.3采购人可根据实际情况调整数量，每月按实结算。

1.4报价应包括：所有的设备费、质保期的备品备件、运至合同指定地点的运输费、装卸费、安装调试费、税费、质量保证期内的维护费、验收措施费、及相关费用的一揽子工程费用，即报价总价为完成本项目设备至正常运行的总和，采购人不再支付任何费用。

1.5采购人要求配送服务公司需具有较强的配送能力

1.6供应商必须具备生产、销售空气过滤器相关资质、工商营业执照及银行开户许可证。

1.7供应商在管理服务过程中无卫生安全事故发生。

2.服务要求：

2.1供应商根据采购人提供的采购清单后，在2个工作日将物品送达采购人指定地点，验收确认时间原则上安排在正常工作时间；对于临时紧急配送要求，应在24小时内响应，并在24小时内配送， 一般临时配送要求，应24小时内响应，在24小时之内配送。各投标商可在前述最低要求的基础上根据自身实力对响应时间、每月可增加配送次数做出保障更高的承诺。

2.2期限：一年合同前三个月为试用期，试用期满前医院发放满意度调查表，满意度达80%（含）以上合同继续生效，满意度80%以下（不含），采购人可单方面无条件解除合同后可选择第二候选人重新进行供货。

2.3.配合条件：

为配合本项目各阶段的工作进度，供应商应列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

3、产品配送要求：

3.1送货方式：每周根据采购人的订单进行配送，文档或其它方式通知订购品种、数量后，按时运送物到指定地点，成交供应商随货提供注明货物名称、单位、数量、售价及总金额的商品送货清单，作为采购人入库验收之凭证，每次送货来院必须附送货清单并及时签收。

3.2交货地点：

（1）南方医科大学第三附属医院总务后勤仓库/采购人指定的各使用科室。

3.3包装要求：

货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐、防污染的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

3.4运输要求：

（1）成交供应商负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）各种货物，必须提供送货清单，按清单验收货物。

（3）货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

（4）货物在系统验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

3.5对采购人的急购，需2个小时内响应。

四、安装调试

1.供应商应设置安装负责人，负责协调管理工作；

2.安装所需工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走；

3.调试：按国家相关设施验收规范进行，分阶段进行调试；

4.供应商应派有经验的技术人员到施工现场进行设备的安装和调试，负责处理货物的质量和数量短缺问题，并应对空调系统质量全面负责；

5.所有货物、器材在开箱时必须完好，无破损、配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于本项目提出的要求。

五、售后服务

非采购人的人为原因而出现产品质量，由成交供应商负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。若因质量或价格原因双方协商不成功，采购人有权自行采购。

六、付款方式

1.由采购人每月结算一次。

2.付款方式：合同签订，成交供应商完成当月供货订单后，于次月5日前与采购人对帐确认，凭国家正式发票及经采购人确认的送货清单,向采购人申请付款，采购人收到申请核对无误后在60个工作日内结清上月所有货款。

七、保密条款

成交供应商在实施货物供货期间，不得将供货的实际数量及供货地点泄露给其他企业或者个人，成交供应商必须指派相对固定的人员完成货物配送服务，货物配送人员必须遵纪守法、品行良好，无违法犯罪记录。

八、供应商资格条件

1.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2.具有本项目相关的其他资质。

3.所报价产品质量符合国家相关要求。

4.报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5.本项目不接受联合体报名。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

九、风险管控措施

1.国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

2.实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

3.重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

4.预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

5.因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

6.采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

7.不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

8.出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：空调过滤器采购

报价内容：

总价报价：小写：         元/年（大写：               元整/年）

| 名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 年参考数量 | 安装 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效板式过滤器 |  | 287*592*95 | / | 4 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 430*495*25 | / | 16 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 490*287*46 | / | 36 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 490*490*46 | / | 32 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 592*287*46 | / | 8 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 592*490*46 | / | 32 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 592*490*95 | / | 40 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 592*592*46 | / | 20 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 592*592*95 | / | 4 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 595*295*25 | / | 16 | 包拆装 |  |  |
| 初效板式过滤器 |  | 595*595*25 | / | 24 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 287*592*534-3 | / | 4 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 430*495*20/500-5 | / | 8 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 490*287*20/500-5 | / | 36 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 490*490*20/500-5 | / | 32 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 592*287*20/500-5 | / | 8 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 592*490*20/500-5 | / | 24 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 592*490*534-6 | / | 40 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 592*592*534-8 | / | 4 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 592*90*20/500-5 | / | 8 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 595*295*20/500-5 | / | 8 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 595*595*20/500-5 | / | 16 | 包拆装 |  |  |
| 亚高效过滤器 |  | 490*490*292 | / | 2 | 包拆装 |  |  |
| 亚高效过滤器 |  | 592*287*292 | / | 2 | 包拆装 |  |  |
| 亚高效过滤器 |  | 592*490*292 | / | 12 | 包拆装 |  |  |
| 亚高效过滤器 |  | 592*592*292 | / | 12 | 包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 320*320*69 | / | 17 | 包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 484*484*69 | / | 11 | 包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 610*610*46 | / | 4 | 包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 726*484*69 | / | 6 | 包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 910*610*46 | / | 16 | 包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 915*610*46 | / | 20 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 430*495*25/500-5 | / | 8 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 592*592*20/500-5 | / | 20 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 595*295*25/500-5 | / | 8 | 包拆装 |  |  |
| 中效袋式过滤器 |  | 595*595*25/500-5 | / | 8 | 包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 305*610*292 | / | 16 | 包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 320*320*90 | / | 1 | 包拆装 |  |  |
| 初效过滤器 |  | 595*495*45 | G4 | 156 | 不包拆装 |  |  |
| 初效过滤器 |  | 595*295*45 | G4 | 144 | 不包拆装 |  |  |
| 初效过滤器 |  | 595*595*45 | G4 | 76 | 不包拆装 |  |  |
| 初效过滤器 |  | 295*295*45 | G4 | 8 | 不包拆装 |  |  |
| 中效过滤器 |  | 595*495*534*8p | F8 | 76 | 不包拆装 |  |  |
| 中效过滤器 |  | 595*295*534*8p | F8 | 70 | 不包拆装 |  |  |
| 中效过滤器 |  | 595*595*534*8p | F8 | 42 | 不包拆装 |  |  |
| 中效过滤器 |  | 295*295*534*4p | F8 | 4 | 不包拆装 |  |  |
| 亚高效效过滤器 |  | 592*592*292 | H10 | 6 | 不包拆装 |  |  |
| 亚高效效过滤器 |  | 592*287*292 | H10 | 7 | 不包拆装 |  |  |
| 亚高效效过滤器 |  | 592*490*293 | H10带隔板 | 5 | 不包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 610*305*292 | H14 | 104 | 不包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 320*320*90 | H13 | 78 | 不包拆装 |  |  |
| 高效过滤器 |  | 484*484*90 | H13 | 44 | 不包拆装 |  |  |
| 以上报价已包含税费、拆装费用及一切相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

南方医科大学第三附属医院后勤物资采购

合

同

书

项目名称：空调过滤器采购

合同编号：

甲方（采购单位）：南方医科大学第三附属医院

乙方（供货单位）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  物资内容及价格：协议供货

1、物资明细及供货单价见附件1。

2、送货响应约定

1）常规采购物品需在1周内送货；

2）紧急采购物品需在24内送货；

3）新品物资采购，第一次采购时可在双方约定的时间内择的样板书面确认后，在24小时内送货。

第二条、合同有效期：1年，2022年  月  日至2023年  月  日。合同期满后，如甲方对乙方服务满意，合同可续签，每次1年，不超过2次。

第三条 物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、采购文件和乙方响应文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和响应文件说明的服务承诺做好保修等服务，此费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。

3、乙方售后服务响应时间：_24小时_。如乙方未能按时交货的,甲方有权自行采购，并由乙方承担因此产生的一切损失和费用（包括直接经济损失和间接经济损失）。

4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

5、配送公司在中标签订合约后，需交纳人民币五千元作为履约保证金。合同期满一个月内免计利息退还剩余履约保证金给乙方。

第四条 交付和验收

- 交付时间：常规采购一周内，紧急采购24小时内；

- 交付地点：甲方指定地点___。

2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方必须于收货后5个工作日内组织验收。

4、验收标准：

1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；个别低值物品确实无法提供以上单证时，双方沟通验收。

按照完毕必须能够达到GB50333-2013质量标准，安装后能通过第三方（疾控部门） 的检验，达到合格。

2）质量符合国家法律法规规定的标准、采购文件和响应文件的要求。

第五条 货款的结算及履约保证金

一）货款的结算

1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收入库单等。

2、乙方完成当月供货订单并验收合格后，于次月5日前与甲方对帐确认，凭国家正式发票及经甲方确认的验收入库单,向甲方申请付款，甲方收到申请核对无误后在60个工作日内结清上月所有货款。

3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式

二）履约保证金：

1、提交时间：签订合同后五个工作日内，

2、金额：人民币伍仟元整（小写：￥5000.00元）。

3、方式：转账；

4、退还说明：在合同期满之日起30天内经甲方确认无其他扣款后全额无息退还。

第六条 乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10％的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；

2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权要求假一赔十，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方如逾期交货、交货质量存在问题或相关服务出现质量问题等事件，甲方有权将该违约物资交由其他供货商供货对乙方按比例进行扣罚，扣罚金额=违约物资货款*5%*逾期天数；乙方如逾期交货、交货质量存在问题或相关服务出现质量问题累计发生三次，经双方沟通无改善后，甲方有权无偿解除本合同。

4、非甲方原因，乙方提出解除合同，向甲方偿付2万元违约金。

第七条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照逾期支付部分每日千分之一的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，违约金的最高额不得超过逾期支付部分的1%；甲方货款逾期超过一个月未支付给乙方时，乙方有权停止送货并不承担停止送货的责任。

2、甲方单方违反合同规定无理由拒绝收货的，应当承担由此对乙方此批次货物造成的损失。

第八条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；

2、当甲方投诉供货产品存在质量问题时，乙方承诺按照相关的规定、约定处理；对因生产厂家的原料、设计、工艺等导致普遍性质量问题的情形，还应当按照惯例适用召回制度；对于被有权机关(含质检机关)证实产品存在违法、违规等方面问题的（包含但不限于伪造品/假货/返修品/走私产品），乙方承诺会按照受到投诉的物资金额无条件十倍赔付。在上述任何情形下，若乙方不认同投诉的问题或双方无法就该类是否存在产品质量问题，乙方在此承诺同意将产品送至甲方指定的第三方有权机构进行检验并承担由此发生的送检费用。

3、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条  其它

- 本项目的采购文件、中标通知、乙方响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，相互补充说明，出现不一致时以本合同为准，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

- 本合同一式   份，甲方执叁份、乙方执   份，均具有同等的法律效力。

甲方（采购单位）：南方医科大学         乙方（供货单位）：

第三附属医院

法定代表人/ 委托代理人：               法定代表人/委托代理人：

开户银行：建行华景新城支行             开户银行：

帐号： 44001580516050265705            帐号：

电话：020-62784735                     电话：

签约地址：广州市天河区中山大道西183号

签约时间：______年_____月_____日      签约时间：   年   月   日