## 基础模型
科研设备清单
序号 | 设备名称 | 分类 | 基本需求 | 单位 | 数量
1 | 凝胶渗透色谱仪GPC | 科研 | 用于分离测定高分子聚合物的相对分子质量和相对分子质量分布。 配置需求：高压等度泵1台（含溶剂选择阀、启动工具包、在线脱气机）、自动进样器1台、高容量柱温箱1台、可变波长紫外检测器1台、示差折光检测器1台、软件工作站1套、GPC色谱柱4根 | 台 | 1
| 高效液相色谱仪HPLC | 科研 | 主要用于非挥发性有机化合物的分离鉴定。 配置需求：四元梯度泵1台（含主动阀、柱塞杆自动冲洗装置、启动工具包、在线脱气机）、自动进样器1台、柱温箱1台、二极管阵列检测器1台、软件工作站1套、备品备件1批、过滤白头25个、2mL样品瓶500套、色谱柱6根、PEEk接头50个、PEEk管线5套、柱塞杆密封垫5套 | 台 | 1
2 | 纳米粒度分析仪 | 科研 | 用于测量颗粒与分子大小、颗粒电荷和颗粒浓度。 | 台 | 1
| 纳米颗粒跟踪分析仪 | 科研 | 对于悬浮液中粒径范围在10-2000 nm的颗粒进行粒径、散射光强、计数和荧光检测。 | 台 | 1
3 | 小动物microCT成像系统 | 科研 | 小动物活体Micro-CT影像系统是医学院医学科研中心小动物成像子平台主要大型仪器之一，应用领域涉及骨、肿瘤、心血管和肺部等疾病研究。Quantum GX2 Micro-CT成像系统模式灵活，兼容离体样本、小鼠、大鼠及兔子等多种样本，具备快速、低剂量的扫描模式，适合对活体动物进行长时程研究，能够对离体样本进行高分辨扫描。该仪器可在动物正常生理状态下以非侵入性的方式进行骨骼、肺和脂肪组织的结构成像，成为骨相关研究、心脑血管相关研究、呼吸系统相关研究、代谢疾病研究、癌症研究、移植物研究等领域的利器。Micro-CT采用可从原始的全视野扫描图像中，对局部任意区域进行高分辨率重建。在进行全身扫描后，通过ROI 模式选定目标区域，并对该区域进行高分辨率图像重建。换言之，实验人员可以根据需求，选择不同的扫描视野，并对不同范围的区域进行多种分辨率的图像重建。 | 台 | 1
4 | 动物牵拉系统 | 科研 | 用于大型动物疾病模型在应力刺激后骨样表达和疾病进展观察；适合于各种各样的测试，包括ASTM和ISO标准测试医疗设备，材料特性，和长期耐久性的研究。允许多功能性能的测试应用程序，如骨外科植入物的耐久性测试和工程材料和组件的动态特性。 | 台 | 1
5 | 活细胞动态成像与分析系统 | 科研 | 目前，大部分的细胞检测方法仍然是传统的终点法，仅仅给出一个时间点的结果，而无法记录和量化整个细胞生长的过程。本次采购的活细胞动态成像于分析系统，内置于常规的培养箱中，通过局域网电脑的远程控制，对活细胞进行长时间的实时成像，监测过程可达数周或数月，还原细胞的实际生长情况。监测过程中细胞无需离开培养箱，不用担心培养条件的改变对细胞的影响。通量方面，可同时容载6块标准规格的细胞培养板/皿/瓶/载玻片，包括96孔和384孔的微孔板，满足药物筛选或细胞实验的大通量需求。且不同培养皿/板可选择不同的物镜和扫描时间，满足平台使用需求 | 台 | 1
6 | 病理切片扫描仪 | 科研 | 将组织切片进行高速扫描转化为高精度得数字切片图像，弥补了有限视野成像分析局限性，能够进行全片全视野的统一扫描分析，提高了统计结果得准确性 | 台 | 1
7 | 高端分选型流式细胞仪 | 科研 | 生命科学及医学研究涉及的研究涵盖：干细胞、免疫细胞、血液细胞、肿瘤细胞、神经细胞、病毒、药物学研究等等，众多大型课题和高水平的研究均涉及单个细胞中多种不同特性，以及细胞深入和广泛的表型分析，以及细胞鉴定和分析异源群体的特殊表型等研究。从科研工作的常规应用上，需要平台添置一套中高端细胞分选系统，满足从常规到较为复杂的多课题研究需求。 | 台 | 1