采购文件

项目名称：管道疏通及化粪池清理服务项目

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

发布日期：二○二三年○三月

编制人：

复核人：

报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2023年03月  日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

项目名称： 管道疏通及化粪池清理服务

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

对采购人指定范围内化粪池定期清掏、管道疏通、下水道及马桶疏通工作。

| 序号 | 服务内容 | 计量单位 | 年度参考量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池清掏 | 车（6立方米/车） | 200 | 按实结算 |
| 2 | 管道疏通 | 条(20米内) | 30 |  |
| 3 | 下水道或马桶专业疏通 | 个 | 30 |  |

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道疏通及化粪池清理服务 | C13050400 | 项 | 1 | 否 |

- （三）技术商务要求

（1）技术要求

１、本项目总报价已包含但不仅限于本项所需的人工、工具、设备、税费、油费、质量、临时工费用、清运、清洁场地、运输、安全文明施工、风险、通过验收及政府有关部门规定必须的费用等相关的一切费用。

2、成交供应商承担整个工程施工期间施工人员的安全责任及保护措施。

3、成交供应商在施工过程中所使用的施工方案、工具、化学剂、效果等均需符合国家、地方、行业的规定及要求。

（2）商务要求

1、服务期限：1年。合同期满，如采购人对供应商服务满意，可顺延合同1次，每次1年，顺延不得超过2次。

2、本服务的验收标准:供应商清理完成后，化発池、排污管道、污水提升装置通畅无阻、无垃圾，洗手间正常使用、无堵塞。

3、供应商须在接到采购人通知后及时到达采购人指定地点，并将化类池、污水井及管道琉的所有污物清运至环卫部门指定地点，所有污物按照采购人要求运出医院后且运到行政许可的场地。

4、严格执行施工专业、规范、安全操作规程，确保管道不被药物、清洗剂等腐蚀，在采购人正常使用的情况下，确保管道疏通同一地点一周内畅通，使用用化学物品疏通管道前，必须事先书面通知采购人.征得采购人同意方可执行，并且所使用的药物、清洗剂等不能对管道有腐蚀损坏作用，如果因药物或机械疏通管道、清洗剂等造成管道腐蚀、穿孔、损坏等。

5、付款方式：

1）本项目按实结算，以供应商采购人双方确认金额数量（单价*数量）作为结算依据，每半年结算1次，每笔款项以转账或支票方式支付。

2）供应商收到采购人通知施工完毕经采购人验收合格后，收到供应商请款函及全额正式发票后，采购人30个天内内支付该次全部款项。

3）供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

6、供应商在接到采购人服务要求后，需在指定时间内响应服务。（管道疏通（20米内）1小时内；化粪池清掏在采购人指定时间内；下水道、便池疏通1小时内）；

（四）供应商资格条件

（1）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

（2）需具有环卫行业经营服务企业资质证书

（3）需具有住房和城乡建设厅颂发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》

（4）所报价产品质量符合国家相关要求。

（5）报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

（6）本项目不接受联合体报名。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按作废处理并标记为不诚信供应商。

（五）合同模板：见三部分3.2合同格式

（六）履约验收方案

（1）履约验收主体

采购人： 南方医科大学第三附属医院

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

每项服务完成后

（3）履约验收方式

现场验收

（4）履约验收程序

每项服务完成后，由采购人进行现场验收，服务项目合格后，由双方对服务清单进行签名确认 。

（5）履约验收内容

服务项目、服务内容、服务数量、服务金额、服务完成情况。

（6）履约验收验收标准

堵塞管道恢复畅通、化粪池清掏干净

（7）履约验收其他事项

无

（七）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件（最多10个）

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：管道疏通及化粪池清理服务

报价内容：

一、总报价：小写           元（大写：           元整）；

二、分项报价：

| 序号 | 服务内容、要求 | 计量单位 | 年度参考数量 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池清掏 | 车（6立方米/车） | 200 |  |  |
| 2 | 管道疏通 | 条(20米内) | 30 |  |  |
| 3 | 下水道、马桶等管道疏通 | 个 | 30 |  |  |
| 总计（元）： 备注：按实结算，以上报价已含本项目相关的一切费用。 |  |  |  |  |  |

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

南方医科大学第三附属医院

服务类项目通用合同

化粪池清掏和管道疏通服务

服务类合同

合同编号：

甲方：南方医科大学第三附属医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

一、服务范围（根据项目具体情况填写）

| 序号 | 名称 | 服务内容、要求 | 计量单位 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 化粪池清掏 | 立方米 |  |  | 按实结算 |
| 2 |  | 室外管道疏通 | 次（20米内） |  |  | 按实结算 |
| 3 |  | 室内下水道、马桶等管道疏通 | 次 |  |  | 按实结算 |

二、合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

三、服务期限： 1 年，自　年　月　日起至　年　月　日。合同到期，如甲方对乙方服务满意可顺延合同1年，顺延不得超过2次。如一方不满意需提前30天纸质通知对方终止合同。

四、付款方式

1、本合同按实结算，以甲乙双方确认金额数量（单价*数量）作为结算依据，每半年结算1次，每笔款项以转账或支票方式支付。

2、乙方收到甲方通知施工完毕经甲方验收合格后，收到乙方请款函及全额正式发票后，30个天内内支付该次全部款项。

3、乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

五、服务要求及服务方案（含售后服务）

1、本服务采取由乙方包人工、包工具、包设备、包税费、包油费、包政府及有关部门规定必须的费用、包质量、包临时工费用、包清运、包清洁场地、包运输、包安全文明施工、包风险、包通过验收等方式进行。

2、甲方指定专人负责通知乙方进行相关工作，乙方须在接到甲方通知后及时到达甲方指定地点，并将化类池、污水井及管道琉的所有污物【清运至环卫部门指定地点)所有污物按照甲方要求运出医院后且运到行政许可的场地，如乙方未按规定操作导致行政处罚的一切责任及相关费用均由乙方承担，甲方概不负责。

3、施工完工后，清理现场，搞好卫生，原则上工作不能影响甲方的正常营业，否则甲方有权要求乙方调整施工方案。

4、乙方负责整个工程施工期间施工人员的安全责任及保护措施，如因施工造成乙方施人员、甲方或甲方租户等任何第三方人身或財产损失，乙方承担一切责任及损失。

5、乙方保证在施工时服从甲方人员的管理，不私自动用甲方其它设备，不私自动用甲方的财产。

6、乙方提供书面确认的通信联络方法，在承包期内接到甲方管道堵塞通知后一小时内到现场进行管道疏通。

7、如乙方疏通质量原因造成的堵塞，乙方应无偿疏通。除管道内有抹布，刀叉等异物由甲方负责。

8、乙方施工所用施工方案、工具、化学剂、效果等均需符合国家、地方、行业的规定及要求。

9、本服务的验收标准:乙方清理完成后，化発池、排污管道、污水提升装置通畅无阻、无垃圾，洗手间正常使用、无堵塞。

10、如因自然灾害的原因(比:台风、暴雨等)导致甲方的化炎池、排污幹等溢出，则乙方应当无偿在自然灾害结東后两日内滑理完毕。

六、双方义务

（一）甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

（二）乙方的义务

1、应按照采购文件、乙方报价文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、按甲方需要向甲方提交服务相关资料及电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

七、双方权利

（一）甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

４、疏通完毕后，同一地点内一周内甲方有权要求乙方免费处理，确定甲方原因造成再次堵塞除外。

（二）乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

八、双方的责任

（一）甲方的责任

1、提供基本的施工场所，并应给予乙方施工方面的方便:

2.协调施工过程中的有关问题

3.免费提供水源和电源，施工工具的存放，以及指明排水管道位置走向等:

4.按时付款。

（二）乙方的责任

乙方责任

1、严格执行施工规范、安全操作规程，确保管道不被药物、清洗剂等腐蚀，在甲方正使用的情况下，确保管道疏通的合同期内畅通，用化学物品疏通管道时必须事先书面通知甲方.征得甲方同意方可执行，并且所使用的药物、清洗剂等不能对管道有腐蚀损坏作用，如果因药物或机械疏通管道、清洗剂等造成管道腐蚀、穿孔、损坏等，由乙方负责修复或撤换的工作、费用，如因此导致甲方遭受损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

九、 违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

5、乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

7、除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

十、合同生效及终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

2、乙方存在以下情形的，甲方有权无偿解除合同：

2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

2.3甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

十一、其他

1、有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

2、双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

4、未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

5、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                                 （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

_______________________                   _____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：/                                   传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：  年  月   日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：