## Sheet1
五金材料采购及配送产品清单
序号 | 物资名称 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 插坐防水盒 | 明兴或同等品牌 | 86 | 个 | 1
2 | 防盗门锁 | 耐奇.恒达.华昌 |  | 套 | 1
3 | 工业插头 | 航空或同等品牌 | 三芯 32A | 套 | 1
4 | 铝天花板 | 恒丰或同等品牌 | 600*600*1.0 | 块 | 5
5 | 水龙头配件 | 宇斯美.申雅.新龙 | 金蝴蝶王单把手 | 个 | 12
6 | 水箱双按按钮 | 宇斯美.申雅.新龙 | 大 | 个 | 10
7 | 铜内接 | AM或同等品牌 | 加厚 15 | 个 | 45
8 | 铜闸阀 | AM或同等品牌 | 金钻石 加厚型 80 | 个 | 1
9 | 图强开水器数字温度显示器 | 图强或同等品牌 |  | 个 | 1
10 | 万用摇表针 | 南京.威力斯.得力 | / | 套 | 1
11 | 坐厕盖 统用 | 潮丰.钻石.世陶 | 缓降式026 | 套 | 40
12 | 304不锈钢单钩 | 明兴或同等品牌 | / | 个 | 100
13 | 3M电工胶布 | 3M.松本.虎头 | \ | 个 | 400
14 | 3M防撞条 | 3M或同等品牌 | 5*5*0.3 | 米 | 20
15 | 900G棉纱手套 1*12 | 南粤.日本一.金群 | /南粤 | 双 | 280
16 | BS尖嘴钳 | 威力斯.得力 |  | 把 | 5
17 | BS三抓拉马 | 威力斯.得力 | 12 | 套 | 1
18 | CJC一次插件 | 中意或同等品牌 | 660V/630A | 个 | 2
19 | LED灯盘应急电源 | 敏华或同等品牌 | 90分钟 | 个 | 2
20 | LED工作灯 | 敏华或同等品牌 | / | 个 | 3
21 | LED净化防尘灯 | 敏华或同等品牌 | BW-CY12-36WA博威 | 套 | 28
22 | LED平板灯 | 三雄或同等品牌 | 600*600 三雄 | 套 | 8
23 | PPR热熔直通 | 联塑或同等品牌 | 50*32联塑 | 个 | 1
24 | PPR热熔直通 | 联塑或同等品牌 | 50*1.1/2铜外牙联塑 | 个 | 1
25 | PPR热熔直通 | 联塑或同等品牌 | 25*3/4铜内牙联塑 | 个 | 5
26 | PVC胶水 | 联塑或同等品牌 | A.B 大 | 套 | 30
27 | PVC胶水 | 联塑或同等品牌 | 502 | 个 | 32
28 | V型钻咀 | 威力斯或同等品牌 | 6厘 | 支 | 10
29 | 埃美柯铜止回阀 | AM或同等品牌 | 25 | 个 | 2
30 | 安全帽 | ABS或同等品牌 | 嘉达 Y类 | 个 | 15
31 | 暗盒撑杆 | 明兴或同等品牌 | 86型 | 个 | 100
32 | 白乳胶漆 | 荣华或同等品牌 | 1卡 | 桶 | 1
33 | 白色PVC胶板 | 广明.雄丰.日丰 | 2440*1220*4 | 张 | 2
34 | 白色护套线 | 珠江.环市.马岗 | 2*1珠江 | 米 | 100
35 | 百叶窗换气扇 | 正野.金鈐.远东 | 正野 APB20B2 | 台 | 32
36 | 扳手 | 威力斯或同等品牌 | 活动扳手8 | 个 | 1
37 | 扳手 | 威力斯或同等品牌 | 活动 300*12 | 把 | 3
38 | 扳手 | 威力斯或同等品牌 | 6寸BS活动 | 把 | 1
39 | 扳手 | 威力斯或同等品牌 | 14-17 BS梅花 | 套 | 1
40 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 6*1.3 | 米 | 20
41 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 50*13加厚 瑞格 | 米 | 20
42 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 35*1.9 | 米 | 20
43 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 32 | 米 | 10
44 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 25*-1.3厚 | 米 | 30
45 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 25 | 条 | 10
46 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 20 | 米 | 60
47 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 2.5*1.9 | 米 | 20
48 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 16 | 米 | 10
49 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 12*1.3 | 米 | 80
50 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 12 | 米 | 10
51 | 保温管 | 迪宏或同等品牌 | 10*1.3 | 米 | 20
52 | 保险丝 | 余信或同等品牌 | 玻璃6*30A | 个 | 2
53 | 爆扣 | 兴华或同等品牌 | 3寸 | 个 | 5
54 | 爆扣 | 兴华或同等品牌 | 2寸 | 个 | 5
55 | 比例调节阀阀体 | 西门子.江森 | EN-GJL-250 | 个 | 1
56 | 闭门器 061 | GMT.耐奇 | \ | 套 | 35
57 | 闭门器 71 | GMT.耐奇 | / | 套 | 1
58 | 扁凿 | 威力斯或同等品牌 | 80公分 | 把 | 1
59 | 变压器 | 广州.正泰 | 30HA | 个 | 1
60 | 冰柜把手 | 康宝或同等品牌 | / | 把 | 2
61 | 冰箱散热风扇电机 | YZR.Y华凌.海尔 | YZF16-25 | 个 | 1
62 | 玻璃 | 成记或同等品牌 | 900*890*0.5 | 块 | 2
63 | 玻璃半圆锁 | 威力斯.得力 | / | 把 | 2
64 | 玻璃胶枪 | 威力斯.得力 | / | 把 | 3
65 | 玻璃门地锁 | 耐奇.恒达.华昌 | / | 套 | 5
66 | 玻璃门锁 | 耐奇.恒达.华昌 | 半圆 | 套 | 1
67 | 玻璃门锁 | 耐奇.恒达.华昌 | U型长 猎森牌 | 把 | 4
68 | 玻璃门下夹 | 耐奇.恒达.华昌 | / | 个 | 2
69 | 玻璃磨砂纸 | 荣华或同等品牌 | 90*100 | 米 | 20
70 | 玻璃纸 60X100 | 荣华或同等品牌 | 加厚磨沙 10米/卷 | 卷 | 10
71 | 玻璃钻头 | 威力斯.得力. | 8厘 | 支 | 5
72 | 玻璃钻头 | 威力斯.得力. | 6厘 | 支 | 7
73 | 补芯 | 潮丰.申雅.宇斯美 | HE32*20 | 个 | 5
74 | 不锈钢波纹管 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 50cm | 条 | 4
75 | 不锈钢法兰座 | 耐奇.恒达.华昌 | 38 | 个 | 3
76 | 不锈钢合页 | 耐奇.恒达.华昌 | 6寸弹簧 | 付 | 4
77 | 不锈钢加厚合页 | 耐奇.恒达.华昌 | 4*3 | 付 | 4
78 | 不锈钢架子 | 耐奇.恒达.华昌 | 60*30 | 个 | 1
79 | 不锈钢拉手 | 耐奇.恒达.华昌 | 抽屉 | 个 | 15
80 | 不锈钢拉手 | 耐奇.恒达.华昌 | L38 | 套 | 1
81 | 不锈钢拉手 | 耐奇.恒达.华昌 | 20公分孔 | 个 | 2
82 | 不锈钢老式小挂锁 | 耐奇.恒达.华昌 | 通开40 | 个 | 1
83 | 不锈钢螺丝 | 兴华或同等品牌 | 16*80 | 套 | 16
84 | 不锈钢螺丝 | 兴华或同等品牌 | 16*70 | 套 | 16
85 | 不锈钢螺丝 | 兴华或同等品牌 | 10*40 | 套 | 1
86 | 不锈钢门铰 | 耐奇.恒达.华昌 | / | 付 | 15
87 | 不锈钢门吸 | 耐奇.恒达.华昌 | \ | 付 | 10
88 | 不锈钢配电箱 | 明兴或同等品牌 | 500*400*200 | 套 | 1
89 | 不锈钢软管 | 潮丰.申雅.宇斯美 | A 80mm | 条 | 152
90 | 不锈钢软管 | 潮丰.申雅.宇斯美 | A 50mm | 条 | 136
91 | 不锈钢软管 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 32 | 条 | 4
92 | 不锈钢水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 广德 15长 | 个 | 3
93 | 不锈钢锁牌 | 耐奇.恒达.华昌 | 4” | 付 | 41
94 | 不锈钢锁牌 | 耐奇.恒达.华昌 | 4 | 付 | 20
95 | 不锈钢下水器 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 4寸 | 个 | 5
96 | 不锈钢液位探头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 5米 | 条 | 12
97 | 不锈钢衣钩 6” | 潮丰.申雅.宇斯美 | \ | 个 | 70
98 | 不锈钢增压泵 | 新界.人民.广丰 | 120W | 台 | 1
99 | 彩条布 | 兴华或同等品牌 | 6*4 | 米 | 6
100 | 厕所门锁 | 耐奇.恒达.华昌 | / | 个 | 10
101 | 插件 | 耐奇.恒达.华昌 | 600A | 个 | 1
102 | 插件 | 公牛.新兴.兴华 | 400A | 个 | 1
103 | 插头 | 公牛.新兴.兴华 | 无，10A | 个 | 20
104 | 插头 | 公牛.新兴.兴华 | 三插头，10A | 个 | 10
105 | 插头 | 公牛.新兴.兴华 | 二插头，10A | 个 | 10
106 | 插头 | 公牛.新兴.兴华 | 五米五位单排万用孔(GN-B08) | 个 | 110
107 | 插头 | 公牛.新兴.兴华 | 三米三位(GN-212) | 个 | 115
108 | 插销 | 耐奇.恒达.华昌 | 6" 不锈钢 | 付 | 15
109 | 插座 | 金星.松本.西门子 | 金星三三 | 个 | 38
110 | 车轮 | 广隆.兴盛.环球 | 5寸A胶活动 | 个 | 6
111 | 车轮 | 广隆.兴盛.环球 | 5寸A胶固定 | 个 | 6
112 | 冲击钻头 | 威力斯.得力. | 6厘 | 支 | 11
113 | 冲击钻头 | 威力斯.得力. | 14厘 | 支 | 4
114 | 抽屉拉手 | 耐奇.恒达.华昌 | 15 | 把 | 20
115 | 抽屉锁 | 帝高.小博士.钻石 | 136-16小博士 | 把 | 48
116 | 抽屉锁 | 帝高.小博士.钻石 | 138-22小博士 | 支 | 180
117 | 出风口 | 迪宏或同等品牌 | 600*600 | 套 | 2
118 | 除锈剂 | 奇超或同等品牌 | WD-40 | 瓶 | 24
119 | 窗户不锈钢限位角码 | 帝高.小博士.钻石 | 30*30 | 个 | 50
120 | 窗帘布拉卷器 | 瑞辉或同等品牌 | NL6 | 套 | 60
121 | 窗帘布拉卷器 | 瑞辉或同等品牌 | / | 套 | 10
122 | 窗帘钩子 | 瑞辉或同等品牌 | / | 个 | 1300
123 | 打火机液化气 | 雷曼或同等品牌 | / | 瓶 | 20
124 | 打线刀 | 雷曼或同等品牌 | HT-364 | 把 | 1
125 | 打线刀 | 科龙或同等品牌 | 110 科龙 | 把 | 1
126 | 打线刀 | 中兴或同等品牌 | FA6-09A1 | 把 | 1
127 | 单把阀芯 | 潮丰.申雅.宇斯美 | G40 | 个 | 56
128 | 单把阀芯 | 潮丰.申雅.宇斯美 | G25 | 个 | 2
129 | 单底盒 | 贵丽或同等品牌 | 0 | 个 | 130
130 | 弹簧 | 迪宏或同等品牌 | 16# | 个 | 2
131 | 弹簧减震器 | 迪宏或同等品牌 | 50G | 个 | 4
132 | 刀片 | 威力斯.得力. | 7 | 合 | 20
133 | 导轨 | 耐奇.恒达.华昌 | 窗帘导轨 | 米 | 84
134 | 德利优尖嘴钳 | 威力斯.得力. | 6寸 | 把 | 5
135 | 灯光片 | 迪宏或同等品牌 | / | 张 | 10
136 | 凳子脚 | 宏鑫或同等品牌 | / | 个 | 60
137 | 地弹簧 | 多玛.GMT.耐奇 | 多玛 BTS84EN4 | 套 | 1
138 | 地漏盖 | 联塑或同等品牌 | 75 | 个 | 100
139 | 地漏盖 | 联塑或同等品牌 | 100 | 个 | 200
140 | 地线槽 | 联塑或同等品牌 | 30（2米长）白 | 条 | 20
141 | 地线槽 | 联塑或同等品牌 | 30 | 条 | 16
142 | 地线槽 | 联塑或同等品牌 | 50（2米长）白 | 条 | 15
143 | 点火器 | 联塑或同等品牌 | DKG2 | 个 | 9
144 | 电笔 | 威力斯.得力. | / | 把 | 60
145 | 电表箱 | 威力斯.得力. | 单相 | 个 | 1
146 | 电池 | 恒大或同等品牌 | SD18650强光手电筒用 | 粒 | 2
147 | 电池盒 | 麦克维尔.三通 | 6197感应龙头 | 个 | 60
148 | 电磁阀 | 麦克维尔.三通 | ND20 麦克维尔 | 个 | 1
149 | 电磁阀 | 麦克维尔.三通 | 1寸 不锈钢 | 个 | 1
150 | 电动二通调节阀 | 麦克维尔.三通 | 24v | 个 | 1
151 | 电动阀门执行器 | 西门子或同等品牌 | SAX81.00 | 套 | 1
152 | 电柜散热风扇 | 迪宏或同等品牌 | SF11025AT | 个 | 2
153 | 电焊机地线夹 | 大桥或同等品牌 | / | 把 | 3
154 | 电焊机电缆线 | 大桥或同等品牌 | 35M2 | 米 | 25
155 | 电焊机焊把 | 大桥或同等品牌 | / | 把 | 3
156 | 电焊面罩 | 大桥或同等品牌 | / | 个 | 5
157 | 电焊条 | 大桥或同等品牌 | 3.2大桥牌 | 包 | 3
158 | 电焊条 | 大桥或同等品牌 | 2.5大桥牌 | 包 | 6
159 | 电话机 | 中诺.TCL.渴望 | 中诺A027 | 台 | 3
160 | 电话检测仪 | 五舟或同等品牌 | / | 套 | 4
161 | 线管 | 联塑或同等品牌 | 联塑PVC 32 | 条 | 15
162 | 线管 | 联塑或同等品牌 | 联塑A20 | 条 | 55
163 | 线管 | 联塑或同等品牌 | A25联塑 | 条 | 11
164 | 线管直通 | 联塑或同等品牌 | 20联塑 | 个 | 10
165 | 线管直通 | 联塑或同等品牌 | 25联塑 | 个 | 10
166 | 橡胶软接 | 沿海.复兴.佛兴 | 32 丝口 | 个 | 2
167 | 消防水带（配接扣） | 东泉或同等品牌 | 65*25 | 条 | 2
168 | 消声抽屉轨道 | 耐奇.恒达.华昌 | 300 | 付 | 10
169 | 电话手柄线水晶头 | 竖龙或同等品牌 | 4芯 | 个 | 200
170 | 电话线 4芯 | 竖龙或同等品牌 | 铜芯4*0.5. | 米 | 100
171 | 电话寻线仪 | 竖龙或同等品牌 | / | 套 | 1
172 | 电机 | 麦克维尔.三通 | YSK45-4CC麦克维尔 | 个 | 1
173 | 电机 | 麦克维尔.三通 | JYP2-112M-4 | 台 | 1
174 | 电机风叶 | 麦克维尔.三通 | / | 个 | 1
175 | 电缆 | 珠江牌.马岗.环市 | 珠江5*4 | 米 | 100
176 | 电缆 | 珠江牌.马岗.环市 | 5*4珠江牌ZR-RVV | 米 | 100
177 | 电缆 | 珠江牌.马岗.环市 | 5*2.5珠江牌ZR-RVV | 米 | 100
178 | 电缆 | 珠江牌.马岗.环市 | 4*16+1*10珠江ZR-YJV | 米 | 30
179 | 电缆 | 珠江牌.马岗.环市 | 3*1.5 珠江ZR-RVV | 米 | 100
180 | 电缆 | 珠江牌.马岗.环市 | 2*1 珠江ZR-RVV | 米 | 100
181 | 线槽 | 珠江牌.马岗.环市 | 联塑A39*19 | 条 | 8
182 | 线槽 | 珠江牌.马岗.环市 | A24*14 | 条 | 115
183 | 电线 | 珠江牌.马岗.环市 | ZR-BVV 2.5m2 100米/ | 米 | 2600
184 | 电线 | 珠江牌.马岗.环市 | ZR-BVV1.5m2 100米/扎 | 米 | 1100
185 | 电线 | 珠江牌.马岗.环市 | ZR-BVV 6m2 100米/扎 | 米 | 200
186 | 电线 | 珠江牌.马岗.环市 | ZR-BVR 4m2 | 米 | 400
187 | 电线（地线） | 珠江牌.马岗.环市 | ZR-BVV1.5双色 珠江牌 | 米 | 300
188 | 电线（地线） | 珠江牌.马岗.环市 | ZR-BVV2.5双色 珠江牌 | 米 | 500
189 | 电线快接头 | 珠江牌.马岗.环市 | P1 | 包 | 1
190 | 电力电容补偿器 | 德力西.正泰.长城 | 450-30-3 | 只 | 6
191 | 电路主板 | 德力西.正泰.长城 | 50QW-620K | 块 | 2
192 | 电路主板 | 德力西.正泰.长城 | 10452441 | 块 | 1
193 | 电脑桌抽屉轨道 | 耐奇.恒达.华昌 | 吊式 | 付 | 15
194 | 电容 | 正大或同等品牌 | CBB601 4UF | 个 | 10
195 | 电容 | 正大或同等品牌 | CBB601 3uf | 个 | 10
196 | 电容 | 正大或同等品牌 | CBB601 3.5uf | 个 | 10
197 | 电容 | 正大或同等品牌 | 1000uf | 个 | 20
198 | 电容器 | 德力西.正泰.长城 | BSMJ-0.45-30-3巨华牌 | 个 | 6
199 | 电梯空调遥控器 | 德力西.正泰.长城 | / | 个 | 1
200 | 电梯三匙 | 德力西.正泰.长城 | 300CM | 把 | 1
201 | 电子磅秤 | 广州牌或同等品牌 | 300公斤 | 台 | 1
202 | 电子膨胀阀 | 搏力谋或同等品牌 | 修复器 | 个 | 1
203 | 调节型执行器驱动器 | 搏力谋或同等品牌 | FRU230-3 搏力谋 | 个 | 5
204 | 断丝取出器 | 搏力谋或同等品牌 | 4分 | 个 | 3
205 | 二二三插座 | 金星.松本.西门子 | 松本C8 | 个 | 30
206 | 二三插座 | 金星.松本.西门子 | 一位 M120Z1W | 个 | 50
207 | 二三插座 | 金星.松本.西门子 | C8 松本 | 个 | 385
208 | 二三插座 | 金星.松本.西门子 | 一开关 松本C8 | 个 | 14
209 | 二氧化氯多功能阀 | 搏力谋或同等品牌 | / | 个 | 1
210 | 发热管 | 卓一或同等品牌 | 1500W | 条 | 1
211 | 发热管 | 卓一或同等品牌 | 1000W 1米长 | 条 | 2
212 | 阀芯 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 立式龙头 | 个 | 40
213 | 法兰补偿器 含配件 | 迪宏或同等品牌 | DN50 | 套 | 1
214 | 帆布 | 迪宏或同等品牌 | 2米宽 | 米 | 5
215 | 反光防护桩 | 安防.东泉.敏华 | 加厚2.0固定 | 个 | 10
216 | 反光防护桩 | 安防.东泉.敏华 | 活动 | 套 | 3
217 | 反光防护桩 | 安防.东泉.敏华 | 带耳 | 套 | 4
218 | 防爆灯 | 黎明或同等品牌 | 40W LED | 套 | 3
219 | 防火门通道锁 | 耐奇.恒达.华昌 | 锁胆 | 个 | 30
220 | 防火门通道锁 | 耐奇.恒达.华昌 | \ | 把 | 7
221 | 防水绝缘胶带 | 虎牌.松本 | / | 卷 | 11
222 | 防锈漆 | 荣华.五羊.一江 | 中灰 18kg | 罐 | 1
223 | 飞球门锁 | 飞球或同等品牌 | 加长607 | 把 | 6
224 | 飞球门锁 5791 | 飞球或同等品牌 | 无匙KB | 把 | 20
225 | 飞球门锁 5791 | 飞球或同等品牌 | 带匙SP | 把 | 35
226 | 飞球执手锁 | 飞球或同等品牌 | TD22SS | 套 | 1
227 | 风扇调速器 | 金星.松本.西门子 | C8 松本 | 个 | 2
228 | 风扇勾 | 金星.松本.西门子 | / | 个 | 2
229 | 浮球阀 | 春洪或同等品牌 | 全铜6分 | 个 | 2
230 | 浮球阀 | 春洪或同等品牌 | DN80全铜液压 | 套 | 2
231 | 浮球阀 | 春洪或同等品牌 | 50全铜液压 | 套 | 1
232 | 浮球阀 | 春洪或同等品牌 | 4分全铜 | 套 | 3
233 | 浮球阀 | 春洪或同等品牌 | 1寸全铜 泉牌 | 套 | 1
234 | 辅助触头 | 施耐德.珠江.正泰 | 施耐德 LA1-DN22C | 个 | 2
235 | 辅助触头 | 施耐德.珠江.正泰 | 模块施耐德LA1-DN22C | 个 | 5
236 | 辅助触头 | 施耐德.珠江.正泰 | F4-11 | 个 | 2
237 | 感应龙头 | .TOTO.三通 | 金蝴蝶王6197B | 套 | 21
238 | 感应龙头 | .TOTO.三通 | 金蝴蝶王6198AB | 套 | 36
239 | 感应器 | .TOTO.三通 | 小便电磁阀 鹰牌 | 个 | 10
240 | 感应器 | .TOTO.三通 | 小便池0369 | 个 | 10
241 | 感应器 | .TOTO.三通 | 6369电池盒小便金蝴蝶 | 个 | 20
242 | 钢管 | 广钢.珠江 | 镀锌 50 | 条 | 14
243 | 钢管 | 广钢.珠江 | 无缝 32*3 | 米 | 9.7
244 | 钢化玻璃 | 成记或同等品牌 | 780*480*0.5 | 块 | 3
245 | 钢锯弓 | 威力斯.得力. | 加厚 | 个 | 2
246 | 钢丝透明胶管 | 联塑或同等品牌 | 65 | 米 | 3
247 | 钢丝透明胶管 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 3
248 | 高压测电笔 | 德力西.正泰.长城 | 含试验 | 套 | 2
249 | 高压清洁机 | 熊猫或同等品牌 | 熊猫XM220 | 套 | 1
250 | 高压网管 | 熊猫或同等品牌 | 不锈钢DN20 30cm | 条 | 13
251 | 高压网管 | 熊猫或同等品牌 | ND25 | 条 | 10
252 | 高值压缩机 | 三菱.迪宏. | LH45VBAC三菱 | 台 | 1
253 | 隔尘网 | 明兴或同等品牌 | 43.5*44.5*1.0 | 块 | 2
254 | 隔尘网 | 明兴或同等品牌 | 380*300 | 块 | 30
255 | 隔离变压器 | 德力西.正泰.长城 | 220/220 4KVA | 台 | 1
256 | 给水管 | 联塑或同等品牌 | 2.0 20联塑 | 条 | 27
257 | 给水管 | 联塑或同等品牌 | 1.6 32联塑 | 条 | 8
258 | 给水管 | 联塑或同等品牌 | 1.6 25联塑 | 条 | 15
259 | 给水活接头 | 联塑或同等品牌 | 联塑 50 | 个 | 2
260 | 给水球阀 | 联塑或同等品牌 | 联塑 20 | 个 | 7
261 | 给水三通 | 联塑或同等品牌 | 联塑 32*20 | 个 | 2
262 | 给水三通 | 联塑或同等品牌 | 50联塑 | 个 | 1
263 | 给水三通 | 联塑或同等品牌 | 40联塑 | 个 | 10
264 | 给水三通 | 联塑或同等品牌 | 25联塑 | 个 | 10
265 | 给水三通 | 联塑或同等品牌 | 32联塑 | 个 | 10
266 | 给水弯头 | 联塑或同等品牌 | 25联塑 | 个 | 58
267 | 给水弯头 | 联塑或同等品牌 | 20联塑 | 个 | 15
268 | 给水直通 | 联塑或同等品牌 | 50联塑 | 个 | 20
269 | 给水直通 | 联塑或同等品牌 | 32联塑 | 个 | 40
270 | 给水直通 | 联塑或同等品牌 | 32*25联塑 | 个 | 8
271 | 给水直通 | 联塑或同等品牌 | 25联塑 | 个 | 55
272 | 给水直通 | 联塑或同等品牌 | 20联塑 | 个 | 30
273 | 给水直通 | 联塑或同等品牌 | 25*20联塑 | 个 | 18
274 | 给水直通 | 联塑或同等品牌 | 40 联塑 | 个 | 30
275 | 工业落地扇 | 春田或同等品牌 | 750 | 台 | 2
276 | 挂钩 | 耐奇.恒达.华昌 | 窗帘挂钩 | 个 | 2450
277 | 灌流风叶 | 春田或同等品牌 | 68cm | 个 | 2
278 | 灌流风叶 | 春田或同等品牌 | 58cm | 个 | 1
279 | 贵丽明装底盒 | 贵丽或同等品牌 | 双86.34 | 个 | 70
280 | 贵丽明装底盒 | 贵丽或同等品牌 | 单86*34 | 个 | 50
281 | 国标角铁 | 广钢.珠江.荣钢 | 4*4镀锌 | 条 | 5
282 | 国标角铁 | 广钢.珠江.荣钢 | 30*30*6镀锌 | 条 | 5
283 | 国标膨胀螺丝 | 兴华或同等品牌 | 12*100 | 个 | 100
284 | 国标膨胀螺丝 | 兴华或同等品牌 | 14*100 | 个 | 200
285 | 国标膨胀螺丝 | 兴华或同等品牌 | 8*80 | 个 | 100
286 | 国标膨胀螺丝 | 兴华或同等品牌 | 12*120 | 个 | 135
287 | 国际镀梓钢管 | 广钢.珠江.荣钢 | 40*40 | 条 | 10
288 | 过滤器 | 潮丰.申雅.宇斯美 | \ | 个 | 2
289 | 过滤器 | 潮丰.申雅.宇斯美 | / | 个 | 1
290 | 过滤芯 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 20PP | 个 | 10
291 | 海尔空调电机 | 海尔或同等品牌 | 26E | 个 | 1
292 | 海尔空调主板 | 海尔或同等品牌 | A894V0 | 块 | 2
293 | 豪华下水器 | 潮丰.申雅.宇斯美 | BES6001-C博尔斯 | 个 | 90
294 | 和面机铁链 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 短 | 条 | 1
295 | 和面机铁链 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 长 | 条 | 1
296 | 合页 | 耐奇.恒达.华昌 | 防火门 | 付 | 2
297 | 和面机传动轴 | 兴华或同等品牌 | / | 支 | 1
298 | 恒温阀 | 潮丰.申雅.宇斯美 | DN15 | 个 | 6
299 | 户外配电箱加厚 | 兴华或同等品牌 | 400*500 | 个 | 1
300 | 护眼罩 | 潮丰.申雅.宇斯美 | / | 个 | 16
301 | 花洒软管 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 科隆1.5米 高级 | 条 | 170
302 | 花洒头（精装）0018 | 潮丰.申雅.宇斯美 | \ | 套 | 180
303 | 三雄照明灯管 | 三雄或同等品牌 | T5 14W | 支 | 50
304 | 杀菌灯灯管 | 申星或同等品牌 | 846T5HO 饮用水专用 | 支 | 1
305 | 灭蚊灯灯管 | 申星或同等品牌 | T8 10W | 支 | 16
306 | LED灯管配镇流器 | 佛山或同等品牌 | / | 套 | 4
307 | 灯管灯座 | 佛山或同等品牌 | T8 | 个 | 100
308 | 灯管灯座 | 佛山或同等品牌 | T5 | 个 | 400
309 | 灯管 | 佛山或同等品牌 | T8 20W | 支 | 100
310 | 灯管 | 佛山或同等品牌 | 飞利浦 T8 40W | 支 | 25
311 | 蝶形灯管 | 佛山或同等品牌 | 32W佛山照明 | 个 | 12
312 | 环形灯管 | 佛山或同等品牌 | 佛山照明 T5 22W | 个 | 20
313 | 环形灯管 | 佛山或同等品牌 | T6 32W | 个 | 5
314 | 环形灯管 | 佛山或同等品牌 | 佛山照明 28W | 个 | 23
315 | 环形灯管镇流器 | 佛山或同等品牌 | 32W 百灵鸟 | 个 | 10
316 | 环形灯管镇流器 | 佛山或同等品牌 | 22W 百灵鸟 | 个 | 20
317 | 环型灯管 | 佛山或同等品牌 | 22W T5佛山照明 | 个 | 32
318 | 黄腊管 | 佛山或同等品牌 | 14# | 米 | 10
319 | 活动花洒座 | 潮丰.申雅.宇斯美 | / | 个 | 40
320 | 继电器 | 欧母龙或同等品牌 | JZX3A-B AC 220V时间 | 套 | 2
321 | 继电器 | 欧母龙或同等品牌 | JZX-DC-12V | 个 | 1
322 | 继电器 | 欧母龙或同等品牌 | G7L-2A-TUBJ | 个 | 3
323 | 继电器 | 欧母龙或同等品牌 | ABB热过载 TA75DU 63M | 个 | 1
324 | 继电器 | 欧母龙或同等品牌 | 5A/250V | 个 | 12
325 | 加厚不锈钢球阀 | 春洪或同等品牌 | 32 | 个 | 1
326 | 检查口 | 联塑或同等品牌 | 400*400 | 个 | 4
327 | 键盘轨道吊式 | 耐奇.恒达.华昌 | / | 付 | 20
328 | 键盘托 | 耐奇.恒达.华昌 | / | 个 | 20
329 | 交流接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | 正泰NXC-12380V | 个 | 1
330 | 交流接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | 正泰 CJX2-25A/380v | 个 | 3
331 | 交流接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | MS-25B | 个 | 5
332 | 交流接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | LC1E3201M5N | 个 | 1
333 | 交流接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | LC1-D09M7C施耐德 | 个 | 9
334 | 交流接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | CJX2-6511/220正泰 | 个 | 2
335 | 交流接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | CJX2-3210 220V正泰 | 个 | 2
336 | 交流接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | CJX2-25A/380V | 个 | 5
337 | 交流接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | CJX-1810 22V正泰 | 个 | 5
338 | 胶垫 | 兴华或同等品牌 | 32 | 个 | 30
339 | 胶粒 | 兴华或同等品牌 | 8厘 | 盒 | 1
340 | 胶粒 | 兴华或同等品牌 | 6厘/ | 盒 | 3
341 | 胶钳 | 兴华或同等品牌 | 老虎BS | 把 | 2
342 | 胶钳 | 兴华或同等品牌 | 剥线钳 | 把 | 4
343 | 胶钳 | 兴华或同等品牌 | BS斜口 | 把 | 3
344 | 胶手套 | 手宝或同等品牌 | 手宝7.5 | 双 | 10
345 | 胶条 | 八兴或同等品牌 | / | 米 | 10
346 | 角码 | 耐奇.恒达.华昌 | 30cm*30cm | 个 | 250
347 | 角码 | 耐奇.恒达.华昌 | 30*30窗户不锈钢限位 | 个 | 50
348 | 脚踏冲洗阀 | 金蝴蝶.桂花 | 金蝴蝶王808-1 | 套 | 6
349 | 接触器 | 施耐德.珠江.正泰 | 正泰 CJX2-32 220V | 个 | 5
350 | 接线端子 | 施耐德.珠江.正泰 | X3-0512 | 条 | 10
351 | 节能灯 | 佛山或同等品牌 | 桶灯13W佛山照明 | 个 | 380
352 | 介刀 | 威力斯.得力. | BS | 把 | 13
353 | 金蝴蝶不锈钢角阀 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 9613 | 个 | 25
354 | 金蝴蝶单把面盆水咀 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 2008 | 个 | 3
355 | 金蝴蝶王瓷芯角阀 | 潮丰.申雅.宇斯美 | T27A | 个 | 135
356 | 花洒软管 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 金蝴蝶王1.5 | 条 | 140
357 | 金钻石铜球阀 | AM.永德信.得力 | 加厚型15 | 个 | 2
358 | 金钻石铜闸阀 | AM.永德信.得力 | 加厚型25 | 个 | 2
359 | 金钻石铜闸阀 | AM.永德信.得力 | 加厚型50 | 个 | 1
360 | 金钻石铜闸阀加厚型 | AM.永德信.得力 | 50 | 个 | 2
361 | 金钻石铜闸阀加厚型 | AM.永德信.得力 | 20 | 个 | 8
362 | 警戒带 | 安防.东泉.敏华 | / | 卷 | 20
363 | 警绒带 | 安防.东泉.敏华 | / | 卷 | 20
364 | 镜子 | 兴华或同等品牌 | 80*60*0.5 | 块 | 1
365 | 锯片 | 威力斯.得力. | / | 片 | 1
366 | 锯条 | 威力斯.得力. | 钢 | 盒 | 1
367 | 卷尺 5M | 威力斯.得力. | BS | 把 | 9
368 | 卡环片 | 威力斯.得力. | 20 | 个 | 3
369 | 卡销 | 威力斯.得力. | / | 米 | 1
370 | 空调挡风板 | 迪宏或同等品牌 | 伸缩105长 | 个 | 3
371 | 空调挡风板 | 迪宏或同等品牌 | 挂顶 | 个 | 8
372 | 空调挡风板 | 迪宏或同等品牌 | * | 个 | 10
373 | 空调电机 | 迪宏或同等品牌 | 230V50HZ4RPM | 个 | 1
374 | 空调浮球 | 迪宏或同等品牌 | 阀 | 条 | 10
375 | 空调排水管 | 迪宏或同等品牌 | 4分 | 米 | 50
376 | 空调配件 | 迪宏或同等品牌 | 毛细管 | 米 | 20
377 | 空调膨胀阀 | 迪宏或同等品牌 | 海尔 RFTS63MX | 套 | 1
378 | 空调清洗罩 | 迪宏或同等品牌 | 配10米水管 | 套 | 1
379 | 空调同步扫风机 | 迪宏或同等品牌 | 28BYJ48 | 个 | 1
380 | 空调雪种 | 迪宏或同等品牌 | R22 | kg | 611.5
381 | 空调压缩机 | 迪宏或同等品牌 | RS305VDDC | 台 | 1
382 | 空调扎带 | 迪宏或同等品牌 | 5*20 | 卷 | 100
383 | 空调紫铜管 | 上海或同等品牌 | 厚 6 | 米 | 15
384 | 空调紫铜管 | 上海或同等品牌 | 厚 19 | 米 | 50
385 | 空调紫铜管 | 上海或同等品牌 | 厚 12 | 米 | 50
386 | 空压机 | 上海或同等品牌 | 550-9L | 台 | 1
387 | 空压机气管 | 上海或同等品牌 | / | 米 | 60
388 | 空压机油枪 | 上海或同等品牌 | / | 把 | 1
389 | 控器按键 | 麦克维尔或同等品牌 | 麦克维尔 | 块 | 30
390 | 口罩 | 南粤.兴盛.保为康 | 防护 喷油漆专用 | 个 | 2
391 | 快餐加热器 | 卓一或同等品牌 | 弹簧 | 套 | 1
392 | 快接 | 沿海.复兴.东泉 | 50 抢修开边 | 个 | 2
393 | 拉钉 | 上海.固特.珠江 | 5*25国标大盒装 | 盒 | 2
394 | 蓝康紫外线镇流器 | 申星或同等品牌 | / | 个 | 5
395 | 冷却塔尼龙喷头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | / | 个 | 100
396 | 冷热淋浴器 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 金蝴蝶王0601A | 套 | 7
397 | 冷热淋浴器 | 潮丰.申雅.宇斯美 | D307三联金蝴蝶王 | 套 | 7
398 | 冷热面盆水咀 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 金蝴蝶 4105 | 个 | 2
399 | 冷热水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 双联 | 套 | 1
400 | 立式龙头胶垫 | 潮丰.申雅.宇斯美 | / | 个 | 140
401 | 联塑PPR活接 | 联塑或同等品牌 | 90 | 个 | 1
402 | 联塑PPR冷水管 | 联塑或同等品牌 | 40 | 条 | 15
403 | 联塑PPR热水管 | 联塑或同等品牌 | 50 | 条 | 4
404 | 联塑PPR热水管 | 联塑或同等品牌 | 25 | 条 | 25
405 | 联塑PPR热水管 | 联塑或同等品牌 | 20 | 条 | 5
406 | 联塑PPR热水管 | 联塑或同等品牌 | 90 | 条 | 1
407 | 联塑PPR三通 | 联塑或同等品牌 | 40*25 | 个 | 10
408 | 联塑PPR三通 | 联塑或同等品牌 | 40 | 个 | 2
409 | 联塑PPR三通 | 联塑或同等品牌 | 25 | 个 | 15
410 | 联塑PPR三通 | 联塑或同等品牌 | 110 | 个 | 2
411 | 联塑PPR三通 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 5
412 | 联塑PPR弯头 | 联塑或同等品牌 | 90 | 个 | 2
413 | 联塑PPR弯头 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 10
414 | 联塑PPR弯头 | 联塑或同等品牌 | 40 | 个 | 10
415 | 联塑PPR弯头 | 联塑或同等品牌 | 110 | 个 | 2
416 | 联塑PPR弯头 | 联塑或同等品牌 | 25 | 个 | 20
417 | 联塑PPR闸阀 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 5
418 | 联塑PPR闸阀 | 联塑或同等品牌 | 40 | 个 | 2
419 | 联塑PPR闸阀 | 联塑或同等品牌 | 32 | 个 | 3
420 | 联塑PPR闸阀 | 联塑或同等品牌 | 25 | 个 | 5
421 | 联塑PPR闸阀 | 联塑或同等品牌 | 20 | 个 | 6
422 | 联塑PPR直通 | 联塑或同等品牌 | 90 | 个 | 3
423 | 联塑PPR直通 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 5
424 | 联塑PPR直通 | 联塑或同等品牌 | 40 | 个 | 10
425 | 联塑PPR直通 | 联塑或同等品牌 | 25 | 个 | 30
426 | 联塑PPR直通 | 联塑或同等品牌 | 110 | 个 | 5
427 | 联塑PPR直通 | 联塑或同等品牌 | 50*40 | 个 | 2
428 | 联塑PVC堵头带下水口 | 联塑或同等品牌 | 18*20 | 个 | 4
429 | 联塑PVC水槽堵头 | 联塑或同等品牌 | 18*20 | 个 | 4
430 | 联塑PVC水槽直通 | 联塑或同等品牌 | 18*20 | 个 | 8
431 | 联塑给水管 | 联塑或同等品牌 | 1.6 25 | 条 | 22
432 | 联塑给水管 | 联塑或同等品牌 | 1.0 50 | 条 | 2
433 | 联塑给水胶水 | 联塑或同等品牌 | 500g | 瓶 | 1
434 | 联塑给水胶水 | 联塑或同等品牌 | 500g | 瓶 | 26
435 | 联塑给水内牙直通 | 联塑或同等品牌 | 20 | 个 | 10
436 | 联塑给水球阀 | 联塑或同等品牌 | 32 | 个 | 3
437 | 联塑给水球阀 | 联塑或同等品牌 | 25 | 个 | 14
438 | 联塑给水球阀 | 联塑或同等品牌 | 20 | 个 | 3
439 | 联塑给水球阀 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 2
440 | 联塑给水铜内牙直通 | 联塑或同等品牌 | 25*3/4 | 个 | 10
441 | 联塑给水铜内牙直通 | 联塑或同等品牌 | 25*1/2 | 个 | 10
442 | 联塑给水铜内牙直通 | 联塑或同等品牌 | 20*1/2 | 个 | 10
443 | 联塑给水外牙直通 | 联塑或同等品牌 | 32 | 个 | 1
444 | 联塑给水外牙直通 | 联塑或同等品牌 | 25 | 个 | 15
445 | 联塑给水弯头 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 4
446 | 联塑给水弯头 | 联塑或同等品牌 | 25 | 个 | 20
447 | 联塑排水存水弯 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 2
448 | 联塑排水透气帽 | 联塑或同等品牌 | 160 | 个 | 53
449 | 联塑排水弯头 | 联塑或同等品牌 | 75 | 个 | 6
450 | 联塑排水弯头 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 4
451 | 联塑排水弯头 | 联塑或同等品牌 | 110 | 个 | 8
452 | 联塑排水斜三通 | 联塑或同等品牌 | 50 | 个 | 3
453 | 联塑圆形雨水斗 | 联塑或同等品牌 | 110 | 个 | 21
454 | 链条 | 威力斯.得力.华隆 | 瓜子 | 米 | 33
455 | 六角磁性套筒 | 威力斯.得力.华隆 | H150*8 | 支 | 8
456 | 龙头（饮水机） | 深安或同等品牌 | 派安 | 个 | 115
457 | 饮水机 开关 | 深安或同等品牌 |  | 个 | 20
458 | 一位开关 | 金星.松本.西门子 | C8 松本 | 个 | 4
459 | 一位开关 | 金星.松本.西门子 | C8 松本 | 个 | 8
460 | 二位开关 | 金星.松本.西门子 | 松本C8 | 个 | 15
461 | 三位开关 | 金星.松本.西门子 | C8 大板 松本 | 个 | 4
462 | 四位开关 | 金星.松本.西门子 | C8 | 个 | 7
463 | 窗开关 | 耐奇.恒达.华昌 | 20公分 | 个 | 2
464 | 急停开关 | 长城.正泰.德力 | / | 个 | 2
465 | 船开关 | 长城.正泰.德力 | 带灯 | 个 | 2
466 | 行程开关 | 长城.正泰.德力 | MQS-216 | 个 | 3
467 | 行程开关 | 长城.正泰.德力 | CY15GW-B | 个 | 2
468 | 压力开关 | 长城.正泰.德力 | / | 个 | 1
469 | 液位开关 | 长城.正泰.德力 | / | 套 | 2
470 | 微电脑时控开关 | 上海.固特.珠江 | / | 个 | 14
471 | 声控开关 | 华南西门子.珠江 | 声光 | 个 | 10
472 | 数码遥控开关 | 中山.佛照 | 无 | 套 | 15
473 | 数码遥控开关 | 中山.佛照 | 三位 | 个 | 8
474 | 门禁开关 | 金星.松本.西门子 | 86型 | 个 | 5
475 | 温控开关 | 长城.正泰.德力 | CQC | 个 | 10
476 | 按钮开关 | 长城.正泰.德力 | NP2-EA420正泰 绿 | 个 | 5
477 | 按钮开关 | 长城.正泰.德力 | LA128EC ABB绿色 | 个 | 2
478 | 按钮开关 | 长城.正泰.德力 | LA128EC ABB红色 | 个 | 2
479 | 空气开关 | 长城.正泰.德力 | 正泰2P*40A | 个 | 5
480 | 空气开关 | 长城.正泰.德力 | 正泰 1P63A | 个 | 2
481 | 空气开关 | 长城.正泰.德力 | 3P*63A | 个 | 2
482 | 空气开关 | 长城.正泰.德力 | 3P*32A正泰 | 个 | 7
483 | 空气开关 | 长城.正泰.德力 | 3P*100A施耐德 | 个 | 2
484 | 空气开关 | 长城.正泰.德力 | 2P*63A正泰 | 个 | 2
485 | 空气开关 | 长城.正泰.德力 | 160A | 个 | 1
486 | 漏电开关 | 长城.正泰.德力 | 2P*63A | 个 | 1
487 | 漏电开关 | 长城.正泰.德力 | 2P100A 正泰 | 个 | 2
488 | 漏电开关 | 长城.正泰.德力 | 4P*20A正泰 | 个 | 2
489 | 漏电开关 | 长城.正泰.德力 | 正泰4P*32A | 个 | 1
490 | 漏电开关 | 长城.正泰.德力 | 4P*60A正泰 | 个 | 1
491 | 漏电开关附件 | 长城.正泰.德力 | 2P*63A 施耐德 | 个 | 1
492 | 滤芯把手 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 小 | 把 | 3
493 | 滤芯把手 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 大 | 把 | 3
494 | 铝合金窗执手 | 耐奇.恒达.华昌 | 拉手定做 D804 | 个 | 200
495 | 铝合金窗执手 | 耐奇.恒达.华昌 | 7字 | 个 | 180
496 | 铝合金梯 | 大鸿或同等品牌 | 越秀加厚 7级 | 把 | 2
497 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 平头 6*60 | 套 | 250
498 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 黑色自攻3.5*5 | 套 | 1
499 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 黑色自攻 35*16 | 盒 | 2
500 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 黑色自攻 3.5*35 | 盒 | 4
501 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 黑色自攻 3.5*20 | 套 | 1
502 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 黑色自攻 3.5*15 | 盒 | 4
503 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 6*.10 | 个 | 10
504 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 5*50内六角钻尾 | 套 | 2
505 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 5*30内六角 | 个 | 600
506 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 5*25内六角钻尾 | 套 | 2
507 | 螺丝 | 华兴或同等品牌 | 10*60镀锌 | 支 | 10
508 | 螺丝杆 | 华兴或同等品牌 | 4*70 | 个 | 20
509 | 螺丝批 | 华兴或同等品牌 | 双用.短 | 把 | 1
510 | 螺丝批 | 华兴或同等品牌 | 一字 150mm | 把 | 5
511 | 螺丝批 | 华兴或同等品牌 | 阿波罗十字 150mm | 把 | 4
512 | 螺丝批 | 华兴或同等品牌 | 啊波罗 | 支 | 4
513 | 螺丝批头 | 华兴或同等品牌 | 十字 | 个 | 10
514 | 螺丝批头 | 华兴或同等品牌 | 8厘 套筒 | 个 | 1
515 | 麻花钻头 | 长城.正泰.德力 | 京田 2.5 | 包 | 1
516 | 麻花钻头 | 长城.正泰.德力 | 8厘 | 支 | 10
517 | 麻花钻头 | 威力斯.得力. | 4.0京田 | 包 | 2
518 | 麻花钻头 | 威力斯.得力. | 3.5 | 包 | 1
519 | 麻花钻头 | 威力斯.得力. | 2.5 | 包 | 1
520 | 麻花钻头 | 威力斯.得力. | 12厘 | 支 | 5
521 | 麻花钻头 | 威力斯.得力. | 10厘 | 支 | 5
522 | 麻花钻头 | 威力斯.得力. | 1.5京田 | 包 | 1
523 | 麦克维尔电磁阀 | 麦克维尔.江森 | ND25 | 只 | 1
524 | 麦克维尔铜阀体 | 麦克维尔.江森 | 32 | 套 | 2
525 | 毛刷 | 广州.荣华.天赋 | 1.5 | 把 | 15
526 | 梅兰日兰 断路器 | 梅兰.珠江.正泰 | MCM1 100A/4300 | 个 | 1
527 | 门较链 | 帝高.博士.耐奇 |  | 付 | 10
528 | 门铃（数码无线） | 能者.迪宏 |  | 个 | 1
529 | 密封胶 | 耐高.世创.一江 |  | 支 | 5
530 | 面盆水咀手轮 | 金蝴蝶王.申雅 |  | 个 | 15
531 | 灭火器 | 桂安.敏华.联塑 | 桂安干粉ABC 3KG | 瓶 | 32
532 | 灭火器 | 桂安.敏华.联塑 | 3kg二氧化碳桂安 | 瓶 | 2
533 | 内六角扳手 | 威力斯.得力. | BS | 套 | 4
534 | 内六角扳手 | 得力.威力斯 | 英制 | 套 | 1
535 | 排钉 | 森旭.得力 | ST-38 森旭 | 盒 | 1
536 | 排气扇 | 正野.金铃.春田 | 正野12' | 个 | 1
537 | 排气扇 | 正野.金铃.春田 | 正野 BPT18-44A | 台 | 1
538 | 排气扇 | 正野.金铃.春田 | 正野 APC20G-10 | 台 | 32
539 | 排气扇 | 正野.金铃.春田 | BPT17-33-2D1 | 台 | 19
540 | 排气扇 | 正野.金铃.春田 | BPT15-23C 12寸正野 | 个 | 34
541 | 排气扇 | 正野.金铃.春田 | APK30-6-1 金羚 | 个 | 2
542 | 排气扇 | 正野.金铃.春田 | APB20 10”金羚 | 台 | 11
543 | 排水检查口 | 联塑或同等品牌 | 50联塑 | 个 | 2
544 | 排水简易地漏 | 联塑或同等品牌 | 75联塑 | 个 | 6
545 | 排水直通 | 联塑或同等品牌 | 75联塑 | 个 | 10
546 | 排水直通 | 联塑或同等品牌 | 110联塑 | 个 | 4
547 | 排污泵 | 新界或同等品牌 | WQ15-20-2.2 | 台 | 2
548 | 排污泵 | 新界或同等品牌 | DN50 | 台 | 1
549 | 泡沫填缝剂 | 固德宁或同等品牌 | 750g 固德宁 | 瓶 | 8
550 | 配电箱 | 贵丽或同等品牌 | 6-10 贵丽豪华 | 个 | 1
551 | 喷壶 | 市下或同等品牌 | 大 | 个 | 3
552 | 平开窗支架 | 耐奇.恒达.华昌 | 不锈钢 | 付 | 10
553 | 启动电容 | 迪宏或同等品牌 | 60UF | 个 | 24
554 | 启动电容 | 迪宏或同等品牌 | 50UF | 个 | 15
555 | 启动电容 | 迪宏或同等品牌 | 40UF | 个 | 3
556 | 启动电容 | 迪宏或同等品牌 | 35UF | 个 | 25
557 | 启动电容 | 迪宏或同等品牌 | 30UF | 个 | 20
558 | 启动电容 | 迪宏或同等品牌 | 20UF | 个 | 5
559 | 启动电容 | 迪宏或同等品牌 | 100uf | 个 | 2
560 | 启辉器 | 中山.佛照.飞利浦 | 灭蚊灯用 | 个 | 25
561 | 气管接头 | 迪宏或同等品牌 | 10 | 套 | 4
562 | 强力胶 | 强力或同等品牌 | 35ML进口UHU 透明 | 支 | 1
563 | 全自动不锈钢增压水泵 | 新界或同等品牌 | 550w | 个 | 1
564 | 热熔胶条 | 八兴或同等品牌 | / | 条 | 10
565 | 热熔头 | 八兴或同等品牌 | 25 | 对 | 2
566 | 热缩管 | 八兴或同等品牌 | 6厘 | 米 | 5
567 | 二极管 | 八兴或同等品牌 | IN4745A | 个 | 100
568 | 三极管 | 八兴或同等品牌 | FGA15NANTD | 个 | 5
569 | 三角皮带 | 三角或同等品牌 | 飞璇牌 B2250 | 条 | 4
570 | 三角皮带 | 三角或同等品牌 | XPA950 进口 带齿 | 条 | 10
571 | 三角皮带 | 三角或同等品牌 | SPZ1287LW 进口 | 条 | 4
572 | 三角皮带 | 三角或同等品牌 | B36 | 条 | 10
573 | 三角皮带 | 三角或同等品牌 | B112 进口三星 | 条 | 22
574 | 三角皮带 | 三角或同等品牌 | B112 进口三菱 | 条 | 10
575 | 三角皮带 | 三角或同等品牌 | B100三星 | 条 | 26
576 | 三角皮带 | 三角或同等品牌 | B38 | 条 | 6
577 | 三联抽屉锁 | 耐奇.恒达.华昌 | 大头 | 套 | 25
578 | 三联出水嘴 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 4分 | 个 | 15
579 | 三联锁 | 耐奇.恒达.华昌 | 16芯 | 个 | 10
580 | 白面板 | 金星.松本.西门子 | / | 个 | 10
581 | 三插座面板 | 金星.松本.西门子 | 16A C8松本 | 个 | 20
582 | 三三插座面板 | 金星.松本.西门子 | 金星 | 个 | 13
583 | 三相交流保护继电器 | 长城.正泰.德力 | 恒达XJ12 | 个 | 5
584 | 沙发轮 | 力丰或同等品牌 | 加厚 | 个 | 20
585 | 沙井盖 | 力丰或同等品牌 | / | 个 | 1
586 | 沙轮片 | 白鸽或同等品牌 | 350 | 片 | 50
587 | 沙轮片 | 白鸽或同等品牌 | 105*1.2*16mm | 片 | 50
588 | 绅缩排水管 | 潮丰.申雅.宇斯美 | \ | 条 | 120
589 | 生料带 | 潮丰.申雅.宇斯美 | \ | 卷 | 110
590 | 试电笔 | 得力.威力斯 | \ | 支 | 20
591 | 手喷漆 | 派乐士或同等品牌 | \ | 瓶 | 17
592 | 手套 | 银象或同等品牌 | 电焊 厚 | 对 | 5
593 | 手推车 | 骆驼或同等品牌 | 70*48 | 台 | 2
594 | 手推车 | 骆驼或同等品牌 | 平板 铁 | 台 | 1
595 | 数字钳型表 | 滨江或同等品牌 | BM822A 滨江 | 套 | 12
596 | 双底盒 | 贵丽或同等品牌 | 0 | 个 | 80
597 | 水泵 | 威乐或同等品牌 | 威乐 PU-460EA | 台 | 1
598 | 水泵 | 威乐或同等品牌 | 天花机F120-23MF013海 | 台 | 5
599 | 水泵 | 威乐或同等品牌 | 1DBZ-35 自吸式广一牌 | 台 | 1
600 | 水泵机封 | 机封或同等品牌 | T21-1 3/4机械 | 套 | 6
601 | 水泵机封 | 机封或同等品牌 | BIA-28 | 个 | 2
602 | 水泵机封 | 机封或同等品牌 | D32 | 个 | 2
603 | 水泵连轴胶 | 机封或同等品牌 | 20*50 | 个 | 32
604 | 水泵联轴胶 | 机封或同等品牌 | 38 | 个 | 10
605 | 水泵叶轮 | 机封或同等品牌 | GD65-30 | 个 | 1
606 | 水表 | 五羊.自来水 |  | 个 | 1
607 | 水表 | 五羊.自来水 | 五羊 20T | 个 | 2
608 | 水表 | 五羊.自来水 | 50广州自来水公司 | 个 | 2
609 | 水管剪刀 | 五羊.自来水 | BS小 | 把 | 2
610 | 水晶头 | 坚龙或同等品牌 | 电话 | 个 | 200
611 | 水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 金蝴蝶王延时面盆4704 | 个 | 11
612 | 水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 洗衣机金蝴蝶王瓷芯 | 个 | 25
613 | 水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 感应6198AB | 套 | 2
614 | 水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 拨手 | 个 | 10
615 | 水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | T07-L瓷芯龙头 | 套 | 10
616 | 水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 300mm半自动金蝴蝶王 | 个 | 9
617 | 水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 面盆立式 | 个 | 42
618 | 水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 横式.入墙式金蝴蝶王 | 个 | 8
619 | 水龙头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 金蝴蝶王瓷芯洗衣机 | 个 | 5
620 | 水龙头 过滤网咀（铜） | 潮丰.申雅.宇斯美 | n22 | 个 | 30
621 | 水龙头配件 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 单把把手 | 个 | 25
622 | 水磨沙纸 240 | 广丰或同等品牌 | \ | 张 | 50
623 | 水泥钢钉 | 宝力或同等品牌 | 3*25 | 盒 | 2
624 | 水平管 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 10厘 | 米 | 20
625 | 水位控制器 | 潮丰.申雅.宇斯美 | / | 套 | 7
626 | 水箱进水阀 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 可调节 | 个 | 35
627 | 水箱配件 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 双按 017 | 套 | 10
628 | 水箱配件 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 双按 | 套 | 10
629 | 水箱配件 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 进水阀 可调节卫迪仕 | 个 | 20
630 | 四扁插头 | 公牛.新兴 | 380V | 个 | 2
631 | 四通阀 | 桂花.三一.全记得 | 3HP | 个 | 13
632 | 四通阀 | 桂花.三一.全记得 | 2HP | 个 | 5
633 | 四通阀 | 桂花.三一.全记得 | 1.5HP | 个 | 5
634 | 松香 | 松日或同等品牌 | 100G | 罐 | 1
635 | 塑料堵头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 15 | 个 | 35
636 | 塑料隔离水码 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 1.2M | 个 | 3
637 | 塑料角码 | 潮丰.申雅.宇斯美 | / | 个 | 24
638 | 塑料水箱 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 双按 杰隆 | 套 | 4
639 | 锁芯 | 耐奇.恒达.华昌 | 玻璃门地夹锁 | 个 | 2
640 | 趟门滑轮 | 耐奇.恒达.华昌 | 无 | 个 | 4
641 | 陶瓷保险管 | 上海.正泰.珠江 | 6A | 个 | 10
642 | 天那水 | 荣华.一江牌 | 5卡 | 桶 | 5
643 | 铁板 | 荣钢或同等品牌 | 450*450*0.5 | 块 | 15
644 | 铁锤 | 威力斯.得力 | 电工锤 | 把 | 3
645 | 铁链 | 华兴或同等品牌 | 条 3’ | 米 | 5
646 | 铁链 | 华兴或同等品牌 | 6厘 | 米 | 33.2
647 | 铁线 | 华兴或同等品牌 | 16 | 公斤 | 5.8
648 | 铜补芯 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 20*15 | 个 | 5
649 | 铜阀芯 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 三联050长 | 个 | 20
650 | 铜阀芯 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 三联045短 | 个 | 20
651 | 铜挂锁 | 红星.圆角.恒达 | 60MM | 把 | 11
652 | 铜挂锁 | 红星.圆角.恒达 | 50MM红星 | 把 | 30
653 | 铜挂锁 | 红星.圆角.恒达 | 40MM红星 | 把 | 59
654 | 铜挂锁 | 红星.圆角.恒达 | 30MM红星 | 把 | 6
655 | 铜焊条 | 广隆或同等品牌 | \ | 条 | 100
656 | 铜内牙直通 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 6*4 | 个 | 5
657 | 铜三通 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 4分 | 个 | 16
658 | 铜三通 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 20 | 个 | 12
659 | 铜头铁门锁 | 好东家.金点.恒达 | 927 好东家 | 个 | 1
660 | 铜外牙直接4分 | 潮丰.申雅.宇斯美 | / | 个 | 10
661 | 铜外牙直通 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 6分 | 个 | 10
662 | 铜外牙直通 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 6*4 | 个 | 5
663 | 铜外牙直通 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 32 | 个 | 5
664 | 铜弯头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 6分 | 个 | 10
665 | 铜弯头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 4分 | 个 | 20
666 | 线耳接线端 | 南方或同等品牌 | 直6.3 | 个 | 1
667 | 铜线耳 | 南方或同等品牌 | 直通 16m2 | 个 | 10
668 | 铜线耳 | 南方或同等品牌 | 国标35m2 | 个 | 30
669 | 铜线耳 | 南方或同等品牌 | 16m2 | 个 | 20
670 | 透明玻璃胶 | 创世或同等品牌 | / | 箱 | 1
671 | 透明玻璃胶 | 创世或同等品牌 | \ | 瓶 | 153
672 | 外转子风机 | 广隆或同等品牌 | / | 台 | 2
673 | 弯头 | 潮丰.申雅.宇斯美 | 天津HE 50 | 个 | 2
674 | 网络钳 | 威力斯.得力 | / | 把 | 1
675 | 威乐循环水泵 | 威乐或同等品牌 | HP751EH | 台 | 1
676 | 微电脑时间控制器 | 上海.正泰.珠江 | LC-220A+碧河 | 个 | 1
677 | 微电脑水位温度控制器 | 上海.正泰.珠江 | T101-111-20N | 套 | 2
678 | 温度传感器 | 卓一或同等品牌 | 环温探头20K | 个 | 10
679 | 温度传感器 | 卓一或同等品牌 | 环温10K 1米长 | 条 | 30
680 | 温度传感器 | 卓一或同等品牌 | 400K | 条 | 10
681 | 温度传感器 | 卓一或同等品牌 | 1米管温 | 条 | 50
682 | 温控器 | 卓一或同等品牌 | 开关LT-233D+碧河 | 个 | 1
683 | 温湿度传感器 | 卓一或同等品牌 | EE160 | 套 | 2
684 | 伍捷空气压缩机 | 伍捷或同等品牌 | 220V 2.2KW | 台 | 1
685 | 吸尘器配件 | 白云.超宝 | 管10米 超宝 | 条 | 1
686 | 消声抽屉轨道 400 | 耐奇.恒达.华昌 | 16 | 付 | 15
687 | 小灯泡 | 佛山或同等品牌 | 床头灯15W | 个 | 50
688 | 信箱偏心锁 | 耐奇.恒达.华昌 | \ | 把 | 370
689 | 蓄电池 | 联邦.汤㳀.理士 | 200AH-24V | 只 | 2
690 | 蓄电池原液 | 联邦.汤㳀.理士 | / | 瓶 | 10
691 | 雪种低压表 | 鸿森或同等品牌 | 单表 | 套 | 4
692 | 雪种复合表 | 鸿森或同等品牌 | 双表CT-536C表管鸿森 | 套 | 1
693 | 雪种管 | 鸿森或同等品牌 | 加厚 | 套 | 2
694 | 压差控制器 | 鸿森或同等品牌 | / | 套 | 1
695 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | 三菱LH45VBAC | 台 | 2
696 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | 大金 JT160BCBY1L | 台 | 1
697 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | TS33VDEC | 台 | 2
698 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | TS31DEC | 台 | 1
699 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | TH365VEEC | 台 | 1
700 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | SHZ33LC2-S | 台 | 1
701 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | PH421X3CS-4MU1 | 台 | 1
702 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | HP420XC3S | 台 | 1
703 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | C-SB453H8A | 台 | 1
704 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | 2P20C225B松下 | 台 | 8
705 | 压缩机 | 三菱.飞科.谷轮 | BH240X3CS | 台 | 1
706 | 压缩机连接线 | 三菱.飞科.谷轮 | 5P 100cm | 套 | 34
707 | 压条 | 迪宏或同等品牌 | 铝合金 | 米 | 30
708 | 氧气管 | 迪宏或同等品牌 | 6厘 | 米 | 10
709 | 遥控器（万能） | TC.海尔.海信 | 空调 | 个 | 23
710 | 液压钳 | 威力斯.得力 | ZH0-240 | 台 | 1
711 | 医疗救援箱 | 江阴或同等品牌 | 400*350*250 铝合金 | 个 | 1
712 | 饮水机管 | 联塑或同等品牌 | 4# | 米 | 30
713 | 油漆 | 一江.荣华居.五羊 | 底 | 公斤 | 15
714 | 油漆 | 一江.荣华居.五羊 | 面 | 公斤 | 16
715 | 油漆 | 一江.荣华居.五羊 | 白色1卡 | 桶 | 2
716 | 圆形换气扇 | 金铃.正野.春田 | 金铃APC20G | 台 | 16
717 | 扎带 | 西门子或同等品牌 | 5*400 / | 包 | 1
718 | 扎带 | 西门子或同等品牌 | 4*300 | 包 | 1
719 | 扎带 | 西门子或同等品牌 | 3*200 | 包 | 3
720 | 扎带 | 西门子或同等品牌 | 3*250 | 包 | 2
721 | 扎带 | 西门子或同等品牌 | 5*200 | 包 | 1
722 | 正点原子门锁 | 正点.耐奇.恒达 | 807 | 个 | 1
723 | 正点原子门锁 | 正点.耐奇.恒达 | 804 | 把 | 2
724 | 执手锁 | 正点.耐奇.恒达 | 固力XL8K7-B3 | 把 | 2
725 | 执手锁 | 正点.耐奇.恒达 | 207A31不锈钢 百嘉樂 | 个 | 49
726 | 执手锁 | 正点.耐奇.恒达 | H*60H*001易品易 豪华 | 把 | 13
727 | 执手锁芯 | 正点.耐奇.恒达 | 铜 X70 | 个 | 62
728 | 指示灯 | 长城.正泰.德力 | 220V 电柜 | 个 | 4
729 | 智能温控器 | 麦克维尔.长城 | MC301-A麦克维尔 | 个 | 30
730 | 智能温控器 | 麦克维尔.长城 | AC8100麦克维尔 | 套 | 10
731 | 轴承 | 德国或同等品牌 | SKF 6309 | 个 | 10
732 | 轴承 | 德国或同等品牌 | 6312 进口 | 个 | 2
733 | 轴承 | 德国或同等品牌 | 6200 SKF | 个 | 10
734 | 轴承 | 德国或同等品牌 | 22311进口 | 个 | 3
735 | 轴承 | 德国或同等品牌 | 608 SKF | 个 | 32
736 | 轴承 | 德国或同等品牌 | 6306 SKF | 个 | 5
737 | 轴承 | 德国或同等品牌 | 6201 SKF | 个 | 70
738 | 轴承 | 德国或同等品牌 | 7211 进口 | 个 | 2
739 | 轴承 | 德国或同等品牌 | 6204 SKF | 个 | 10
740 | 轴承 | 德国或同等品牌 | SKF6202 | 个 | 10
741 | 注射阀 | 华兴或同等品牌 | / | 个 | 2
742 | 自攻螺丝 | 华兴或同等品牌 | 5*3.5 | 盒 | 1
743 | 自攻螺丝 | 华兴或同等品牌 | 3.5*30黑色 | 盒 | 2
744 | 自攻螺丝 | 华兴或同等品牌 | 3.5*25黑色 | 盒 | 5
745 | 自吸喷射泵 | 新界或同等品牌 | JET-150 | 台 | 1