采购文件

项目名称：骨科研究院视频监控设备采购项目

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

发布日期：二○二三年○六月

编制人：

复核人：

报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2023年06月  日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

骨科研究院视频监控设备采购

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

南方医科大学第三附属医院骨科研究院位于天河区长兴路293号，大楼高5层为办公区域，地下负一层为停车场区域。大楼已有监控和门禁设备，其中监控设备已有53个大华网络监控摄像头，1台64路大华硬盘录像机，监控室内有4个拼接屏；门禁设备已有四路门禁控制器1个，双门控制器2个，单门控制器5个，门禁授权刷卡器1个，均为大华品牌设备。

为了减少监控盲点，满足监控和门禁进行统一管理的要求，需对骨科研究院与本院监控系统进行远程对接及视频监控设备的采购。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控设备采购 | A02091107 | 批 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

（1）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1. 不小于400万像素，可输出400万(2560×1440)@25fps 2. 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3. 内置高效红外补光灯，大红外监控距离不小于50米 4. 镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm可选 ▲5. 内置靶面尺寸为1/1.8″，具有1个RJ45网络接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1路CVBS输出接口、1个SD卡槽、1个硬件复位按钮、1个电源。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 6. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ▲7. 样机具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 ▲9. 红外夜视距离：可识别距样机250m处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10. 支持DC12V/POE供电方式 11. 不低于IP67防护等级 | 支 | 45 |
| 2 | 支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：/； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 个 | 45 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 1. 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2. 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 3. 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议 ▲4. 样机可将接入720P、1.3MP、1080P3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5. 不小于64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 6. 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 7. 支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 ▲8. 1、支持视频画面字符叠加功能，字符可选择项包括IPC通道名称、日期、时间及地理位置；时间格式年月日、月日年、日月年可选；叠加位置可设2、支持通道标题叠加功能，叠加最多66个字节3、支持自定义标题叠加，叠加最多10行，每行叠加最多20个字符4、可在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设4个区域，区域位置可重叠。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9. 不小于16个内置SATA接口，单盘容量最大支持不小于16T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 10. 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 11. 不小于16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 12. 不小于4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 13. 不小于2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 14. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； ▲15. 样机支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 16. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 17. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 18. 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 19. 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 20. 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 | 台 | 2 |
| 4 | POE交换机 | 24口千兆POE交换机，4个千兆光口 | 个 | 2 |
| 5 | POE交换机 | 8口POE交换机，1个千兆光口 | 个 | 6 |
| 6 | 千兆模块 | 多模千兆模块 | 个 | 8 |
| 7 | 综合安防管理一体机 | 1. 支持视频、周界、门禁、对讲、停车场出入口、人体测温，访客，考勤、智慧用电、智能锁、园区测速、商显LED、客流统计等业务功能； 2. 支持接入路数不少于256路前端设备，不少于1000路室内机； 3. 支持停车场收费功能，可实现电子支付，无人值守； 4. 支持不少于256路报警输入通道（防区）接入，支持导入安装现场平面图，实现周界防护设备的可视化管理，事件报警等。平台可以展示设备实时状态，一键布、撤防，事件处理等操作。 5. 支持设备解码能力不少于25路1080P； 6. 自带windows正版系统； 7. 不少于1路VGA输出，2路HDMI输出； 8. 硬件内存不少于8G，256G SSD； 9. 产品功耗：≤14W； 10. 工作温度：﹣10℃~+45℃； ▲11. 支持地图导入；企业技术要求：支持将声光相机、报警主机拖入地图进行布防设计；企业技术要求：支持修改设备显示名称；企业技术要求：支持将已拖入地图的设备从地图中删除；企业技术要求：支持报警主机绑定 IPC 进行报警录像；企业技术要求：支持配置声光相机是否进行报警录像；企业技术要求：支持保存后进入运维模式；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲12. 视音频 同步记录试验 同步能力应满足使用要求；回放时，与原始现场的声音相比，相对于视频图像不应存在明显的滞后或超前； 视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号的失步时间应≤1s。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲13.支持进出口数据实时数据监控；企业技术要求：支持进出口名展示；企业技术要求：支持查看出入口实时视频；企业技术要求：支持查看出入口识别抓图及车牌抠图；企业技术要求：支持图片放大；企业技术要求：支持车牌手动矫正；企业技术要求：支持手动重新抓拍；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |
| 8 | 监控硬盘 | 1. 封装方式：氦气 2. 尺寸：不少于3.5inch 3. 接口：SATA 4. 缓存≥256M 5. 转速≥7200RPM 6. 质保年限：不少于三年 7. 平均故障间隔时间（H）≥200万 8. 磁记录方式：CMR（垂直式） 9. 单硬盘容量≥16TB | 个 | 24 |
| 9 | 光纤 | 8芯多模光纤 | 米 | 800 |
| 10 | 光纤盒 | 24路光纤盒（含耦合器，尾纤） | 个 | 1 |
| 11 | 光纤盒 | 8路光纤盒（含耦合器，尾纤） | 个 | 6 |
| 12 | 光纤熔接费 | 光纤熔接费 | 项 | 1 |
| 13 | 光纤铺设费 |  | 米 | 700 |
| 14 | 网线 | 超五类双绞线 | 箱 | 13 |
| 15 | 辅材 | 电源开关、线管、钉子、胶布、水晶头、扎带等 | 批 | 1 |
| 16 | 安装调试费 | 监控点的线路铺设和设备安装调试费用 | 项 | 1 |

★1、新采购的设备必须与原有监控和门禁系统兼容，能进行监控和门禁设备的统一管理，监控存储录像必须满足180天录像存储要求。供应商必须承诺新采购的监控设备和原有监控门禁设备整合后，能与本院监控系统进行远程对接。

★2、为保证采购的是原厂正品设备，供应商需提供视频监控设备制造商针对本项目原厂售后服务承诺函，并承诺签订合同后提供原厂供货证明。

（2）商务要求

1、供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2、供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好响应的整体方案。

3、安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行，签订合同之日起10天内完成安装调试工作。

4、所有设备均须由供应商送货上门并安装调试，相关费用已包含在项目总报价中，采购人不再支付任何费用。

5、自系统安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

6、、付款方式

1）合同签订后 30 天内付款 30%，供应商提供全额发票。

2）设备验收合格后30 天内付款 60%，供应商提供收据。

3）设备验收合格 1 年后 30天内付款 10%，供应商提供收据。

4）供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

7、实施服务要求

1）要求供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2）供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好响应的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3）安装调试在设备到货后5个工作日内开始进行。

4）所有设备均须由供应商送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

5）自系统安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

6）供应商和产品供货商对提供的产品保证至少2年的产品免费技术支持售后服务。

7）提供原厂售后服务承诺函。

8、售后服务要求

1）系统软件及监控摄像枪、硬盘录像机、交换机等硬件保修期至少2年，原有软件模块功能均享受升级服务，质保期内质保费用均已包含在项目总报价中，采购人不再另行支付。保质期后按不高于设备及软件价格的8%/年收取维保费用。

2）系统出现故障影响使用时，应1小时以内电话响应并远程处理，24小时或以内解决问题或人员到现场处理。

9、培训要求

1）供应商应提供包括本项目顺利实施的所有培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。所有的培训费用应计入本次项目总报价中，采购人不再另行支付。

2）培训内容与课程要求：

A.提供系统管理平台软件的安装、使用培训。

B.提供日常简单维护及故障处理的培训

（四）供应商资格条件

（1）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

（2）具有本项目相关的其他资质。

（3）所报价产品质量符合国家相关要求。

（4）报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

（5）本项目不接受联合体报名。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（五）合同模板:见第三部分3.2合同格式

（六）履约验收方案

（1）履约验收主体

采购人： 南方医科大学第三附属医院

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

签订合同后供应商进场施工1个月内完成设备安装及验收工作 ；

（3）履约验收方式

供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收

（4）履约验收程序

在合同签订之前，双方应该明确合同履行的标准和要求，以便在履约验收过程中进行比对和确认。在履约验收前，双方应该对合同履行的情况进行充分的了解和准备，包括对合同履行的时间、地点人员、设备等方面进行安排和准备。在履约验收过程中，双方应该按照合同约定的标准和要求进行检查和确认，对合同履行的结果进行评估和判断。在履约验收结束后，双方应该对验收结果进行确认，并签署验收报告，以便在后续的合同履行过程中进行参考和依据。

（5）履约验收内容

1、开箱检验

（a）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（b）拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

2、系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试：

（a）单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

（b）网络联机测试：监控设备安装完成后，由供应商和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

（c）新旧系统融合测试：新监控系统和原有监控系统进行联网联调，新建的监控系统平台能无缝对接原有监控系统和门禁系统，通过新监控系统平台能对原有监控系统和门禁系统进行统一管理。

（d）监控录像存储时间必须满足180天以上。

（6）履约验收验收标准

1、要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3、如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（7）履约验收其他事项

供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

（七）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：骨科研究院视频监控设备采购

报价内容：

一、总报价：小写           元（大写：           元整）；

二、分项报价：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 |  | 支 | 45 |  |  |
| 2 | 支架 |  | 个 | 45 |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | POE交换机 |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | POE交换机 |  | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 千兆模块 |  | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 综合安防管理一体机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 监控硬盘 |  | 个 | 24 |  |  |
| 9 | 光纤 |  | 米 | 800 |  |  |
| 10 | 光纤盒 |  | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 光纤盒 |  | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 光纤熔接费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 光纤铺设费 |  | 米 | 700 |  |  |
| 14 | 网线 |  | 箱 | 13 |  |  |
| 15 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 16 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

南方医科大学第三附属医院

物资购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下物资（以下物资器械均简称为物资）：

1.1物资名称、规格、型号、数量、价格：

| 序号 | 物资 名称 | 品牌规格 型号 | 原 产地 | 单 位 | 成交单价 | 数 量 | 成交金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 |  |  | 支 | ￥ | 45 | ￥ |  |
| 2 | 支架 |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 4 | POE交换机 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 5 | POE交换机 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 6 | 千兆模块 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 7 | 综合安防管理一体机 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 8 | 监控硬盘 |  |  | 个 |  | 24 |  |  |
| 9 | 光纤 |  |  | 米 |  | 700 |  |  |
| 10 | 光纤盒 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 光纤盒 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 12 | 光纤熔接费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 光纤铺设费 |  |  | 米 |  | 800 |  |  |
| 14 | 网线 |  |  | 箱 |  | 13 |  |  |
| 15 | 辅材 |  |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 16 | 安装调试费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 |  |  | 支 |  | 45 |  |  |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价包括物资设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

1.3服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

2. 物资的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_  _天内将物资运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在物资运至甲方所在地前    天通知甲方物资主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 物资运输、安装和验收

3.1乙方确保物资安全无损地运抵甲方指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3物资到货后，乙方应在______天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同物资安装调试完成后    个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同物资或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同物资造成的损失，包括甲方如约使用合同物资后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

1）合同签订后 30 天内付款 30%，乙方提供全额发票。

2）设备验收合格后30 天内付款 60%，乙方提供收据。

3）设备验收合格 1 年后 30天内付款 10%，乙方提供收据。

4.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供物资的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同物资一起发运至甲方。

6.2乙方还应提供下列服务，相关费用已包含在本合同总价中，甲方不再另行支付：

6.2.1物资的现场安装和调试。

6.2.2提供物资安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握物资操作使用并能独立工作。

6.2.4在物资调试运行后，乙方应向甲方提供包括物资的原理、物资的结构和框图、物资的调试、物资故障的判断及维修方法、物资的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在物资安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供物资是在_2023_年___月后生产的全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长物资保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    年，12 个月内发生质量问题的包换，2个月内发生质量问题的包退，  年内设备系统升级，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内零配件及其他任何费用已包含在本合同总价格中，甲方不再另行支付。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_ 2_小时（保修单位：                          报障电话：            ），__8__小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在  12  小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告  24   小时内向甲方免费提供 相同规格、标准的备用物资作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用物资（或将故障物资修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障物资合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用物资而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期满后，乙方提供维保只收取零配件费用作为维修费用；定期免费预防性维护保养次数，不少于__2__次/年，此费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。

7.6乙方负责物资的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以__不高于市场价格   %___的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

7.7在本合同的物资运行期内，乙方应提供软件升级和版本更换，此费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。

7.8 乙方应向甲方提供的货物的原厂供货证明。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。甲方逾期支付货款的，每逾期一日须支付合同总额3%的违约金给乙方。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的物资，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的物资均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该物资或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定物资符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式___份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3物资的投标文件的技术响应、物资技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1. 不小于400万像素，可输出400万(2560×1440)@25fps 2. 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3. 内置高效红外补光灯，大红外监控距离不小于50米 4. 镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm可选 5. ▲内置靶面尺寸为1/1.8″，具有1个RJ45网络接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1路CVBS输出接口、1个SD卡槽、1个硬件复位按钮、1个电源。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 6. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7. ▲具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩 8. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 9. ▲红外夜视距离：可识别距样机250m处的人体轮廓 10. 支持DC12V/POE供电方式 11. 不低于IP67防护等级 | 支 | 45 |
| 2 | 支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：/； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 个 | 45 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 1. 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2. 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 3. 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议 4. ▲可将接入720P、1.3MP、1080P3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。 5. 不小于64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 6. 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 7. 支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 8. ▲1、支持视频画面字符叠加功能，字符可选择项包括IPC通道名称、日期、时间及地理位置；时间格式年月日、月日年、日月年可选；叠加位置可设2、支持通道标题叠加功能，叠加最多66个字节3、支持自定义标题叠加，叠加最多10行，每行叠加最多20个字符4、可在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设4个区域，区域位置可重叠。 9. 不小于16个内置SATA接口，单盘容量最大支持不小于16T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 10. 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 11. 不小于16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 12. 不小于4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 13. 不小于2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 14. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 15. ▲支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。 16. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 17. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 18. 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 19. 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 20. 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 | 台 | 2 |
| 4 | POE交换机 | 24口千兆POE交换机，4个千兆光口 | 个 | 2 |
| 5 | POE交换机 | 8口POE交换机，1个千兆光口 | 个 | 6 |
| 6 | 千兆模块 | 多模千兆模块 | 个 | 8 |
| 7 | 综合安防管理一体机 | 1. 支持视频、周界、门禁、对讲、停车场出入口、人体测温，访客，考勤、智慧用电、智能锁、园区测速、商显LED、客流统计等业务功能； 2. 支持接入路数不少于256路前端设备，不少于1000路室内机； 3. 支持停车场收费功能，可实现电子支付，无人值守； 4. 支持不少于256路报警输入通道（防区）接入，支持导入安装现场平面图，实现周界防护设备的可视化管理，事件报警等。平台可以展示设备实时状态，一键布、撤防，事件处理等操作。 5. 支持设备解码能力不少于25路1080P； 6. 自带windows正版系统； 7. 不少于1路VGA输出，2路HDMI输出； 8. 硬件内存8G，256G SSD； 9. 产品功耗：≤14W； 10. 工作温度：﹣10℃~+45℃； 11. ▲支持地图导入；企业技术要求：支持将声光相机、报警主机拖入地图进行布防设计；企业技术要求：支持修改设备显示名称；企业技术要求：支持将已拖入地图的设备从地图中删除；企业技术要求：支持报警主机绑定 IPC 进行报警录像；企业技术要求：支持配置声光相机是否进行报警录像；企业技术要求：支持保存后进入运维模式； 12. ▲视音频 同步记录试验 同步能力应满足使用要求；回放时，与原始现场的声音相比，相对于视频图像不应存在明显的滞后或超前； 视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号的失步时间应≤1s。 13. ▲支持进出口数据实时数据监控；企业技术要求：支持进出口名展示；企业技术要求：支持查看出入口实时视频；企业技术要求：支持查看出入口识别抓图及车牌抠图；企业技术要求：支持图片放大；企业技术要求：支持车牌手动矫正；企业技术要求：支持手动重新抓拍； | 台 | 1 |
| 8 | 监控硬盘 | 1. 封装方式：氦气 2. 尺寸：3.5inch 3. 接口：SATA 4. 缓存≥256M 5. 转速≥7200RPM 6. 质保年限：三年 7. 平均故障间隔时间（H）≥200万 8. 磁记录方式：CMR（垂直式） 9. 单硬盘容量≥16TB | 个 | 24 |
| 9 | 光纤 | 8芯多模光纤 | 米 | 800 |
| 10 | 光纤盒 | 24路光纤盒（含耦合器，尾纤） | 个 | 1 |
| 11 | 光纤盒 | 8路光纤盒（含耦合器，尾纤） | 个 | 6 |
| 12 | 光纤熔接费 | 光纤熔接费 | 项 | 1 |
| 13 | 光纤铺设费 |  | 米 | 700 |
| 14 | 网线 | 超五类双绞线 | 箱 | 13 |
| 15 | 辅材 | 电源开关、线管、钉子、胶布、水晶头、扎带等 | 批 | 1 |
| 16 | 安装调试费 | 监控点的线路铺设和设备安装调试费用 | 项 | 1 |

15. 送达条款

有关文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

16.特别规定___无__________________________________________________________

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：\                                   传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：