医疗设备

采购文件

项目名称：医疗设备采购（2023-27）

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

目      录

- 供应商报名须知

- 用户需求书

- 材料基本目录

- 合同文本格式

# 第五部分 响应文件参考格式

- 第一部分 供应商报名须知

贵公司代表：

- 一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第三部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料且审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内评审会时间待定。请报名成功且接到电话和邮件通知后，将响应文件纸质版（按第五部分 响应文件参考格式）一正二副在院内采购评审当天到以下地址参会：广东省广州市天河区中山大道西183号内科楼  黎老师020-62784732。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 第二部分 用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包组1 电动多功能理疗床2台

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、主要用途：运动医学科使用，作为治疗师实施手法治疗的辅助设备。

2、可以根据治疗师治疗需求，提供患者不同的身体姿势，例如俯卧、仰卧、肩部定位、腰部定位、引流体位等，便于治疗师进行手法治疗或按摩。

3、针对损伤患者或存在肌萎缩病症的患者，在无法自主进行体姿定位的前提下，设备可以被动的提供患者相应伤患部位进行姿势调整，例如腰部损伤患者康复治疗中，患者可在俯卧位的体姿下，由电动多功能理疗床辅助抬升腰臀部牵拉腰部肌肉韧带

4、采用电动控制，角度调节精确，可根据患者自我感觉或治疗师的治疗要求进行精确调控，以达到最优的治疗效果。

5、可用于治疗师对患者进行功能性评估的辅助设备，电动多功能理疗床可以提供并维持患者特定的身体姿势，方便治疗师进行相应部位的功能性诊断和评估，有利于治疗方案的有效治疗和开展。

6、设备根据人体工程学和治疗需求设计，可进行身体姿势被动调整，无需患者自行调整体姿，在治疗过程中的舒适性极高。

7、电动多功能理疗床不仅可以辅助获得最优的治疗效果，也可以解放治疗师对患者的体姿手动调整，降低治疗师的工作强度，提高工作效率。

8、床体配备高密度海绵，防水防污易消毒。

9、配备伸缩脚轮，方便床身移动。

10、根据治疗的需要，可以调节不同的高度，摆不同的体位。

二）配置需求：

1、电动多功能理疗床2台

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组2  动静态平衡功能评估及训练系统1	套

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、运动医学科使用，利用设备的不稳定性和可调节性，用于治疗和训练病理性身体姿势的改变，尤其是侧重对身体承重关节的功能性不稳定的训练。

2、设备提供水平面的不稳定晃动，适合初级阶段的康复训练。

3、配置三面栏杆，保证安全。

4、晃动范围可调整，满足不同的治疗和训练需求（请在《用户需求偏离表》中标明投标产品的晃动范围）；

5、平台尺寸足够，能满足一人的治疗和训练需求（请在《用户需求偏离表》中标注投标产品的尺寸）。

二）配置需求：

1、动静态平衡功能评估及训练系统主机一台

2、护栏一套

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）根据院方要求配置相应的设备状态监测器（慈安通），可接入医院现有的设备运行监测网。9）如需对接院内其他信息系统，一切对接费用由中标公司承担。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组3  旋转平衡训练仪1套

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、运动医学科使用，利用设备的不稳定性和可调节性，用以治疗和训练病理性身体姿势的改变，尤其是侧重对身体承重关节的功能性不稳定的训练。

2、结合了晃动和旋转两个方向的不稳定训练，带有刻度显示，用于进阶康复阶段。

3、旋转范围可变（请在《用户需求偏离表》中标明投标产品的旋转范围）。

4、转盘足够大，能满足一人的治疗和训练需求（请在《用户需求偏离表》中标注投标产品的尺寸）。

二）配置需求：

1、旋转平衡训练仪主机一台

2、扶手一套

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组4  运动心肺功能评估系统 1套

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

主要用途：主要用于运动医学科进行心肺耐力水平测试、判断运动风险、制定运动处方以及运动处方干预效果的评估，同时，也可用于人群健康风险评估的补充项目。

1、针对不同的人群可定制个性化的测试方案，满足不同的临床需求。

2、采用功率车作为记功器，进行心肺耐力测试，具备不同的监护模式：如运动心电和运动血压监护或心率表监护等。

3、支持运动心电模式和心率表模式采集数据，同时配备运动血压监护模块：

（1）运动心电模式：6或12导联模式等多种模式，并通过运动心电图机可监测ECG和采集心率。界面可显示实时心电波形，且有全览图，可随时回放记录的心电图，便于对比前后波形变化。

（2）心率表模式：采用蓝牙技术对心率数据进行传输。

4、运动负荷恒定功率范围可调，支持恒定运动负荷功率测试，不受转速影响。

5、功率车车头支持度前后旋转、可显示转速、功率等内容，并支持操作面板设置运动负荷功率。

6、请在《用户需求偏离表》中标注清楚投标产品的所有测评指标，满足运动医学科各种测试需求。

7、配备数据管理软件，可进行个人指标分析、趋势分析和团队分析，支持Excel格式导出，可进行数据上传，方便进行科学研究。

二）配置需求：

1、运动心肺功能评估系统1套（含功率自行车1台、双屏显示工作站1套（含分析软件）、工作站台车1台）

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）根据院方要求配置相应的设备状态监测器（慈安通），可接入医院现有的设备运行监测网。9）如需对接院内其他信息系统，一切对接费用由中标公司承担。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组5  人体成分分析仪1套

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、采用生物电阻抗分析法，具备≥6种测量频率（最高频率≥1000kHz），利用接触电极，多回路对人体多项身体成分进行综合分析，为控重、减脂、肌肉训练、营养平衡和诊断疾病等提供科学数据。

2、测评指标包含：体重、身体水分、细胞内外液、浮肿指数、肌肉量、脂肪量、推定骨量/无机盐、体脂百分比、BMI、腰臀比、腹部脂肪、内脏脂肪重量、全身皮下脂肪重量、内脏脂肪级别、内脏脂肪面积、基础代谢、各节段肌肉量、各节段体脂肪率、各节段脂肪量、各节段性水分量、身体形态指标、左右均衡分析、体型评定等多项指标（如输出数据有不同，请在《用户需求偏离表》中列清楚所投品牌的输出参数）。

3、具备显示屏幕，配备中文数据管理软件。

4、能根据需要，生成不同类型的检测报告，也可根据实际需求选择适合用户的体成分结果显示项目。

5、具备提示音及语音向导功能。

6、检测结果可在设备保存，并具备数据回看功能。

7、具备管理员菜单，可对仪器进行设置，对出现的问题能给出检查说明。

8、可使用USB存储设备存储数据（与Excel和PC中文数据管理软件兼容）或备份全部数据。

9、具备外部接口，如：RS-232C、USB、LAN接口、蓝牙接口、无线接口等。

10、可连接打印机对报告进行打印。

11、测试体重范围≥10~250kg，年龄范围≥3~99岁。

二）配置需求：

1.人体成分分析仪主机1台

2.电源及适配器1套

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）如需对接院内其他信息系统，一切对接费用由中标公司承担。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组6  人体成份检测仪1台

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、采用生物电阻抗分析法，具备≥3种测量频率，利用接触电极，通过测试部位：左臂、右臂、左腿、右腿、躯干全身，对人体多项身体成分进行综合分析。

2、测评指标包含：体重、体脂肪率、体脂肪量、去脂体重、肌肉量、体水分率、身体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢量等多项指标（如输出数据有不同，请在《用户需求偏离表》中列清楚所投品牌的输出参数）。

3、评估类型包括：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、健康诊断体成份分析、生物电阻抗、附带测试意见等。

4、具备LED显示屏幕，配备中文数据管理软件。

5、测量时间：小于30秒。

6、具备提示音及语音向导功能。

7、检测结果可在设备保存，并具备数据回看功能。

8、具备外部接口，如：RS-232C、USB等。

9、必须对接在用的体检管理系统（康软）。

10、测量人群：成年人、儿童。

二）配置需求：

1.人体成分分析仪主机1台

2.电源及适配器1套

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）如需对接院内其他信息系统，一切对接费用由中标公司承担。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组7  关节镜配套器械3套

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1. 适应关节镜手术。

2. 手动器械无销钉设计，保证手术安全性。采用优质精钢材质，坚固耐用。

3. 所有篮钳直径≤3.5mm，主要用于膝关节镜下使用。

4. 配备超轻膝关节刨削手柄，有吸引控制开关，可高温高压消毒，能与我院现有动力主机连接使用。

二）配置需求：

关节镜配套器械3套，单套器械包含以下配置：

（1）探针1把

（2）左弯45度鸭嘴篮钳1把

（3）右弯45度鸭嘴篮钳1把

（4）直型鸭嘴篮钳1把

（5）90度半月板锉2把

（6）动力刨削手柄1个

（7）左弯90度篮钳各1把

（8）右弯90度篮钳1把

（9）约3.5mm*3m光源线1条

（10）约3.5mm*3.6m光源线1条

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组8  关节镜配套使用刨削手柄4条

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、超轻手控刨削手柄，能与我院现有的施乐辉刨削主机连接使用。

2、有正转/反转/往复转多种控制按钮，有吸引控制开关。

3、可以高温高压消毒。

二）配置需求：

关节镜配套使用刨削手柄4个

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组9  关节镜配套用镜头线3条

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、关节镜配套用4K高清摄像头3个，能与我院现有的Synergy UHD44K摄像主机配套，支持高温高压灭菌和低温等离子灭菌。

2、CMOS传感器摄像头，逐行扫描，摄像头分辨率≥ 3840 x 2160，具备数字变焦功能，最大放大倍数≥40倍。

3、摄像头按钮可独立编程按钮，支持多种种编程功能。

4、摄像头钛金属封装，防水防震耐摔，摄像头防水等级≥IPX7。

二）配置需求：

关节镜配套用4K摄像头3个

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组10  镜头镜鞘6套

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、用于肩、膝、髋关节镜下修补、探查手术使用。

2、配备约4mm 30度关节镜镜头，可高温高压消毒，长度160mm以上，镜鞘为双阀，出水量大。

二）配置需求：

1、关节镜6条（兼容施乐辉的关节镜系统）

2、配套双阀镜鞘6个

3、配套穿刺锥6个

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包组11  镜头镜鞘4套

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、用于肩、膝、髋关节镜下修补、探查手术使用。

2、配备约4mm 30度关节镜镜头，可高温高压消毒，长度160mm以上，镜鞘为双阀，出水量大。

二）配置需求：

1、关节镜4条（兼容Arthrex的关节镜系统）

2、配套双阀镜鞘4个

3、配套穿刺锥4个

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

- 5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

- 第三部分 材料基本目录

| 1 | 产品信息明细表 |
| --- | --- |
| 2 | 经销公司证件复印件 |
| 3 | 经销公司法定代表人资格证明书 |
| 4 | 经销公司法定代表人授权委托书 |
| 5 | 近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明 |
| 6 | 产品销售授权委托书（不作为资格条件） |
| 7 | 生产厂家/上级代理商证件复印件 |
| 8 | 产品证件复印件 |
| 9 | 产品技术参数及配置清单 |
| 10 | 用户需求偏离表 |
| 11 | 产品售后服务承诺函 |
| 12 | 同型号设备用户名单 |
| 13 | 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单 |
| 14 | 有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票 |
| 15 | 产品彩页 |

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第四部分  合同文本格式

医疗设备购销合同

立项名称

（注册证名称）

南方医科大学第三附属医院

医疗设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格（技术参数及配置清单见附件）：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位 | 成交单价 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥ |  | ￥ |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_   _天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前  5   天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__5__天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向甲方提出验收申请，若甲方确认项目实施情况符合验收标准，在乙方提出验收申请7日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待乙方整改合格后，再向甲方提出验收申请。验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

非中小企业付款方式为：

1、 说明：3万元（不含）以下的专用设备采购，付款方式根据发票一次性付清。

2、 说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

2.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.2 设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

2.3 设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

2.4 乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

3、 说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

3.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

3.2 设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.3 设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

3.4 设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

3.5 乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

中小企业付款方式为：

1、合同签订后5个工作日内甲方向乙方预付30%的合同款；

2、项目验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款；

3、项目验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。注：乙方应在设备验收合格满6个月前提供全额发票。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应提供下列服务（此费用包含在合同总价中，甲方不再另行支付）：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_   _年_   月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方或厂家授权的售后服务公司负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供整机保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%（含）以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_  _小时以内（含）（保修单位：     报障电话：     ），__  _小时内（含）维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内（含）仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告    小时内向甲方提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5乙方负责本合同软硬件的终身维护并应提供优质的售后服务；保修期内定期预防性维护保养次数，不少于     次/年（此费用包含在合同总价中，甲方不再另行支付）。保修期满后，每年的维保费不高于此合同价的8%，原厂全保（如人工费、配件费、设备保养费等）费用为不高于   元/年。

7.6乙方应储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应(见下表)。

7.7维保服务期间国家政策调整原因导致软件功能需调整的，乙方需按要求提供调整服务，维保年限按甲方要求。若因乙方原因不能提供服务导致的甲方一切损失，由乙方负责。

7.8提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通（此费用包含在合同总价中，甲方不再另行支付）。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、响应文件、采购文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的响应文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 15.特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

附件：设备参数及配置清单、配套试剂/耗材单价

- 第五部分  响应文件参考格式

南方医科大学第三附属医院

_____________(项目名称）

口 正本

口 副本

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司固话：

联系邮箱：

1、产品信息明细表

公司名称：

联系人：              联系电话：

| 包组号 | 设备名称 | 品牌型号 | 生产企业名称 及原产地 | 拟供货 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必须为《医疗器械注册证》一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 必须为《医疗器械注册证》附表 或附件相符内容 | 必须为《医疗器械注册证》上全称 |  |

1）供货期：签订合同后           天内

2）保修期：验收合格后整机保修     年，预防性保养     次/年

3）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

4）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码

5）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

6）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |  |  |  |

- 配套使用耗材/试剂（如有必须填写下表，否则后期无法引进）

| 序号 | 生产厂家 | 耗材名称 | 注册证号 | 注册证到期日期 | 规格型号 | 计量 单位 | 广州平台编码 | 报价（元） | 用户名称/ 发票价格 | 是否 新进院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须为《医疗器械注册证》上注册人名称 | 必须与《医疗器械注册证》上产品名称一致 |  | ****年 *月*日 | 必须为《医疗器械注册证》附表/附件内容相符 | 可销售的最小单位 |  |  |  |  |

2、销售公司证件复印件

营业执照、

报价产品为第三类医疗器械：医疗器械经营许可证

报价产品为第二类医疗器械：医疗器械经营备案凭证

若为分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司证件复印件及授权

3、销售公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证人像面

此处粘贴法定代表人

身份证国徽面

4、销售公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证人像面

此处粘贴授权代表

身份证国徽面

5、近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明（可自拟）

我公司在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。若在本次医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动的全过程中，被查实我公司上述承诺不属实，则院方有权取消我公司报价及成交资格。

特此承诺。

公司名称（盖章）：

日期：

- 产品销售授权委托书

格式自拟

- 生产厂家/上级代理商证件复印件

报价产品为国产医疗器械：

生产厂家的营业执照、生产厂家的生产许可证

报价产品为进口医疗器械：

每级代理商的营业执照

每级代理商的医疗器械经营许可证（第三类）

每级代理商的医疗器械经营备案凭证（第二类）

报价产品为消毒产品：

生产厂家的营业执照、生产厂家的卫生许可证

- 产品证件复印件

报价产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

报价产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

报价产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

- 9、产品技术参数及配置清单

格式自拟

10、用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 11、产品售后服务承诺函

格式自拟

12、同型号设备用户名单（近三年全国销售记录，可自拟）

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |  |

- 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件

- 有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院发票复印件

- 15、产品彩页