## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 南医三院静配中心改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：南医三院静配中心改造项目 | 第 1 页 共 2 页
一、项目概况 （一）项目内容： 1.工程名称：南医三院静配中心改造项目 2.建设地点：南方医科大学第三附属医院内 3.建设单位：南方医科大学第三附属医院 4.使用功能及规模： （二）实施地点：广州市天河区中山大道西183号晨邮路。 （三）实施单位： 1．建设单位：南方医科大学第三附属医院； 2．设计单位： 二、编制情况说明 （一）执行规范及定额 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 2、《广东省建设工程计价依据(2018)》； 3、《广东省市政工程综合定额（2018）》； 4、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》； 5、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》等 6、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》粤建市函〔2016〕1113号； 7、《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》穗建造价〔2016〕31号。 8、《广东省住房与城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函【2018】898号。 9、《广东省住房与城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知》》粤建市函【2019】6号。 10、《广州市住房和城乡建设局转发广东省住房和城乡建设厅有关计价依据的通知》穗建筑【2019】478号 11、《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 （二）取费标准 1、执行《广州市住房和城乡建设局转发广东省住房和城乡建设厅有关计价依据的通知》穗建筑〔2019〕478号的有关规定。 （三）人工单价 根据穗建造价〔2023〕84号《广州市建设工程造价管理站关于发布2023年8月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》规定。 （四）材料价格 执行2023年8月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。 （五）图纸及资料 1、委托单位提供的设计图纸 三、编制中需要说明的问题 1、 1、无
表-01
总 说 明
项目名称：南医三院静配中心改造项目 | 第 2 页 共 2 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 照明部分
1.2 | 暖通
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 8770.42
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 22773.04
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
照明部分
1 | 粤R2-1-297 | 旧灯管拆除 | 旧灯管拆除 |  | 套 | 10
2 | 03B001 | 拆除灯管垃圾清运 | 1.拆除灯管垃圾清运 |  | 项 | 1
3 | 030412005002 | LED灯盘 | 1.名称:普通LED灯盘 2.规格:300*600mm 4500K 3.安装位置、方式:综合考虑 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 10
4 | 030412005003 | 紫外线灯 | 1.名称:紫外线灯 2.规格: 3.安装位置、方式:综合考虑 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 9
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 150
6 | 030411001001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
7 | 040801029001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
8 | 040801029002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:综合考虑 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 15
照明部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
暖通
10 | 粤R2-5-10 | 原排风管整体拆除 | 1.名称:原排风管整体拆除 2.其他:包含图纸所有风管和支架的拆除 |  | m2 | 86.32
11 | 030701003001 | 洁净式新风空调机组（恒温恒湿） | 1.名称:洁净式新风空调机组（恒温恒湿） 2.型号:室外机：2*6HP 3.规格:制冷量：30KW、制热量：20KW、加湿量：15KGS、风量:3800m3/H、新风量：3800m3/H、机外余压:600PA、电机功率：3.7KW、电耗总功率45KW （国标） 4.具体详见图纸 |  | 组 | 1
12 | 030903008001 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格:1000m³/h 3.其他:按设计图纸、施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3
13 | 030903008002 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 2.规格:500m³/h 3.其他:按设计图纸、施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5
14 | 030903008003 | 下回风口 | 1.名称:下回风口 2.规格:420*350 3.其他:按设计图纸、施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7
15 | 030903008004 | 门下回风口 | 1.名称:门下回风口 2.规格:600*200 3.其他:按设计图纸、施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
16 | 030113024001 | 箱式静音排风机（带活性碳）变频 | 1.名称:箱式静音排风机（带活性碳）变频PF-02 2.型号、参数:风量1500CMH,风压：500PA,1.1KW 3.减振器安装 4.支架制作安装、防锈刷油 5.其他:按设计图纸、施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1
17 | 030703007001 | 防雨百叶（带防虫网） | 1.名称:防雨百叶（带防虫网） 2.规格:400*400mm |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030703001001 | 电动风量调节阀 200*200 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:2000*200 3.其他:按设计图纸、施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3
19 | 030703007002 | 风管对开调节阀 | 1.名称:风管对开调节阀 2.规格:400*200mm 3.其他：符合设计要求 |  | 个 | 2
20 | 030703007003 | 风管对开调节阀 | 1.名称:风管对开调节阀 2.规格:200*200mm 3.其他：符合设计要求 |  | 个 | 2
21 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管（包含防锈、保温工序） 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 |  | m2 | 50
22 | 040503003001 | 风管支架 | 1.名称:风管支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 65
23 | 030113024002 | 变频玻璃钢风机（PF-01) F4-72-5A | 1.名称:变频玻璃钢风机（PF-01) F4-72-5A 2.型号、参数:风量3500CMH,风压：750PA,2.2KW 3.减振器安装 4.支架制作安装、防锈刷油 5.其他:按设计图纸、施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1
24 | 030903021001 | 活性碳吸附箱 | 1.名称:活性碳吸附箱 2.型号、参数:1400*1000*1000 4.支架制作安装、防锈刷油 5.其他:按设计图纸、施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030903021002 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.型号、参数:750*500*500 4.支架制作安装、防锈刷油 5.其他:按设计图纸、施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
26 | 030703007005 | 新风百叶（带防虫网） | 1.名称:新风百叶（带防虫网） 2.规格:500*320mm |  | 个 | 1
27 | 030904001006 | 压差传感器 | 1.名称:压差传感器 2.安装方式:详见图纸 3.其他:详见设计图纸和用户说明书 |  | 个 | 5
28 | 030904001007 | 模拟量执行器 | 1.名称:模拟量执行器 2.安装方式:详见图纸 3.其他:详见设计图纸和用户说明书 |  | 个 | 3
29 | 030904001008 | 压差开关 | 1.名称:压差开关 2.安装方式:详见图纸 3.其他:详见设计图纸和用户说明书 |  | 个 | 7
30 | 080703004003 | 触摸屏 | 1.名称:触摸屏 2.安装方式:详见图纸 3.其他:详见设计图纸和用户说明书 |  | 套 | 1
31 | 080703004004 | 5口交换机 | 1.名称:5口交换机 2.安装方式:详见图纸 3.其他:详见设计图纸和用户说明书 |  | 套 | 1
32 | 030904001009 | 温湿度传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.安装方式:详见图纸 3.其他:详见设计图纸和用户说明书 |  | 个 | 2
33 | 030404017003 | 配电柜 | 1.名称:配电柜 2.规格：1600*800*300 3.包含图纸要求的一切设备安装 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030404017004 | 配电柜 | 1.名称:配电柜 2.规格：800*700*200 3.包含图纸要求的一切设备安装 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
35 | 030904001010 | 开关量执行器 | 1.名称:开关量执行器 2.安装方式:详见图纸 3.其他:详见设计图纸和用户说明书 |  | 个 | 1
36 | 030502005005 | 信号线 | 1.名称：信号线 2.规格：ZR-RVSP-2*1.0 2.敷设部位或线制:综合考虑 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 150
37 | 030502005006 | 信号线 | 1.名称：信号线 2.规格：ZR-RVV-2*1.0 2.敷设部位或线制:综合考虑 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 350
38 | 030502005007 | 信号线 | 1.名称：信号线 2.规格：ZR-RVVP-3*1.0 2.敷设部位或线制:综合考虑 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 350
39 | 030502005008 | 信号线 | 1.名称：信号线 2.规格：ZR-CAT6 2.敷设部位或线制:综合考虑 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 350
40 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY-4*2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
41 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*10 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
43 | 030411001004 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
44 | 030411001005 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 260
45 | 030905001002 | 空调机组智能化系统中央监控远程维护系统调试 | 空调机组智能化系统中央监控远程维护系统调试 |  | 系统 | 1
暖通合计
分部分项合计
措施项目
46 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 8770.42 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 22773.04 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【安装】
暂列金额明细表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 22773.04
合 计 |  |  |  | 22773.04 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰部分】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 374.55
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 1045.03
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰部分】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.灌浆材料及其强度等级:水泥砂浆 |  | m3 | 0.84
2 | 011702001001 | 设备基础模板 | 1.设备基础模板 |  | m2 | 1.88
3 | 011606003001 | 彩钢板天花拆除 | 1.彩钢板天花拆除 |  | m2 | 37.3
4 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式:上人型U型轻钢龙骨吊项 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:50mm玻镁彩钢板 |  | m2 | 37.3
5 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 37.3
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰部分】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 |  | 374.55 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装饰部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1045.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【装饰部分】
暂列金额明细表
工程名称：装饰部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 1045.03
合 计 |  |  |  | 1045.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装饰部分】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13